## Valoració tècnica
MODEL PRESENTACIÓ CRITERIS TÈCNICS
*cal que escolliu del desplegable de la columna C Sí/No/Valor per a cada concepte
CONCEPTE | COMPLEIX | PUNTUACIÓ | PUNTUACIÓ MÀXIMA
a) Accessoris o adaptació de l’equip subministrat per a que sigui compatible amb altres rotors existents al laboratori dels microones Millestone models Start D de 12 i 10 posicions de gots alta pressió. Per aprofitament dels rotors i gots existents al laboratori.(SI/NO) (15 punts) |  | 0 | 15
b) Instal·lació i subministrament d’una sonda de temperatura ATC termopar per als rotors per controlar la temperatura dins els gots existents al laboratori i per als rotors dels microones Millestone models Start D per al control del procés en cas d’ús d’aquests rotors existents al laboratori. (SI/NO) (5 punts) |  | 0 | 5
c) Extensió de la garantia en les mateixes condicions que l’oferta segons el plec tècnic. (1 any obligatori). Puntuació termini garantia= (10 x anys addicionals ofertats de garantia)/major ampliació ofertada. (indicar nombre anys ampliats) (10 punts màx) |  |  | 10
TOTAL |  | 0 | 30

## Full1 (hidden)
1
si
no
2
2 anys
3 anys
4 anys
5 anys