|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lote | Descripción | Euros |
| FR01 | BOSSES PER A FLUIDS RESIDUALS | 28.250,00 |

**Total procedimiento sin IVA 28.250,00**

## **Lote: FR01 - BOSSES PER A FLUIDS RESIDUALS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Artículo | Características | Unidades |
| 100002745 | Bolsa flexible para aspiración de fluidos orgánicos de 3 litros de capacidad. El artículo podrá incluir filtro hidrófobo y antibacteriano, así como asas o elementos para el transporte, sin que estos elementos sean obligatorios. En todos los casos, deberán incluirse los accesorios necesarios para el montaje en serie del sistema, garantizando su correcta conexión y estanqueidad. La bolsa está preparada y incluye los accesories para su uso en serie. Fabricada en Eva y tapa de polietileno.  Se aceptarán materiales de composición equivalente, siempre que garanticen las mismas prestaciones y seguridad, acreditándolo debidamente. Dispositivo médico clase I, no estéril, con marcado CE. Incluyen válvula anti-reflujo y/o filtro hidrófobo para impedir el reflujo y desbordamiento del fluido. En las fichas de los productos se deberán indicar las características específicas de estos elementos. Material desechable, libre de PVC y Látex. Compatible con sistemas de succión hospitalarios estándar. Envase individual con etiquetado visible y conforme a la norma ISO- 15223. | 13.000 |
| 100002746 | Bolsa flexible para aspiración de fluidos orgánicos de 2 litros de capacidad. Incluye filtro hidrófobo y antibacteriano de parada de líquidos. Fabricada en Eva y tapa de polietileno.  Se aceptarán materiales de composición equivalente, siempre que garanticen las mismas prestaciones y seguridad, acreditándolo debidamente. Dispositivo médico clase I, no estéril, con marcado CE. Incluye Sistema de transporte, tipo asas o similar. Incluyen válvula anti-reflujo y/o filtro hidrófobo para impedir el reflujo y desbordamiento del fluido. En las fichas de los productos se deberán indicar las características específicas de estos elementos. Material desechable, libre de PVC y Látex. Compatible con sistemas de succión hospitalarios estándar. Envase individual con etiquetado visible y conforme a la norma ISO-15223. | 10.000 |

**Total lote sin IVA en euros 28.250,00**