## ANNEX A. Criteris valorables
ANNEX A. Criteris valorables
Arc quirúrgic portàtil per a cirurgia d'extremitats
EMPRESA:
NIF:
MODEL:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
1 arc quirúrgic portàtil per a cirurgia d'extremitats, format per un arc en C unit a una estació de treball a través d'un braç articulat.
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 5.5
Característiques a valorar
Arc en C
1 | Es valorarà que la capacitat calorífica de l'arc sigui el més alta possible. Es valorarà de manera proporcional, sent l'oferta que proposi l'arc amb capacitat calorífica més alta en HU la que rebi la puntuació màxima. | 1
Estació de treball
2 | Incorpora un llum indicador d'irradiació de raigs X. | 1
3 | Inclou un botó de parada d'emergència. | 1
Estació de treball
4 | Inclusió d'un sistema de captura d'imatges. | 2.5
2 | Funcionalitats | 5
Característiques a valorar
5 | Realç de vores. | 1
6 | Generació d'informes de dosis d'un període seleccionable. | 1
7 | Possibilitat de visualitzar dues imatges per pantalla. | 0.5
8 | Gravació de vídeo. | 2.5
3 | Accessoris | 3
Característiques a valorar
9 | Inclusió d'una impressora tèrmica. | 2
10 | El pedal es pot configurar per a imprimir. | 0.5
11 | El pedal es pot configurar pel desament d'imatges. | 0.5
5 | Servei tècnic durant el període de garantia | 4.25
Característiques a valorar
12 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 3.25
13 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 1
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 2.25
Característiques a valorar
14 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
15 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
16 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
20