## PRESSUPOST
LOT 1- IMPERMEABILITZACIÓ I MILLORA DE LES COBERTES DELS PAVELLONS DE LLEIDA
FASE 1 | PAVELLÓ MAGRANERS |  |  | TOTAL
COBERTA LLEUGERA | Impermeabilització coberta lleugera 1 ml solapament longitudinal POLIUREA + POLIURETÀ ALIFÀTIC | 482 | 38.5 | 18557
| Revisió i reparació de canals perimetrals: segellat, neteja, imprimació, projectat i segellat final. | 102 | 57.2 | 5834.4
COBERTA PLANA | Retirada màquines clima (NO INCLÒS), neteja, impermeabilització LBM 40FV + LBM 40FP, geotèxtil, làmina pissarra perimetral LBM 40/P FV, llosa filtrón | 425 | 70 | 29750
LÍNIA DE VIDA | Instal·lació, complements, identificació i cartells |  |  | 2590
ESCALA DE GAT | Instal·lació d'escala de gat retràctil en façana |  |  | 1400
PLAQUES SOLARS | Repàs col·locació anclatges |  | 38.5 | 1024
SEGURETAT I SALUT |  |  |  | 2500
GESTIÓ DE RESIDUS |  |  |  | 900
MITJANS AUXILIARS |  |  |  | 5500
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL FASE 1 |  |  |  | 68055.4
FASE 2 | PAVELLÓ AGNÈS GREGORI |  |  | TOTAL
COBERTA LLEUGERA | Impermeabilització coberta lleugera total POLIUREA + POLIURETÀ ALIFÀTIC | 1280 | 38.5 | 49280
| Revisió i reparació de canals perimetrals: segellat, neteja, imprimació, projectat i segellat final. | 150 | 57.2 | 8580
LÍNIA DE VIDA | Instal·lació, complements, identificació i cartells |  |  | 2200
PLAQUES SOLARS | Repàs col·locació anclatges |  | 38.5 | 1024
SEGURETAT I SALUT |  |  |  | 2500
GESTIÓ DE RESIDUS |  |  |  | 900
MITJANS AUXILIARS |  |  |  | 5500
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL FASE 2 |  |  |  | 69984
FASE 3 | PAVELLÓ BARRIS NORD |  |  | TOTAL
COBERTA LLEUGERA | Impermeabilització coberta lleugera total POLIUREA + POLIURETÀ ALIFÀTIC | 2494 | 38.5 | 96019
LÍNIA DE VIDA | Instal·lació, complements, identificació i cartells |  |  | 4320
PLAQUES SOLARS | Repàs col·locació anclatges |  | 38.5 | 1024
SEGURETAT I SALUT |  |  |  | 2500
GESTIÓ DE RESIDUS |  |  |  | 900
MITJANS AUXILIARS |  |  |  | 5500
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL FASE 3 |  |  |  | 110263
FASE 4 | PAVELLÓ LA BORDETA |  |  | TOTAL
LLUERNARIS | Impermeabilització de lluernaris linealment i segellat POLIUREA TRANSPARENT + POLIURETÀ ALIFÀTIC | 166 | 66 | 10956
CANALS | Revisió i reparació de canals perimetrals: segellat, neteja, imprimació, projectat i segellat final. | 91.5 | 57.2 | 5233.8
LÍNIA DE VIDA | Instal·lació, complements, identificació i cartells |  |  | 2120
PLAQUES SOLARS | Repàs col·locació anclatges |  | 38.5 | 639
SEGURETAT I SALUT |  |  |  | 2500
GESTIÓ DE RESIDUS |  |  |  | 900
MITJANS AUXILIARS |  |  |  | 5500
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL FASE 4 |  |  |  | 27848.8
FASE 5 | PAVELLÓ ONZE DE SETEMBRE |  |  | TOTAL
COBERTA LLEUGERA | Substitució de plaques de polièster per noves de policarbonat | 420 | 85 | 35700
| Impermeabilització coberta lleugera total POLIUREA + POLIURETÀ ALIFÀTIC | 1670 | 38.5 | 64295
CANALS | Revisió i reparació de canals perimetrals: segellat, neteja, imprimació, projectat i segellat final. | 140 | 57.2 | 8008
COL·LECTORS-BAIXANTS | Instal·lació de nous embornals amb nous bsixants i col·lector exterior fins a carrer |  |  | 3700
ACCÉS A COBERTA | Subministrament i instal·lació d’escala retràctil + claraboia practicable |  |  | 2500
LÍNIA DE VIDA | Instal·lació, complements, identificació i cartells |  |  | 2300
PLAQUES SOLARS | Repàs col·locació anclatges |  | 38.5 | 639
SEGURETAT I SALUT |  |  |  | 2500
GESTIÓ DE RESIDUS |  |  |  | 900
MITJANS AUXILIARS |  |  |  | 5500
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL FASE 5 |  |  |  | 126042
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL LOT 1 |  |  |  | 402193.2
LOT 2- SUBSTITUCIÓ DE CLIMATITZADORS DE LA FASE 1 PAVELLÓ MAGRANERS
FASE 1 | PAVELLÓ MAGRANERS |  |  | TOTAL
INSTAL·LACIÓ CLIMA | Retirada unitats de climatització existents, carrega sobre camió i transport a centre gestor de residus |  |  | 630
| Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports, segellat i preparat per intempèrie | 152 | 45 | 6840
| Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat a l'interior de conducte de planxa d'acer | 152 | 42 | 6384
| Climatitzador horitzontal per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, per a un cabal d'aire de fins a 21600 m3/h, amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, per a 1 zona, amb bateria d'aigua freda de fins a 96 kW de potència total en condicions ambientals estàndard, ventilador centrífug amb pressió estàtica disponible >=200 Pa, alimentació trifàsica 400 V i filtres d'aire tipus F6+F8, col·locat a la intempèrie amb teulat de protecció. |  |  | 32500
| Connexionat hidràulic de la instal·lació existent a nou climatitzador, modificació de connexió existent, accessoris, suports i petit material, amb aïllament tèrmic i protecció amb coberta d'alumini |  |  | 3100
| Mitjans d'elevació per retirada i posterior col·locació de climatitzadors. Inclòs permís d'ocupació de via pública i reserva d'estacionament |  |  | 2500
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL LOT 2 |  |  |  | 51954

## RESUM
LOT 1- IMPERMEABILITZACIÓ I MILLORA DE LES COBERTES DELS PAVELLONS DE LLEIDA
PAVELLÓ MAGRANERS | 68055.4
PAVELLÓ AGNÈS GREGORI | 69984
PAVELLÓ BARRIS NORD | 110263
PAVELLÓ LA BORDETA | 27848.8
PAVELLÓ ONZE DE SETEMBRE | 126042
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL LOT 1 | 402193.2
Benefici industrial (6 %) | 24131.592
Despeses generals (13%) | 52285.116
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE | 478609.908
IVA (21%) | 100508.0807
TOTAL PRESSUPOST (IVA inclòs) | 579117.9887
LOT 2- SUBSTITUCIÓ DE CLIMATITZADORS DE LA FASE 1 PAVELLÓ MAGRANERS
PAVELLÓ MAGRANERS | 51954
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL LOT 2 | 51954
Benefici industrial (6 %) | 3117.24
Despeses generals (13%) | 6754.02
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE | 61825.26
IVA (21%) | 12983.3046
TOTAL PRESSUPOST (IVA inclòs) | 74808.5646