## INSTAL·LACIÓ
CARACTERÍSTIQUES
PARC DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES D'IGUALADA
ADREÇA: C/ALEMANYA, 5-7 POLÍGON LES COMES | SECTOR Nº16
CONTACTE: MANUAL ROMAN | 938032397 - 675783970
manuel.roman@gencat.cat
SUPERFÍCIE
PARC DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES D'IGUALADA | 8.614,91m2
PLANTA BAIXA + SERVEIS GENERALS | 173,79m2
PLANTA 1er PÍS | 87,18m2
NAU COMPRESSOR (CASETA XAPA METÀL·LICA) | 21,03m2
MAGATZEM SENYALS (CASETA XAPA METÀL·LICA) | 27,27m2
NAU ANTIGA | 106,61m2
MÒDULS CONSIVIA (METÀL·LIC SENSE COST) | 173,79m2
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL | 415,88m2
INSTAL.LACIONS PERIODICITAT
ELECTRICITAT (MÒDUL CABISUAR SENSE COST) | ANUAL
CLIMATITZACIÓ (CABISUAR SENSE COST) | ANUAL
COMPRESSOR | ANUAL - TRIANUAL
CONTRAINCENDIS | ANUAL
FONTANERIA I CLAVAGUERAM | ANUAL
XARXA AIGUA CONTROL I ANALÍTICA LEGIONEL.LA | ANUAL
COBERTA | ANUAL
PORTES AUTOMÀTIQUES I MANUALS | ANUAL
SEGURETAT | TRIMESTRAL
COMUNICACIONS VIA RADIO GSM | TRIMESTRAL
XARXA VEU I DADES | ANUAL
XARXA FIBRA ÒPTICA | SI
CONTROL HORARI | ?
SAI | SEMESTRAL
MÀQUINA A PRESSIÓ KARCHER HDS 10-20-4M (2021) | ANUAL
ALTRES INSTAL.LACIONS I EINES
NOU PRODUCTOR RESIDUS (P-98205.3)
NOU CODI D'USUARI (10532216)
NOVA CONTRASENYA (F2e86uQ4)
ANTIC PRODUCTOR RESIDUS (P-82926.2)
ANTIC CODI D'USUARI:12448712
ANTIGA CONTRASENYA:bQ7R758i
LLOGUER CONTENIDORS | ANUAL
NETEJA SERVINET ( Gemma - 608 354 156 - 973 183 006) | ANUAL
FONT D'AIGUA (REGIM INTERIOR) | ANUAL
GRUP ELECTROGEN PORTÀTIL | SI
SITJA (STCB) | SI
TOMA ELECTRICA COTXE | 1

## UNITATS
UNITATS DE MANTENIMENT
PARC DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES D'IGUALADA
INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT | UNITATS
COMPANYIA ELÈCTRICA (ENDESA ENERGIA)
COMPTADOR Nº96589974 ?? | 1
CONTRACTE ACCÈS: ??
CUPS: ES0031405871461001 KXOF (17,32 i 30KW - 3.0A)
QUADRE GENERAL ELÈCTRIC | 1
SUBQUADRES ELÈCTRICS | 4
LLUMINÀRIA ESTANCA FLUORESCENT DE 2X36W | 12
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 1X18W | 24
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 2X22W | 1
LLUMINÀRIA DOWNLIGHTS LED DE 10W (LAVABO) | 2
LLUMINÀRIA DOWNLIGHTS LED DE 15W (PORTXO) | 2
APLIC ESTANC LED DE 10W | 1
LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA | 14
PROJECTOR LED DE 20W/24V PORTÀTIL | 1
PUNT RECÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC | 1
DETECTOR MOVIMENT DOWNLIGHT (PORTXO) | 1
ENLLUMENAT EXTERIOR
FANAL LED DE 98,9W (14-07-15) | 7
PROJECTOR LED DE 200W - IP65 - 5500K | 3
PROJECTOR LED DE 9W | 4
PROJECTOR LED DE 100W IP65 5500K | 1
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 1X22W | 2
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | UNITATS
SPLIT KOSNER KSTI-12F/M/35INT R32 3,2KW (01/06/19) | 2
SPLIT KOSNER KSTI-12F/M/35INT R410A 3,3KW (19/01/21) | 2
SPLIT KOSNER KSTI-12F/M/35INT R410A 3,4KW (SALA - 2021) | 1
SPLIT SAMSUNG SH12APGD R410A 3,3KW (CUINA) | 1
SPLIT DAITSU ASD 18U R410A 3,3KW (VESTIDOR) | 1
MITSUBISHI MSZ-HR35VF R32 (10/08/2023) 1ªPLANTA | 1
CONTROL HORARI CLIMA (23-06-2022) | 2
INSTAL·LACIÓ COMPRESSOR
COMPRESSOR I DIPÒSIT PERFLO SIL - SH - 1100-450 | 1
XARXA AIRE COMPRIMIT | 1
INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS | UNITATS
EXTINTOR DE POLS DE 6KG | 7
EXTINTOR DE CO2 DE 5KG | 2
EXTINTORS VEHICLES DE PROPIETAT
- EXTINTOR DE POLS 2KG | 1
- EXTINTOR DE POLS 9KG | 2
INSTAL·LACIÓ FONTANERIA I CLAVAGUERAM
COMPANYA AIGUA DE RIGAT.SA
COMPTADOR D'AIGUA Nº10000360 | 1
XARXA GENERAL D'AIGUA | 1
RENTAMANS | 3
WC | 3
DUTXA | 2
PICA CUINA | 1
ESCALFADOR ELÈCTRIC NOVELTY 50L (canviat 22/08/2024) | 1
XARXA DESGUÀS GENERAL | 1
INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA CONTROL LEGIONEL·LA
XARXA D'AIGUA TRACTAMENT I CONTROL | 1
INSTAL·LACIÓ COBERTA
COBERTA EDIFICIS | 1
INSTAL·LACIÓ PORTES AUTOMÀTIQUES I MANUALS
PORTA AUTOMÀTICA MOTORITZADA MOTOR (02-03-22) | 1
INSTAL·LACIÓ SEGURETAT
CENTRAL INTRUSIÓ | 1
TECLAT CENTRAL | 1
BATERIA CENTRAL | 1
SIRENA INTERIOR | 1
DETECTOR VOLUMÈTRIC | 10
CODIS D'USUARI (007272)
LÍNIA COMUNICACIÓ ALARMA - GSM (638689050) | 1
INSTAL·LACIÓ COMUNICACIÓ
RECEPTOR VIA RADIO | 1
TRANSMISSOR VIA RADIO GSM | 1
COMANDAMENT VIA RADIO | 1
INSTAL·LACIÓ VEU I DADES
XARXA I ANTENA WIFI | 1
XARXA FIBRA ÒPTICA (ACTIU FO 100MB) | 1
XARXA VEU I DADES | 1
RACK VEU I DADES | 1
PUNT TREBALL VEU I DADES | 11
CONTROL HORARI | 1
INSTAL·LACIÓ SAI
POWERSAI BEST 610 DE 6KVA | 1
BATERIES (26-01-22) | 20
INSTAL·LACIÓ MÀQUINA RENTAT A PRESSIÓ
MÀQUINA A PRESSIÓ KARCHER HDS 10-20-4M (2021) | 1
ALTRES INSTAL·LACIONS I EINES
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUAL (2015) | 6
CONTENIDOR 7M3 | 4
CONTENIDOR FERRALLA | 1
FONT D'AIGUA (red d'aigua) | 1
GRUP ELECTROGEN PORTÀTIL | 1
SITJA | 1