## INSTAL·LACIÓ
CARACTERÍSTIQUES
PARC DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES DE LA VALL DE BIANYA
ADREÇA: Ctra. N-260 KM. 88,150 | SECTOR Nº23
CONTACTE: JORDI SOLER TRIADÚ | 972290976 - 626685244
jordi.solert@gencat.cat
SUPERFÍCIE
PARC DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES DE BIANYA | 2.184.6m2
OFICINA (SOSTRE TEULA) | 110,50m2
NAUS (SOSTRE PANELL SANDVITX D'ACER GALVANIZAT) | 708,00m2
NAUS FRONTAL POLICARBONAT | 64M LINEALS
ESTACIÓ TRANSFORMADORA EXTERNA | 16m2
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL | 818,50m2
CANAL METÀL·LICA | 64M LINEALS
9U. BAIXANT FIBROCIMENT DE 4,10M | 37M LINEALS
INSTAL.LACIONS PERIODICITAT
ELECTRICITAT (B.T.) | ANUAL
CLIMATITZACIÓ | ANUAL
COMPRESSOR | ANUAL - TRIANUAL
CONTRAINCENDIS | ANUAL
FONTANERIA I CLAVAGUERAM | ANUAL
XARXA AIGUA CONTROL I ANALÍTICA LEGIONEL.LA | ANUAL
COBERTA | ANUAL
PORTES AUTOMÀTIQUES I MANUALS | ANUAL
SEGURETAT (06-09-16) | TRIMESTRAL
COMUNICACIONS VIA RADIO GSM | TRIMESTRAL
XARXA VEU I DADES | ANUAL
XARXA FIBRA ÒPTICA | SI
CONTROL HORARI | ?
CONTROL DE PLAGUES | BIMENSUAL
ALTRES INSTAL.LACIONS I EINES
NOU PRODUCTOR DE RESIDUS (P-91576.7)
NOU CODI D'USUARI (10920139)
NOVA CONTRASENYA (6z4o42EK)
ANTIC PRODUCTOR DE RESIDUS (P-07360.7)
ESTACIÓ TRANSFORMADORA ENDESA Nº007
LLOGUER CONTENIDORS | ANUAL
NETEJA SERVINET(Gemma - 608 354 156 - 973 183 006) | ANUAL
FONT D'AIGUA CANALETES (REGIM INTERIOR) | ANUAL
PONT GRUA | RETIRAT 09/09/15
MÀQUINA RENTAT A PRESSIÓ KARCHER 5/13-U (2021) | SI
DIPÒSIT GASOIL DE 1000L (VEHICLES)
SITJA (STCG) | SI

## UNITATS
UNITATS DE MANTENIMENT
PARC DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES DE LA VALL DE BIANYA
INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT | UNITATS
COMPANYIA ELÈCTRICA (ENDESA ENERGIA)
COMPTADOR Nº000560821 | 1
CONTRACTE ACCÈS: 000000001038
CUPS: ES00122000022010069 XBOF (17,32 i 27KW - 3.0A)
QUADRE GENERAL ELÈCTRIC | 1
SUBQUADRES ELÈCTRICS | 14
APLIC LED DE 25W | 1
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 1X18W | 4
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 1X22W | 10
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 12W IP65 FOSSAT TALLER | 3
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 2X9W | 8
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 2X18W | 1
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 2X22W | 21
LLUMINÀRIA FALS SOSTRE LED DE 4X9W | 18
LLUMINÀRIA FALS SOSTRE LED DE 4X18W | 6
LLUMINÀRIA FALS SOSTRE LED DE 36W | 2
LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA | 24
PROJECTOR LED DE 100W | 3
ENLLUMENAT EXTERIOR
PROJECTOR LED DE 20W AMB SENSOR | 1
PROJECTOR LED CELER LEDEXT SLIM DE 50W (SITJA) | 4
FANAL LED KAKI IMOLA DE 30W (PARET) | 4
FANAL LED MILAM M-ALML DE 80W (PEU) | 4
FANAL AMB LAMPADA VSAP DE 100W (INCASOL) | 4
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | UNITATS
MITSUBISHI MSZ-GC25VA R410A 2,7KW (2007) | 3
MITSUBISHI MSZ-GC35VA R410A 3,5KW (2007) | 4
CONTROL HORARI CLIMA (2022) | 2
VENTILADOR-EXTRACTOR | 2
INSTAL·LACIÓ COMPRESSOR
COMPRESSOR I DIPÒSIT PUSKA SIL -SH - 1100-450 | 1
XARXA AIRE COMPRIMIT | 1
INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS | UNITATS
EXTINTOR DE POLS DE 6KG | 2
EXTINTOR DE POLS DE 9KG | 6
EXTINTOR DE CO2 DE 5KG | 2
EXTINTORS VEHICLES DE PROPIETAT
- EXTINTOR DE POLS DE 6KG (TRACTOR) | 1 | TRACTOR JOHN DEERE GI-30572-VE (EXTINTOR Nº248451)
INSTAL·LACIÓ FONTANERIA I CLAVAGUERAM
COMPANYA AIGÜES DEL TÚNEL DE CAPSACOSTA
COMPTADOR D'AIGUA ABONAT Nº470 (4,6M3 - MES) | 1
XARXA GENERAL D'AIGUA | 1
RENTAMANS | 6
WC | 6
DUTXA | 3
URINARI | 1
PICA CUINA | 1
ESCALFADOR ELÈCTRIC APARICI DE 30L | 1
ESCALFADOR ELÈCTRIC JUNKERS DE 150L (15/12/21) | 1
XARXA DESGUÀS GENERAL | 1
INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA CONTROL LEGIONEL·LA
XARXA D'AIGUA TRACTAMENT I CONTROL | 1
INSTAL·LACIÓ COBERTA
COBERTA EDIFICIS | 1
INSTAL·LACIÓ PORTES AUTOMÀTIQUES I MANUALS
PORTA MANUAL ACCÉS PRINCIPAL VEHICLES | 1
PORTA ELÈCTRICA BASCULANT Nº2 i 4 (2015) | 2
PORTA ELÈCTRICA BASCULANT Nº1 i 10 (2017) | 2
PORTA ELÈCTRICA BASCULANT Nº5 - 6 - 8 i 9 (2018) | 4
PORTA ELÈCTRICA BASCULANT Nº3 - 7 i 11 (2019) | 3
PORTA MANUAL BASCULANT Nº12 (INTERIOR OBRA) | 1
INSTAL·LACIÓ SEGURETAT
CENTRAL INTRUSIÓ | 1
TECLAT CENTRAL | 1
BATERIA CENTRAL | 1
SIRENA EXTERIOR | 1
DETECTOR INFRAROJOS VR PARADOX | 6
DETECTOR EXTERIOR VIA RADIO | 7
POLSADOR BUTXACA | 4
CODIS D'USUARI (8273)
TRUCAR EN CAS D'EMERGÈNCIA: 608 482 019 (24H)
LÍNIA COMUNICACIÓ ALARMA-GSM (638681963) | 1
INSTAL·LACIÓ COMUNICACIÓ
RECEPTOR VIA RADIO | 1
TRANSMISSOR VIA RADIO GSM | 1
COMANDAMENT VIA RADIO | 4
INSTAL·LACIÓ VEU I DADES
XARXA I ANTENA WIFI | 1
XARXA FIBRA ÓPTICA | 1
XARXA VEU I DADES | 1
RACK VEU I DADES DE 600X550X450MM M:ZH6412 (2021) | 1
PUNT TREBALL VEU I DADES | 8
CONTROL HORARI | NO
CONTROL DE PLAGUES
TOTES LES DEPENDÈNCIES | 1
ALTRES INSTAL·LACIONS I EINES
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUAL (2015) | 1
ESTACIÓ TRANSFORMADORA ENDESA Nº007 | 1
CONTENIDOR 7M3 | 1
CONTENIDOR FERRALLA | 1
FONT D'AIGUA CANALETES | 2
MÀQUINA RENTAT A PRESSIÓ KARCHER 5/13-U (2021) | 1
DIPÒSIT GASOIL DE 1000L (VEHICLES) | 1
SITJA | 1