## INSTAL·LACIÓ
CARACTERÍSTIQUES
CENTRE DE CONTROL VIARI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ADREÇA: Ctra. B-522 KM. 0,200 | SECTOR Nº51
CONTACTE: ROSSEND BAU 609 057 384 | 938891642 - 938893184
SUPERFÍCIE
CCV DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA | 3.063,70m2
OFICINA PLANTA BAIXA | 227.98m2
OFICINA 1ªPLANTA | 86,89m2
MAGATZEM | 17,34m2
GRUP ELECTROGEN | 14,48m2 | S’ha fet la baixa d’aquestes línies
APARCAMENT TANCAT COTXES (XAPA METÀL·LICA) | 212,16m2 | 938860555
SOSTRE OFICINA (GRAVETA TRANSITABLE) | 227,98m2 | 938892568
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL | 558,85m2 | 938893184
Contractació de 3 línies One NET pels operadors de la sala de control per redundància en cas de pèrdua de centraleta
10U PLAQUES FIBROCIMENT DE 108X151CM | 16,50M2 | Pendent que ens informi (israel Aragay i Rossend Bau)
BAIXANT PUBLIAL FIBROCIMENT | 37M
INSTAL.LACIONS PERIODICITAT
ELECTRICITAT (B.T.) | MANTENIMENT SEMIINTEGRAL
CLIMATITZACIÓ | ANUAL
CONTRAINCENDIS | ANUAL
FONTANERIA I CLAVAGUERAM | ANUAL
FOTOVOLTÀICA (2023) | MANTENIMENT ??
XARXA AIGUA CONTROL I ANALÍTICA LEGIONEL.LA | ANUAL // 2024 TRIMESTRAL
COBERTA | ANUAL
PORTA AUTOMÀTICA SALA DE CONTROL | ANUAL
PORTA AUTOMÀTICA ENTRADA VEHICLES (2021) | ANUAL
SEGURETAT | TRIMESTRAL
DETECCIÓ DE FOC | TRIMESTRAL
XARXA VEU I DADES | MANTENIMENT SEMIINTEGRAL
XARXA FIBRA ÒPTICA | SAU ?
COMUNICACIONS VIA RADIO GSM | NO ES FA MANTENIMENT
CONTROL HORARI | NO ES FA MANTENIMENT
ALTRES INSTAL.LACIONS
JARDINERIA EXTERIOR | QUINZENAL (24 ACTUACIONS)
NETEJA SERVINET( Gemma - 608 354 156 - 973 183 006) | ANUAL
FONT D'AIGUA | MANTENIMENT (REGIM INTERIOR)
GRUP ELECTROGEN | MANTENIMENT SEMIINTEGRAL
PLATAFORMA ESCALA MECÀNICA | NO ES FA MANTENIMENT
CTTV - VIDEOPORTER | MANTENIMENT (NO)

## UNITATS
UNITATS DE MANTENIMENT
CENTRO DE CONTROL TUNELS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT | UNITATS
COMPTADOR ELÈCTRIC ENDESA 'ENERGIA | 2
CUPS: ES0031405896952001 RHOF (50KW -3.0A)
CUPS: ES0031405896952002 RLOF (20KW -3.0A)
QUADRE GENERAL ELÈCTRIC | 2
SUBQUADRES ELÈCTRICS | 5
LLUMINÀRIA FLUORESCENT ESTANCA DE 1X58W | 1
LLUMINÀRIA FALS SOSTRE LED DE 32W | 29
DOWNLIGHTS LED DE 9W | 47
DOWNLIGHTS LED DE 18W | 23
LLUMINÀRIA EMERGÈNCIA | 11
EXTRACTOR LAVABO | 3
EXTRACTOR LAVABO (2023-03-01) | 2
ENLLUMENAT EXTERIOR
LLUMINÀRIA FLUORESCENT ESTANCA DE 1X58W | 2
LLUMINÀRIA FLUORESCENT ESTANCA DE 2X36W | 2
LLUMINÀRIA LED ESTANCA DE 2X22W | 8
PROJECTOR LED AMB DETECTOR DE PRESÈNCIA 50W | 3
PROJECTOR LED AMB BÀCUL DE 150W | 4
PROJECTOR LED DE 50W | 1
PROJECTOR LED DE 150W | 3
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | UNITATS
MITSUBISHI MSZ-AP60VG Nº1 R410A 5KW (2019) | 1
MITSUBISHI MSZ-AP50VG Nº2 i 3 R410A 5KW (2019 | 2
MITSUBISHI MUZ-HJ25VA Nº4 R410A 2,5KW (2015) | 1
MITSUBISHI SUZ-KA50KV Nº5 R410A 5KW (2009) | 1
MITSUBISHI ELECTRIC MGPEZ-140YJA 15 Kw ( març -2025) | 1 | S'han substituit la 3 maquines DAIKIN RY200F7W1 CONDUCTES R-22 per 1 de 15 Kw
INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS | UNITATS
EXTINTOR DE POLS DE 6KG | 4
EXTINTOR DE CO2 DE 5KG | 6
EXTINTOR VEHICLE DE PROPIETAT POLS DE 1KG | 1
INSTAL·LACIÓ FONTANERIA I CLAVAGUERAM
COMPANYA AIGÜES DE VIC AVSA (65M3 X MES)
COMPTADOR D'AIGUA Nº D14/A026808 | 1
XARXA GENERAL D'AIGUA | 1
RENTAMANS | 4
WC | 4
DUTXA | 1
PICA CUINA | 1
ESCALFADOR ELÈCTRIC ACS GREEN HEISS 50L (19/01/21) | 1
ESCALFADOR ELÈCTRIC ACS GREEN HEISS 50L (08/09/22) | 1
XARXA DESGUÀS GENERAL | 1
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTÀICA novembre 2023
PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES 340w | 64
MARCA: ASTROLOGY MÒDEL: CHSM72N-HC
QUADRE ELÈCTRIC | 1
INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA CONTROL LEGIONEL·LA
XARXA D'AIGUA TRACTAMENT I CONTROL | 1
INSTAL·LACIÓ COBERTA
COBERTA EDIFICIS | 1
INSTAL·LACIÓ PORTES AUTOMÀTIQUES I MANUALS
PORTA VIDRE AUTOMÀTICA SALA DE CONTROL | 1
PORTA AUTOMÀTICA ENTRADA VEHICLES (2021) | 1
COMANDAMENTS (2021) | 30
INSTAL·LACIÓ SEGURETAT
CENTRAL INTRUSIÓ HONEYWELL ADEMCO VISTA 48G2 | 1
CONSOLA TECLAT ALFANUMÈRIC HONEYWELL 6164SP | 1
BATERIA CENTRAL 12V - 7Ah FONT ALIMENTACIÓ | 1
SIRENA EXTERIOR GRAU 3 | 1
DETECTOR VOLUMÈTRIC ANTIMASKING GRAU 3 | 12
INSTAL·LACIÓ FOC
CENTRAL DE FOC HONEYWELL VSN 4 ZONES PLUS | 1
DETECTOR DE FOC SYSTEM SENSOR ECO 1003 | 18
INSTAL·LACIÓ COMUNICACIÓ
RECEPTOR VIA RADIO | 1
TRANSMISSOR VIA RADIO GSM | 1
COMANDAMENT VIA RADIO | 1
VIDEOPORTER CEO (2020 - 21) | 3
INSTAL·LACIÓ VEU I DADES
ANTENA WIFI | 2
XARXA FIBRA ÓPTICA | 1
XARXA VEU I DADES | 1
RACK VEU I DADES | 1
PUNT TREBALL VEU I DADES | 30
CONTROL HORARI DIGITEK MICROLOGIC 15/MP.00 | 1
ALTRES INSTAL·LACIONS
JARDINERIA EXTERIOR | 1
FONT D'AIGUA | 1
GRUP ELECTROGEN ELECTRA MOLINS EMKN31E30 | 1
PLATAFORMA ESCALA MECÀNICA | 1
CÀMERA CTTV | 4