## INSTAL·LACIÓ
CARACTERÍSTIQUES
DESTACAMENT COLL DE NARGÓ
ADREÇA: AV.SANT CLIMENT, 17 | SECTOR Nº34
CONTACTE: JAUME PUJOL | 973482606 - 696453413
jaime.pujol@gencat.cat
SUPERFÍCIE
DESTACAMENT COLL DE NARGÓ | 369,68m2
NAU (SOSTRE FIBROCIMENT) | 107,00m2
PATI INTERIOR | 245,07m2
VESTUARIS I SERVEIS | 18,22m2
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL | 369,68m2
CANAL i 2 BAIXANT PLUVIALS DE PVC | 32M LINEALS
INSTAL.LACIONS PERIODICITAT
ELECTRICITAT (MÒDULS SENSE COST) | ANUAL
CLIMATITZACIÓ (MÒDULS SENSE COST) | ANUAL
COMPRESSOR MANUAL | ANUAL
CONTRAINCENDIS | ANUAL
FONTANERIA I CLAVAGUERAM | ANUAL
XARXA AIGUA CONTROL I ANALÍTICA LEGIONEL.LA | ANUAL
COBERTA | ANUAL
PORTES AUTOMÀTIQUES I MANUALS | ANUAL
COMUNICACIONS VIA RADIO GSM | TRIMESTRAL
ALTRES INSTAL.LACIONS
NETEJA SERVINET (Mari Carme - 661 265 102 - 973 183 006) | ANUAL
FONT D'AIGUA ( REGIM INTERIOR) | ANUAL
COMPRESSOR PORTÀTIL AIR-PRO 3HP - 2,2KW (02/12/2021) | ANAL

## UNITATS
UNITATS DE MANTENIMENT
DESTACAMENT COLL DE NARGÓ
INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT | UNITATS
COMPANYA ELÈCTRICA: ENDESA ENERGIA XXI SLU
COMPTADOR Nº700850372 | 1
CONTRACTE ACCÈS: 000453456393
CUPS:ES0031405793617001HQ0F (3,3KW - 2.OA) | 1
QUADRE GENERAL ELÈCTRIC | 1
LLUMINÀRIA LED ESTANCA DE 1X22W | 2
LLUMINÀRIA EMERGÈNCIA DE 9W IP42 | 2
ENLLUMENAT VESTUARIS
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 1X18W | 1
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 2X10W | 1
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 2X18W | 1
LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA | 3
ENLLUMENAT EXTERIOR
FOCUS LED DE 9W AMB DETECTOR PRESÈNCIA | 1
LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA LED ESTANCA DE 13W IP65 | 1
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | UNITATS
GENERAL ELÈCTRIC AMH12 RPM-W R22 3,5KW | 1
LG AW 48WCEV-4 R-410A 3,2KW | 1
INSTAL·LACIÓ COMPRESSOR | UNITATS
IRONSIDE LT-100 HP MÒBIL AMB RODES | 1
INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS | UNITATS
EXTINTOR DE POLS DE 6KG | 2
EXTINTOR DE POLS DE 25KG | 1
INSTAL·LACIÓ FONTANERIA I CLAVAGUERAM
COMPANYA MUNICIPAL D'AIGÜES)
COMPTADOR D'AIGUA Nº52 (4M3 MES) | 1
XARXA GENERAL D'AIGUA | 1
RENTAMANS | 1
WC | 1
DUTXA | 1
ESCALFADOR ELÈCTRIC ASPES MODEL A-30 (30L) | 1
XARXA DESGUÀS GENERAL | 1
INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA CONTROL LEGIONEL·LA
XARXA D'AIGUA TRACTAMENT I CONTROL | 1
INSTAL·LACIÓ COBERTA
COBERTA EDIFICIS | 1
INSTAL·LACIÓ PORTES AUTOMÀTIQUES I MANUALS
PORTA D'ENTRADA DE 2 FULLES | 2
PORTA CORREDERA SORTIDA PATI | 1
PORTA DE FULLA DE 1M D'ALÇADA TANCAMENT PATI | 1
INSTAL·LACIÓ COMUNICACIÓ
RECEPTOR VIA RADIO | 1
TRANSMISSOR VIA RADIO GSM | 1
COMANDAMENT VIA RADIO | 1
FIBRA VLAN86 - SEU.017420 | 1
CONTROL HORARI | NO
INSTAL·LACIÓ MÀQUINA RENTAT A PRESSIÓ
MÀQUINA RENTAT A PRESSIÓ | 0
ALTRES INSTAL·LACIONS
FONT D'AGUA | 1
COMPRESSOR PORTÀTIL AIR-PRO 90 - 3HP - 2,2KW | 1