## INSTAL·LACIÓ
CARACTERÍSTIQUES
PARC DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES DE GIRONA
ADREÇA: C/ GRAN CANÀRIA,9-11 | SECTOR Nº21
CONTACTE: PERE ESTEVA | 972200131 - 675781562
david.rodriguez@gencat.cat
SUPERFÍCIE
PARC DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES DE GIRONA | 4.160m2
OFICINA I SERVEIS GENERALS (SOSTRE METÀL·LIC) | 188,96m2
LABORATORI I SALA FORMACIÓ (SOSTRE METÀL·LIC) | 171,20m2
NAUS SOSTRE EXTERIOR DE FIBROCIMENT | 1.880,00m2
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL | 2.205,51m2
FRONTAL POLICARBONAT NAUS | 335,00M2
COBERTA FIBROCIMENT | 1880M2
SOSTRE INTERIOR NAUS PLAQUES PRENSADA MIXTA FIBROCIMENT | 1.500,00M2
10U. BAIXANT PLUVIALS DE FIBROCIMENT | 75M LINEALS
6U. BAIXANT PLUVIALS DE PVC | 35M LINEALS
CANAL PLUVIAL DE FIBROCIMENT | 145M LINEALS
ELECTRICITAT (B.T.) | ANUAL
CALEFACCIÓ I ACS | ANUAL
GAS NATURAL (INSPECCIÓ PERIÒDICA ??) | QUINQUENAL
CLIMATITZACIÓ | ANUAL
COMPRESSOR | ANUAL - TRIANUAL
CONTRAINCENDIS | ANUAL
GRUP ELECTROGEN | ANUAL
FONTANERIA I CLAVAGUERAM | ANUAL
XARXA AIGUA CONTROL I ANALÍTICA LEGIONEL.LA | ANUAL
COBERTA | ANUAL
PORTES AUTOMÀTIQUES I MANUALS | ANUAL
SEGURETAT | TRIMESTRAL
SAI | SEMESTRAL
COMUNICACIONS VIA RADIO GSM | TRIMESTRAL
XARXA VEU I DADES | ANUAL
XARXA FIBRA ÒPTICA | SI
CONTROL HORARI | ?
CONTROL DE PLAGUES | BIMENSUAL
ALTRES INSTAL.LACIONS I EINES
NOU PRODUCTOR RESIDUS (P-91576.9)
NOU CODI D'USUARI (11664437)
NOVA CONTRASENYA (Bb8584Pz)
ANTIC PRODUCTOR RESIDUS (P-07360.6)
LLOGUER CONTENIDORS | ANUAL
NETEJA SERVINET (Gemma - 608 354 156 - 973 183 006) | ANUAL
2 u. FONT D'AIGUA (REGIM INTERIOR) | ANUAL
PARALLAMPS | RETIRAT - 26/02/15
PONT GRUA | RETIRAT - 21/04/15
CALDERA ROCA NTD-200 Nº5158A (176L - 232,6KW) | RETIRAT - 14/11/17
MÀQUINA RENTAT A PRESSIÓ (MARCA i ANY) ? | SI
SITJA (STCG) | SI

## UNITATS
UNITATS DE MANTENIMENT
PARC DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES DE GIRONA
INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT | UNITATS
COMPANYIA ENDESA ENERGIA
COMPTADOR Nº085535226 | 1
CONTRACTE ACCÈS: 000452450742
CUPS: ES0031406124254001 BXOF (17,32 i 42KW - 3.0A)
QUADRE GENERAL ELÈCTRIC | 1
QUADRE GRUP ELECTROGEN | 1
SUBQUADRES ELÈCTRICS | 13
LLUMINÀRIA FALS SOSTRE LED DE 4X9W | 43
LLUMINÀRIA FALS SOSTRE LED DE 4X18W | 1
LLUMINÀRIA FALS SOSTRE LED DE 36W | 2
LLUMINÀRIA SUPERFÍCIE LED DE 72W | 3
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 1X9W | 2
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 1X18W | 10
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 1X24W | 27
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 2X18W | 48
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 2X24W | 3
LLUMINÀRIA DOWNLIGHT LED DE 10W | 4
LLUMINÀRIA DOWNLIGHT LED DE 18W | 5
LLUMINÀRIA DOWNLIGHT LED DE 20W | 16
LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA | 38
AIXUGAMANS ELÈCTRIC LAVABO ARXIU | 1
AIXUGAMANS ELÈCTRIC | 6
EXTRACTOR LAVABO ARXIU | 1
EXTRACTOR TALLER SOLDADURA | 1
ENLLUMENAT EXTERIOR
PROJECTOR LED SETGA ESSENZE DE 60W-230V | 4
PROJECTOR LED DE 10W | 2
PROJECTOR LED DE 50W | 2
INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ I ACS
COMPANYIA GAS NATURAL
COMPTADOR CUPS: ES021701057031935 KH | 1
XARXA GENERAL DE GAS | 1
XARXA GENERAL DE CALEFACCIÓ | 4
CALDERA BAXI PLATINUM PLUS 28AF (14/11/17) | 1
RADIADORS | 15
PLAQUES | 8
RADIADORS (VIVENDES) | 4
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | UNITATS
CARRIER: 38YY-0246 R410A 7KW (2014) | 1
DAIKIN: FTX 35J2V1B R410A 3,5KW (2013) | 1
MITSUBISHI: MUZ-GS25VA R410A 2,5KW (2009) | 2
MITSUBISHI: MSZ-HJ50VA R410A 5KW (2016) | 1
SAMSUNG: AR24HFNCWKX R410A 7KW (2005) | 1
MITSUBISHI MSZ-35VF - R32 3,5KW (2023) | 1
GENERAL ELÈCTRIC (DESPATX ARXIU) FORA SERVEI | 1
CONTROL HORARI CLIMA (2022) | 1
CAIXA EXTRATOR | 1
INSTAL·LACIÓ COMPRESSOR
COMPRESSOR I DIPÒSIT PUSKA SIL -SH - 1100-450 | 1
XARXA AIRE COMPRIMIT | 1
INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS | UNITATS
EXTINTOR DE POLS DE 6KG | 21
EXTINTOR DE POLS DE 50KG CARRO | 2
EXTINTOR DE CO2 DE 5KG | 3
EXTINTORS VEHICLES DE PROPIETAT
EXTINTOR DE POLS 6KG | 1
EXTINTOR DE POLS 9KG | 1
INSTAL·LACIÓ GRUP ELECTROGEN
MOD: KIPOR KDE 35SS MONOFÀSIC 35KVA | 1
(INSTAL·LADOR CASADEVALL) LEGALITZACIÓ | ??
INSTAL·LACIÓ FONTANERIA I CLAVAGUERAM
COMPANYA AIGÜES DE GIRONA - SALT - SARRIA DE TER
COMPTADOR D'AIGUA NºE13NC275639N | 1
XARXA GENERAL D'AIGUA | 1
RENTAMANS | 9
WC | 9
DUTXA | 4
URINARI | 2
PICA CUINA | 1
TERMO ELÈCTRIC ACS GREEN HEISS 140L (22/12/21) | 1
TERMO ELÈCTRIC ACS GREEN HEISS 30L (MAIG-2021) | 1
XARXA DESGUÀS GENERAL | 1
INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA CONTROL LEGIONEL·LA
XARXA D'AIGUA TRACTAMENT I CONTROL | 1
INSTAL·LACIÓ COBERTA
COBERTA EDIFICS | 1
INSTAL·LACIÓ PORTES AUTOMÀTIQUES I MANUALS
PORTA MANUAL ACCÉS PRINCIPAL | 1
PORTA ferro MANUAL BASCULANT | 18
PORTA BASCULANT Nº14 (2013) | 1
PORTA BASCULANT Nº15 i 16 (2015) | 2
PORTA BASCULANT Nº4 i 8 (2017) | 2
PORTA BASCULANT Nº3-5-9 (2019) | 3
PORTA SECCIONAL MANUAL Nº 1-2-6-17-7-10 (2025) | 6
INSTAL·LACIÓ SEGURETAT
CENTRAL INTRUSIÓ | 1
TECLAT CENTRAL | 1
BATERIA CENTRAL | 1
SIRENA EXTERIOR | 1
DETECTOR VOLUMÈTRIC | 6
CODIS D'USUARI (8273)
LÍNIA COMUNICAIÓ ALARLA - GSM (638681960) | 1
INSTAL·LACIÓ SAI
SAI RIELLO-UPS NPW 2000VA - 1200W (2023) | 1
INSTAL·LACIÓ COMUNICACIÓ
RECEPTOR VIA RADIO | 1
TRANSMISSOR VIA RADIO GSM | 1
COMANDAMENT VIA RADIO | 1
INSTAL·LACIÓ VEU I DADES
XARXA I ANTENA WIFI | 4
XARXA FIBRA ÓPTICA (ACTIU FO 100MB) | 1
XARXA VEU I DADES | 1
RACK VEU I DADES | 1
PUNT TREBALL VEU I DADES | 27
CONTROL HORARI DIGITEK MICROLOGIC 20MP/NET.00 | 1
CONTROL DE PLAGUES
TOTES LES DEPENDÈNCIES | 2
ALTRES INSTAL·LACIONS I EINES
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUAL (2023) | 12 (4recollides/7m3 + 8recollides/5m3)
CONTENIDOR 7M2 del 2021 fins gen-23 | 3
CONTENIDOR 5M2 del gen-23 fins 8/05/24 | 3
CONTENIDOR sol.liciten un de nou de 5M2 per reduccio de volum | 1
FONT D'AIGUA | 2
MÀQUINA A PRESSIÓ COMPRESOR PETIT model ABAC FC2-50 CM2 ANY 2007 | 1
SITJA a carrec de Conservació de Carreteres de l'àmbit | 1

## contenedors
DATA | BANALS | RUNA | METALL | EMPRESA | M3
2023
2024-01-23 | 1 |  |  | Vilà Vila | 7
2024-01-31 | 1 | 1 | 1 | Vilà Vila | 7
2024-03-29 | 1 |  |  | Auladell | 5
2024-05-30 | 1 |  |  | Auladell | 5
2024-07-07 | 1 | 1 |  | Auladell | 5
2024-08-30 | 1 |  | 1 | Auladell | 5
2024-10-20 | 1 |  |  | Auladell | 5
2024-12-04 | 1 |  |  | Auladell | 5
TOTAL | 8 | 2 | 2
2024 |  |  |  | Auladell | 5
2024-02-14 | 1 |  |  | Auladell | 5
2024-02-29 |  | 1 |  | Auladell | 5
2024-03-04 |  |  | 1 | Auladell | 5
2024-04-09 | 1 |  |  | Auladell | 5
TOTAL 1R Trimestre
| 2 | 1 | 1
3 conte. 5m3