## INSTAL·LACIÓ
CARACTERÍSTIQUES
PARC DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES DE TORTOSA
ADREÇA: Ctra. C-42 KM. 10,400 | SECTOR Nº43
CONTACTE: FRANCESC XAVIER SOLÉ | 977448460 - 607074280
xavier.sole@gencat.cat
SUPERFÍCIE
PARC DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES DE TORTOSA | 1.960,25m2
ALTELL | 69,57m2
PLANTA BAIXA | 76,20m2
MAGATZEM | 21,36m2
NAU GARATGE | 297m2
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL | 464,13m2
SOSTRE FIBROCIMENT | 450,00m2
BAIXANT PLUVIAL FIBROCIMENT | 12,00M LINEALS
CANAL PLUVIAL FIBROCIMENT | 28,00M LINEALS
BAIXANT PLUVIAL XAPA METÀL·LICA | 12,00M LINEALS
CANAL PLUVIAL XAPA METÀL·LICA | 28,00M LINEALS
INSTAL.LACIONS PERIODICITAT
ELECTRICITAT | ANUAL
CLIMATITZACIÓ | ANUAL
COMPRESSOR | ANUAL - TRIANUAL
CONTRAINCENDIS | ANUAL
FONTANERIA I CLAVAGUERAM | ANUAL
XARXA AIGUA CONTROL I ANALÍTICA LEGIONEL.LA | ANUAL
COBERTA | ANUAL
PORTES AUTOMÀTIQUES I MANUALS | ANUAL
SEGURETAT | TRIMESTRAL
COMUNICACIONS VIA RADIO GSM | TRIMESTRAL
XARXA VEU I DADES | ANUAL
XARXA FIBRA ÒPTICA | SI
CONTROL HORARI | ?
SAI RACK | SEMESTRAL
CONTROL DE PLAGUES | TRIMESTRAL
ALTRES INSTAL.LACIONS I EINES
NOU PRODUCTOR RESIDUS (P-95245.9)
NOU CODI D'USUARI (88728811)
NOVA CONTRASENYA (527Kd6YD)
ANTIC PRODUCTOR RESIDUS (P-07360.8)
LLOGUER CONTENIDORS | ANUAL
NETEJA SERVINET (Gemma 608 354 156 - 973 183 006) | ANUAL
FONT D'AIGUA ( Gestió Econòmica) | ANUAL
MÀQUINA A PRESSIÓ KARCHER HDS 5/13-U (2022) | SI
Armari per substàncies perilloses de dos portes RS Pro pes baldes 35kg (Alçada: 1830 x Amplada 915 x Profunditat 459mm) febrer-2024

## UNITATS
UNITATS DE MANTENIMENT
PARC DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES DE TORTOSA
INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT | UNITATS
COMPANYIA ELÈCTRICA (ENDESA ENERGIA)
COMPTADOR ELÈCTRIC Nº005308315 | 1
CONTRACTE ACCÉS: 000444318682
CUPS: ES0031405792595001 LKOF (15KW - 2.1A)
QUADRE GENERAL ELÈCTRIC | 2
SUBQUADRES ELÈCTRICS | 1
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 1X9W | 4
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 2X18W | 13
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 2X22W | 10
LLUMINÀRIA DOWNLIGHTS LED DE 10W | 4
LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA | 6
VENTILADOR-EXTRACTOR AIRE S&P EDM-200 | 2
VENTILADOR-EXTRACTOR | 1
ENLLUMENAT EXTERIOR
LlUMINÀRIA PARET AMB LED DE 100W | 1
LlUMINÀRIA PARET AMB LED DE 90W | 5
PROJECTOR AMB LAMPADA LED DE 150W | 1
INSTAL·LACIÓ COMPRESSOR
COMPRESSOR I DIPÒSIT PUSKA SIL -SH - 1100-450 | 1
XARXA AIRE COMPRIMIT | 1
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | UNITATS
MITSUBISHI MSZ-GE25VA R410A 2,5KW (2012) | 2
MITSUBISHI MSZ-HJ35VA R410A 3,5KW (2012) | 1
MITSUBISHI MSZ-FH25VE R410A 2,5KW (2013) | 1
PANASONIC INVERTER KIT-RE9PKE R410A 2KW (11-02-15) | 1
PANASONIC INVERTER KIT-UE/2QKE R410A 2KW (11-02-15) | 1
MITSUBISHI MSZ-HJ50VA R410A 5KW (15-02-19) | 1
MITSUBISHI MSZ-BT25 VGK R32 (10-03-23) | 1
CONTROL HORARI CLIMA (2012) | 1
INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS | UNITATS
EXTINTOR DE POLS 6KG | 7
EXTINTOR DE POLS 9KG | 1
EXTINTOR DE CO2 5KG | 1
BIE 45MM / 30M | 1
EXTINTORS VEHICLES DE PROPIETAT
- EXTINTOR DE POLS 3KG | 1
- EXTINTOR DE POLS 6KG | 3
INSTAL·LACIÓ FONTANERIA I CLAVAGUERAM
COMPANYA AIGÜES DE TORTOSA
COMPTADOR D'AIGUA Nº 14MA189350 (4M3 - MES) | 1
XARXA GENERAL D'AIGUA | 1
RENTAMANS | 3
WC | 4
DUTXA | 3
URINARI | 1
PICA CUINA | 1
ESCALFADOR ELÈCTRIC ACS GREENHEISS TV/H100L(02-02-21) | 1
XARXA DESGUÀS GENERAL | 1
INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA CONTROL LEGIONEL·LA
XARXA D'AIGUA TRACTAMENT I CONTROL | 1
INSTAL·LACIÓ COBERTA
COBERTA EDIFICIS | 1
INSTAL·LACIÓ PORTES AUTOMÀTIQUES I MANUALS
PORTA AUTOMÀTICA MOTORITZADA i COMANDAMENT | 1
PORTA MANUAL BASCULANT (2018) | 1
INSTAL·LACIÓ COMUNICACIÓ
RECEPTOR VIA RADIO | 1
TRANSMISSOR VIA RADIO GSM | 1
COMANDAMENT VIA RADIO | 1
INSTAL·LACIÓ VEU I DADES
XARXA I ANTENA WIFI | 1
XARXA FIBRA ÓPTICA ACTIU (FO 100MB) | 1
XARXA VEU I DADES | 1
RACK VEU I DADES: AMPLE 60 ALÇADA 38 FONS 50CM | 1
RACK VEU I DADES: AMPLE 61,5 ALÇADA 54 FONS 50CM | 1
PUNT TREBALL VEU I DADES | 10
CONTROL HORARI DIGITEK MICROLOGIC 15/MP.00 | 1
CONTROL PALGUES
TOTES LES DEPENDÈNCIES | 1
INSTAL·LACIÓ SAI
SAI RACK | 1
ALTRES INSTAL·LACIONS I EINES
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUAL (2023) | 21 | mantenim dades del 2015 pq segons informació passada pel centre el 2023 van fer meys retirades (estrany la verit)
CONTENIDOR 5M3 | 4u
CONTENIDOR FERRALLA 5M3 | 1u
FONT D'AIGUA | 1
MÀQUINA A PRESSIÓ KARCHER HDS 5/13-U (2022) | 1
Armari per substàncies perilloses de dos portes RS Pro pes baldes 35kg (Alçada: 1830 x Amplada 915 x Profunditat 459mm) febrer-2024 | 1

## Inventari
N.EXTINTOR | CADUCIDAD | CAPACIDAD | MARCA | F.CONSTR. | F.RETIM. | UBICACION | ULTIMA REVISIO | PROPERA REVISIO | PERIODICITAT
016496 | 11 - 2027 | 6KG.PS | MACOIN | 01 - 2012 | 11 - 2022 | PB ALMACEN | 2022-11-16 |  | ANUAL
108787 | 10 - 2025 | 6KG.PS | GLORIA | 01 - 2015 | 10 - 2020 | EXCAVADORA T-43015-VE | 2022-10-28 |  | ANUAL
0404977 | 11 - 2027 | 6KG.PS | FIREFOX | 11 - 2022 | 11 - 2022 | NAVE RESERVA | 2022-10-28 |  | ANUAL
2309026 | 11 - 2023 | 6KG.PS | FIREFOX | 11 - 2013 | 11 - 2018 | PB COCINA | 2022-10-28 |  | ANUAL
3661373 | 11 - 2023 | 6KG.PS | EXMON | 10 - 2004 | 11 - 2018 | PB ENTRADA | 2022-10-28 |  | ANUAL
602486 | 01 - 2024 | 6KG.PS | GRAL.IBERI | 01 - 2019 | 01 - 2019 | PLANTA ALTELL | 2022-10-28 |  | ANUAL
7400593 | 10 - 2025 | 6KG.PS | T.EXTINTOR | 01 - 2015 | 10 - 2020 | T-1994-AK | 2022-10-28 |  | ANUAL
7400729 | 10 - 2025 | 6KG.PS | T.EXTINTOR | 01 - 2015 | 10 - 2020 | PB ZONA BAÑOS | 2022-10-28 |  | ANUAL
7500254 | 10 - 2025 | 6KG.PS | T.EXTINTOR | 01 - 2015 | 10 - 2020 | T-1992-AK | 2022-10-28 |  | ANUAL
4801046 | 11 - 2027 | 9KG.PS | FIREFOX | 11 - 2017 | 11 - 2022 | PB COCINA | 2022-11-16 |  | ANUAL
031415 | 11 - 2023 | 3KG.PS | FIREFOX | 05 - 2013 | 11 - 2018 | BOBCATC26301032 | 2022-10-28 |  | ANUAL
2000355 | 11 - 2027 | 5KGCO2 | FIREFOX | 12 - 2017 | 11 - 2022 | PB COCINA | 2022-11-16 |  | ANUAL
0404977 | 11 - 2027 | 6KG.PS | FIREFOX | 11 - 2022 | 11 - 2022 | NAVE RESERVA | 2022-11-16 |  | ANUAL
0404978 | 11 - 2027 | 6KG.PS | FIREFOX | 11 - 2022 | 11 - 2022 | P.B. NAVE | 2022-11-16 |  | ANUAL
BIE-45 0001 | 11 - 2026 |  |  | 12 - 2000 | 11 - 2021 | P.B. NAVE | 2022-10-28 |  | ANUAL
Marca | Model | Any instal.lació | Obsevacions | GAS | POTENCIA | Zona | ULTIMA REVISIO | PROPERA REVISIO | PERIODICITAT
PANASONIC | CS-RE9PKE | 2014 | CU-UE12QKE | R410A | 2KW | Menjador | 2022-11-11 |  | ANUAL
PANASONIC | CS-RE9PKE | 2013 |  | R410A | 2KW | Despatx Responsable Parc | 2022-11-11 |  | ANUAL
MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-HJ50VA | 2018 |  | R410A | 5KW | Vestuari home | 2022-11-11 |  | ANUAL
MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-GE25VA | 2012 |  | R410A | 2,5KW | Despatx Administrativ | 2022-11-11 |  | ANUAL
MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-GE25VA | 2012 |  | R410A | 2,5KW | Despatx Conservació 1 | 2022-11-11 |  | ANUAL
MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-HJ35VA | 2012 |  | R410A | 3,5KW | Despatx Conservació 2 | 2022-11-11 |  | ANUAL
MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-2D53VA | 2013 |  |  |  | Despatx Conservació 3 | 2022-11-11 |  | ANUAL
MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ-2D53VA | 2013 |  |  |  | Despatx Cap d'Equip | 2022-11-11 |  | ANUAL