## INSTAL·LACIÓ
CARACTERÍSTIQUES
PARC DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES DE VIDRERES
ADREÇA: Crta. C-63 C/ Doctor Fleming S/N | SECTOR Nº22
CONTACTE: SEBASTIÀ GÜIBAS | 972850139 - 626695983
sebastia.guibas@gencat.cat
SUPERFÍCIE
PARC DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES DE VIDRERES | 4.294m2
MAGATZEM 1 | 59M2
COTXERES 1 | 45m2
MAGATZEM 2 | 29m2
MAGATZEM SENYALITZACIÓ | 87M2
COTXERES 2 | 154M2
COTXERES 3 | 76M2
RENTADOR | 39M2
MAGATZEM | 15M2
TALLER | 169M2
OFICINA 3 | 45M2
VESTUARIS | 53M2
MENJADOR | 27M2
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL | 798m2
OFICINA I SERVEIS GENERALS (SOSTRE XAPA) | 98,00m2
NAUS (SOSTRE PANELL SANDVITX EUROPERFIL GALVANIZAT) | 627,00m2
FRONTAL DE POLICARBONAT | 60M LINEALS
8U BAIXANT PLUVIALS DE FIBROCIMENT | 35M LINEALS
10U BAIXANT PLUVIALS DE PVC | 40M LINEALS
INSTAL.LACIONS PERIODICITAT
ELECTRICITAT ( B. T.) | ANUAL
CLIMATITZACIÓ | ANUAL
COMPRESSOR | ANUAL - TRANUAL
CONTRAINCENDIS | ANUAL
FONTANERIA I CLAVAGUERAM | ANUAL
XARXA AIGUA CONTROL I ANALÍTICA LEGIONEL.LA | ANUAL
COBERTA | ANUAL
PORTES AUTOMÀTIQUES I MANUALS | ANUAL
SEGURETAT | TRIMESTRAL
COMUNICACIONS VIA RADIO GSM | TRIMESTRAL
XARXA VEU I DADES | ANUAL
XARXA FIBRA ÒPTICA | ANUAL
CONTROL HORARI | ?
CONTROL DE PLAGUES | BIMENSUAL
ALTRES INSTAL.LACIONS I EINES
NOU PRODUCTOR RESIDUS (P-91576.8) |  | ,,
NOU CODI D'USUARI (15923076)
NOVA CONTRASENYA (g7NQ62g5)
ANTIC PRODUCTOR RESIDUS (P-24701.6) |  | ,,
LLOGUER CONTENIDORS | ANUAL
NETEJA SERVINET (Gemma - 608 354 156 - 973 183 006) | ANUAL
ESTACIÓ TRANSFORMADORA Nº30699 (ENDESA)
FONT D'AIGUA ( Gestió Econòmica) | ANUAL
ASPIRADORA IPC GC3/107WD (2019) | SI
MÀQUINA A PRESSIÓ KRANZLE QUADRO 889 (2019) | ANUAL
SITJA (STCG) | PROGRAMADA 2024 | ,,
MÀQUINA D'AGLOMERAT | FORA DE SERVEI | ,,
PONT GRUA | RETIRAT - 26-02-15

## UNITATS
UNITATS DE MANTENIMENT
PARC DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES DE VIDRERES
INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT | UNITATS
COMPANYIA ELÈCTRICA (ENDESA ENERGIA i XXI)
COMPTADOR ELÈCTRIC Nº093725556 | 1
CONTRACTE ACCÉS: 000443968611
CUPS: ES0031406131123001 PZOF (17,32 a 75KW - 3.0A)
COMPTADOR ELÈCTRIC Nº010035356 | 0
CONTRACTE ACCÉS: 000489553263 | BAIXA 21-07-2023
CUPS: ES0031406131123002 PSOF (10KW - 2.0A) | BAIXA 21-07-2023
QUADRE GENERAL ELÈCTRIC | 1
SUBQUADRES ELÈCTRICS | 7
LLUMINÀRTIA LED DE 15W IP54 DUTXA | 2
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 1X9W | 6
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 1X18W | 12
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 2X36W | 24
LLUMINÀRIA SUPERFÍCIE LED DE 40W (60X60) | 7
LLUMINÀRIA SUPERFÍCIE LES DE 40W (30X120) | 2
LLUMINÀRIA SUPERFÍCIE LED DE 72W (60X120) | 5
LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA | 24
PROJECTOR PORTÀTIL LED DE 20W/7,4V TALLER | 2
ENLLUMENAT EXTERIOR
LLUMINÀRIA MAYJA HAL. METÀL·LIC DE 250W (PEU) | 1
LLUMINÀRIA MAYJA 576.91 LED DE 37W - IP54 (PEU) | 9
LLUMINÀRIA KAKI IMOLA LED DE 30W | 1
LLUMINÀRIA KAKI IMOLA LED DE 60W | 2
LLUMINÀRIA KAKI MODENA LED DE 90W | 8
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 1X22W | 2
LLUMINÀRIA DENIA GREY LED DE 59W | 1
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | UNITATS
MITSUBISHI ELÈCTRIC MSZ-HR35VF R-32 3,5kW (11/07/19) | 1
MITSUBISHI ELÈCTRIC MSZ-HR50VF R-32 5KW (11/07/19) | 1
MITSUBISHI ELÈCTRIC MSZ-HR25VF R-32 2,5KW (08/06/20) | 1
MITSUBISHI ELÈCTRIC MSZ-HR35VF R-32 3,5KW (08/06/20) | 3
MITSUBISHI ELÈCTRIC MSZ-HR50VF R-32 5KW (08/06/20) | 1
CONTROL HORARI CLIMA (2022) | 2
INSTAL·LACIÓ COMPRESSOR
COMPRESSOR I DIPÒSIT PUSKA SIL -SH - 1100-450 | 1
XARXA AIRE COMPRIMIT | 1
INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS | UNITATS
EXTINTOR DE CO2 2KG | 1
EXTINTOR DE POLS 6KG | 2
EXTINTOR DE POLS 9KG | 9
EXTINTORS VEHICLES DE PROPIETAT |  | EXTINTORS VEHICLES DE PROPIETAT
RENAULT CAMIÓ GI-9042-0F (EXTINTOR Nº686) (EXTINTOR Nº135)
- EXTINTOR DE POLS 6KG | 1 | VENIERI VF8 MÀQUINA GI-316602-VE (EXTINTOR Nº810)
- EXTINTOR DE POLS 9KG | 2 | LANZ-ZETCAT MÀQUINA POLIVALENT E-2816-BBH
INSTAL·LACIÓ FONTANERIA I CLAVAGUERAM
AIGÜES AJUNTAMENT DE VIDRERES: P1722700J
COMPTADOR D'AIGUA Nº29872-92-PO-9999-S101 | 1
XARXA GENERAL D'AIGUA (243M3 -X MES) | 1
COMPTADOR D'AIGUA CONSUM PARC (07/08/19) | 1
RENTAMANS | 4
WC | 4
DUTXA | 3
URINARI | 3
SAFAREIG | 1
PICA CUINA | 1
ESCALFADOR ELÈCTRIC IDROGAS DE 150L (JULIOL 2022) | 2
XARXA DESGUÀS GENERAL PÚBLICA | 1
INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA CONTROL LEGIONEL·LA
XARXA D'AIGUA TRACTAMENT I CONTROL | 1
INSTAL·LACIÓ COBERTA
COBERTA EDIFICIS | 1
INSTAL·LACIÓ PORTES AUTOMÀTIQUES I MANUALS
PORTA MANUAL | 1
PORTA MANUAL ACOPI DE SAL (2017) | 1
PORTA MANUAL BASCULANT | 16
INSTAL·LACIÓ SEGURETAT
CENTRAL INTRUSIÓ | 1
TECLAT CENTRAL | 1
BATERIA CENTRAL | 1
SIRENA EXTERIOR | 1
DETECTOR VOLUMÈTRIC | 5
CODIS D'USUARI (8273)
LÍNIA COMUNICACIÓ ALARMA - GSM (638681962) | 1
INSTAL·LACIÓ COMUNICACIÓ
RECEPTOR VIA RADIO | 1
TRANSMISSOR VIA RADIO GSM | 1
COMANDAMENT VIA RADIO | 1
INSTAL·LACIÓ VEU I DADES
XARXA I ANTENA WIFI | 1
XARXA FIBRA ÓPTICA (ACTIU FO 100MB) | 1
XARXA VEU I DADES | 1
RACK VEU I DADES | 1
PUNT TREBALL VEU I DADES | 12
CONTROL HORARI DIGITEK MICROLOGIC | 1
CONTROL DE PLAGUES
TOTES LES DEPENDÈNCIES | 1
ALTRES INSTAL·LACIONS I EINES |  | 2015 any
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUAL (2023) | 24 ( 10 retirades banal + 9 fusta + 2 runa + 3 ferralla ) | 6
CONTENIDOR 8M3 (2023) | 1u | 7m2/2u
CONTENIDOR 5M3 (2023) | 3u | 1u ferralla
ESTACIÓ TRANSFORMADORA Nº30699 | 1
FONT D'AIGUA | 1
ASPIRADORA IPC GC3/107WD (2019) | 1
MÀQUINA A PRESSIÓ KRANZLE QUADRO 889 (2019) | 1
SITJA | ?
MÀQUINA D'AGLOMERAT (RETIDADA 2023) | 0
PONT GRUA (RETIRAT 26-02-15) | 0

## RESIDU CONTENIDORS
contenidors RESIDUS
| Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7
| DATA |  | BANALS | FUSTES/ PODA | RUNA | METALL
2023
| 2024-02-09 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 2024-03-02 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| 2024-03-21 |  | 0 | 1 | 1 | 1
| 2024-05-22 |  | 3 | 1 | 0 | 0
| 2024-06-07 |  | 0 | 1 | 0 | 0
| 2024-06-08 |  | 0 | 1 | 0 | 0
| 2024-06-15 |  | 0 | 1 | 0 | 0
| 2024-06-28 |  | 0 | 1 | 0 | 0
| 2024-06-29 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| 2024-08-17 |  | 2 | 1 | 0 | 0
| 2024-10-04 |  | 2 | 0 | 0 | 1
| 11 | TOTAL 2023 | 10 | 9 | 2 | 3
2024
| 2024-01-10 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| 2024-01-24 |  | 3 | 0 | 0 | 0
| 2024-03-07 |  | 0 | 4 | 0 | 0
| TOTAL | 1R TRIM. | 4 | 4 | 0 | 0