## INSTAL·LACIÓ
CARACTERÍSTIQUES
UNITAT D'OBRA OFICINA TÈCNICA DE TORTOSA
ADREÇA: C/ MOSEN MANYÀ, 23 | SECTOR Nº43
CONTACTE: ANTON SERRA | 977445556 - 638684431
anton.serra@gencat.cat
SUPERFÍCIE
U. O'BRA OFICINA TÈCNICA DE TORTOSA | 0m2
GARATGE | 51,30m2
MAGATZEM ARXIU | 30,82m2
PLANTA BAIXA | 98,17m2
PLANTA PRIMERA | 72,96m2
PLANTA SEGONA | 79,99m2
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL | 333,24m2
TERRASSA 1ªPTA (RAJOLA ) | 33,47m2
SOSTRE (TEULA) | 180,29m2
INSTAL.LACIONS PERIODICITAT
ELECTRICITAT (B.T.) | ANUAL
CLIMATITZACIÓ | ANUAL
CONTRAINCENDIS | ANUAL
FONTANERIA I CLAVAGUERAM | ANUAL
XARXA AIGUA CONTROL I ANALÍTICA LEGIONEL.LA | ANUAL
COBERTA | ANUAL
PORTES AUTOMÀTIQUES I MANUALS | ANUAL
XARXA VEU I DADES | ANUAL
XARXA FIBRA ÒPTICA | ANUAL
CONTROL DE PLAGUES | TRIMESTRAL
CONTROL HORARI | ?
SAI | SEMESTRAL
VIDEOPORTER FERMAX | ANUAL
ALTRES INSTAL.LACIONS PERIODICITAT
FONT D'AIGUA (GESTIÓ ECONÒMICA - 2022) | ANUAL
NETEJA SERVINET (Gemma 608 354 156 - 973 183 006) | ANUAL

## UNITATS
UNITATS DE MANTENIMENT
UNITAT D'OBRA OFICINA DE TORTOSA
INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT | UNITATS
COMPANYIA ELÈCTRICA (ENDESA ENERGIA XXI)
COMPTADOR ELÈCTRIC Nº009229377 | 1
CONTRACTE ACCÉS: 000486980396
CUPS: ES0031405739740001 KX0F (4,4KW - 2.0A)
QUADRE GENERAL ELÈCTRIC | 1
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 1X9W | 2
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 1X18W | 4
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 1X22W | 1
LLUMINÀRIA ESTANCA LED DE 2X22W | 11
LLUMINÀRIA DOWNLIGHTS LED DE 17W | 6
APLÍC LED DE 10W | 2
LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA | 12
ENLLUMENAT EXTERIOR
PROJECTOR LED DE 20W | 2
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | UNITATS
MITSUBISHI MSZ-AP60VG (K) R32 1,7KW (24/08/20) | 3
IONITZADOR SERIE 600 (24-08-20) | 3
CONTROL HORARI CLIMA (2012) | 1
INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS | UNITATS
EXTINTOR DE POLS 6KG | 5
EXTINTOR DE CO2 2KG | 2
INSTAL·LACIÓ FONTANERIA I CLAVAGUERAM
COMPANYA AIGÜES DE TORTOSA
COMPTADOR D'AIGUA Nº 13MA246021 (3M3 - MES) | 1
XARXA GENERAL D'AIGUA | 1
RENTAMANS | 2
WC | 2
BIDET | 1
BANYERA | 2
URINARI | 1
PICA CUINA | 1
ESCALFADOR ELÈCTRIC | 0
XARXA DESGUÀS GENERAL | 1
INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA CONTROL LEGIONEL·LA
XARXA D'AIGUA TRACTAMENT I CONTROL | 1
INSTAL·LACIÓ COBERTA
COBERTA EDIFICIS | 1
INSTAL·LACIÓ PORTES AUTOMÀTIQUES I MANUALS
PORTA MANUAL GARATGE | 2
INSTAL·LACIÓ VEU I DADES
XARXA I ANTENA WIFI | 1
XARXA FIBRA ÓPTICA | 1
XARXA VEU I DADES | 1
RACK VEU I DADES: (60X50X60CM) | 1
RACK VEU I DADES: (54X60X50CM) | 1
RACK VEU I DADES: (32X31X30CM) | 1
PUNT TREBALL VEU I DADES | 12
CONTROL HORARI | NO
CONTROL DE PLAGUES
TOTES LES DEPENDÈNCIES | 1
INSTAL·LACIÓ SAI
SRVS6KI EASI UPS 6KVA - 230V (03-08-2020) | FORA DE SERVEI
CONTINUITY E+T9 DE 10KVA (30/11/2022) | 1
INSTAL·LACIÓ VIDEO PORTER
INTÈRFON EXTERIOR FERMAX | 1
INTÈRFON INTERIOR FERMAX | 2
ALTRES INSTAL·LACIONS
FONT D'AIGUA | 1