## Annex 2 PCAP-Oferta econ
EMPRESA LICITADORA:
OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE TRASFORMADORS 6kV/400V A LES ESTACIONS TRANSFORMADORES DE CÓLONIA GUELL, EL PALAU I QUATRE CAMINS, I EL TRANSFORMADOR DE TRACCIÓ GRUP 1 DE LA SUBCENTAL ELÈCTRICA DE MONISTROL, DE LA LÍNIA LLOBREGAT - ANOIA, DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Ordre | Unitats | Descripció | Amidament | Preu unitari | Import
1 | UT | Subministrament i substitució de transformador de potència, tipus sec de 50 kVA de potència nominal, relació de transformació 6.000/400-230 V, grup de connexió Dyn11, Vcc 6%, amb sondes PT-100 i centraleta. Incloent 2 plaques de característiques. Segons les especificacions tècniques M.MI.ET.105 Rev01 d'FGC E d’ FGC en vigor. Inclou transport, descarrega i muntatge a cada ubicació. També queden incloses les centraletes associades a les sondes PT-100, la seva instal·lació i cablejat, així com totes les connexions pertinents, proves i posada en servei. | 2 |  | 0
2 | UT | Subministrament i substitució de transformador de potència, tipus sec de 50kVA de potència nominal, relació de transformació 6.000/400-230 V, grup de connexió Dyn11, Vcc 6%, amb sondes PT-100 i centraleta. Incloent 2 plaques de característiques. Segons les especificacions tècniques M.MI.ET.105 Rev01 d'FGC E d’ FGC en vigor. Inclou transport, descarrega i muntatge a cada ubicació. També queden incloses les centraletes associades a les sondes PT-100, la seva instal·lació i cablejat, així com totes les connexions pertinents, proves i posada en servei. | 1 |  | 0
3 | UT | Subministrament i muntatge de transformador tracció del tipus encapsulat sec, 25kV/1180V, 2250 kVA, classe de servei VI EN 50329 Yd5, Vcc: 8%, Bobinat de Coure i amb mesura de temperatura mitjançat PT100 segon la ET 101 rev 5 de FGC. Inclourà dos 2 plaques de característiques, 1 al transformador i 1 a la reixa de protecció. Segons les especificacions tècniques d'FGC ET 101 Especificació tècnica de Subestacions de transformació i rectificacions per a tracció. Rev05 d’ FGC en vigor. Inclou transport, descarrega i muntatge a cada ubicació, proves i posada en servei. | 1 |  | 0
4 | UT | Desmuntatge de transformador de potencia existent. Inclòs transport i apilament al punt de reciclatge especialitzat de tots aquells productes i equipaments que així ho requereixin segons indicacions de la Direcció Facultativa. | 3 |  | 0
5 | UT | Desmuntatge de transformador de tracció existent. Inclòs transport i apilament al punt de reciclatge especialitzat de tots aquells productes i equipaments que així ho requereixin segons indicacions de la Direcció Facultativa. | 1 |  | 0
6 | UT | Partida alçada a justificar per a imprevistos derivats de la descoberta de riscos a tractar, no observables fins a la implantació d’obra. Incloent la necessitat de augmentar la secció dels cables. (*) | 1 | 6580 | 6580
Pressupost Execució Material |  |  |  |  | 6580
|  |  | Total PEM |  | 6580
|  |  | Despeses Generals (13%) |  | 855.4
|  |  | Benefici Industrial (6%) |  | 394.8
|  |  | TOTAL PEC (abans d’IVA) |  | 7830.2
(*) La partida nº 6 es tracta d'una partida alçada i no admet baixa
Partides que admeten baixa (s'omple automàticament)
Obres substitució de transformadors 6kv/400v de les ET de Colònia Güell, el Palau i Quatre Camins, i el transformador de tracció de la Subcentral Elèctrica de Monistrol
Ordre | Unitats | Descripció | Amidament | Preu unitari | Import
1 | UT | Subministrament i substitució de transformador de potència, tipus sec de 50 kVA de potència nominal, relació de transformació 6.000/400-230 V, grup de connexió Dyn11, Vcc 6%, amb sondes PT-100 i centraleta. Incloent 2 plaques de característiques. Segons les especificacions tècniques M.MI.ET.105 Rev01 d'FGC E d’ FGC en vigor. Inclou transport, descarrega i muntatge a cada ubicació. També queden incloses les centraletes associades a les sondes PT-100, la seva instal·lació i cablejat, així com totes les connexions pertinents, proves i posada en servei. | 2 | 0 | 0
2 | UT | Subministrament i substitució de transformador de potència, tipus sec de 50kVA de potència nominal, relació de transformació 6.000/400-230 V, grup de connexió Dyn11, Vcc 6%, amb sondes PT-100 i centraleta. Incloent 2 plaques de característiques. Segons les especificacions tècniques M.MI.ET.105 Rev01 d'FGC E d’ FGC en vigor. Inclou transport, descarrega i muntatge a cada ubicació. També queden incloses les centraletes associades a les sondes PT-100, la seva instal·lació i cablejat, així com totes les connexions pertinents, proves i posada en servei. | 1 | 0 | 0
3 | UT | Subministrament i muntatge de transformador tracció del tipus encapsulat sec, 25kV/1180V, 2250 kVA, classe de servei VI EN 50329 Yd5, Vcc: 8%, Bobinat de Coure i amb mesura de temperatura mitjançat PT100 segon la ET 101 rev 5 de FGC. Inclourà dos 2 plaques de característiques, 1 al transformador i 1 a la reixa de protecció. Segons les especificacions tècniques d'FGC ET 101 Especificació tècnica de Subestacions de transformació i rectificacions per a tracció. Rev05 d’ FGC en vigor. Inclou transport, descarrega i muntatge a cada ubicació, proves i posada en servei. | 1 | 0 | 0
4 | UT | Desmuntatge de transformador de potencia existent. Inclòs transport i apilament al punt de reciclatge especialitzat de tots aquells productes i equipaments que així ho requereixin segons indicacions de la Direcció Facultativa. | 3 | 0 | 0
5 | UT | Desmuntatge de transformador de tracció existent. Inclòs transport i apilament al punt de reciclatge especialitzat de tots aquells productes i equipaments que així ho requereixin segons indicacions de la Direcció Facultativa. | 1 | 0 | 0
Pressupost Execució Material |  |  |  |  | 0
|  |  | Total PEM |  | 0
|  |  | Despeses Generals (13%) |  | 0
|  |  | Benefici Industrial (6%) |  | 0
|  |  | TOTAL PEC (abans d’IVA) |  | 0
CONTR/2025/335
OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE TRASFORMADORS 6kV/400V A LES ESTACIONS TRANSFORMADORES DE CÓLONIA GUELL, EL PALAU I QUATRE CAMINS, I EL TRANSFORMADOR DE TRACCIÓ GRUP 1 DE LA SUBCENTAL ELÈCTRICA DE MONISTROL, DE LA LÍNIA LLOBREGAT - ANOIA, DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA