## 2025_170_ANNEX 1 PPT
ANNEX 1 PPT SUBMINISTRAMENT, POSADA EN SERVEI I MANTENIMENT POSTGARANTIA D’UN SISTEMA BASAT EN ESPECTROMETRIA DE MASSES PER A LA DETECCIÓ DE PROTEÏNA MONOCLONAL, PER AL SEGUIMENT DELS PACIENTS DE MIELOMA MÚLTIPLE I D’ALTRES GAMMAPATIES MONOCLONALS TRACTATS AMB TERÀPIA CAR-T PER AL SERVEI D’IMMUNOLOGIA (SECCIÓ D’IMMUNOTERÀPIA) DEL CDB DE L’HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA EXP.: 2025_170
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT | INDICAR COMPLIMENT SÍ/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit)
1 | Especificacions tècniques:
3 | 1. El sistema ha d’estar integrat per un preparador de mostres totalment automatitzat, un espectròmetre de masses MALDI-ToF (atesa la necessitat que la ionització no fragmentin les cadenes lleugeres) i un software de interpretació de resultats.
4 | 2. El sistema automatitzat de preparació de mostres ha de permetre: diluir, aïllar i reduir immunoglobulines (IgG, IgA, IgM) presents en sèrum.
7 | 3. Per dur a terme l’aïllament ha d’utilitzar immunoprecipitació mitjançant la tecnologia de beads paramagnètiques policlonals.
11 | 4. Ha de disposar d’un espectròmetre de masses per dur a terme la caracterització d’immunoglobulines (IgG, IgA, IgM) aïllades prèviament.
12 | 5.Ha de disposar d’un software per a la interpretació objectiva de resultats.
13 | 6. Ha de proporcionar el resultat de cada run / càrrega de treball amb una durada màxima de 8 hores
14 | 7. Ha de tenir una capacitat mínima d’anàlisi de 100 mostres al dia.
15 | 8. Ha d’emetre un màxim de 65 dBA
16 | 9. Ordinador amb sistema operatiu Windows11 LTSC per connectivitat a la xarxa HCB.
16 | 10.IQ/OQ
17 | 11. El Sistema integrat ha de disposar de marcatge CE-IVDR
18 | 12.Connexió al SIL