SEM-2026-42 ANNEX 1 - PPT: CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SET DE PNEUMOTÒRAX D’EMERGÈNCIA

Cal acreditar el compliment de tots els requeriments descrits en aquest document, per tal de procedir a la valoració econòmica i qualitativa de l’oferta presentada.

| REFERÈNCIA MAGATZEM | DENOMINACIÓ REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ TÈCNICA |
| --- | --- | --- |
| FCS047 | SET DE PNEUMOTÒRAX D’EMERGÈNCIA | Equip de pneumotòrax d'un sol ús, indicat per l’alleujament i control temporal d'un pneumotòrax a tensió en situació d’urgència. Composat per : - catèter radioopac de mida 8,5 Fr i 6 cm de longitud - agulla introductora del catèter de calibre 15 G - vàlvula de drenatge toràcic ( tipus Heimlich) - clau de pas d'una via - tub connector - element de fixació del catèter - xeringa de 10 a 12 ml Estèril. Lliure de làtex. Subministrat en embolcall pelable i de petites dimensions per facilitar el seu transport. |