## QPreus Unitaris
Servei d'Inspecció de la Xarxa de Distribució d’ATL per a la Detecció de Fuites mitjançant Tecnologia Inalàmbrica, Acústica i de Navegació Lliure (2025/339)
Quadre preus unitaris: Xarxa Nord i Xarxa Sud
CODI | UT | DESCRIPCIÓ | PREU | PREU LICITACIO
RH.01.01 | h | Enginyer de Projectes |  | 39
RH.01.02 | h | Tècnic Especialista |  | 36.4
RH.01.03 | h | Oficial 1ª de Camp |  | 32.5
PTLL-01 | Ut. | Visita prèvia al lloc per a l'inspecció dels punts d'interès. Aquesta visita, que inclou la presència d'un tècnic especialitzat amb l'equipament necessari, així com la cobertura de despeses de transport i dieta, té com a finalitat realitzar una avaluació exhaustiva dels aspectes tècnics i logístics relacionats amb el lloc o projecte en qüestió |  | 2600
PTLL-02 | Ut. | Elaboració d'estudi inicial per a la campanya de detecció de fuites prevista. Analitzar l'abast del projecte, recollint la informació essencial, incloent els plànols detallats de les canonades, les característiques dels elements (vàlvules d'aire, vàlvules, drenatges, etc.) per als punts clau d'inserció, extracció, sincronització i seguiment. Inclou la planificació dels treballs. |  | 2300
PTLL-03 | km | Inspecció per a una longitud inferior a 6 km Aquest preu inclou la presència d'un tècnic i un ajudant, així com l'equip necessari per a la realització de l'inspecció, amb la mobilització i desmobilització dels equips, el transport i les dietes del personal involucrat. S'inclourà primera verificació en camp amb el geòfon. |  | 3800
PTLL-04 | km | Inspecció per a una longitud superior a 6 km Aquest preu inclou la presència d'un tècnic i un ajudant, així com l'equip necessari per a la realització de l'inspecció, amb la mobilització i desmobilització dels equips, el transport i les dietes del personal involucrat. S'inclourà primera verificació en camp amb el geòfon. |  | 2300
PTLL-05 | Ut. | Estudi d'identificació i localització de fuites, bosses d'aire i anomalies, incloent la redacció d'informe. Aquest preu inclou la presència del cap de camp, un ajudant i l'equip necessari per a la realització de l'estudi, amb el transport i les dietes del personal involucrat. |  | 1820
PTLL-06 | Ut. | Operació d'Inserció i Extracció del dispositiu. Aquest servei inclou el muntatge i desmuntatge dels equips necessaris per a la realització de l'operació d'inserció i extracció del dispositiu |  | 1300
ESTR-PA01 | P.A. | Partida alçada a justificar per al preparació d'eines d'inserció i extracció a mida. Aquest servei inclou la fabricació i adaptació personalitzada dels estris necessaris per a la inserció i extracció de la bola en aquells punts on sigui necessari, segons les especificacions tècniques requerides pel projecte. Aquesta partida no es pot modificar. | 2800 | 2800
IMP-PA02 | P.A. | Partida alçada per a treballs de predicció que puguin sorgir de manera no planificada durant el període d’execució d'aquest servei. Aquesta partida no es pot modificar. | 7500 | 7500

## PRESSUPOST_Oferta integradora
Servei d'Inspecció per a la Detecció de Fuites mitjançant Tecnologia Inalàmbrica, Acústica i de Navegació Lliure de Xarxa Nord d'ATL (2025/339)
Pressupost: Xarxa Nord i Sud
|  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | TOTAL
Codi | Ut | Descripció | Preu | Amid.- Lot 1 | Amid.- Lot 2 | Import | Amid.- Lot 1 | Amid.- Lot 2 | Import | Amid.- Lot 1 | Amid.- Lot 2 | Import | Import
RH.01.01 | h | Enginyer de Projectes | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
RH.01.02 | h | Tècnic Especialista | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
RH.01.03 | h | Oficial 1ª de Camp | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
PTLL-01 | Ut. | Visita prèvia al lloc per a l'inspecció dels punts d'interès. Aquesta visita, que inclou la presència d'un tècnic especialitzat amb l'equipament necessari, així com la cobertura de despeses de transport i dieta, té com a finalitat realitzar una avaluació exhaustiva dels aspectes tècnics i logístics relacionats amb el lloc o projecte en qüestió | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
PTLL-02 | Ut. | Elaboració d'estudi inicial per a la campanya de detecció de fuites prevista. Analitzar l'abast del projecte, recollint la informació essencial, incloent els plànols detallats de les canonades, les característiques dels elements (vàlvules d'aire, vàlvules, drenatges, etc.) per als punts clau d'inserció, extracció, sincronització i seguiment. Inclou la planificació dels treballs. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
PTLL-03 | km | Inspecció per a una longitud inferior a 6 km Aquest preu inclou la presència d'un tècnic i un ajudant, així com l'equip necessari per a la realització de l'inspecció, amb la mobilització i desmobilització dels equips, el transport i les dietes del personal involucrat. S'inclourà primera verificació en camp amb el geòfon. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
PTLL-04 | km | Inspecció per a una longitud superior a 6 km Aquest preu inclou la presència d'un tècnic i un ajudant, així com l'equip necessari per a la realització de l'inspecció, amb la mobilització i desmobilització dels equips, el transport i les dietes del personal involucrat. S'inclourà primera verificació en camp amb el geòfon. | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0
PTLL-05 | Ut. | Estudi d'identificació i localització de fuites, bosses d'aire i anomalies, incloent la redacció d'informe. Aquest preu inclou la presència del cap de camp, un ajudant i l'equip necessari per a la realització de l'estudi, amb el transport i les dietes del personal involucrat. | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
PTLL-06 | Ut. | Operació d'Inserció i Extracció del dispositiu. Aquest servei inclou el muntatge i desmuntatge dels equips necessaris per a la realització de l'operació d'inserció i extracció del dispositiu | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
ESTR-PA01 | P.A. | Partida alçada a justificar per al preparació d'eines d'inserció i extracció a mida. Aquest servei inclou la fabricació i adaptació personalitzada dels estris necessaris per a la inserció i extracció de la bola en aquells punts on sigui necessari, segons les especificacions tècniques requerides pel projecte. Aquesta partida no es pot modificar. | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1400 | 2 | 0.5 | 7000 | 8400
IMP-PA02 | P.A. | Partida alçada per a treballs de predicció que puguin sorgir de manera no planificada durant el període d’execució d'aquest servei. Aquesta partida no es pot modificar. | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7500 | 7500
|  | TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | 1400 |  |  | 14500
| CENTRE DE TREBALL |  | ANY 2025 | ANY 2026 | ANY 2027 | TOTAL
| XARXA NORD I SUD |  | 0 | 1400 | 14500 | 15900
| TOTAL |  | 0 | 1400 | 14500 | 15900
| TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ |  |  |  |  | 15900
| IVA 21% |  |  |  |  | 3339
| TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ (IVA inclòs) |  |  |  |  | 19239