## INVENTARI MT
BLOQUE | PLANTA | CODI ESPAI | EQUIP | Nº UNITATS
A | 0 | Centre Receptor 25 kV / CT-0 | Interruptor en càrrega trifàsic, muntat en cabina compacta hermètica amb gas hexafluorur de sofre (SF6), marca Schneider, tipus CAS-36, 36 kV, 400 A | 1
A | 0 | Centre Receptor 25 kV / CT-0 | Disjuntor automàtic de muntatge interior amb cambres en gas, per la connexió i desconnexió en càrrega, marca Merlin Guerin, tipus SF1, 36 kV, 400 A | 4
A | 0 | Centre Receptor 25 kV / CT-0 | Relè de protecció indirecta de sobreintensitat, marca Merlin Guerin, tipus SEPAM, per a actuació temporitzada i instantània de protecció de fases i homopolar, amb els seus transformadors d’intensitat associats | 3
A | 0 | Centre Receptor 25 kV / CT-0 | Xarxa de terra de protecció d’alta tensió (ferramenta) | 1
A | S2 | Centre de Distribució CT-1 | Interruptor en càrrega trifàsic, muntat en cabina compacta hermètica amb gas hexafluorur de sofre (SF6), marca Schneider, tipus CAS-36, 36 kV, 400 A | 1
A | S2 | Centre de Distribució CT-1 | Disjuntor automàtic de muntatge interior amb cambres en gas, per la connexió i desconnexió en càrrega, marca Merlin Guerin, tipus SF1, 36 kV, 400 A | 4
A | S2 | Centre de Distribució CT-1 | Relè de protecció indirecta de sobreintensitat, marca Merlin Guerin, tipus SEPAM, per a actuació temporitzada i instantània de protecció de fases i homopolar, amb els seus transformadors d’intensitat associats | 4
A | S2 | Centre de Distribució CT-1 | Transformador trifàsic sec encapsulat, de muntatge interior, marca France Trafo, potència 1.250 kVA, relació de transformació 25.000/400 V | 3
A | S2 | Centre de Distribució CT-1 | Transformador trifàsic sec encapsulat, de muntatge interior, marca France Trafo, potència 1.600 kVA, relació de transformació 25.000/400 V | 1
A | S2 | Centre de Distribució CT-1 | Xarxa de terra de servei (neutre) | 1
A | S2 | Centre de Distribució CT-1 | Xarxa de terra de protecció d’alta tensió (ferramenta) | 1
A | 6 | Centre de Distribució CT-2 | Interruptor en càrrega trifàsic, muntat en cabina compacta hermètica amb gas hexafluorur de sofre (SF6), marca Schneider, tipus CAS-36, 36 kV, 400 A | 1
A | 6 | Centre de Distribució CT-2 | Disjuntor automàtic de muntatge interior amb cambres en gas, per la connexió i desconnexió en càrrega, marca Merlin Guerin, tipus SF1, 36 kV, 400 A | 8
A | 6 | Centre de Distribució CT-2 | Relè de protecció indirecta de sobreintensitat, marca Merlin Guerin, tipus SEPAM, per a actuació temporitzada i instantània de protecció de fases i homopolar, amb els seus transformadors d’intensitat associats | 8
A | 6 | Centre de Distribució CT-2 | Transformador trifàsic sec encapsulat, de muntatge interior, marca France Trafo, potència 1.250 kVA, relació de transformació 25.000/400 V | 7
A | 6 | Centre de Distribució CT-2 | Transformador trifàsic sec encapsulat, de muntatge interior, marca France Trafo, potència 1.600 kVA, relació de transformació 25.000/400 V | 1
A | 6 | Centre de Distribució CT-2 | Xarxa de terra de servei (neutre) | 1
A | 6 | Centre de Distribució CT-2 | Xarxa de terra de protecció d’alta tensió (ferramenta) | 1
E | 0 | Centre de Distribució CT-3 | Interruptor en càrrega trifàsic, muntat en cabina compacta hermètica amb gas hexafluorur de sofre (SF6), marca Schneider, tipus CAS-36, 36 kV, 400 A | 1
E | 0 | Centre de Distribució CT-3 | Disjuntor automàtic de muntatge interior amb cambres en gas, per la connexió i desconnexió en càrrega, marca Merlin Guerin, tipus SF1, 36 kV, 400 A | 4
E | 0 | Centre de Distribució CT-3 | Relè de protecció indirecta de sobreintensitat, marca Merlin Guerin, tipus SEPAM, per a actuació temporitzada i instantània de protecció de fases i homopolar, amb els seus transformadors d’intensitat associats | 4
E | 0 | Centre de Distribució CT-3 | Transformador trifàsic sec encapsulat, de muntatge interior, marca France Trafo, potència 1.600 kVA, relació de transformació 25.000/400 V | 4
E | 0 | Centre de Distribució CT-3 | Xarxa de terra de servei (neutre) | 1
E | 0 | Centre de Distribució CT-3 | Xarxa de terra de protecció d’alta tensió (ferramenta) | 1
A | S2 | Centre de Distribució CT-4 | Interruptor en càrrega trifàsic, muntat en cabina compacta hermètica amb gas hexafluorur de sofre (SF6), marca Schneider, tipus CAS-36, 36 kV, 400 A | 1
A | S2 | Centre de Distribució CT-4 | Disjuntor automàtic de muntatge interior amb cambres en gas, per la connexió i desconnexió en càrrega, marca Merlin Guerin, tipus SF1, 36 kV, 400 A | 1
A | S2 | Centre de Distribució CT-4 | Relè de protecció indirecta de sobreintensitat, marca Merlin Guerin, tipus SEPAM, per a actuació temporitzada i instantània de protecció de fases i homopolar, amb els seus transformadors d’intensitat associats | 1
A | S2 | Centre de Distribució CT-4 | Transformador trifàsic sec encapsulat, de muntatge interior, marca France Trafo, potència 1.600 kVA, relació de transformació 25.000/400 V | 1
A | S2 | Centre de Distribució CT-4 | Xarxa de terra de servei (neutre) | 1
A | S2 | Centre de Distribució CT-4 | Xarxa de terra de protecció d’alta tensió (ferramenta) | 1
P24 | S1 | Centre receptor 11kV / CT–1 “Santa Victòria” | Seccionador trifàsic de muntatge interior amb accionament mecànic en grup, muntat en cabina metàl·lica de tall a l’aire, marca Ormazabal, tipus CBR-24, de 24 kV, 400 A | 1
P24 | S1 | Centre receptor 11kV / CT–1 “Santa Victòria” | Interruptor en càrrega trifàsic de tall auto-pneumàtic, muntat en cabina metàl·lica de tall a l’aire, marca Ormazabal, tipus ORMA-RUP CB20, 12 kV i 400 A | 3
P24 | S1 | Centre receptor 11kV / CT–1 “Santa Victòria” | Interruptor ruptofusible en càrrega trifàsic, de tall auto-pneumàtic, muntat en cabina metàl·lica de tall a l’aire, marca Ormazabal, tipus ORMA-RUP CB20, 12 kV i 400 A, amb fusibles incorporats | 1
P24 | S1 | Centre receptor 11kV / CT–1 “Santa Victòria” | Disjuntor automàtic de muntatge interior, amb cambres en gas, per la connexió i desconnexió en càrrega, marca Merlin Guerin, tipus SF1, 24 V, 400 A | 1
P24 | S1 | Centre receptor 11kV / CT–1 “Santa Victòria” | Relè de protecció indirecta de sobreintensitat, marca Mayvasa, tipus RS3000, per a actuació temporitzda i instantània de protecció de fases i homopolar, amb transformadors d’intensitat associats | 1
P24 | S1 | Centre receptor 11kV / CT–1 “Santa Victòria” | Transformador trifàsic submergit en líquid aïllant oli, muntatge interior marca Alkargo, potència 630 kVA, relació de transformació 11.000 / 400 – 230 V | 1
P24 | S1 | Centre receptor 11kV / CT–1 “Santa Victòria” | Xarxa de terra de servei (neutre) | 1
P24 | S1 | Centre receptor 11kV / CT–1 “Santa Victòria” | Xarxa de terra de protecció d’alta tensió (ferramenta) | 1