## Hoja1
Num. Exp.: |  | CS/AH01/1101452607/26/PS
Descripció:
Empresa:
NIF:
Data:
Segell Empresa:
Signatura:
T. Oferta (B: Base, V: Variant):
Número oferta Variant:
| Desc. Material | Quantitat | Preu unitari sortida sense IVA | Preu total sortida sense IVA | Preu unitari sortida amb IVA | Preu total sortida amb IVA | Preu unitari oferta sense IVA | Preu total oferta sense IVA | Preu unitari oferta amb IVA | Preu total oferta amb IVA
| Equip d'accés amb agulla introductora 17Gx 150mm, i agulla guía de nitinol Ø1,0x 450mm per sistema endoscòpia de columna Maxmore Spine,estèril,un sol ús | 30 | 525 | 15750 | 635.25 | 19057.5
| Terminal de vaporització bipolar radiofrequència plasma Ø2,4mm,longitud de treball 390mm+/-10mm,compatible amb procediments endoscòpics d'abordatge transforamidal,interlaminar o descompresió de l'estenosi Maxmore Spine o equivalent | 30 | 625 | 18750 | 756.25 | 22687.5
| Equip instrumental per sist endoscòpic transforamidal/interlaminar Maxmorespine o equivalent compost:agulla guía 1,5mm i 1mm,broca òssia manual 4,0mm,agulla de columna 17Gx150mm,coagulador esfèric 390mm,bisturí,rotulador de pell i regla,estèril,un sol ús | 30 | 2825 | 84750 | 3418.25 | 102547.5