## LISTADO
Código |  | Descripción | Nº de serie | Nº de elemento | Ubicación | Nº de zona | Función | Últ. retimbrado
- | Subsistema: ASPIRACION - Aspiración de humos
| ASP-DET1T | SISTEMA ASPIRACION 1 DETECTOR | 0 | ASP 2 | PLT.3 SANTA RITA | PABELLON 2 | PABELLON 20
| ASP-DET1T | SISTEMA ASPIRACION 1 DETECTOR | 0 | ASP 1 | PL. 3 SANTA RITA | PABELLON 2 | PABELLON 20
- | Subsistema: BIE - Bocas de Incendio
| BIE-45 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 45MM | S/N | BIE-1605 | PLT.0 RECURSOS HUMANOS | PABELLON 1 | PABELLON 16 | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 252602 | BIE-1811 | PLT.-1 PASILLO BIOBANC | PABELLON 1 | PABELLON 18 | 2021-11-15
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 27011 | BIE-PG01 | SINDICATOS | PREFABRICA | PREFABRICADOS GIRONA | 2021-11-15
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 433421 | BIE-2015 | PLT.2 CONSULTAS EXT. | PABELLON 2 | PABELLON 20 | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 252655 | BIE-2011 | PLT.3 SANTA TERESA | PABELLON 2 | PABELLON 20 | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 252609 | BIE-1804 | PLT.1 RECEPCION | PABELLON 1 | PABELLON 18 | 2021-11-15
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 252611 | BIE-1803 | PB.PASILLO IZQUIERDO FONDO | PABELLON 1 | PABELLON 18 | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | A-148439 | BIE-2403 | PLT.0 ENRRIQUETA VILLAVECHIA | PABELLON 2 | PABELLON 24 | 2021-11-03
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 252539 | BIE-2017 | PLT.1 ESC.SANT JORDI | PABELLON 2 | PABELLON 20 | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 252649 | BIE-2014 | PLT.2 MONSERRAT | PABELLON 2 | PABELLON 20 | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 252697 | BIE-2010 | PLT.3 ESC.DERECHA STA.TERESA | PABELLON 2 | PABELLON 20 | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | A-148433 | BIE-2002 | PLT.0 PASILLO | PABELLON 2 | PABELLON 20 | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 254128 | BIE-1901 | PLANTA BAJA | PABELLON 1 | PABELLON 19 | 2021-11-15
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | A-148605 | BIE-1903 | PLANTA 1 | PABELLON 1 | PABELLON 19 | 2021-11-01
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 257931 | BIE-1104 | BANC DE SANG PLT.2 | PABELLON 1 | PABELLON 11 | 2021-11-18
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 111276 | BIE-1603 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 1 | PABELLON 16 | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | S/N | BIE-1602 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 1 | PABELLON 16 | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 252615 | BIE-1805 | PLT.1 CONSULTAS EXTERNAS | PABELLON 1 | PABELLON 18 | 2021-11-15
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | A-148443 | BIE-2405 | PLT.3 ZONA REHABILITACION | PABELLON 2 | PABELLON 24 | 2021-11-03
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | A-148432 | BIE-HC02 | PLANTA 1 | PABELLON H | PABELLON HC | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 180917 | BIE-2021 | PLT.1 SANT JORDI | PABELLON 2 | PABELLON 20
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | A2-012099 | BIE-2008 | PLT.1 ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 2 | PABELLON 20 | 2020-07-01
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | A-148438 | BIE-1807 | PLT.2 PASILLO AULAS | PABELLON 1 | PABELLON 18 | 2021-11-15
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | B-146558 | BIE-2003 | PLT.0 PASILLO RESONANCIA | PABELLON 2 | PABELLON 20
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 180918 | BIE-2022 | PLT.1 SANT JORDI | PABELLON 2 | PABELLON 20
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 1124 | BIE-2019 | PLT.2 MONSERRAT | PABELLON 2 | PABELLON 20 | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 252604 | BIE-1806 | PLT.1 SALA ESPERA | PABELLON 1 | PABELLON 18 | 2021-11-15
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 252076 | BIE-2009 | PLT.2 ESC.MONTSERRAT | PABELLON 2 | PABELLON 20 | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | A-148436 | BIE-1902 | PLANTA BAJA | PABELLON 1 | PABELLON 19 | 2021-11-15
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | A-148442 | BIE-1904 | PLANTA 1 | PABELLON 1 | PABELLON 19 | 2021-11-10
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 257932 | BIE-1103 | BANC DE SANG PLT.1 | PABELLON 1 | PABELLON 11 | 2021-11-18
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 252603 | BIE-1810 | PLT.-1 PASILLO VESTUARIOS | PABELLON 1 | PABELLON 18 | 2021-11-15
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 433422 | BIE-2401 | PLT.SOTANO | PABELLON 2 | PABELLON 24 | 2021-11-03
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 209493 | BIE-2023 | PLT.1 SANT JORDI | PABELLON 2 | PABELLON 20
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 1100 | BIE-2020 | PLT.2 HOSPITAL DIA | PABELLON 2 | PABELLON 20 | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 180916 | BIE-2006 | PLT.1 SANT JORDI | PABELLON 2 | PABELLON 20
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | A2-111687 | BIE-2004 | PLT.1 SANT LLUC | PABELLON 2 | PABELLON 20 | 2020-07-01
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | S/N | TU-001 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2021-11-15
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | A-04918 | BIE-1606 | PLT.-1 PREVENCION Y SALUD | PABELLON 1 | PABELLON 16 | 2021-11-03
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 32258 | BIE-1604 | PLT.0 RECURSOS HUMANOS | PABELLON 1 | PABELLON 16 | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 148444 | BIE-1601 | PLT.-1 PREVENCION Y SALUD | PABELLON 1 | PABELLON 16 | 2021-11-03
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 148604 | BIE-CT01 | CALDERAS EXTERIOR | CT-CALDERA | CT-CALDERAS | 2021-11-15
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | A-148331 | BIE-HC01 | PLANTA BAJA | PABELLON H | PABELLON HC | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 254164 | BIE-HC03 | PLANTA BAJA | PABELLON H | PABELLON HC | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | A-148434 | BIE-2001 | PLT.0 PASILLO | PABELLON 2 | PABELLON 20 | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | s/n | BIE-2013 | PLT.3 SANTA RITA | PABELLON 2 | PABELLON 20 | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 252608 | BIE-1808 | PLT.2 AULAS SALIDA EMERGENCIA | PABELLON 1 | PABELLON 18 | 2021-11-15
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 252610 | BIE-1801 | PB.PASILLO DERECHO | PABELLON 1 | PABELLON 18 | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 252605 | BIE-1802 | PB.PASILLO DERECHO FONDO | PABELLON 1 | PABELLON 18 | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 252606 | BIE-1809 | PLT.2 DIRECCION | PABELLON 1 | PABELLON 18 | 2021-11-15
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | A-148441 | BIE-2404 | PLT.3 ZONA REHABILITACION | PABELLON 2 | PABELLON 24 | 2021-11-03
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | A-148440 | BIE-2402 | PLT.0 ALZHEIMER DOWN | PABELLON 2 | PABELLON 24 | 2021-11-03
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | A2-128255 | BIE-HC04 | PLANTA BAJA BASE SEM | PABELLON H | PABELLON HC | 2021-11-13
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | s/n | BIE-2012 | PLT.3 SANTA RITA | PABELLON 2 | PABELLON 20 | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 1426 | BIE-2016 | PLT.2 CONSULTAS EXT. | PABELLON 2 | PABELLON 20 | 2021-11-09
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | A2-111688 | BIE-2005 | PLT.1 SANT LLUC | PABELLON 2 | PABELLON 20 | 2020-07-01
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 119/14 | BIE-2018 | PLT.4 TERRAZA EXTERIOR | PABELLON 2 | PABELLON 20 | 2024-04-01
- | Subsistema: CILINDROS - Cilindros
| CILINDRO-001 | CILINDRO EXTINCION GAS | 78253 | BOT-35 | PLT.-1 CUARTO MAQ.ASC. | PABELLON 1 | PABELLON 18
| CILINDRO-001 | CILINDRO EXTINCION GAS | B012 | BOT-60 | PLT.0 CUARTO MAQUINA RESONANCIA | PABELLON 2 | PABELLON 20
- | Subsistema: DETECCION GAS - Detección de gas
| EPCI-024 | DETECTOR DE PROPANO | 0 | DET-CT05 | CALDERAS | CT-CALDERA | CT-CALDERAS
| EPCI-024 | DETECTOR DE PROPANO | 0 | DET-CT04 | CALDERAS | CT-CALDERA | CT-CALDERAS
- | Subsistema: DETECCION PCI - Detección de incendios
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-01 | ARCHIVO | ARCHIVO CALLE CARTAGENA | ARCHIVO CALLE CARTAGENA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-05 | ARCHIVO | ARCHIVO CALLE CARTAGENA | ARCHIVO CALLE CARTAGENA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-04 | ARCHIVO | ARCHIVO CALLE CARTAGENA | ARCHIVO CALLE CARTAGENA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-02 | ARCHIVO | ARCHIVO CALLE CARTAGENA | ARCHIVO CALLE CARTAGENA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-03 | ARCHIVO | ARCHIVO CALLE CARTAGENA | ARCHIVO CALLE CARTAGENA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-002 | BANC DE SANG | PABELLON 11 | PABELLON 11
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-016 | BANC DE SANG | PABELLON 11 | PABELLON 11
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-007 | BANC DE SANG | PABELLON 11 | PABELLON 11
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-009 | BANC DE SANG | PABELLON 11 | PABELLON 11
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-011 | BANC DE SANG | PABELLON 11 | PABELLON 11
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-010 | BANC DE SANG | PABELLON 11 | PABELLON 11
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-004 | BANC DE SANG | PABELLON 11 | PABELLON 11
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-003 | BANC DE SANG | PABELLON 11 | PABELLON 11
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-013 | BANC DE SANG | PABELLON 11 | PABELLON 11
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-012 | BANC DE SANG | PABELLON 11 | PABELLON 11
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-015 | BANC DE SANG | PABELLON 11 | PABELLON 11
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-006 | BANC DE SANG | PABELLON 11 | PABELLON 11
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-008 | BANC DE SANG | PABELLON 11 | PABELLON 11
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-005 | BANC DE SANG | PABELLON 11 | PABELLON 11
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-014 | BANC DE SANG | PABELLON 11 | PABELLON 11
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-001 | BANC DE SANG | PABELLON 11 | PABELLON 11
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-19 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-53 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-62 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-29 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-20 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-08 | PLT.-1 PREVENCION Y SAUD | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-30 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-69 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-66 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-22 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-21 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-02 | PLT.-1 PREVENCION Y SAUD | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-43 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-07 | PLT.-1 PREVENCION Y SAUD | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-46 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-45 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-57 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-35 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-78 | PLT. ALTILLO | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-67 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-39 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-17 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-25 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-15 | PLT.-1 PREVENCION Y SAUD | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-68 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-23 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-36 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-76 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-71 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-13 | PLT.-1 PREVENCION Y SAUD | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-60 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-73 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-55 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-65 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-11 | PLT.-1 PREVENCION Y SAUD | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-48 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-12 | PLT.-1 PREVENCION Y SAUD | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-24 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-27 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-59 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-52 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-51 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-47 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-63 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-38 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-56 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-49 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-33 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-06 | PLT.-1 PREVENCION Y SAUD | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-74 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-40 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-64 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-44 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-05 | PLT.-1 PREVENCION Y SAUD | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-16 | PLT.-1 PREVENCION Y SAUD | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-41 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-72 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-32 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-01 | PLT.-1 PREVENCION Y SAUD | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-26 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-14 | PLT.-1 PREVENCION Y SAUD | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-34 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-31 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-04 | PLT.-1 PREVENCION Y SAUD | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-18 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-77 | PLT. ALTILLO | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-09 | PLT.-1 PREVENCION Y SAUD | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-61 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-10 | PLT.-1 PREVENCION Y SAUD | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-37 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-03 | PLT.-1 PREVENCION Y SAUD | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-42 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-28 | PLT. 0 RRHH Y PLANIFICACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-70 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-50 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-54 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-75 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-58 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-028 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-010 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-033 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-018 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-005 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-009 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-017 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-015 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-008 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-026 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-016 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-007 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-029 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-014 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-024 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-002 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-006 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-022 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-003 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-007 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-023 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-023 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-035 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-021 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-031 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-015 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-001 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-019 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | SIR-002 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-024 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-020 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-027 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-010 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-016 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-025 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-002 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-011 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-030 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-012 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-032 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-021 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-014 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-018 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-022 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-012 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-003 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-025 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-011 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-004 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-009 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-013 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-034 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-019 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-013 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-006 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-017 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-005 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-008 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-001 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-020 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-004 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC008 | PLANTA PRIMERA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC019 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC052 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC013 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC009 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC014 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC022 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC021 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC005 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC012 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC017 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC030 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC026 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC062 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC003 | PLANTA PRIMERA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC006 | PLANTA PRIMERA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC063 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC018 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC051 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC061 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC008 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC015 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC013 | PLANTA PRIMERA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC025 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC001 | PLANTA PRIMERA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC027 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC010 | PLANTA PRIMERA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC100 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC009 | PLANTA PRIMERA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC001 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC007 | PLANTA PRIMERA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC004 | PLANTA PRIMERA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC042 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC020 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC028 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC002 | PLANTA PRIMERA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC007 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC002 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC024 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC016 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC011 | PLANTA PRIMERA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC064 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC011 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC006 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC010 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC005 | PLANTA PRIMERA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC050 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC029 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC053 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC004 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC023 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC012 | PLANTA PRIMERA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-HC003 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG08 | SINDICATOS | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG10 | SINDICATOS | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG13 | SINDICATOS | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG19 | LABORATORIO | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG22 | LABORATORIO | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG14 | LABORATORIO | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG16 | LABORATORIO | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG03 | SINDICATOS | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG07 | SINDICATOS | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG18 | LABORATORIO | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG21 | LABORATORIO | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG04 | SINDICATOS | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG12 | SINDICATOS | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG02 | SINDICATOS | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG23 | LABORATORIO | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG09 | SINDICATOS | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG20 | LABORATORIO | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG06 | SINDICATOS | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG15 | LABORATORIO | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG17 | LABORATORIO | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG01 | SINDICATOS | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG05 | SINDICATOS | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-PG11 | SINDICATOS | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS |  | PUL-002 | BANC DE SANG | PABELLON 11 | PABELLON 11
| EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS |  | PUL-001 | BANC DE SANG | PABELLON 11 | PABELLON 11
| EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS |  | PUL-08 | PLT. ALTILLO | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS |  | PUL-01 | PLT.-1 PREVENCION Y SAUD | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS |  | PUL-04 | PLT.0 PLANIFICACION ENFERMERIA | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS |  | PUL-05 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS |  | PUL-06 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS |  | PUL-03 | PLT.0 RECURSOS HUMANOS | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS |  | PUL-07 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS |  | PUL-02 | PLT.-1 PREVENCION Y SAUD | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS |  | PUL-001 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS |  | PUL-002 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS |  | PUL-002 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS |  | PUL-001 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS |  | PUL-HC131 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS |  | PUL-HC129 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS |  | PUL-HC128 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS |  | PUL-PG01 | SINDICATOS | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS |  | PUL-PG02 | SINDICATOS | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS |  | PUL-PG03 | LABORATORIO | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-003 | SIRENA |  | SIR-01 | EXTERIOR | ARCHIVO CALLE CARTAGENA | ARCHIVO CALLE CARTAGENA
| EPCI-003 | SIRENA |  | SIR-001 | BANC DE SANG | PABELLON 11 | PABELLON 11
| EPCI-003 | SIRENA |  | SIR-04 | PLT.1 ADMINISTRACION | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-003 | SIRENA |  | SIR-03 | PLT.0 RECURSOS HUMANOS | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-003 | SIRENA |  | SIR-01 | PLT.-1 PREVENCION Y SAUD | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-003 | SIRENA |  | SIR-02 | PLT.0 RECURSOS HUMANOS | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EPCI-003 | SIRENA |  | PUL-003 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-003 | SIRENA |  | SIR-001 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-003 | SIRENA |  | SIR-001 | ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-003 | SIRENA |  | SIR-HC130 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
| EPCI-003 | SIRENA |  | SIR-PG02 | LABORATORIO | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-003 | SIRENA |  | SIR-PG01 | SINDICATOS | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA
| EPCI-009 | DETECTOR TERMICO |  | DET-CT02 | CALDERAS | CT-CALDERAS | CT-CALDERAS
| EPCI-009 | DETECTOR TERMICO |  | DET-CT01 | CALDERAS | CT-CALDERAS | CT-CALDERAS
| EPCI-009 | DETECTOR TERMICO |  | DET-CT03 | CALDERAS | CT-CALDERAS | CT-CALDERAS
| EPCI-023 | RETENEDOR ELECTROMAGNETICO |  | RET-002 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-023 | RETENEDOR ELECTROMAGNETICO |  | RET-001 | DIRECCION | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EPCI-023 | RETENEDOR ELECTROMAGNETICO |  | RET-HC132 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC
- | Subsistema: SISTEMA EXTINCION - Sistema de Extincion
| EXTGAS-01 | SISTEMA DE EXTINCION |  |  | PLT.-1 CUARTO MAQ.ASC. | PABELLON 1 | PABELLON 18
| EXTGAS-01 | SISTEMA DE EXTINCION |  |  | PLT.0 CUARTO MÁQUINAS RESONANCIA | PABELLON 2 | PABELLON 20
- | Subsistema: EXTINTOR - Extintores
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 10047865 | EXT-CR01 | CASETA SEGURIDAD | CENTRO CONTROL | CENTRO CONTROL | 2020-08-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | L01-2347 | EXT-PG01 | LABORATORIO | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA | 2021-12-27
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 000140 | EXT-02 | PLANTA 4 | PALCAM | PALCAM
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 1070560 | TU-002 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-08-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 1461140 | EXT-HC02 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC | 2021-12-16
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | B303063 | EXT-PG02 | LABORATORIO | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA | 2021-12-27
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | L003-5360 | EXT-EUI02 | EUI PB. oficina | PABELLON 14 | PABELLON 14 | 2021-12-28
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | L03-3334 | EXT-PG03 | LABORATORIO | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA | 2021-12-27
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 0180 | EXT-EG04 | ESTACION DE GASES | ESTACION GASES | ESTACION GASES | 2020-09-05
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | B302700 | EXT-PG04 | LABORATORIO | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA | 2021-12-27
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 000143 | EXT-04 | PLANTA 3 | PALCAM | PALCAM
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 1341755 | EXT-PG05 | LABORATORIO | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA | 2021-12-27
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 1016848 | EXT-EUI07 | EUI PB. SANT ROC | PABELLON 14 | PABELLON 14 | 2023-06-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 2350 | EXT-HC10 | PLANTA 1 PASILLO | PABELLON HC | PABELLON HC | 2022-04-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | L02-2150 | EXT-EUI12 | EUI PB. WC | PABELLON 14 | PABELLON 14 | 2021-12-28
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 742 | EXT-HC12 | PLANTA 1 ECONOMIA DOCENCIA | PABELLON HC | PABELLON HC | 2020-08-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 1730049 | EXT-HC14 | PLANTA BAJA ENTRADA | PABELLON HC | PABELLON HC | 2021-12-16
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 27488 | EXT-EUI15 | PLT.BAJA RAMPA | PABELLON 14 | PABELLON 14
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 711 | EXT-HC16 | PLANTA 1 PASILLO | PABELLON HC | PABELLON HC | 2020-08-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 27485 | EXT-EUI17 | PLT.BAJA PASILLO | PABELLON 14 | PABELLON 14
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 29246 | EXT-EUI19 | PLT.1 VESTÍBULO ASCENSOR | PABELLON 14 | PABELLON 14
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 27484 | EXT-EUI20 | PLT.1 PASILLO | PABELLON 14 | PABELLON 14
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 29244 | EXT-EUI21 | PLT.1 PASILLO | PABELLON 14 | PABELLON 14
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | B0358169 | TU-027 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2021-12-16
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 10047887 | TU-028 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-06-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 10047893 | TU-029 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-08-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 733 | TU-030 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-08-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 0038 | TU-034 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2023-06-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 000131 | EXT-740 | PLANTA 2 | PALCAM | PALCAM
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | B-299716 | EXT-1109 | BANC DE SANG | PABELLON 11 | PABELLON 11 | 2019-07-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | B-299716 | EXT-1109 | BANC DE SANG | PABELLON 11 | PABELLON 11 | 2019-07-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | L03-3430 | EXT-1117 | BANC DE SANG PL.1 | PABELLON 11 | PABELLON 11 | 2021-12-27
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | B0386057 | EXT-1118 | BANC DE SANG PL.2 | PABELLON 11 | PABELLON 11 | 2021-12-27
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 1018488 | EXT-1614 | PLT.-1 PREVENCION Y SALUD | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2023-06-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 1760678 | EXT-1615 | PLT.-1 PREVENCION Y SALUD | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2021-12-16
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 1760673 | EXT-1618 | PLT. ALTILLO | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2021-12-16
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 1757555 | EXT-1621 | PLT.-1 TUNEL | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2021-12-16
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 10168475 | EXT-1622 | PLT. ALTILLO | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2023-06-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 1757821 | EXT-1623 | PLT.1 | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2021-12-16
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 1757830 | EXT-1624 | PLT.0 RECURSOS HUMANOS | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2021-12-16
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 10130071 | EXT-1820 | PLT.2 PASILLO AULAS | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2021-11-14
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | L06-1467 | EXT-1826 | PLT.-1 PASILLO VESTUARIOS | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2021-12-27
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 14624 | EXT-1831 | PLT.-1 VESTUARIOS MASC. | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2021-12-28
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 10083993 | EXT-1834 | PLT.-1 VESTUARIOS MASC. | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2021-12-28
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | L02-1205 | EXT-1835 | PLT.-1 VESTIBULO ASC. | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2021-12-27
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | L02-1329 | EXT-1836 | PB.ENTTRADA | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2021-12-27
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | L02-1223 | EXT-1839 | PLT-1PASILLO BIOBANC | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2021-12-28
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | L03-3273 | EXT-1840 | PLT.-1 BIOBANC | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2021-12-28
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 552488 | EXT-1904 | PLANTA BAJA | PABELLON 19 | PABELLON 19 | 2023-05-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | L03-3366 | EXT-1925 | PLANTA 1 | PABELLON 19 | PABELLON 19 | 2021-12-29
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | L02-1291 | EXT-1928 | PLANTA BAJA | PABELLON 19 | PABELLON 19 | 2021-12-29
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | L02-1091 | EXT-1932 | PLANTA 1 | PABELLON 19 | PABELLON 19 | 2021-12-29
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 1663554 | EXT-2003 | PLT.0 PASILLO | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 449 | EXT-2004 | PLT.0 PAS.CONSULTAS | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | B0386045 | EXT-2010 | PLT.0 CUADRO ELECTRICO REHABILITACIÓN | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2021-12-15
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 174 | EXT-2016 | PLT.1 SANT LLUC | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 1685968 | EXT-2019 | PLT.1 SANT LLUC | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | L02-2171 | EXT-2023 | PLT.1 ECONOMIA S.TECNICA | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 1663547 | EXT-2026 | PLT.3 SANTA TERESA | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | B148677 | EXT-2031 | PLT.0 ESC. NORTE | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2021-12-15
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 89688 | EXT-2033 | PLT.0 RESONANCIA | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2021-12-15
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | B302702 | EXT-2035 | PLT.0 RESONANCIA | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2021-12-15
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 799263 | EXT-2041 | PLT.1 SANT JORDI | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | B0386056 | EXT-2047 | PLT.4 CUARTO ASC. | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2021-12-15
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | L08-0343 | EXT-2057 | PLT.2 MONTSERRAT | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2023-06-26
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 329 | EXT-2058 | PLT.2 CONSULTAS EXT. | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | B0356664 | EXT-2059 | PLT.2 ARMARIO HOSPITAL DIA | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2021-12-15
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | C409756 | EXT-2060 | PLT.0 RESONANCIA | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 072203 | EXT-2061 | PLT.1 sant jordi | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-07-25
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | L03 3215 | EXT-2062 | PLT.3 SANTA TERESA | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2021-07-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | B0345729 | EXT-2401 | PLT.-1 SOTANO MEDIATECA | PABELLON 24 | PABELLON 24 | 2021-12-28
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 10116802 | EXT-2403 | PLT.SOTANO | PABELLON 24 | PABELLON 24 | 2020-08-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | B302698 | EXT-2414 | PLT.3 ZONA REHABILITACION | PABELLON 24 | PABELLON 24 | 2021-12-28
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | L02-1161 | EXT-2415 | PLT.0 ALZHEIMER DOWN | PABELLON 24 | PABELLON 24 | 2021-12-28
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 10477 | EXT-HC01 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 5147 | EXT-01 | CALDERAS | CT-CALDERAS | CT-CALDERAS | 2023-06-26
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 289958 | EXT-EUI01 | EUI PB.ENTRADA | PABELLON 14 | PABELLON 14 | 2021-12-14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 2080635 | TU-001 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | L60-00855 | EXT-01 | PLANTA 4 | PALCAM | PALCAM
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 105652 | TU-003 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | L60-00831 | EXT-03 | PLANTA 3 | PALCAM | PALCAM
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 511 | EXT-EUI03 | EUI PB. WC | PABELLON 14 | PABELLON 14 | 2023-06-06
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 2740130 | EXT-EG03 | ESTACION GASES | ESTACION GASES | ESTACION GASES | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 02647 | EXT-HC03 | PLANTA BAJA BASE SEM | PABELLON HC | PABELLON HC | 2021-11-30
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 289917 | EXT-EUI04 | EUI PB. oficina | PABELLON 14 | PABELLON 14 | 2021-12-14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 1794251 | TU-004 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | L50-00808 | EXT-05 | PLANTA 2 | PALCAM | PALCAM
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 2026079 | TU-005 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 427055 | EXT-EUI05 | EUI PB. SANT ROC | PABELLON 14 | PABELLON 14 | 2024-04-05
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 0286645 | EXT-PG06 | SINDICATOS | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA | 2021-12-27
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 5182 | TU-006 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2023-01-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 5167 | EXT-EUI06 | EUI PB. SANT ROC | PABELLON 14 | PABELLON 14 | 2023-06-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 5249 | EXT-HC06 | PLANTA BAJA BASE SEM | PABELLON HC | PABELLON HC | 2023-06-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 290176 | TU-007 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 2308 | EXT-PG07 | SINDICATOS | PREFABRICADOS GIRONA | PREFABRICADOS GIRONA | 2018-05-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 669361 | TU-008 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 5175 | EXT-HC08 | PLANTA BAJA PASILLO | PABELLON HC | PABELLON HC | 2023-06-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 282026 | EXT-EUI08 | EUI PLT.1 | PABELLON 14 | PABELLON 14 | 2021-12-14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 5187 | EXT-EUI09 | EUI PLT.1 | PABELLON 14 | PABELLON 14 | 2023-06-06
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 5264 | EXT-HC09 | PLANTA BAJA ENTRADA | PABELLON HC | PABELLON HC | 2023-06-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 6056688 | TU-009 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 728879 | TU-010 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 272387 | EXT-EUI10 | EUI PLT.2 | PABELLON 14 | PABELLON 14 | 2021-12-14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 9037 | EXT-HC11 | PLANTA 1 ECONOMIA DOCENCIA | PABELLON HC | PABELLON HC | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 289933 | EXT-EUI11 | EUI PLT.2 | PABELLON 14 | PABELLON 14 | 2021-12-14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 10485 | TU-011 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4922395 | TU-012 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4348622 | EXT-HC13 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC | 2021-11-30
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4348714 | TU-013 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2021-11-30
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4921840 | EXT-EUI13 | EUI PLT. SOTANO -1 | PABELLON 14 | PABELLON 14 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 282948 | EXT-EUI14 | EUI PB. SANT ROC | PABELLON 14 | PABELLON 14 | 2021-12-14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 292923 | TU-014 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 2646490 | EXT-HC15 | PLANTA BAJA BASE SEM | PABELLON HC | PABELLON HC | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 1849870 | TU-015 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 0267010 | EXT-EUI16 | PB. ENTRADA CALLE | PABELLON 14 | PABELLON 14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 3526 | TU-016 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 3398014 | TU-017 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 597170 | EXT-HC17 | PLANTA 1 PASILLO | PABELLON HC | PABELLON HC | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 0267008 | EXT-EUI18 | PLT.BAJA PASILLO | PABELLON 14 | PABELLON 14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 289932 | TU-018 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2021-12-16
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 8295 | EXT-HC18 | PLANTA 1 LABORATORIO | PABELLON HC | PABELLON HC | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 446905 | TU-021 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 0267017 | EXT-EUI22 | PLT. SOTACOBERT | PABELLON 14 | PABELLON 14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 0267005 | EXT-EUI23 | PLT. SOTACOBERT | PABELLON 14 | PABELLON 14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | L50-00864 | TU-024 | TUNEL | TUNEL | TUNEL
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 03978 | EXT-EUI24 | PLT. SOTACOBERT | PABELLON 14 | PABELLON 14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 3967 | TU-025 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 478727 | TU-026 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 12395 | TU-032 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4949048 | TU-033 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 9002 | TU-035 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 2308 | TU-036 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 12444 | TU-037 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4634 | TU-038 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 10331 | TU-046 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 2510 | TU-047 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 8994 | TU-048 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 2529 | TU-049 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 2509 | TU-050 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 248 | TU-051 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 978 | TU-052 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 287 | TU-053 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 1075 | TU-054 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4348713 | TU-055 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2021-12-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 1075 | TU-056 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | L50-01441 | TU-057 | TUNEL TRANSFORMADOR | TUNEL | TUNEL
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4135449 | EXT-M201 | ARCHIVO | ARCHIVO CALLE CARTAGENA | ARCHIVO CALLE CARTAGENA | 2021-12-29
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4327437 | EXT-M202 | ARCHIVO | ARCHIVO CALLE CARTAGENA | ARCHIVO CALLE CARTAGENA | 2021-12-29
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4221211 | EXT-M203 | ARCHIVO | ARCHIVO CALLE CARTAGENA | ARCHIVO CALLE CARTAGENA | 2021-12-29
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 01740 | EXT-M204 | ARCHIVO | ARCHIVO CALLE CARTAGENA | ARCHIVO CALLE CARTAGENA | 2021-12-29
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4521532 | EXT-M205 | ARCHIVO | ARCHIVO CALLE CARTAGENA | ARCHIVO CALLE CARTAGENA | 2021-12-29
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4327413 | EXT-1108 | BANC DE SANG | PABELLON 11 | PABELLON 11 | 2021-12-14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4516588 | EXT-1110 | BANC DE SANG PL.1 ALTILLO | PABELLON 11 | PABELLON 11 | 2021-12-14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4517124 | EXT-1111 | BANC DE SANG PL.1 ALTILLO | PABELLON 11 | PABELLON 11 | 2021-12-14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 3899832 | EXT-1112 | BANC DE SANG PL.1 | PABELLON 11 | PABELLON 11 | 2021-12-14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4135494 | EXT-1113 | BANC DE SANG PL.1 ALTILLO | PABELLON 11 | PABELLON 11 | 2021-12-14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4521553 | EXT-1114 | BANC DE SANG PL.2 | PABELLON 11 | PABELLON 11 | 2021-12-14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4521529 | EXT-1115 | BANC DE SANG PL.2 | PABELLON 11 | PABELLON 11 | 2021-12-14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4348713 | EXT-1120 | BANC DE SANG PL.1 ALTILLO | PABELLON 11 | PABELLON 11 | 2021-12-14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 289959 | EXT-1409 | PLT.BAJA IGLESIA | PABELLON 14 | PABELLON 14 | 2021-12-14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 275974 | EXT-1410 | PLT.BAJA IGLESIA | PABELLON 14 | PABELLON 14 | 2021-12-14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 289939 | EXT-1411 | PLT.BAJA IGLESIA | PABELLON 14 | PABELLON 14 | 2021-12-14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 289928 | EXT-1412 | PLT.BAJA IGLESIA | PABELLON 14 | PABELLON 14 | 2021-12-14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 289931 | EXT-1413 | PLT.BAJA IGLESIA | PABELLON 14 | PABELLON 14 | 2021-12-14
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4521548 | EXT-1601 | PLT.1 | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2021-11-30
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 02590 | EXT-1602 | PLT.1 | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2021-11-30
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4517078 | EXT-1603 | PLT.1 | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2021-11-30
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4273317 | EXT-1604 | PLT.1 | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2021-11-30
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4348661 | EXT-1605 | PLT.1 | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2021-11-30
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4349631 | EXT-1606 | PLT.1 ESCALERA | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2021-11-30
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 5159 | EXT-1607 | PLT. ALTILLO | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2023-06-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 3834842 | EXT1608 | PLT.0 RECURSOS HUMANOS | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2021-11-30
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 00051 | EXT1609 | PLT.0 RECURSOS HUMANOS | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2021-11-30
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4348663 | EXT-1610 | PLT.0 RECURSOS HUMANOS | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2021-11-30
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4348724 | EXT-1611 | PLT.0 RECURSOS HUMANOS | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2021-11-30
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4518704 | EXT-1612 | PLT.0 RECURSOS HUMANOS | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2021-11-30
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | l116-00516 | EXT-1613 | PLT.-1 PREVENCION Y SALUD | PABELLON 16 | PABELLON 16
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 162231 | EXT-1616 | SALA CALDERA | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2021-12-28
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 3492555 | EXT-1617 | PLT. ALTILLO SALA MAQ. | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2021-11-30
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | L47-00560 | EXT-1619 | PLT.-1 PREVENCION Y SALUD | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2021-11-30
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4521552 | EXT-1620 | PLT.-1 TUNEL | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2021-11-30
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 06991 | EXT-1625 | PLT.-1 TUNEL | PABELLON 16 | PABELLON 16 | 2021-11-30
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 282008 | EXT-1801 | PB.ENTTRADA | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4518955 | EXT-1802 | PB.PASILLO DERECHA | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4268696 | EXT-1803 | PB.PASILLO DERECHA | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4269103 | EXT-1804 | PB.PASILLO FONDO | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 44600741 | EXT-1805 | PB.PASILLO CENTRO | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4269085 | EXT-1806 | PB.PASILLO IZQUIERDA | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 289908 | EXT-1807 | PB.PASILLO IZQUIERDA FONDO | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 275981 | EXT-1808 | PLT.1 RECEPCION | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 276468 | EXT-1809 | PLT.1 RECEPCION | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4221482 | EXT-1810 | PLT.1 CONSULTAS EXTERNAS | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4270073 | EXT-1811 | PLT.1 CONSULTAS EXTERNAS | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 282024 | EXT-1812 | PLT.1 CONSULTAS EXTERNAS | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4268744 | EXT-1813 | PLT.1 CONSULTAS EXTERNAS | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4921400 | EXT-1814 | PLT.1 CONSULTAS EXTERNAS | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 5135685 | EXT-1815 | PLT.1 PASILLO SALA TERAPIA | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 275978 | EXT-1816 | PLT.1 PASILLO SALA TERAPIA | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | L60-00843 | EXT-1817 | PLT.2 PASILLO AULAS | PABELLON 18 | PABELLON 18
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | L60-00844 | EXT-1818 | PLT.2 PASILLO AULAS | PABELLON 18 | PABELLON 18
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | L60-00772 | EXT-1819 | PLT.2 PASILLO AULAS | PABELLON 18 | PABELLON 18
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 02863 | EXT-1822 | PLT.2 CIM/TECNOLOGIA | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 0282012 | EXT-1823 | PLT.2 CIM/TECNOLOGIA | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2021-12-10
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4269095 | EXT-1824 | PLT.2 CIM/TECNOLOGIA | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4270047 | EXT-1825 | PLT.-1 PASILLO VESTUARIOS | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 282931 | EXT-1829 | PLT.-1 PASILLO BIOBANC | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4899668 | EXT-1832 | PLT.-1 VESTUARIOS MASC. | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | L74-00575 | EXT-1833 | PLT.-1 VESTUARIOS MASC. | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 5221 | EXT-1841 | PLT.-1 BIOBANC | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2023-06-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 282028 | EXT-1842 | PLT-1 CUADROS ELECTRICOS | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 02861 | EXT-1843 | PLT.1 CONSULTAS 130-131 | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 518 | EXT-1844 | PLT.2 CIM/TECNOLOGIA | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2023-06-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 444367 | EXT-1845 | PLT.-1 pasillo | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2024-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | L1308 1093 | EXT-1846 | PLT.-1 pasillo | PABELLON 18 | PABELLON 18 | 2024-05-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | L18-01173 | EXT-1901 | PLANTA BAJA | PABELLON 19 | PABELLON 19 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4783128 | EXT-1902 | PLANTA BAJA | PABELLON 19 | PABELLON 19 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 282953 | EXT-1903 | PLANTA BAJA | PABELLON 19 | PABELLON 19 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 3878304 | EXT-1905 | PLANTA BAJA | PABELLON 19 | PABELLON 19 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 282933 | EXT-1906 | PLANTA BAJA | PABELLON 19 | PABELLON 19 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4102186 | EXT-1907 | PLANTA BAJA | PABELLON 19 | PABELLON 19 | 2021-12-29
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4413399 | EXT-1908 | PLANTA BAJA | PABELLON 19 | PABELLON 19 | 2021-12-29
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4412976 | EXT-1909 | PLANTA BAJA | PABELLON 19 | PABELLON 19 | 2021-12-29
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 282957 | EXT-1911 | PLANTA 1 | PABELLON 19 | PABELLON 19 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4348865 | EXT-1920 | PLANTA 1 ALTILLO | PABELLON 19 | PABELLON 19 | 2021-12-29
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4521635 | EXT-1921 | PLANTA 1 | PABELLON 19 | PABELLON 19 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 281667 | EXT-1922 | PLANTA 1 | PABELLON 19 | PABELLON 19 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 282954 | EXT-1923 | PLANTA 1 | PABELLON 19 | PABELLON 19 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4983212 | EXT-1924 | PLANTA 1 | PABELLON 19 | PABELLON 19 | 2021-12-29
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 495043 | EXT-1926 | PLANTA 1 | PABELLON 19 | PABELLON 19 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 275990 | EXT-1929 | PLANTA 1 | PABELLON 19 | PABELLON 19 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 444981 | EXT-1930 | PLANTA 1 | PABELLON 19 | PABELLON 19 | 2021-12-29
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4327418 | EXT-1931 | PLANTA 1 | PABELLON 19 | PABELLON 19 | 2021-12-29
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 5131 | EXT-2001 | PLT.0 PAS. PRAL. | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2023-06-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 1697 | EXT-2002 | PLT.O PAS. AULA | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 146540 | EXT-2005 | PLT.0 FISIOTERAPIA A | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 9544 | EXT-2006 | PLT.0 FISIO ALMACEN | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4886183 | EXT-2007 | PLT.0 FISIOTERAPIA A | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 1696 | EXT-2008 | PLT.0 PAS.CONSULTAS | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 5728 | EXT-2009 | PLT.0 FISIOTERAPIA B | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 12257 | EXT-2011 | PLT.0 COMEDOR FISIOTERAPIA A | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4922402 | EXT-2012 | PLT.0 PAS.RESONANCIA | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 11257 | EXT-2013 | PLT.0 FISIOTERAPIA B | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | L50-01423 | EXT-2014 | PLT.0 OFICINA ATENCION TELEFONICA | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 11976 | EXT-2015 | PLT.1 SANT LLUC | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 1547 | EXT-2017 | PLT.1 SANT LLUC | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 1035 | EXT-2018 | PLT.1 SANT LLUC | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 6508 | EXT-2020 | PLT.1 SANT LLUC | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 1690 | EXT-2021 | PLT.1 ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 1693 | EXT-2022 | PLT.1 ECONOMIA FINANZAS | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 0272724 | EXT-2024 | PLT.3 SANTA TERESA | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2021-12-10
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 12394 | EXT-2025 | PLT.3 SANTA TERESA | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 12475 | EXT-2027 | PLT.3 SANTA RITA | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 5374 | EXT-2028 | PLT.3 SANTA RITA | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 12400 | EXT-2029 | PLT.3 SANTA RITA | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4921402 | EXT-2030 | PLT.3 SANTA TERESA | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 06935 | EXT-2032 | PLT.0 ESC. NORTE | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2021-11-30
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4348662 | EXT-2034 | PLT.0 RESONANCIA | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2021-11-30
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 427044 | EXT-2036 | PLT.0 RESONANCIA | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2024-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 0282927 | EXT-2037 | PLT.0 PASILLO ALMACEN | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2021-12-10
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 01462 | EXT-2038 | PLT.1 ESCALERA SANT JORDI | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2022-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 489299 | EXT-2042 | PLT.1 SANT JORDI | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 0272289 | EXT-2043 | PLT.2 CONSULTAS EXT. | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2021-12-10
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 1694 | EXT-2044 | PLT.2 CONSULTAS EXT. | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 289921 | EXT-2045 | PLT.4 COMUNICACIÓN | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2021-12-10
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 276463 | EXT-2046 | PLT.4 COMUNICACIÓN | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2021-12-10
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 5148 | EXT-2048 | PLT.4 COMUNICACIÓN | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2023-06-26
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 2307 | EXT-2050 | PLT.3 SANTA TERESA | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 1472 | EXT-2051 | PLT.3 SANTA TERESA | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 2928 | EXT-2053 | PLT.2 HOSPITAL DIA | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 0289909 | EXT-2054 | PLT.2 MONTSERRAT | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2021-12-10
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 12420 | EXT-2055 | PLT.2 MONTSERRAT | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 1704 | EXT-2056 | PLT.2 MONTSERRAT | PABELLON 20 | PABELLON 20 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 0489306 | EXT-2062 | Planta 1 SANT JORDI | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 0498242 | EXT-2063 | Planta 1 SANT JORDI | PABELLON 20 | PABELLON 20
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 1705 | EXT-2402 | PLT.SOTANO | PABELLON 24 | PABELLON 24 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4349651 | EXT-2404 | PLT.SOTANO | PABELLON 24 | PABELLON 24 | 2021-11-30
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | l50-01407 | EXT-2405 | PLT.0 ALZHEIMER DOWN | PABELLON 24 | PABELLON 24
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 12256 | EXT-2406 | PLT.0 ENRIQUETA VILLAVECHIA | PABELLON 24 | PABELLON 24 | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 10429 | EXT-2407 | PLT.0 ENRIQUETA VILLAVECHIA | PABELLON 24 | PABELLON 24 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 1750297 | EXT-2408 | PLT.2 VESTIBULO ASC. | PABELLON 24 | PABELLON 24 | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 6833 | EXT-2409 | PLT.3 ZONA REHABILITACION | PABELLON 24 | PABELLON 24 | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 6734 | EXT-2410 | PLT.3 ZONA REHABILITACION | PABELLON 24 | PABELLON 24 | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 2966644 | EXT-2412 | PLT.3 BIBLIOTECA | PABELLON 24 | PABELLON 24 | 2020-07-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 1410 | EXT-2413 | PLT.SOTANO ESCALERA | PABELLON 24 | PABELLON 24 | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 1698 | EXT-2416 | PLT.SOTANO | PABELLON 24 | PABELLON 24 | 2020-08-01
| EXT-P09 | EXTINTOR P09 | 4220577 | EXT-EG01 | ESTACION GASES | ESTACION GASES | ESTACION GASES | 2022-05-22
| EXT-P09 | EXTINTOR P09 | 4230516 | EXT-EG02 | ESTACION GASES | ESTACION GASES | ESTACION GASES | 2022-05-01
| EXT-P09 | EXTINTOR P09 | 375 | EXT-HC04 | PLANTA BAJA | PABELLON HC | PABELLON HC | 2020-07-01
| EXT-P09 | EXTINTOR P09 | 4325363 | EXT-06 | CALDERAS EXTERIOR | CT-CALDERAS | CT-CALDERAS | 2022-05-01
| EXT-P09 | EXTINTOR P09 | 12296 | EXT-07 | CALDERAS EXTERIOR | CT-CALDERAS | CT-CALDERAS | 2021-11-29
| EXT-P25 | EXTINTOR P25 | L112-00044 | EXT-02 | CALDERAS | CT-CALDERAS | CT-CALDERAS | 2023-06-26
| EXT-P25 | EXTINTOR P25 | L112-00056 | EXT-03 | CALDERAS | CT-CALDERAS | CT-CALDERAS | 2023-06-26
| EXT-P25 | EXTINTOR P25 | 02842 | EXT-04 | CALDERAS | CT-CALDERAS | CT-CALDERAS | 2021-11-30
| EXT-P25 | EXTINTOR P25 | 4332131 | TU-031 | TUNEL | TUNEL | TUNEL | 2020-08-01
- | Subsistema: HIDRANTE - Hidrantes
| H-001 | HIDRANTES |  | H001 | CALLE SINDICATOS | PREFABRICA | PREFABRICADOS GIRONA
| H-001 | HIDRANTES |  | H008 | BARRERA ENTRADA | PABELLON 1 | PABELLON 18
| H-001 | HIDRANTES |  | H007 | PABELLON 20 | PABELLON 2 | PABELLON 20
- | Subsistema: CENTRALES PCI - Centrales Contra incendios
| CPCI-001 | CENTRAL ANALOGICA |  | CI-PB14 | EUI ALA DERECHA PLANTA BAJA | PABELLON 1 | PABELLON 14
| CPCI-001 | CENTRAL ANALOGICA | 0 | CI-T | TUNEL | TUNEL | TUNEL
| CPCI-001 | CENTRAL ANALOGICA | 0 | CI-PLC | PLANTA 3 | PALCAM | PALCAM
| CPCI-001 | CENTRAL ANALOGICA |  | CI-PBH.2 | PLANTA BAJA | PABELLON H | PABELLON HC
| CPCI-001 | CENTRAL ANALOGICA |  | CI-PREF | PREFABRICATS GIRONA | PREFABRICA | PREFABRICADOS GIRONA
| CPCI-001 | CENTRAL ANALOGICA |  | CI-PB18.2 | PB.ENTRADA PRINCIPAL | PABELLON 1 | PABELLON 18
| CPCI-001 | CENTRAL ANALOGICA |  | CI-PB20.2 | PLT.3-4 ST.RITA/COMUNICACIÓN(CUARTO RACK PLT.3) | PABELLON 2 | PABELLON 20
| CPCI-001 | CENTRAL ANALOGICA |  | CI-PB20.3 | PLT.2 MONTSERRAT MONTERO | PABELLON 2 | PABELLON 20
| CPCI-001 | CENTRAL ANALOGICA |  | CI-PB20.4 | PLT.1 SANT JORDI | PABELLON 2 | PABELLON 20
| CPCI-001 | CENTRAL ANALOGICA |  | CI-PB20.5 | PLT.0 MUSICOTERAPIA | PABELLON 2 | PABELLON 20
| CPCI-002 | CENTRAL CONVENCIONAL |  | CI-PB20.1 | PLT.1 GERENCIA | PABELLON 2 | PABELLON 20
| CPCI-002 | CENTRAL CONVENCIONAL |  | CI-PB11 | BANC DE SANG PLT.1 | PABELLON 1 | PABELLON 11
| CPCI-002 | CENTRAL CONVENCIONAL |  | CI-CLD.1 | CALDERAS | CT-CALDERA | CT-CALDERAS
| CPCI-002 | CENTRAL CONVENCIONAL |  | CI-CARTAGENA | ENTRADA | ARCHIVO CA | ARCHIVO CALLE CARTAGENA
| CPCI-002 | CENTRAL CONVENCIONAL |  | CI-PB24 | PLT.0 ALZHEIMER DOWN | PABELLON 2 | PABELLON 24
| CPCI-002 | CENTRAL CONVENCIONAL |  | CI-PBH.1 | PLANTA BAJA | PABELLON H | PABELLON HC
| CPCI-002 | CENTRAL CONVENCIONAL |  | CI-PB16 | PLT.0 RECURSOS HUMANOS | PABELLON 1 | PABELLON 16
| CPCI-003 | CENTRAL EXTINCION |  | CI-PB18.1 | CUARTO MAQ.ASCENSOR | PABELLON 1 | PABELLON 18
| CPCI-003 | CENTRAL EXTINCION |  | CI-PB20.2 | PLT.0 RESONANCIA | PABELLON 2 | PABELLON 20
| CPCI-006 | CENTRAL GAS | 0 | CI-PB16 | SALA CALDERA | PABELLON 1 | PABELLON 16
| CPCI-006 | CENTRAL GAS |  | CI-CLD.2 | CALDERAS | CT-CALDERA | CT-CALDERAS
- | Subsistema: DETECCION PCI GENERAL - Detección de incendios General
| EPCI-DET | SISTEMA DETECTORES DE INCENDIOS |  | DET-PB11 | PABELLON 11 |  | PABELLON 11
| EPCI-DET | SISTEMA DETECTORES DE INCENDIOS |  | DET-PB14 | PABELLON 14 |  | PABELLON 14
| EPCI-DET | SISTEMA DETECTORES DE INCENDIOS |  | DET-PB16 | PABELLON 16 |  | PABELLON 16
| EPCI-DET | SISTEMA DETECTORES DE INCENDIOS |  | DET-PB18 | PABELLON 18 |  | PABELLON 18
| EPCI-DET | SISTEMA DETECTORES DE INCENDIOS |  | DET-PB20 | PABELLON 20 |  | PABELLON 20
| EPCI-DET | SISTEMA DETECTORES DE INCENDIOS |  | DET-PB24 | PABELLON 24 |  | PABELLON 24
| EPCI-DET | SISTEMA DETECTORES DE INCENDIOS |  | DET-T | TUNEL |  | TUNEL
| EPCI-DET | SISTEMA DETECTORES DE INCENDIOS |  | DET-PREF | PREFABRICADOS |  | PREFABRICADOS
| EPCI-DET | SISTEMA DETECTORES DE INCENDIOS |  | DET-CARTAGENA | ARCHIVO CARTAGENA |  | ARCHIVO CARTAGENA
| EPCI-PUL | SISTEMA PULSADORES DE INCENDIO |  | PUL-PB11 | PABELLON 11 |  | PABELLON 11
| EPCI-PUL | SISTEMA PULSADORES DE INCENDIO |  | PUL-PB14 | PABELLON 14 |  | PABELLON 14
| EPCI-PUL | SISTEMA PULSADORES DE INCENDIO |  | PUL-PB16 | PABELLON 16 |  | PABELLON 16
| EPCI-PUL | SISTEMA PULSADORES DE INCENDIO |  | PUL-PB18 | PABELLON 18 |  | PABELLON 18
| EPCI-PUL | SISTEMA PULSADORES DE INCENDIO |  | PUL-PB20 | PABELLON 20 |  | PABELLON 20
| EPCI-PUL | SISTEMA PULSADORES DE INCENDIO |  | PUL-PB24 | PABELLON 24 |  | PABELLON 24
| EPCI-PUL | SISTEMA PULSADORES DE INCENDIO |  | PUL-T | TUNEL |  | TUNEL
| EPCI-PUL | SISTEMA PULSADORES DE INCENDIO |  | PUL-PREF | PREFABRICADOS |  | PREFABRICADOS
| EPCI-PUL | SISTEMA PULSADORES DE INCENDIO |  | PUL-CARTAGENA | ARCHIVO CARTAGENA |  | ARCHIVO CARTAGENA
| EPCI-AUX | EQUIPOS AUXILIARES |  | AUX-PB11 | PABELLON 11 |  | PABELLON 11
| EPCI-AUX | EQUIPOS AUXILIARES |  | AUX-PB14 | PABELLON 14 |  | PABELLON 14
| EPCI-AUX | EQUIPOS AUXILIARES |  | AUX-PB16 | PABELLON 16 |  | PABELLON 16
| EPCI-AUX | EQUIPOS AUXILIARES |  | AUX-PB18 | PABELLON 18 |  | PABELLON 18
| EPCI-AUX | EQUIPOS AUXILIARES |  | AUX-PB20 | PABELLON 20 |  | PABELLON 20
| EPCI-AUX | EQUIPOS AUXILIARES |  | AUX-PB24 | PABELLON 24 |  | PABELLON 24
| EPCI-AUX | EQUIPOS AUXILIARES |  | AUX-T | TUNEL |  | TUNEL
| EPCI-AUX | EQUIPOS AUXILIARES |  | AUX-PREF | PREFABRICADOS |  | PREFABRICADOS
| EPCI-AUX | EQUIPOS AUXILIARES |  | AUX-CARTAGENA | ARCHIVO CARTAGENA |  | ARCHIVO CARTAGENA
- | Subsistema: FUENTES ALIMENTACION - Fuentes de Alimentacion
| FA-001 | FUENTE ALIMENTACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS |  | FA-35 | CUARTO ELECTRICO PLT.-1 | PABELLON 1 | PABELLON 18
| FA-001 | FUENTE ALIMENTACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS |  | FA-36 | ENTRADA SOBRE TECHO | PABELLON H | PABELLON HC
| FA-001 | FUENTE ALIMENTACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS |  | FA-01 | ECONOMÍA Y FINANZAS | PABELLON 2 | PABELLON 20
| FA-001 | FUENTE ALIMENTACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS |  | FA-38 | EUI ALA DERECHA PLANTA BAJA | PABELLON 1 | PABELLON 14
| FA-001 | FUENTE ALIMENTACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS |  | FA-37 | ENTRADA | PABELLON 1 | PABELLON 17

## RESUMEN
ELEMENTO | DESCRIPCION | UNIDADES
ASP-DET1T | SISTEMA ASPIRACION 1 DETECTOR | 2
BIE-45 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 45MM | 1
BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 56
CILINDRO-001 | CILINDRO EXTINCION GAS | 2
EPCI-024 | DETECTOR DE PROPANO | 2
EPCI-001 | DETECTOR OPTICO | 236
EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS | 20
EPCI-003 | SIRENA | 12
EPCI-009 | DETECTOR TERMICO | 3
EPCI-023 | RETENEDOR ELECTROMAGNETICO | 3
EPCI-023 | RETENEDOR ELECTROMAGNETICO | 3
EXTGAS-01 | SISTEMA DE EXTINCION | 2
EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 74
EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 211
EXT-P09 | EXTINTOR P09 | 5
EXT-P25 | EXTINTOR P25 | 4
H-001 | HIDRANTES | 3
CPCI-001 | CENTRAL ANALOGICA | 10
CPCI-002 | CENTRAL CONVENCIONAL | 7
CPCI-003 | CENTRAL EXTINCION | 2
CPCI-006 | CENTRAL GAS | 2
FA-001 | FUENTE ALIMENTACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS | 1
ELEMENTO | DESCRIPCION | UNIDADES | ZONA
EPCI-001 | DETECTOR OPTICO | 5 | ARCHIVO CALLE CARTAGENA
EPCI-001 | DETECTOR OPTICO | 16 | PABELLON 11
EPCI-001 | DETECTOR OPTICO | 78 | PABELLON 16
EPCI-001 | DETECTOR OPTICO | 61 | PABELLON 20
EPCI-001 | DETECTOR OPTICO | 53 | PABELLON HC
EPCI-001 | DETECTOR OPTICO | 23 | PREFABRICADOS GIRONA
EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS | 2 | PABELLON 11
EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS | 8 | PABELLON 16
EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS | 4 | PABELLON 20
EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS | 3 | PABELLON HC
EPCI-002 | PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS | 3 | PREFABRICADOS GIRONA
EPCI-003 | SIRENA | 1 | ARCHIVO CALLE CARTAGENA
EPCI-003 | SIRENA | 1 | PABELLON 11
EPCI-003 | SIRENA | 4 | PABELLON 16
EPCI-003 | SIRENA | 3 | PABELLON 20
EPCI-003 | SIRENA | 1 | PABELLON HC
EPCI-003 | SIRENA | 2 | PREFABRICADOS GIRONA
EPCI-009 | DETECTOR TERMICO | 3 | CT-CALDERAS
EPCI-023 | RETENEDOR ELECTROMAGNETICO | 2 | PABELLON 20
EPCI-023 | RETENEDOR ELECTROMAGNETICO | 1 | PABELLON HC