## LISTADO
Código |  | Descripción | Nº de serie | Nº de elemento | Ubicación | Nº de zona | Función | Últ. retimbrado
- | Subsistema: BIE - BIES
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 396869 | BIE-CD01 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2022-01-13
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 377339 | BIE-CD04 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2022-01-13
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 377340 | BIE-CD03 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2022-01-13
| BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 396868 | BIE-CD02 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2022-01-13
- | Subsistema: DETECCIÓN DE INCENDIOS - Detección de incendios
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-008 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-028 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-006 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-021 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-032 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-023 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-019 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-025 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-012 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-030 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-013 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-023 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-002 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-002 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-028 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-003 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-029 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-035 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-025 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-024 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-004 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-016 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-014 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-018 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-005 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-001 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-016 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-034 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-020 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-003 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-011 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-013 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-022 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-004 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-006 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-015 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-027 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-032 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-001 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-020 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-011 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-030 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-018 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-010 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-005 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-010 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-031 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-026 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-027 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-007 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-012 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-014 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-033 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-009 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-017 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-022 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-021 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-019 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-036 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-029 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-026 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-017 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-009 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-024 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-015 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-037 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-031 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-008 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-001 | DETECTOR OPTICO |  | DET-007 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-003 | SIRENA |  | SIR-001 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-003 | SIRENA |  | SIR-003 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-003 | SIRENA |  | SIR-001 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-003 | SIRENA |  | SIR-004 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-003 | SIRENA |  | SIR-002 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| EPCI-023 | RETENEDOR ELECTROMAGNETICO |  | RET-001 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
- | Subsistema: EXTINTOR - Extintores
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 10203153 | EXT-CD14 | PLT.1 COCINA | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2023-07-19
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 10203161 | EXT-CD18 | PLT.1 CUARTO RACK | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2023-07-19
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 2081 | EXT-CD19 | PLT.0 ENTRADA | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2020-08-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 724 | EXT-CD22 | PLT.0 VESTIBULO | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2020-08-01
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | L02-1189 | EXT-CD25 | PLT.0 CALDERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2021-12-13
| EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | L02-2179 | EXT-CD27 | PLT.0 CUARTO MTO. | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2021-12-13
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 430982 | EXT-CD01 | PLT.0 TRABAJOS SOCIAL | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2024-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 427010 | EXT-CD02 | PLT.0 PASILLO | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2024-04-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4640 | EXT-CD03 | PLT. CLUB 1 | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 8334 | EXT-CD04 | PLT.0 TALLER | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 8330 | EXT-CD05 | PLT.0 SALA AUDIOVISUAL | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 3453 | EXT-CD06 | PLT.0 MUSICOTERÀPIA | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 12439 | EXT-CD07 | PLT.0 PASILLO | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 5185 | EXT-CD08 | PLT.0 DISTRIBUIDOR COORDINADORA | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2023-05-19
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 12371 | EXT-CD09 | PLT.0 VESTIBULO | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 5288 | EXT-CD10 | PLT.1 PASILLO C | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2023-06-19
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4364062 | EXT-CD11 | PLT.1 SALA INFORMATICA | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2021-12-13
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 5211 | EXT-CD12 | PLT.1 PASILLO A | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2023-06-19
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 5176 | EXT-CD13 | PLT.1 PASILLO A | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2023-06-19
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 5156 | EXT-CD15 | PLT.1 COMEDOR | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2023-06-19
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 4348642 | EXT-CD16 | PLT.1 SALA DE ESTAR | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2021-12-13
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 5232 | EXT-CD17 | PLT.1 VESTIBULO | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2023-05-19
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 426874 | EXT-CD20 | PLT.0 COCINA PERSONAL | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2024-04-25
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 3960 | EXT-CD21 | PLT.0 VESTIBULO | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 9095 | EXT-CD23 | PLT.0 ALMACEN TALLER 2 | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2020-08-01
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | L10-01605 | EXT-CD24 | PLT.0 CALDERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST | 2021-12-13
| EXT-P06 | EXTINTOR P06 | L50-01442 | EXT-CD26 | PLT.0 CUARTO MTO. | PI I MOLIS | PI I MOLIST
- | Subsistema: CENTRALES PCI - Centrales Contra Incendios
| CPCI-002 | CENTRAL CONVENCIONAL |  | CI-02 | PLANTA PRIMERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| CPCI-002 | CENTRAL CONVENCIONAL |  | CI-01 | PLANTA BAJA | PI I MOLIS | PI I MOLIST
| CPCI-006 | CENTRAL GAS | 0 | CI-03 | SALA CALDERA | PI I MOLIS | PI I MOLIST

## RESUMEN
ELEMENTO | DESCRIPCION | UNIDADES
BIE-25 | BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADA 25MM | 4
EPCI-001 | DETECTOR OPTICO | 69
EPCI-003 | SIRENA | 5
EPCI-023 | RETENEDOR ELECTROMAGNETICO | 1
EXT-CO2/5 | EXTINTOR CO2-5 | 6
EXT-P06 | EXTINTOR P06 | 21
CPCI-002 | CENTRAL CONVENCIONAL | 2
CPCI-006 | CENTRAL GAS | 1