## Annex C
| EXPEDIENT | SCS-2026-213 | Subministrament d'equipament mèdic i clínic, i complements destinat a la Unitat de Fragilitat, gestionada pel CUAP Sant Martí |  | EMPRESA | Nom a emplenar per l'empresa
[5 empty] | NIF | NIF a emplenar per l'empresa
[5 empty] | Correu electrònic | Correu electrònic a emplenar per l'empresa
Nº de lot | Nom del lot | Codi | Descripció | Quantitat | Marca/model | Import màxim de licitació sense IVA | Import unitari sense IVA |  | Oferta econòmica total sense IVA | Oferta econòmica total amb IVA | Anys garantia comercial totals | Equip de préstec (sense cost addicional) durant les reparacions superiors als 2 dies | Qualitat ambiental de la flota de vehicles | Termini de lliurament (dies naturals) des de la recepció de la comanda
Lot 1 | GRUES | 1915050800 | Grua de bipedestació | 1 | Marca/Model a emplenar per l'empresa | 7040 | 0 |  | 0 | 0
|  | 1915050100 | Grua elèctrica per a trasllat de pacients | 1 | Marca/Model a emplenar per l'empresa |  | 0
[5 empty] | Prestacions tècniques i funcionals |  | Grup de criteri | Puntuació màxima | Dada | Índex documental
|  | 1915050800 | Grua de bipedestació | 1 | Grau d'obertura de la base |  | FTA | 3
|  |  |  | 2 | Màxim rang d'elevació (màxima i mínima) |  | FTA | 3
|  |  |  | 3 | Major capacitat de càrrega superior a la demanda (Kg) |  | FTA | 3
|  |  |  | 4 | Alarma de sobrepès (SI/NO) |  | FTA | 3
|  |  |  | 5 | Funció de baixada d’emergència elèctrica (SI/NO) |  | FTA | 3
|  |  |  | 6 | Bateria de IoLiti (SI/NO) |  | FTA, RCV | 3
|  |  |  | 7 | Arnesos addicionals |  | ANA | 2.5
|  | 1915050100 | Grua elèctrica per a trasllat de pacients | 1 | Grau d'obertura de la base |  | FTA | 3
|  |  |  | 2 | Màxim rang d'elevació (màxima i mínima) |  | FTA | 3
|  |  |  | 3 | Major capacitat de càrrega superior a la demanda (Kg) |  | FTA | 3
|  |  |  | 4 | Possibilitat de recollir pacient de terra (SI/NO) |  | FTA | 3
|  |  |  | 5 | Alarma de sobrepès (SI/NO) |  | FTA | 3
|  |  |  | 6 | Funció de baixada d’emergència elèctrica (SI/NO) |  | FTA | 3
|  |  |  | 7 | Bateria de IoLiti (SI/NO) |  | FTA, RCV | 3
|  |  |  | 8 | Arnesos addicionals |  | ANA | 2.5

## Llegenda grup de criteri
Grups de criteri a valorar
Funcionalitat tècnica i assistencial dels equips | FTA
Rendiment del cicle de vida | RCV
Adequació a les necessitats assistencials | ANA