## Valoració Mant. Prev.
Exp. Xxxxxx | Mant. Preventiu Depuradores | [9 empty] | Operacions Anuals |  | IMPORT TOTAL 2 ANYS sensa IVA
INSTAL·LACIÓ DEPURADORES | [10 empty] | Nº de instal·lacions | Import anual per el total de equips/Instal·lacins sensa IVA
Tasques a realitzar |  | X | L | A | S | T | B | M | Z | D
Sistema de Depuradores.
Comprovar l' estat quadre sinòptic, elements de control i mesura. | [10 empty] | 3 | 0 | 0 | bar: B
Comprovar funcionament bufant depuradores. | bar: B
Comprovar funcionament bombes filtres. | Comprovar funcionament bombes filtres. | bar: B
Comprovar funcionament bombes alimentació BIO. | Comprovar funcionament bombes alimentació BIO. | bar: B
Comprovar funcionament bombes aporta ponts. | Comprovar funcionament bombes aporta ponts. | bar: B
Inspeccionar si existeixen fuites a la instal·lació. | Inspeccionar si existeixen fuites a la instal·lació. | bar: B
Comprovar valvuleria. | Comprovar valvuleria. | bar: B
Revisar les sondes de nivell. | Revisar les sondes de nivell. | bar: B
Revisar bomba aireació. | Revisar bomba aireació. | bar: B
Revisar vàlvula aireació. | Revisar vàlvula aireació. | bar: B
Comprovar funcionament quadre elèctric. | Comprovar funcionament quadre elèctric. | bar: B
Comprovar la qualitat de l' aigua tractada i corregir temps si cal. | Comprovar la qualitat de l' aigua tractada i corregir temps si cal. | bar: B
Lectura i anotació del volum d' aigua tractada, anotació diferencial del dia anterior. | Lectura i anotació del volum d' aigua tractada, anotació diferencial del dia anterior. | bar: B
Verificar estat decantadors, separadors circuit pre-tractament i dipòsit de bombament. | Verificar estat decantadors, separadors circuit pre-tractament i dipòsit de bombament. | bar: B
Revisar i netejar fossat decantador dels ponts de rentat. | Verificar fossat decantador dels ponts de rentat. | bar: B
Revisar i netejar plat neteja motors | bar: T
Revisar i netejar arqueta presa de mostres sortida corrent bruta | Revisar i netejar arqueta presa de mostres. | bar: B
Revisió i neteja general de la instal·lació. | Revisió i neteja general de la instal·lació. | bar: B
Redactar informe general. | Redactar informe general. | bar: B
Osmosi.
Comprovar el funcionament del quadre sinòptic, elements de control i mesura. | [10 empty] | 3 | 0 | 0 | bar: B
Verificar que no existeixen fuites en la instal·lació. | Verificar que no existeixen fuites en la instal·lació. | bar: B
Verificar l' estat dels filtres de 50 i 5 micres. | Verificar l' estat dels filtres de 50 i 5 micres. | bar: B
Verificar el desqualificador. | Verificar el desqualificador. | bar: B
Comprovar l' estat del dipòsit de sal i reposar. | Comprovar l' estat del dipòsit de sal i reposar. | bar: B
Comprovar funcionament bombes. | bar: B
Prendre lectura aigua produïda (conductivitat). | Prendre lectura aigua produïda (conductivitat). | bar: B
Neteja i revisió general d' instal.lació. | Neteja i revisió general d' instal.lació. | bar: B
Verificar funcionament del quadre elèctric. | Verificar funcionament del quadre elèctric. | bar: B
Revisió cartutxos filtrants (subst. cada 3 mesos) | Revisió cartutxos filtrants (subst. cada 3 mesos) | bar: T
Control Analítiques Sortida
Matèries en suspensió (MES). | [10 empty] | 3 | 0 | 0 | bar: T
pH. | pH. | bar: T
Conductivitat a 25ºC. | Conductivitat a 25ºC. | bar: T
DQO. (No decantada) | DQO. (No decantada) | bar: T
Tensioactius Aniònics. | bar: T
Olis i Greixos. | Olis i Greixos. | bar: T
Hidrocarburs Totals o Emulsionats. | Hidrocarburs Totals o Emulsionats. | bar: T
Matèries Inhibidores (MI). | Matèries Inhibidores (MI). | bar: T
Fòsfor total | Fòsfor total | bar: T
Amónio | Amónio | bar: T
Nitrogen Kjeldahl | Nitrogen Kjeldahl | bar: T
Clorurs | Clorurs | bar: T
Sulfurs totals | Sulfurs totals | bar: T
Control Analítiques Entrada
Matèries en suspensió (MES). | [10 empty] | 3 | 0 | 0 | bar: S
pH. | pH. | bar: S
Conductivitat a 25ºC. | Conductivitat a 25ºC. | bar: S
DQO. (No decantada) | DQO. (No decantada) | bar: S
Tensioactius Aniònics. | Tensioactius Aniònics. | bar: S
Olis i Greixos. | Olis i Greixos. | bar: S
Hidrocarburs Totals o Emulsionats. | Hidrocarburs Totals o Emulsionats. | bar: S
Matèries Inhibidores (MI). | Matèries Inhibidores (MI). | bar: S
Fòsfor total | Fòsfor total | bar: S
Amónio | Amónio | bar: S
Nitrogen Kjeldahl | Nitrogen Kjeldahl | bar: S
Clorurs | Clorurs | bar: S
Sulfurs totals | Sulfurs totals | bar: S
Neteja i buidats.
Control neteja i buidatge de circuits | [10 empty] | 3 | 0 | 0 | bar: S
Sistema de supervisió SCADA.
Comprovar funcionament elements de camp. | [10 empty] | 3 | 0 | 0 | bar: T
[11 empty] | IMPORT TOTAL PREVENTIU |  | 0
[11 empty] | TOTAL PREVENTIU +21% IVA |  | 0

## Tarifari
Exp. 16107183 | lot: 1 Tarifari Manteniment Depuradores |  |  |  | PREU OFERTA ECONÓMICA
Manteniment Preventiu 2 anys | Manteniment Correctiu 2anys | Preu mà d'obra | Borsa d'hores | Termini garantia
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Limit 45.000,00 € sense IVA | Limit 90.000,00€ sense IVA | Limit 50€/Hora | Minim 1800hores | Minim 6 mesos | Sense IVA