## Incubador CO2
ANNEX 1 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES - CARACTERISTIQUES MÍNIMES REQUERIDES
NÚMERO D'EXPEDIENT: LRC 20/2025-PA Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un incubador de CO2 per al servei de Microbiologia del laboratori Salut Sant Joan Reus – Baix Camp (EDPSSJRBC), centre de la xarxa del Laboratori de Referencia de Catalunya SA
LICITADOR
CORREU ELECTRÒNIC:
EMPRESA:
CIF:
DOMICILI:
LOCALITAT:
TELÈFON:
DADES DEL SIGNATARI
NOM I COGNOMS:
DNI:
CARREC:
SIGNAT I SEGELLAT:
DATA:
Num. Ordre | CARACTERISTIQUES MINIMES REQUERIDES | INDICAR SI ACOMPLEIX AMB EL REQUISIT (SI/NO) | OBSERVACIONS
INCUBADOR CO2
1 | Capacitat útil: igual o superior a 750 litres.
2 | Porta exterior: cega (sòlida) amb porta interior de vidre.
3 | Rang de temperatura: entre 5 ºC i 45 ºC, amb increments de 0,1 ºC.
4 | Uniformitat tèrmica: ±0,5 ºC a 37 ºC.
5 | Rang de CO₂: 0 % a 20 % v/v, amb capacitat per mantenir 5 % CO₂ estable.
6 | Sensor de CO₂: tecnologia infraroja (IR) de doble feix.
7 | Humitat relativa: fins a 90 % RH amb sistema de humidificació eficient.
8 | Interior: acer inoxidable AISI 304, cantonades arrodonides per facilitar la neteja.
9 | Termòstat analògic independent per sobretemperatura.
10 | Alarmes: temperatura, CO₂, porta oberta i fallada de sensor.
11 | Bloqueig de porta manual i opció de bloqueig automatitzat.
12 | Registre de dades i exportació via USB o sistema remot.
13 | Pantalla tàctil per programació de paràmetres.
14 | Estanteries: mínim 3 prestatges perforats, ajustables en diverses posicions
15 | Entrada sonda control temperatura extern
Signatura,