## Exp 107-25
SUBMINISTRAMENT dels materials dels LOT 1, Polietilè, LOT 2, Fossa, LOT 3, Maniguets; LOT 5, llautó i LOT 7, Materials varis, per les INVERSIONS de les Obres de la FASE 1 del Projecte INTERCONNEXIÓ de ROSALES AMB CRUSAFONT I PEIRÓ de la xarxa d’abastament i distribució d’aigua potable de Sant Quirze del Vallès. Exp. 107/2025/SMSQV/CO.
Contracte Basat Acord Marc
MOLT IMPORTANT !!!! NOMÉS EMPLENAR LES CASELLES DE COLOR GROC. No posar cap preu per sobre del preu de l'Acord Marc.
Material LOT 1 Po+A6:E18 | Unitats | Imatge | Preu Acord Marc | Import Acord Marc | Preu oferta | Import oferta | Empreses Homologades
Tub de PE 100 de alta densitat en barra SDR 11 PN16 de DN 315 amb espessor de 28,6 mm | 24 |  | 85.42 | 2050.08 |  | 0 | Hidrolleida SA
Tub de PE 100 de alta densitat en barra SDR 11 PN16 de DN 225 amb espessor de 20,5 mm | 354 |  | 44.74 | 15837.96 |  | 0 | HidroTarraco SA
Portabrides de PE 100 electrosoldable de DN 315 mm | 2 |  | 93.39 | 186.78 |  | 0 | FransBonhome SLU
Portabrides de PE 100 electrosoldable de DN 225 mm | 20 |  | 39.14 | 782.8 |  | 0 | Llaberia Plàstics
Portabrides de PE 100 electrosoldable de DN 125 mm | 4 |  | 9.31 | 37.24 |  | 0
Subministrament de tap per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN225, per a unió per electrofusió | 2 |  | 137.84 | 275.68 |  | 0
Maniguet de PE 100 electrosoldable de DN 125 mm | 8 |  | 7.43 | 59.44 |  | 0
Maniguet de PE 100 electrosoldable de DN 225 mm | 84 |  | 32.42 | 2723.28 |  | 0
Maniguet de PE 100 electrosoldable de DN 315 mm | 6 |  | 53.6046 | 321.6278 |  | 0
|  |  | Base | 22274.8878 | Base | 0
|  |  | IVA | 4677.7264 | IVA | 0
|  |  | Total | 26952.6142 | Total | 0
Material LOT 2 Fosa | Unitats | Imatge | Preu Acord Marc | Import Acord Marc | Preu oferta | Import oferta | Empreses Homologades
Vàlvula de comporta quadradet amb tanca elàstica unió B-B DN 200 (F4) | 10 |  | 342.89 | 3428.9 |  | 0 | HidroTarraco SA
Vàlvula de comporta quadradet amb tanca elàstica unió B-B DN 100 (F4) | 4 |  | 127.44 | 509.76 |  | 0 | Hidrolleida SA
Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN80, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols | 2 |  | 127.73 | 255.46 |  | 0 | 3G Aguas
Ventosa de fossa trifuncional connexió roscada de 2´´ | 5 |  | 289.37 | 1446.85 |  | 0 | FransBonhome SLU
Subministrament de collarí de presa de fosa dúctil de dos sectors, amb unió mecànica amb abraçadores rígides per a connexió en càrrega, per a tub de polietilè DN225 tipus PE 100 SDR 11 (PN16), construcció segons UNE-EN 12842, amb sortida roscada femella 2´´, cargols d’acer inoxidable i junts d’estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 | 9 |  | 259.26 | 2333.34 |  | 0
Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN200, inclòs part proporcional de junts i cargols | 3 |  | 294.3 | 882.9 |  | 0
Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN80, inclòs part proporcional de junts i cargols | 1 |  | 241.46 | 241.46 |  | 0
Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN100, inclòs part proporcional de junts i cargols | 2 |  | 114.97 | 229.94 |  | 0
Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN80, inclòs part proporcional de junts i cargols | 1 |  | 111.12 | 111.12 |  | 0
Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN300 a DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 1 |  | 313.64 | 313.64 |  | 0
Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200 a DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 3 |  | 121.58 | 364.74 |  | 0
Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 4 |  | 214.92 | 859.68 |  | 0
Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN80, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 2 |  | 67.66 | 135.32 |  | 0
Subministrament de maniguet antivibratori de fosa dúctil AVK 970/1280-005 o equivalent DN 200, PN 16, amb fuelle d’EPDM i brides loces zincades segons EN 1092-2, per a aigua potable, temperatura màxima 70 °C, amb recobriment epoxi per cataforesi i juntes d’EPDM segons UNE-EN 681-1. | 4 |  | 321 | 1284 |  | 0
|  |  | Base | 12397.11 | Base | 0
|  |  | IVA | 2603.3931 | IVA | 0
|  |  | Total | 15000.5031 | Total | 0
Material LOT 3 Maniguets | Unitats | Imatge | Preu Acord Marc | Import Acord Marc | Preu oferta | Import oferta | Empreses Homologades
Multi/Joint 3050 Plus tipus maniguet Normal-Brida DN 300 | 2 |  | 940.81 | 1881.62 |  | 0 | HIDROLLEIDA S.A.
Multi/Joint 3150 Plus tipus maniguet Normal-Brida DN 225 FL 200 | 4 |  | 643.12 | 2572.48 |  | 0 | 3G AGUAS SA
Multi/Joint 3050 Plus tipus maniguet Normal-Brida DN 100 | 2 |  | 253.42 | 506.84 |  | 0 | FransBonhome SLU
|  |  | Base | 4960.94 | Base | 0 | HidroTarraco SA
|  |  | IVA | 1041.7974 | IVA | 0
|  |  | Total | 6002.7374 | Total | 0
Material LOT 5 Llautò | Unitats | Imatge | Preu Acord Marc | Import Acord Marc | Preu oferta | Import oferta | Empreses Homologades
Vàlvula bola quadradet de Llautó (Tub-M), rosca de l'enllaç exterior DN 63 mm a 2´´ | 9 |  | 275.31 | 2477.79 |  | 0 | FransBonhome SLU
Maniguet de Llautó de connexió (Tub-M), rosca de l'enllaç exterior DN 63 - 2´´ | 5 |  | 54.57 | 272.85 |  | 0 | HidroTarraco SA
Colze de 90º de Llautó de connexió (Tub-F), rosca de l'enllaç exterior DN 63 - 2´´ | 4 |  | 77.02 | 308.08 |  | 0 | Llaberia Plàstics
|  |  | Base | 3058.72 | Base | 0 | Plasticos Tecnologicos SA
|  |  | IVA | 642.3312 | IVA | 0
|  |  | Total | 3701.0512 | Total | 0
Material LOT 7 Varis | Unitats | Imatge | Preu Acord Marc | Import Acord Marc | Preu oferta | Import oferta | Empreses Homologades
Junta EPDM per a vàlvula de comporta quadradet amb tanca elàstica unió B-B DN 200 | 9 |  | 275.31 | 2477.79 |  | 0 | Hidrolleida SA
Junta EPDM per a vàlvula de comporta quadradet amb tanca elàstica unió B-B DN 100 | 5 |  | 54.57 | 272.85 |  | 0 | HidroTarraco SA
Caixa de 50 cargols hexagonals zincats DIN 931 qualitat 8.8 de M20 long 120 mm | 4 |  | 77.02 | 308.08 |  | 0 | FransBonhome SLU
Caixa de 50 ut Femella hexagonal zincada DIN 934 qualitat 8,8 M20 | 4 |  | 5.6034 | 22.4136 |  | 0 | Llaberia Plàstics
Caixa de 50 ut Volandera zincada DIN 125 qualitat 8,8 M20 | 4 |  | 2.4948 | 9.9792 |  | 0
Cinta de senyalització canonada blava inscripció aigua potable rotllo 100 m | 4 |  | 49.91 | 199.64 |  | 0
|  |  | Base | 3290.7528 | Base | 0
|  |  | IVA | 691.0581 | IVA | 0
|  |  | Total | 3981.8109 | Total | 0
|  |  | TOTAL Base | 45982.4106 | TOTAL Base | 0
|  |  | IVA | 9656.3062 | IVA | 0
|  |  | TOTAL Base | 55638.7168 | TOTAL Base | 0