## 2025-08.Quadre criteris_SOBRE C
| EXPD. CLILAB 2025/08 | SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS, MATERIAL FUNGIBLE, EQUIPS I ALTRE MATERIAL ASSOCIAT A AQUESTS, I NECESSÀRIAMENT COMPLEMENTARI INCLOENT EL SEU MANTENIMENT, PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ANALÍTICA D'IMMUNOHEMATOLOGIA REQUERIDES PER ALS SERVEIS DE TRANSFUSIÓ I ALS LABORATORIS DE RUTINA, DE L’ÀREA D’HEMATOLOGIA DEL CONSORCI DEL LABORATORI INTERCOMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, L’ANOIA I EL GARRAF (CLILAB Diagnòstics)
| SOBRE C | Quadre criteris d'adjudicació
Espai a omplir pel licitador
Detall de la documentació presentada en l'oferta
| Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 100 punts |  | PUNTS | Nom del Document al qual es troba la informació | Pàgina o pàgines del document de referència aportat a l'oferta
VALORACIÓ ECONÒMICA | És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE) Les ofertes econòmiques presentades sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent: |  | 40
CRITERIS TÈCNICS | 1. CRITERIS RELACIONATS AMB ELS REACTIUS I LES SOLUCIONS DIAGNÒSTIQUES: Fins a 40 punts
| L'empresa licitadora que proveeixi dels reactius antisèrum predispensats per a l’estudi del fenotip eritrocitari en targetes amb el major ventall de cobertura d'antigens eritrocitaris. (Fins a 15 punts): 15 punts: CcEe, Kell, Cw, Kidd, M, N, Lutheran, Lewis, P, Kpa, Kpb, k (Cellano), anti-H i anti-A1. 10 punts: CcEe, Kell, Cw, Kidd, M, N, Lutheran, Lewis, P, Kpa i Kpb. 6 punts: CcEe, Kell, Cw, Kidd, M, N i Lutheran. 2 punts: CcEe, Kell i Cw. 1 punt: CcEe i Kell. 0 punts: Cap antigen dels anteriors descrits. |  | 15
L'empresa licitadora que oferti el major grau d'automatització del test de Coombs directe (Fins a 12 punts):
| Disponibilitat de reactius amb tècnica automatitzada per a la valoració de la capacitat hemolítica d'una prova de Coombs directe positiva 10 punts: Identificació i titulació de les subclasses IgG1 i IgG3. 5 punts: Identificació de les subclasses IgG1 i IgG3. 0 punts: Sense identificació ni titulació de les subclasses IgG1 i IgG3. |  | 10
| Automatització del Test de Coombs directe amb reactius monoespecífics (anti-IgG, anti-IgA, anti-IgM, anti-C3d i anti-C3c). 1 punt: Compleix 0 punts: No compleix |  | 1
| Automatització del Test de Coombs directe amb targeta dels reactius monoespecífics predispensats 1 punt: Compleix 0 punts: No compleix |  | 1
Subministrament sense càrrec addicional d'altres reactius d'Immunohematologia especial presents al catàleg de l'empresa licitadora per a completar els diagnòstics immunohematològics (Fins a 8 punts)
| Panells cel·lulars addicionals per a la identificació d'un anticòs irregular. Activitat anual prevista: 60 estudis. 6 punts: Dos o més panells addicionals ofertats. 3 punts: Un panell diferent addicional ofertat. 0 punts: Cap panell addiconal ofertat. |  | 6
| Estudi dels subgrups de l'A (hematies A2, hematies O, antisèrums anti-A1, anti-AB i anti-H). Activitat anual prevista: 30 estudis. 2 punts: Compleix 0 punts: No compleix |  | 2
| L'empresa licitadora que aporti un suport amb targeta de paper de fàcil maneig amb reactius predispensats, per a la confirmació del grup ABO/RhD a la capçalera del pacient, sense càrrec addicional. Activitat anual prevista: 12.000. (Fins a 5 punts): 5 punts: Compleix 0 punts: No compleix |  | 5
CRITERIS TÈCNICS | 2. CRITERIS RELACIONATS AMB LA SEGURETAT TRANSFUSIONAL I EINES INFORMÀTIQUES: Fins a 20 punts
L'empresa licitadora que oferti les següents característiques en relació a l'analitzador automàtic ofertat (Fins a 12 punts):
| Les mostres recentment dispensades son alliberades de l'equip directament un cop finalitzada la dispensació sense intervenció de l'usuari. 3 punts: Compleix 0 punts: No compleix |  | 3
| L'equip aporta l'ús de diluents predispensats com a mesura de seguretat addicional per evitar la contaminació tant de mostres com de targetes. 3 punts: Compleix 0 punts: No compleix |  | 3
| La retirada de diluents i reactius finalitzats es realitza de forma automàtica sense interacció de l'usuari amb el programari de l'equip. 2 punts: Compleix 0 punts: No compleix |  | 2
| L'equip permet la càrrega de tubs de diferents mides sense necessitat d'adaptador. 1 punt: Compleix 0 punts: No compleix |  | 1
| La càrrega de mostres, reactius, diluents i targetes és contínua sense interrupció dels processos de l’analitzador. 1 punt: Compleix 0 punts: No compleix |  | 1
| Traçabilitat: registre complet dels processos de l’analitzador incloent les imatges. 1 punt: Compleix 0 punts: No compleix |  | 1
| L'empresa licitadora oferta un mòdul informàtic per a la gestió i intercomparació tant dels controls interns com els externs dels diferents centres (s’exclou Hospital de la Cerdanya). 1 punt: Compleix 0 punts: No compleix |  | 1
L'empresa licitadora aporta un major grau d'automatització per al laboratori i Servei de Transfusió l'Hospital General d'Hospitalet (Fins a 5 punts):
| S'oferta un sistema de dispensació automatitzat de reactius. 4 punts: Compleix 0 punts: No compleix |  | 4
| S'oferta un sistema de lectura, interpretació, traçabilitat i enviament informàtic de les proves realitzades. 1 punt: Compleix 0 punts: No compleix |  | 1
| L'empresa licitadora aporta una eina d'explotació de dades estadístiques del SIL i eDelphyn BB permetent crear panells de comandament. (Fins a 3 punts) 3 punts: Compleix 0 punts: No compleix |  | 3
100