## Lot 1
LOT 1
RESIDÈNCIA SANT QUIRZE DE BESORA | [5 empty] | OFERTA EMPRESA LICITADORA
ACTUACIÓ | Periodicitat del servei (any) | Import/element (€) | nº elements | Total servei | TOTAL ANUAL | Preu oferta | Nº elements | Total Servei
Manteniment preventiu | [8 empty] | * S'han de complimentar els preus unitaris de les caselles en groc. El preu que s'ha de posar a l'annex 2 en format word, és el sumatori dels diferents preus. Està fet el sumatori a sota del quadre.
Extintors CO2 2 kg (retimbrat) | 1 vegada cada 5 anys | 35 | 2 | 14 | 14 |  | 2 | 0
Extintor ABC-9Kg (retimbrat) | 1 vegada cada 5 anys | 35 | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 0
Extintor ABC 6kg pols (retimbrat) | 1 vegada cada 5 anys | 35 | 13 | 91 | 91 |  | 13 | 0
Extintor ABC 1 Kg pols (retimbrat) | 1 vegada cada 5 anys | 35 | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 0
Extintors CO2 2 kg (revisió) | 1 | 9.1 | 2 | 18.2 | 18.2 |  | 2 | 0
Extintor ABC-9Kg (revisió) | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 | 9.1 |  | 1 | 0
Extintor de 6kg pols (revisió) | 1 | 9.1 | 13 | 118.3 | 118.3 |  | 13 | 0
Extintor ABC 1 Kg pols (retimbrat) | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 | 9.1 |  | 1 | 0
Mànega BIE-25 | 1 | 30 | 4 | 120 | 120 |  | 4 | 0
Señal Fotoluminiscente | 1 | 1.25 | 29 | 36.25 | 36.25 |  | 29 | 0
Detector òptics | 1 | 2.3 | 53 | 121.9 | 121.9 |  | 53 | 0
Detector tèrmic | 1 | 2.3 | 5 | 11.5 | 11.5 |  | 5 | 0
Central d'incendis Morley Dimension | 1 | 150 | 1 | 150 | 150 |  | 1 | 0 | El preu indicat és un màxim, les empreses licitadores hauran d’oferir un preu igual o a la baixa en relació a cada referència o servei, essent excloses les ofertes que incloguin ofertes superiors
Pulsadors d'incendis | 1 | 2.91 | 8 | 23.28 | 23.28 |  | 8 | 0
Sirenes interiors | 1 | 2.91 | 6 | 17.46 | 17.46 |  | 6 | 0
Bateria recargable 12V.12Ah | 1 | 2.91 | 1 | 2.91 | 2.91 |  | 1 | 0
Revisiò trimetral | 4 vegades any (1 x trimetre) | 291.43 | 1 | 291.43 | 291.43 |  | 1 | 0
Manteniment correctiu |  |  |  |  | 1048.43 |  | Total oferta M. Preventiu | 0
Hores operari |  | 45 | 15 | 675 | 675 |  | 0 | 0
Material manteniment correctiu |  | 20% Preventiu | 1048.43 | 209.686 | 209.686 |  |  | 209.686
TOTAL |  |  |  |  | 884.686 |  | Total oferta m. Correctiu | 209.686
|  |  | TOTAL SANT QUIRZE DE BESORA |  | 1933.116 |  | Total oferta | 209.686
RESIDÈNCIA SANT JOAN DE LES ABADESSES | [5 empty] | OFERTA EMPRESA LICITADORA
ACTUACIÓ | Periodicitat del servei (any) | Import/element (€) | nº elements | Total servei | TOTAL ANUAL | Preu oferta | Nº elements | Total Servei
Manteniment preventiu
Extintor ABC-6Kg(retimbrat) | 1 vegada cada 5 anys | 35 | 18 | 126 | 126 |  | 18 | 0
Extintor ABC-9Kg (retimbrat) | 1 vegada cada 5 anys | 35 | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 0
Extintor ABC-3Kg (retimbrat) | 2 vegada cada 5 anys | 35 | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 0
Extintor CO2 5Kg (retimbrat) | 1 vegada cada 5 anys | 35 | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 0
Extintors CO2 2 kg (retimbrat) | 1 vegada cada 5 anys | 35 | 4 | 28 | 28 |  | 4 | 0
Extintor ABC-6Kg(revisió) | 1 | 9.1 | 18 | 163.8 | 163.8 |  | 18 | 0
Extintor ABC-9Kg (revisió) | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 | 9.1 |  | 1 | 0
Extintor CO2 5Kg (revisió) | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 | 9.1 |  | 1 | 0
Extintor CO2 2Kg (revisió) | 1 | 9.1 | 4 | 36.4 | 36.4 |  | 4 | 0
Mànega BIE-25 | 1 | 30 | 7 | 210 | 210 |  | 7 | 0
Señal Fotoluminiscente | 1 | 1.25 | 37 | 46.25 | 46.25 |  | 37 | 0
Detector òptics | 1 | 2.3 | 65 | 149.5 | 149.5 |  | 65 | 0
Detector tèrmic | 1 | 2.3 | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 1 | 0
Detector pols | 1 | 2.3 | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 1 | 0
Central d'incendis Analògica | 1 | 150 | 1 | 150 | 150 |  | 1 | 0
Pulsadors d'incendis | 1 | 2.91 | 7 | 20.37 | 20.37 |  | 7 | 0
Sirenes interiors | 1 | 2.91 | 8 | 23.28 | 23.28 |  | 8 | 0
Bateria recargable 12V.12Ah | 1 | 2.91 | 2 | 5.82 | 5.82 |  | 2 | 0
Revisiò trimetral | 4 vegades any (1 x trimetre) | 428.57 | 1 | 428.57 | 428.57 |  | 1 | 0
Manteniment correctiu |  |  |  |  | 1431.79 |  |  | 0
Preu Hores operari |  | 45 | 20 | 900 | 900 |  | 0 | 0
Material manteniment correctiu |  | 20% Preventiu | 1431.79 | 286.358 | 286.358 |  |  | 286.358
TOTAL |  |  |  |  | 1186.358 | Total oferta M. Correctiu |  | 286.358
|  |  | TOTAL SANT JOAN DE LES ABADESSES |  | 2618.148 |  | Total oferta | 286.358
Total LOT 1 Residències províncies de Girona i Barcelona |  |  |  |  | 4551.264 | Total oferta LOT 1 |  | 496.044