## Lot 3
LOT 3
RESIDÈNCIA ARENYS DE MAR | [5 empty] | OFERTA EMPRESA LICITADORA
ACTUACIÓ | Periodicitat del servei (any) | Import/element (€) | nº elements | Total servei | TOTAL ANUAL | Preu oferta | Nº Elements | Total Servei
Manteniment preventiu | [8 empty] | * S'han de complimentar els preus unitaris de les caselles en groc. El preu que s'ha de posar a l'annex 2 en format word, és el sumatori dels diferents preus. Està fet el sumatori a sota del quadre.
Ext. ABC-6Kg Retimbrat | 1 vegada cada 5 anys | 35 | 21 | 147 | 147 |  | 21 | 0
Ext. CO2-2Kg Retimbrat | 1 vegada cada 5 anys | 35 | 2 | 14 | 14 |  | 2 | 0
Ext. ABC-6Kg Revisió | 1 | 9.1 | 21 | 191.1 | 191.1 |  | 21 | 0
Ext. CO2-2Kg Revisió | 1 | 9.1 | 2 | 18.2 | 18.2 |  | 2 | 0
Centraleta analògica | 1 | 150 | 1 | 150 | 150 |  | 1 | 0
Sirenes interiors 24 V | 1 | 2.91 | 6 | 17.46 | 17.46 |  | 6 | 0
Señal Fotoluminiscente | 1 | 1.25 | 16 | 20 | 20 |  | 16 | 0
Detector analògic | 1 | 2.3 | 75 | 172.5 | 172.5 |  | 75 | 0
Detector tèrmic | 1 | 2.3 | 2 | 4.6 | 4.6 |  | 2 | 0
Polsadors manuals | 1 | 2.91 | 13 | 37.83 | 37.83 |  | 13 | 0
Detectors òptics de fum | 1 | 2.91 | 75 | 218.25 | 218.25 |  | 75 | 0
Mànega BIE-25 | 1 | 30 | 4 | 120 | 120 |  | 4 | 0
Bateries 12C 7A | 1 | 2.91 | 1 | 2.91 | 2.91 |  | 1 | 0
Revisiò trimetral | 4 vegades any (1 x trimetre) | 390 | 1 | 390 | 390 |  | 1 | 0
Manteniment correctiu |  |  |  |  | 1503.85 |  | Total oferta M. Preventiu | 0
Hores operari |  | 45 | 20 | 900 | 900 |  | 20 | 0
Material manteniment correctiu |  | 20% Preventiu | 1503.85 | 300.77 | 300.77 |  |  | 300.77
TOTAL |  |  |  |  | 1200.77 |  | Total oferta m. Correctiu | 300.77
|  |  | TOTAL ARENYS DE MAR |  | 2704.62 |  | Total oferta | 300.77
** La bossa de manteniment correctiu és un topall màxim. No es pot realitzar oferta per aquest import,