## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATORIA D'OFERTA ECONÒMICA
TITOL DE L'EXPEDIENT:
|  | NÚMERO D'EXPEDIENT: | DADES DEL LICITADOR
DENOMINACIÓ OFERTA (BASE o VARIANT)
LICITADOR: |  |  |  | DADES DEL SIGNANT:
EMPRESA: |  |  | NIF: | NOM I COGNOMS:
DOMICILI: |  |  |  | DNI:
LOCALITAT: |  |  |  | CARREC:
TELÈFON: |  |  | FAX: | SIGNAT I SEGELLAT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  |  | DATA:
Lots | Artícle | Denominació artícle |  | Unidad de Mesura | Quantitat | Import màxim de licitació sense IVA | Import màxim de licitació IVA inclòs | Preu ofertat sense IVA | % IVA | import ofertat IVA inclòs
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| S'han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades de l'expedient ( títol, nom i si és oferta base o variant), les dades personals del licitador i, amb la seva oferta, les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades (capçaleres en fons verd o ombreig). | S'ha d'emplenar les dades de capçalera a cada fulla/lot, així com introduir el preu unitari a les cel.les ombrejades en color violeta clar.

## per omplir -Criteris Automàtics
ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AUTOMÀTICA
SUBMINISTRAMENT DE TRACTE SUCCESSIU DE REACTIUS, MATERIAL FUNGIBLE I NECESSÀRIAMENT COMPLEMENTARI, CONTROLS DE QUALITAT I CESSIÓ D’EQUIPS,
INCLOENT EL SEU MANTENIMENT, AIXÍ COM LA CESSIÓ DE L’ÚS DE SISTEMES D’INFORMACIÓ ASSOCIATS, PER DUR A TERME LES DETERMINACIONS DEL TIPUS
"A PROP DEL PACIENT" O POINT OF CARE TESTING (POCT) A LA XARXA DEL LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA.
LOT ÚNIC
NÚMERO D'EXPEDIENT: | LRC 19/2025-PH
LICITADOR: |  |  | DADES DEL SIGNANT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  | NOM I COGNOMS:
EMPRESA:
CIF: |  |  | DNI:
DOMICILI: |  |  | CARREC:
LOCALITAT: |  |  | SIGNAT I SEGELLAT:
TELÈFON:
DATA:
CRITERIS ECONÒMICS (Fins a 40 punts)
Agrupació / Panell | Unitat de mesura | Consum anual estimat | Consum Totalitat del contracte (3 anys) | Preu unitari de licitació sense IVA | Import Anual sense IVA | Import Anual IVA inclòs | Import de licitació sense IVA | Import de licitació IVA inclòs | Preu Unitari d'oferta sense IVA | % IVA | Import Anual d'oferta sense IVA | Import Anual d'oferta IVA inclòs | Import d'oferta sense Contracte IVA | Import d'oferta Contracte IVA inclòs
Coagulació (PT/INR) | Determinacions | 518 | 1554 | 1.1 | 569.8 | 689.458 | 1709.4 | 2068.374 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Hemograma (3 poblacions) | Determinacions | 21480 | 64440 | 1.15 | 24702 | 29889.42 | 74106 | 89668.26 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Gasometria | Test | 27600 | 82800 | 4.2 | 115920 | 140263.2 | 347760 | 420789.6 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Bioquímica (només PCR) | Test | 14678 | 44034 | 4.5 | 66051 | 79921.71 | 198153 | 239765.13 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Bioquímica bàsica multiparamètric | Test | 23590 | 70770 | 12 | 283080 | 342526.8 | 849240 | 1027580.4 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Biomarcadors cardíacs - DDimer | Determinacions | 1521 | 4563 | 8.67 | 13187.07 | 15956.3547 | 39561.21 | 47869.0641 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Biomarcadors cardíacs - ProBNP | Determinacions | 1350 | 4050 | 15.71 | 21208.5 | 25662.285 | 63625.5 | 76986.855 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Biomarcadors cardíacs - Troponina | Determinacions | 3438 | 10314 | 4.5 | 15471 | 18719.91 | 46413 | 56159.73 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Urianàlisi | Determinacions | 25100 | 75300 | 0.29 | 7279 | 8807.59 | 21837 | 26422.77 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Middleware | Quota Mensual | 12 | 36 | 1750 | 21000 | 25410 | 63000 | 76230 |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0
Totals ........................ |  | 119287 |  |  | 568468.37 | 687846.7277 | 1705405.11 | 2063540.1831 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Introduir els preus unitaris a les cel.les ombrejades de la columna "J", i les dades de capçalera a les cel.les ombrejades en color violeta clar. El desglossament de totes les referències corresponents a cada agrupació/article, s'han d'afegir amb totes les dades requerides
a la pestanya "per omplir-Totes les referències" d'aquest mateix full de càlcul.
CRITERIS TÈCNICS (Fins a 60 punts)
Descripció Criteri |  |  | Informació ampliada | Puntuació | Valor de Resposta
Màxima
C.I. Disponibilitat de controls de qualitat intern (SI/NO). (Fins a 3 punts) Definició: Es valorarà la disponibilitat de controls de qualitat interns pels diferents analitzadors (no tenim en compte els controls òptics), els quals segueixin el mateix recorregut que es fa amb la mostra. Àmbit d’aplicació: Aquest criteri s’aplica als paràmetres analítics llistats a "Informació ampliada": Sistema de puntuació (fins a 3 punts): 0,5 punts per a cada aparell amb possibilitat de control de qualitat intern, fins a un màxim de 3 punts. En cas que no s’ofereixi, la puntuació serà 0. |  |  | Coagulació | 0.5
|  |  | Hemograma | 0.5
|  |  | Gasometria | 0.5
|  |  | Bioquimica Básica | 0.5
|  |  | Biomarcadors Cardíacs | 0.5
|  |  | Urianàlisi | 0.5
C.II. Traçabilitat (SI/NO). (Fins a 3 punts) Definició: Es valorarà la disponibilitat de pistola o sistema de lectura de codi de barres integrat, per així poder facilitar la identificació dels tubs amb els quals treballa. Àmbit d’aplicació: Aquest criteri s’aplica als paràmetres analítics llistats la "informació ampliada": Sistema de puntuació (fins a 3 punts): 0,5 punts per a cada aparell amb lector de codi de barres, fins a un màxim de 3 punts. En cas que no tingui lector, la puntuació serà 0. |  |  | Coagulació | 0.5
|  |  | Hemograma | 0.5
|  |  | Gasometria | 0.5
|  |  | Bioquimica Básica | 0.5
|  |  | Biomarcadors Cardíacs | 0.5
|  |  | Urianàlisi | 0.5
C.III. Reconeixement automàtic de reactius a l'aparell. Es valorarà si l’equip ofert disposa de sistema de reconeixement automàtic dels reactius (per codi de barres, RFID o tecnologia equivalent) que garanteixi la traçabilitat i minimitzi errors humans. (Fins a 3 punts) Forma de valoració: S'atorgarà la màxima puntuació (3 punts) a l’oferta o ofertes que disposin de l’indicat sistema de reconeixement automàtic dels reactius (per codi de barres, RFID o tecnologia equivalent) que garanteixi la traçabilitat i minimitzi errors humans. S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes que no disposin de l’indicat sistema de reconeixement automàtic dels reactius (per codi de barres, RFID o tecnologia equivalent) que garanteixi la traçabilitat i minimitzi errors humans. Àmbit d’aplicació: Aquest criteri s’aplica als paràmetres analítics llistats a la columna "Informació ampliada": Sistema de puntuació (fins a 3 punts): 1 punt per cada aparell amb reconeixement de reactiu, fins a un màxim de 3 punts. En cas que no tingui reconeixement, la puntuació serà 0. |  |  | Coagulació | 1
|  |  | Biomarcadors Cardíacs | 1
|  |  | Bioquímica Bàsica | 1
C.IV. Rang de mesura en la prova proteïna C Reactiva (CRP). (Fins a 3 puns) Descripció: Es valorarà si el sistema ofert per a la realització de proves CRP disposa d’un interval de mesura comprès entre 0,5 i 40 mg/dL (equivalent a 5 a 400 mg/L) per al paràmetre especificat. Àmbit: Aquest requisit s’aplica als equips destinats a la prova proteïna C reactiva, garantint la precisió dins del rang indicat. Forma de valoració: Sistema de puntuació: Sí: L’equip compleix amb l’interval de mesura sol·licitat. (3 punts) No: L’equip no compleix amb l’interval de mesura sol·licitat. (0 punts) Acreditació: Es comprovarà mitjançant la documentació tècnica del fabricant inclosa en l’oferta. |  |  | SI: 3 punts NO: 0 punts | 3
C.V. Rendiment analític en la prova proteïna C Reactiva (CRP) (Fins a 2 punts) Descripció: Es valorarà si el sistema ofert per a la realització de proves CRP garanteix un temps d’anàlisi inferior a 4 minuts per mostra. Àmbit: Aquest requisit s’aplica als equips destinats a la prova proteïna C reactiva, assegurant una alta eficiència i rapidesa en el procés analític. Sistema de puntuació: Sí: L’equip compleix amb el temps d’anàlisi inferior a 4 minuts. (2 punts) No: L’equip no compleix amb el temps d’anàlisi inferior a 4 minuts. (0 punts) Acreditació: Es comprovarà mitjançant la documentació tècnica del fabricant inclosa en l’oferta. |  |  | SI: 2 punts NO: 0 punts | 2
C.VI. Temps de resultat a l'aparell de coagulació. (Fins a 2 punts) Es valorarà el temps, expressat en segons, necessari per obtenir el primer resultat complet des de la introducció de la mostra a l’analitzador. Aquest temps haurà d’estar degudament justificat amb documentació tècnica del fabricant. Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació (2 punts) a l’oferta que presenti el temps més baix. La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació oferta X = (Temps mínim ofert / Temps oferta X) × 2 On: Temps mínim ofert = el menor temps presentat entre totes les ofertes vàlides. Temps oferta X = el temps presentat per l’oferta a valorar. |  |  | Temps en "segons" més baix ofert | 2
C.VII. Volum de mostra de sang capil·lar necessari (en microlitres) a l'aparell de coagulació. (Fins a 2 punts) Es valorarà el volum mínim de mostra de sang capil·lar requerit per a la realització de la prova. Aquest paràmetre ha d’estar degudament acreditat amb documentació tècnica del fabricant. Sistema de puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti el volum més baix.La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació oferta X = (Volum mínim ofert / Volum oferta X) x 2 On: Volum mínim ofert = el menor volum presentat entre totes les ofertes vàlides (en µL). Volum oferta X = el volum presentat per l’oferta a valorar (en µL). |  |  | Volum de mostra en microlitres més baix ofert | 2
C.VIII. Realització de la prova en tub tancat a l'instrument d'hematologia. Es valorarà que la forma de treball de l'aparell accepti el tub tancat per així assegurar la seguretat de l'usuari. (Fins a 2 punts) Sistema de puntuació: Sí: L’equip compleix amb el treballar amb tub tancat. (2 punts) No: L’equip no compleix amb el treballar amb tub tancat. (0 punts) |  |  | SI/NO | 2
C.IX. Ajust automàtic de la sensibilitat a l'analitzador d'hematologia: (Fins a 2 punts) Es valorarà el grau d’automatització del sistema d’ajust de sensibilitat de l’analitzador per garantir la precisió dels resultats sense intervenció manual. Sistema de puntuació: * S’atorgarà la màxima puntuació (2 punts) a l’oferta o ofertes que disposin d’un sistema AUTOMÀTIC d’ajust de sensibilitat de l’analitzador per garantir la precisió dels resultats sense intervenció manual. * S’atorgarà (1 punt) a l’oferta o ofertes que disposin d’un sistema SEMIAUTOMÀTIC d’ajust de sensibilitat de l’analitzador per garantir la precisió dels resultats que requereix únicament confirmació o intervenció mínima. * S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes que no disposin d’un sistema AUTOMÀTIC O SEMIAUTOMÀTIC d’ajust de sensibilitat de l’analitzador per garantir la precisió dels resultats sense intervenció manual |  |  | Automàtic complet (ajust sense intervenció manual): 2 punts Semiautomàtic (requereix confirmació o intervenció mínima): 1 punt Manual (sense ajust automàtic): 0 punts | 2
C.X. Detecció automàtica de coàguls a l'analitzador d'hematologia. (Fins a 2 punts) Es valorarà si l’analitzador ofert disposa d’un sistema de detecció automàtica de coàguls en la mostra, que permeti alertar l’usuari i evitar resultats erronis. Sistema de puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació (2 punts) a l’oferta o ofertes on l’analitzador ofert disposa d’un sistema de detecció automàtica de coàguls en la mostra, que permeti alertar l’usuari i evitar resultats erronis. S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes on l’analitzador ofert no disposa d’un sistema de detecció automàtica de coàguls en la mostra, que permeti alertar l’usuari i evitar resultats erronis. |  |  | SI/NO | 2
C.XI. Temps de resultat (en segons) de l'analitzador d'hematologia. (Fins a 2 punts) Es valorarà el temps, expressat en segons, necessari per obtenir el primer resultat complet des de la introducció de la mostra a l’analitzador. Aquest temps haurà d’estar degudament justificat amb documentació tècnica del fabricant. Sistema de puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti el temps més baix. La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació oferta X = (Temps mínim ofert / Temps oferta X) × 2 On: Temps mínim ofert = el menor temps presentat entre totes les ofertes vàlides. Temps oferta X = el temps presentat per l’oferta a valorar. |  |  | Temps en "segons" més baix ofert. | 2
C.XII. Volum de mostra de sang total necessari (en microlitres) de l'analitzador d'hematologia. (Fins a 2 punts) Es valorarà el volum mínim de mostra de sang total requerit per a la realització de la prova. Aquest paràmetre ha d’estar degudament acreditat amb documentació tècnica del fabricant. Sistema de puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti el volum més baix. La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació oferta X = (Volum mínim ofert / Volum oferta X) x 2 On: Volum mínim ofert = el menor volum presentat entre totes les ofertes vàlides (en µL). Volum oferta X = el volum presentat per l’oferta a valorar (en µL) |  |  | Volum de mostra (en microlitres) més baix ofert | 2
C.XIII. Volum de mostra de sang total necessari (en microlitres) de l'analitzador de gasometries. (Fins a 2 punts) Es valorarà el volum mínim de mostra de sang total requerit per a la realització de la prova. Aquest paràmetre ha d’estar degudament acreditat amb documentació tècnica del fabricant. Sistema de puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti el volum més baix. La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació oferta X = (Volum mínim ofert / Volum oferta X) x 2 On: Volum mínim ofert = el menor volum presentat entre totes les ofertes vàlides (en µL). Volum oferta X = el volum presentat per l’oferta a valorar (en µL). |  |  | Volum de mostra (en microlitres) més baix ofert | 2
C.XIV. Temps de resultat (en segons) de l'instrument de gasometria. (Fins a 2 punts) Sistema de puntuació: Es valorarà el temps, expressat en segons, necessari per obtenir el primer resultat complet des de la introducció de la mostra a l’analitzador. Aquest temps haurà d’estar degudament justificat amb documentació tècnica del fabricant. Puntuació oferta X = (Temps mínim ofert / Temps oferta X) × 2 On: Temps mínim ofert = el menor temps presentat entre totes les ofertes vàlides. Temps oferta X = el temps presentat per l’oferta a valorar. |  |  | Temps en "segons" més baix ofert. | 2
C.XV. Detecció automàtica de coàguls de l'instrument de gasometria. (Fins a 2 punts) Es valorarà si l’analitzador ofert disposa d’un sistema de detecció automàtica de coàguls en la mostra, que permeti alertar l’usuari i evitar resultats erronis. Sistema de puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació (2 punts) a l’oferta o ofertes on l’analitzador disposa d’un sistema de detecció automàtica de coàguls en la mostra, que permeti alertar l’usuari i evitar resultats erronis. S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes on l’analitzador NO disposa d’un sistema de detecció automàtica de coàguls en la mostra, que permeti alertar l’usuari i evitar resultats erronis. |  |  | SI/NO | 2
C.XVI. Temps de resposta per rotor (en segons) de l'instrument de bioquímica bàsica. (Fins a 2 punts) Es valorarà el temps necessari per obtenir els resultats complets des de la càrrega de la mostra. Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació l’oferta que presenti el temps de resposta més baix per rotor ofert; la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació X = (Temps més baix / Temps oferta X) x 2 On: Temps més baix = el temps més baix presentat entre totes les ofertes vàlides. Temps oferta X = el temps presentat per l’oferta a valorar. |  |  | Temps en "segons" més baix ofert. | 2
C.XVII. Volum de mostra de sang total necessària (en microlitres) de l'instrument de bioquímica bàsica. (Fins a 2 punts) Es valorarà el volum mínim de mostra de sang total (heparinitzada) requerit per a la realització de la prova. Aquest paràmetre ha d’estar degudament acreditat amb documentació tècnica del fabricant. Sistema de puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti el volum més baix. La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació oferta X = (Volum mínim ofert / Volum oferta X) x 2 On: Volum mínim ofert = el menor volum presentat entre totes les ofertes vàlides (en µL). Volum oferta X = el volum presentat per l’oferta a valorar (en µL). |  |  | Volum de mostra (en microlitres) més baix ofert | 2
C.XVIII. Tipus de mostres acceptades de l'instrument de bioquímica bàsica. Es valorarà la versatilitat en el tipus de mostra acceptada (sang capil·lar, venosa) (Fins a 2 punts) Sistema de puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta o ofertes que disposin d’un equip versàtil que accepti tot tipus de mostres (sang capil·lar, venosa). S’atorgarà (2 punts) a l’oferta o ofertes que disposin d’un equip que accepti més d'un tipus de mostra (sang capil·lar, venosa). S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes que disposin d’un equip que accepti només un tipus de mostra |  |  | Accepta tots els tipus (capil·lar, venosa, sèrum, plasma): 2 punts Accepta només un tipus de mostra: 0 punts | 2
C.XIX. Detecció d’índexs sèrics (hemòlisi, lipèmia, icterícia) en l'instrument de bioquímica bàsica. (Fins a 2 punts) Sistema de puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació (2 punts) a l’oferta o ofertes que permetin la detecció d’índexs sèrics (hemòlisi, lipèmia, icterícia). S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes que NO permetin la detecció d’índexs sèrics (hemòlisi, lipèmia, icterícia). |  |  | SI, és possible la detecció d’índexs sèrics: 2 punts NO és possible la detecció d’índexs sèrics = 0 punts | 2
C.XX. Envasos reciclables o fabricats amb material reciclat (>50%) dels reactius de bioquímica bàsica. (Fins a 2 punts) Abast: envasos (primaris/ secundaris) dels reactius de bioquímica bàsica; càlcul del % sobre la massa total de cada referència. Acreditació (admet): (i) declaració signada del fabricant amb % reciclat, tipus (PCR/PIR), metodologia i traçabilitat; o (ii) certificació independent de contingut reciclat/ cadena de custòdia; o (iii) evidència de cadena de subministrament que vinculi el material reciclat amb l’envàs ofert. (ISO 14001/EMAS només com a suport.) Puntuació: SI (totes les referències ≥50% en massa) = 2 punts; NO = 0 punts. Control: possible verificació/auditoria i sol·licitud de mostres; canvis d’envàs requereixen nova evidència prèvia. |  |  | SI: 2 punts NO = 0 punts | 2
C.XXI. Temps de resposta per prova en segons de l'analitzador ofert per a biomarcadors crítics. (Fins a 3 punts) Es valorarà el temps, expressat en segons, necessari per obtenir el primer resultat complet des de la introducció de la mostra a l’analitzador. Aquest temps haurà d’estar degudament justificat amb documentació tècnica del fabricant. Sistema de puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti el temps més baix per a cada paràmetre especificat a la columna "Informació Ampliada". La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació oferta X = (Temps mínim ofert / Temps oferta X) × 3 On: Temps mínim ofert = el menor temps presentat entre totes les ofertes vàlides. Temps oferta X = el temps presentat per l’oferta a valorar. |  |  | D-Dimer | 1
|  |  | Pro-BNP | 1
|  |  | Troponina | 1
C.XXII. Volum de mostra de sang total necessari (en microlitres) de l'analitzador ofert per a biomarcadors crítics. (Fins a 3 punts) Es valorarà el volum mínim de mostra de sang total requerit per a la realització de la prova. Aquest paràmetre ha d’estar degudament acreditat amb documentació tècnica del fabricant.Forma de valoració: S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti el volum més baix. Sistema de puntuació: La resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació oferta X = (Volum mínim ofert / Volum oferta X) x 3 On: Volum mínim ofert = el menor volum presentat entre totes les ofertes vàlides (en µL). Volum oferta X = el volum presentat per l’oferta a valorar (en µL). |  |  | D-Dimer | 1
|  |  | Pro-BNP | 1
|  |  | Troponina | 1
C.XXIII. Nombre màxim de paràmetres analitzats per tira en l'analitzador d'urianàlisi. (Fins a 2 punts) Es valorarà el nombre total de paràmetres que pot determinar l’equip en una sola tira reactiva. Sistema de puntuació: S’atorgarà la màxima puntuació l’oferta que presenti el nombre més alt de paràmetres analitzats per tira; la resta d’ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació X = (Nombre paràmetres oferta X / Nombre màxim ofert) x 2 On: Nombre màxim ofert = el major nombre de paràmetres presentat entre totes les ofertes vàlides. Nombre paràmetres oferta X = el nombre de paràmetres presentat per l’oferta a valorar. |  |  | Nombre de paràmetres més gran ofert | 2
C.XXIV. Gestió avançada de qualitat i traçabilitat d’ús de l'analitzador d'urianàlisi. (Fins a 2 punts) Es valorarà si l’analitzador ofert incorpora funcionalitats que permetin:Verificació automàtica del compliment del control de qualitat (QC) abans de l’ús.Registre automàtic del lot de tires reactives i de calibració en ús, per garantir la traçabilitat.Identificació i registre d’usuaris, per assegurar el control del personal autoritzat i la responsabilitat en l’ús de l’equip Sistema de puntuació: * S’atorgarà la màxima puntuació (2 punts) a l’oferta o ofertes on l’analitzador compleix les tres funcionalitats: QC, registre de lots i registre d’usuaris. * S’atorgarà (1 punt) a l’oferta o ofertes on l’analitzador compleix dues funcionalitats. * S’atorgarà (0 punts) a l’oferta o ofertes on l’analitzador compleix una única funcionalitat |  |  | SI (compleix les tres funcionalitats: QC + registre de lots + registre d’usuaris): 2 punts Compleix dues funcionalitats: 1 punt Compleix només una funcionalitat: 0 punts | 2
C.XXV. Verificació del sistema òptic de l'instrument d'urianàlisi. (Fins a 2 punts) Es valorarà que l'equip pugui captar qualsevol tipus de problema que es donin en el seu sistema d'òptica, per poder així assegurar la fiabilitat dels resultats emesos. Sistema de puntuació: S'atorgarà la màxima puntuació a l'oferta que presenti la capacitat de revisió de l'òptica per part de l'aparell. On: Si: L'equip té la capacitat d'autocontrolar el sistema òptic (2 punts) No: L'aparell no té la capacitat de reconexier una fallida en el sistema òptic (0 punts). |  |  | SI: 2 punts NO: 0 punts | 2
C.XXVI. Capacitat d’emmagatzematge de resultats de l'instrument d'urianàlisi. (Fins a 2 punts) Sistema de puntuació: Es valorarà el nombre màxim de resultats que pot emmagatzemar l’equip.Forma de valoració: S'atorgarà la màxima puntuació a l'oferta que presenti la capacitat d'emmagatzematge de resultats més gran; la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fòrmula següent: Puntuació oferta X = (Capacitat d'emmagatzematge oferta X / Capacitat d'emmagatzematge màxim ofert ) x 2 On: Capacitat d'emmagatzematge màxim ofert = la major capacitat d'emmagatzematge ofert entre totes les ofertes vàlides. Capacitat d'emmagatzematge oferta X = la capacitat d'emmagatzematge presentat per l'oferta a valorar. |  |  | Capacitat d'emmagatzematge de resultats més gran ofert | 2
C.XXVII. Criteri ambiental. Envasos reciclables o fabricats amb material reciclat (>50%) en els reactius d'urianàlisi (2 punts) Abast: envasos (primaris/ secundaris) dels reactius d’urianàlisi; càlcul del % sobre la massa total de cada referència. Acreditació (admet): (i) declaració signada del fabricant amb % reciclat, tipus (PCR/PIR), metodologia i traçabilitat; o (ii) certificació independent de contingut reciclat/ cadena de custòdia; o (iii) evidència de cadena de subministrament. (ISO 14001/EMAS només com a suport.) Puntuació: SI (totes les referències ≥50% en massa) = 2 punts; NO = 0 punts. Control: possible verificació/auditoria i sol·licitud de mostres; canvis d’envàs requereixen nova evidència prèvia. |  |  | SI: 2 punts NO: 0 punts | 2
60
Note on A29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] Hay una tarea anclada a este comentario que no se puede ver en el cliente. Comentario: Aquí deberemos poner la troponmiona T, la I a parte para cambrils solo Respuesta: @David J. Jiménez Molina Respuesta: @David Zafra Sanchez he añadido otra línea para la Troponina TnI, y he dejado la que había como TnT. Ahora tenemos que fijar la actividad de cada una. Respuesta: @David J. Jiménez Molina tienes aún la tabla de gastos que nos llego de Cambrils? asi podemos sacar la parte de TnI, la tropo T Respuesta: @David Zafra Sanchez creo que no podemos decir TnT, por que es patente Roche. Hemos de decir TnI y TnI-HS, ¿No? Respuesta: @David J. Jiménez Molina o sino troponina a secas David, pero en principio la putada es esa si, la isoforma T solo la tiene Roche.. ajjaja
Note on A45: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Añadido, si quierres la puntuación la podemos dejar a la mitad en ambos puntos (tanto C .I.I. como C.I.II @David J. Jiménez Molina Respuesta: Si, ajustando en proporción todos los criterios.
Note on A51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Lo copio para biomarcadores, ya que es el aparato que hace más de una prueba individual dentro la misma maquina. @David J. Jiménez Molina Respuesta: De hehco, paso de 20 na 15 puntos parta poder dividir entre tres aparatos Respuesta: Ok, una vez tengamos definidos todos los criterios, revisaremos las puntuaciones para fijarlas proporcionalmente para que todo sume 60 puntos.
Note on D51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ponemos a estas tres maquinas dado a que son las que normalmente se debe pooner el reactivo (tira a tira o rotor a rotor) en cada lectura; las demas maquinas llevan un reactivo tipo “plug-in” y en ese mometno se genera el registro del mismo. Respuesta: @David J. Jiménez Molina explicacion del porque estas tres maquinas.; si hay alguna casa que sale de esta normalidad, y, por ejemplo, tiene una maquina de hematologia que gasta un reactivo por lectura, como podriamos contempplarlo? (o caso contrario) Respuesta: Está bien haberte ceñido a solo 3, tal y como apuntabas en tu primer comentario, @David Zafra Sanchez
Note on A58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hago cambio en este punto Respuesta: ok Respuesta: Para qué equipo es este criterio?
Note on A66: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @David J. Jiménez Molina ponemos el tiempo que nos indica Roche o dejamos esto asío?tampoco quiero hacerlo tan descarado
Note on A70: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Dee esto me comentaron que el tema envases reciclados al 50% no pueden asegurarlo, pero si a nivel sostenibilidad si se quiere dejar predeterminado o no la impresión de resultados, si la pantalla se puede dejar en apagada dejando la maquina en stand by,… @David J. Jiménez Molina te parece bien si les dejamos eso asi o pedimos el tema de reciclaje?)
Note on A77: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar este punto, ¿nos cunde más que sean los obligatorios? Respuesta: Pusimos los obligatorios, y con este criterio premiamos si se hacen más.
Note on A81: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: <Con el tema de sostenibilidad, como podran demostrar las casas que sus encvases tienen este porcentaje de reciclado? Haty algunos que iran con partners @David J. Jiménez Molina , hay alguno mas de criterio de sostenibilidad que podamos tener en cuenta? (no le quito peso a este para nada, es muy importante, pachamama arriba) Respuesta: Suelen documentarlo todos, cualquier actor de la cadena de suministro (fabricante, distribuidor, subcontrata) Respuesta: okidoki

## per omplir - Totes les referenc
ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AUTOMÀTICA
SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS, MATERIAL I EQUIPS POCT PER ALS CUAPS DE LA XARXA DEL LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA
LOT ÚNIC
NÚMERO D'EXPEDIENT: | LRC 19/2025-PH
LICITADOR: |  |  | DADES DEL SIGNANT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  | NOM I COGNOMS:
EMPRESA:
CIF: |  |  | DNI:
DOMICILI: |  |  | CARREC:
LOCALITAT: |  |  | SIGNAT I SEGELLAT:
TELÈFON:
DATA:
LLISTA COMPLETA DE REFERÈNCIES OFERTA (incloent productes sense càrrec) | [5 empty] | (*) Cal indicar la quantitat estimada anual de cada referència (en caixes/kits) per realitzar l'activitat anual estimada a l'oferta econòmica presentada.
(Material necessari per a la realització de les determinacions, incloent el reactiu principal que es factura)
IDENTIFICACIÓ DE LA LLISTA COMPLETA DE PRODUCTES OFERTS
NOM COMERCIAL PRODUCTE OFERT | Prova a processar (Afegir el codi de la prova LRC) | Tipologia (Reactiu, Control,Calibrador, Fungible) | MARCA I MODEL EQUIP ANALÍIC | REFERÈNCIA | EAN | PRESENTACIÓ | PREU D'OFERTA (Sense IVA) | QUANTITAT ESTIMADA ANUAL OFERTA (*)
SIGNATURA |  |  | EMPRESA: