## Partida 1
CONDICIONS BÀSIQUES PER TOTS ELS EQUIPAMENTS (2.3.1 PPT)
CS/CC00/1101455916/26/AMUP
Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d’àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
| Partida | 1
Relació de condicions bàsiques dels equipaments:
| Número | Condició bàsica | Justificació assoliment:
| 1. | Connexió a un software d’interpretació automàtica de resultats.
| 2. | Tots els equips hauran de disposar de lector de codi de barres.
| 3. | Subministrament de l’equipament informàtic que acompanyi els equips analítics necessaris per cada laboratori.
| 4. | Que l’equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.
| 5. | L’equip analitzador ha de tenir la capacitat d’emmagatzemar i mostrar les dades referents a la traçabilitat de reactius, solucions, controls i calibradors.
Relació de condicions específiques per als equipaments:
| A. | Servei help-line i connexió en remot per part del servei tècnic.

## Partida 2
CONDICIONS BÀSIQUES PER TOTS ELS EQUIPAMENTS (2.3.1 PPT)
CS/CC00/1101455916/26/AMUP
Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d’àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
| Partida | 2
Relació de condicions bàsiques dels equipaments:
| Número | Condició bàsica | Justificació assoliment:
| 1. | Connexió a un software d’interpretació automàtica de resultats.
| 2. | Tots els equips hauran de disposar de lector de codi de barres.
| 3. | Subministrament de l’equipament informàtic que acompanyi els equips analítics necessaris per cada laboratori.
| 4. | Que l’equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.
| 5. | L’equip analitzador ha de tenir la capacitat d’emmagatzemar i mostrar les dades referents a la traçabilitat de reactius, solucions, controls i calibradors.

## Partida 3
CONDICIONS BÀSIQUES PER TOTS ELS EQUIPAMENTS (2.3.1 PPT)
CS/CC00/1101455916/26/AMUP
Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d’àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
| Partida | 3
Relació de condicions bàsiques dels equipaments:
| Número | Condició bàsica | Justificació assoliment:
| 1. | Connexió a un software d’interpretació automàtica de resultats.
| 2. | Tots els equips hauran de disposar de lector de codi de barres.
| 3. | Subministrament de l’equipament informàtic que acompanyi els equips analítics necessaris per cada laboratori.
| 4. | Que l’equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.
| 5. | L’equip analitzador ha de tenir la capacitat d’emmagatzemar i mostrar les dades referents a la traçabilitat de reactius, solucions, controls i calibradors.

## Partida 4
CONDICIONS BÀSIQUES PER TOTS ELS EQUIPAMENTS (2.3.1 PPT)
CS/CC00/1101455916/26/AMUP
Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d’àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
| Partida | 4
Relació de condicions bàsiques dels equipaments:
| Número | Condició bàsica | Justificació assoliment:
| 1. | Connexió a un software d’interpretació automàtica de resultats.
| 2. | Tots els equips hauran de disposar de lector de codi de barres.
| 3. | Subministrament de l’equipament informàtic que acompanyi els equips analítics necessaris per cada laboratori.
| 4. | Que l’equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.
| 5. | L’equip analitzador ha de tenir la capacitat d’emmagatzemar i mostrar les dades referents a la traçabilitat de reactius, solucions, controls i calibradors.
Relació de condicions específiques per als equipaments:
| A. | Servei help-line i connexió en remot per part del servei tècnic.

## Partida 5
CONDICIONS BÀSIQUES PER TOTS ELS EQUIPAMENTS (2.3.1 PPT)
CS/CC00/1101455916/26/AMUP
Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d’àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
| Partida | 5
Relació de condicions bàsiques dels equipaments:
| Número | Condició bàsica | Justificació assoliment:
| 1. | Connexió a un software d’interpretació automàtica de resultats.
| 2. | Tots els equips hauran de disposar de lector de codi de barres.
| 3. | Subministrament de l’equipament informàtic que acompanyi els equips analítics necessaris per cada laboratori.
| 4. | Que l’equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.
| 5. | L’equip analitzador ha de tenir la capacitat d’emmagatzemar i mostrar les dades referents a la traçabilitat de reactius, solucions, controls i calibradors.
Relació de condicions específiques per als equipaments:
| A. | Servei help-line i connexió en remot per part del servei tècnic.

## Partida 6
CONDICIONS BÀSIQUES PER TOTS ELS EQUIPAMENTS (2.3.1 PPT)
CS/CC00/1101455916/26/AMUP
Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d’àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
| Partida | 6
Relació de condicions bàsiques dels equipaments:
| Número | Condició bàsica | Justificació assoliment:
| 1. | Connexió a un software d’interpretació automàtica de resultats.
| 2. | Tots els equips hauran de disposar de lector de codi de barres.
| 3. | Subministrament de l’equipament informàtic que acompanyi els equips analítics necessaris per cada laboratori.
| 4. | Que l’equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.
| 5. | L’equip analitzador ha de tenir la capacitat d’emmagatzemar i mostrar les dades referents a la traçabilitat de reactius, solucions, controls i calibradors.
Relació de condicions específiques per als equipaments:
| A. | Servei help-line i connexió en remot per part del servei tècnic.

## Partida 7
CONDICIONS BÀSIQUES PER TOTS ELS EQUIPAMENTS (2.3.1 PPT)
CS/CC00/1101455916/26/AMUP
Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips per a l'extracció, amplificació i detecció d’àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
| Partida | 7
Relació de condicions bàsiques dels equipaments:
| Número | Condició bàsica | Justificació assoliment:
| 1. | Connexió a un software d’interpretació automàtica de resultats.
| 2. | Tots els equips hauran de disposar de lector de codi de barres.
| 3. | Subministrament de l’equipament informàtic que acompanyi els equips analítics necessaris per cada laboratori.
| 4. | Que l’equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.
| 5. | L’equip analitzador ha de tenir la capacitat d’emmagatzemar i mostrar les dades referents a la traçabilitat de reactius, solucions, controls i calibradors.

## Lot 8 (hidden)
CONDICIONS BÀSIQUES PER TOTS ELS EQUIPAMENTS (2.3.1 PPT)
CS/CC00/1101455916/26/AMUP
Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips d’alta i mitja càrrega que incloguin extracció, amplificació i detecció d’àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
| Lot | 8
Relació de condicions bàsiques dels equipaments:
| Número | Condició bàsica | Justificació assoliment:
| 1. | Connexió bidireccional al LIS. L’adjudicatari donarà el servei de suport a la instal·lació i la connectivitat al SIL propi de cada centre.
| 2. | Connexió a un software d’interpretació automàtica de resultats.
| 3. | Tots els equips hauran de disposar de lector de codi de barres.
| 4. | Subministrament de l’equipament informàtic que acompanyi els equips analítics necessaris per cada laboratori.
| 5 | Que l’equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.
| 6. | L’equip analitzador ha de tenir la capacitat d’emmagatzemar i mostrar les dades referents a la traçabilitat de reactius, solucions, controls i calibradors.

## Lot 9 (hidden)
CONDICIONS BÀSIQUES PER TOTS ELS EQUIPAMENTS (2.3.1 PPT)
CS/CC00/1101455916/26/AMUP
Subministrament agregat de reactius, controls, calibradors, material fungible i equips d’alta i mitja càrrega que incloguin extracció, amplificació i detecció d’àcids nucleics per a proves de Biologia Molecular
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
| Lot | 9
Relació de condicions bàsiques dels equipaments:
| Número | Condició bàsica | Justificació assoliment:
| 1. | Connexió bidireccional al LIS. L’adjudicatari donarà el servei de suport a la instal·lació i la connectivitat al SIL propi de cada centre.
| 2. | Connexió a un software d’interpretació automàtica de resultats.
| 3. | Tots els equips hauran de disposar de lector de codi de barres.
| 4. | Subministrament de l’equipament informàtic que acompanyi els equips analítics necessaris per cada laboratori.
| 5 | Que l’equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.
| 6. | L’equip analitzador ha de tenir la capacitat d’emmagatzemar i mostrar les dades referents a la traçabilitat de reactius, solucions, controls i calibradors.