## Proveïdor
Expedient | CS/CC00/1101455916/26/AMUP
Descripció | SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE REACTIUS, CONTROLS , CALIBRADORS I MATERIAL FUNGIBLE I EQUIPS PER L'EXTRACCIÓ, AMPLIFICACIÓ I DETECCIÓ D'ÀCIDS NUCLEICS PER A PROVES DE BIOLOGIA MOLECULAR.
Proveïdor
NIF
T. Oferta (B: Base, V: Variant): | B
Número oferta Variant: | No aplica

## Partida 1
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
| Partida | Sistema de diagnòstic molecular automatitzat i integrat d'alt rendiment.
1
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Temps de resposta menor o igual a 130 minuts per a mostres urgents, sense afectar a la productivitat de l'equip per a la resta de mostres. | Temps màxim d'ús vàlid per a la corba de calibratge externa per a la quantificació de la càrrega (si no hi ha canvi de lot). | Reactius llestos per al seu ús sense manipulació amb estabilitat llarga per a les proves de quantificació de la càrrega viral. | Reactiu amb format monotest per optimitzar el seu ús. | Sistema amb visualització directa de corbes de reacció i valor de cicle llindar (Ct) sense necessitat de hardware/software auxiliars.
|  |  |  | 10 punts | 10 punts | 5 punts | 10 punts | 5 punts
|  |  |  | Intervals | Intervals | Intervals | SÍ/NO | SÍ/NO
AH01 | 999103959 | A- BK, virus, determinació per PCR, reactiu
| 999104023 | A- Citomegalovirus, detecció ADN,determinació per PCR, reactiu
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Detecció per PCR en una mateixa reacció dels principals microorganismes per cribratge d'ITS (C. trachomatis, N. gonorrheae, T. vaginalis i M. genitalium). | Detecció per PCR en una mateixa reacció dels principals virus respiratoris (Influenza A, Influenza B, VRS i SARS-CoV-2) i amb dos dianes per detecció de SARS-CoV-2. | Temps de resposta menor o igual a 130 minuts per a mostres urgents, sense afectar a la productivitat de l'equip per a la resta de mostres. | Quantificació de la càrrega viral per PCR mitjançant una corba de calibratge externa emmagatzemable i vàlida per llarg temps. | Control de cel·lularitat per detecció d’ITS. | Possibilitat de realitzar totes les determinacions simultàniament en la mateixa plataforma. | Reactius llestos per al seu ús sense manipulació i amb estabilitat llarga per a les proves de quantificació de la càrrega viral.
|  |  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts | 5 punts | 5 punts | 5 punts | 10 punts
|  |  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | Intervals | Intervals | SÍ/NO | SÍ/NO | Intervals
AH02 | 999103959 | A- BK, virus, determinació per PCR, reactiu
| 999104020 | A- Virus Hepatitis B, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu
| 999104021 | A- Virus Hepatitis C, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu
| 999104022 | A- Virus Inmunodeficiencia HumanA- 1 (VIH-1), detecció ADN, determinació per PCR, reactiu
| 999104023 | A- Citomegalovirus, detecció ADN,determinació per PCR, reactiu
| 999104024 | A- Epstein Barr, virus, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu
| 999104026 | A- Grip A/B, Virus sincital respiratori (RSV) i Coronavirus (SARS-CoV-2), detecció ARN, determinació per PCR, reactiu
| 999104033 | A- Chlamydia trachomatis (CT), Trichomonas vaginalis (TV), Mycoplasma genitalium (MG) i ADN de Neisseria gonorrhoeae (NG), determinació PCR, reactiu
| 999104666 | A- Equip de recollida i transport de mostres clíniques per estudi ITS per a biologia molecular
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Detecció per PCR en una mateixa reacció dels principals microorganismes per cribatge d'ITS (C. trachomatis, N. gonorrheae, T. vaginalis i M. genitalium). | Detecció per PCR en una mateixa reacció dels principals virus respiratoris (influenza A, influenza B, VRS i SARS-CoV-2) i amb dos dianes per detecció de SARS-CoV-2. | Temps de resposta menor o igual a 130 minuts per a mostres urgents, sense afectar a la productivitat de l'equip per a la resta de mostres. | Quantificació de la càrrega mitjançant una corba de calibratge externa emmagatzemable i vàlida per llarg temps. | Control de cel·lularitat per detecció d’ITS. | Càrrega i processament continu de mostres, reactius i consumibles.
|  |  |  | 5 punts | 5 punts | 10 punts | 5 punts | 5 punts | 10 punts
|  |  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | Intervals | Intervals | SÍ/NO | SÍ/NO
AH03 | 999103959 | A- BK, virus, determinació per PCR, reactiu
| 999104020 | A- Virus Hepatitis B, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu
| 999104021 | A- Virus Hepatitis C, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu
| 999104022 | A- Virus Inmunodeficiencia HumanA- 1 (VIH-1), detecció ADN, determinació per PCR, reactiu
| 999104023 | A- Citomegalovirus, detecció ADN,determinació per PCR, reactiu
| 999104024 | A- Epstein Barr, virus, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu
| 999104026 | A- Grip A/B, Virus sincital respiratori (RSV) i Coronavirus (SARS-CoV-2), detecció ARN, determinació per PCR, reactiu
| 999104033 | A- Chlamydia trachomatis (CT), Trichomonas vaginalis (TV), Mycoplasma genitalium (MG) i ADN de Neisseria gonorrhoeae (NG), determinació PCR, reactiu
| 999104034 | A- Virus Hepatitis C, genotipat 1, 2, 3, 4, 5, 6 i subtipus 1a i 1b, determinació per PCR, reactiu
| 999104666 | A- Equip de recollida i transport de mostres clíniques per estudi ITS per a biologia molecular
Note on F10: <= 130 minuts, 10 punts Entre 131 a 140 minuts, 5 punts >= 141 minuts, 0 punts
Note on G10: Més de 4 mesos, 10 punts Entre 4 a 1 mes, 5 punts < 1 mes, 0 punts
Note on H10: >= 29 dies, 5 punts Entre 28 i 15 dies, 2,5 punts <= 14 dies, 0 punts
Note on H18: <= 130 minuts, 10 punts Entre 131 a 140 minuts, 5 punts >= 141 minuts, 0 punts
Note on I18: Més de 4 mesos, 5 punts Entre 4 a 1 mes, 2,5 punts < 1 mes, 0 punts
Note on L18: >= 29 dies, 10 punts Entre 28 i 15 dies, 5 punts <= 14 dies, 0 punts
Note on H33: <= 130 minuts, 10 punts Entre 131 a 140 minuts, 5 punts >= 141 minuts, 0 punts
Note on I33: Més de 4 mesos, 5 punts Entre 4 a 1 mes, 2,5 punts < 1 mes, 0 punts

## Partida 2
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
| Partida | Solució global per a detecció d’àcids nucleics en micobacteris, fongs i patògens gastrointestinals.
2
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Possibilitat de realitzar el major nombre de tècniques del lot. | Sistema capaç de detectar i identificar en una mateixa reacció de PCR més de 30 micobactèries atípiques. | Sistema capaç de detectar i identificar les mutacions dels gens rpoB, katG i inhA en Mycobacterium tuberculosis, i interpretació de resistències segons catàleg de la OMS incloent-hi mutacions silencioses | Realització de la tècnica amb un màxim de 2 reactius llestos per a l’ús, sense afegir ni reconstituir cap component. | Extracció i detecció validada per micobacteris amb marcatge CE-IVDR.
|  |  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  |  | Intervals | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
AH01 | 999103962 | A- Mycobacterium tuberculosis (MTB) i mycobacterium no tuberculosis (NTM 20 esp) determinació i identificació, determinació per PCR, reactiu
| 999103963 | A- Mycobacterium tuberculosis complex (MTC), identificació espècies, determinació per PCR, reactiu
| 999103966 | A- Micobacteries atípiques: identificació i detecció de resistències a macròlis i aminoglicòsids, determinació per PCR, reactiu
| 999103973 | A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), resistències a fàrmacs de 1a línia, determinació per PCR, reactiu
| 999103974 | A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC), determinació per PCR, reactiu
| 999103975 | A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC), identificació i detecció de resist rifampicina i la isoniazida, determinació per PCR, reactiu
| 999103976 | A- Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC) i micobacteries no tuberculoses (MNT), detecció i identificació, determinació per PCR, reactiu
| 999104037 | A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), resistències a fàrmacs de 2a línia, determinació per PCR, reactiu
| 999104039 | A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), extracció ADN, detecció per PCR, reactiu
| 999104186 | A- Inactivació mostres micobacteris, reactiu
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Possibilitat de realitzar el major nombre de tècniques del lot. | Sistema capaç de detectar i diferenciar les espècies Aspergillus spp. (A. fumigatus, A. flavus, A. niger). | Sistema validat per a mostres de sang, sèrum i plasma per Aspergillus spp, i per a mostres de rentat broncoalveolar validat per Aspergillus i Pneumocystis. | Realització de la tècnica amb un màxim de 2 reactius i llestos per a l’ús, sense afegir ni reconstituir cap component. | Validat amb extraccions realitzades per diferents plataformes.
|  |  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  |  | Intervals | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | Intervals
AH02 | 999103972 | A- Pneumocystis jirovecii, determinació per PCR, reactiu
| 999104041 | A- Aspergillus spp. (A. fumigatus, A. flavus, A. niger), determinació per PCR
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Possibilitat de realitzar el major nombre de tècniques del lot. | Sistema capaç de detectar i identificar en una mateixa reacció de PCR més de 30 micobactèries atípiques. | Sistema capaç de detectar i identificar les mutacions dels gens rpoB, katG i inhA en Mycobacterium tuberculosis, i interpretació de resistències segons catàleg de la OMS incloent-hi mutacions silencioses. | Realització de la tècnica amb un màxim de 2 reactius llestos per a l’ús, sense afegir ni reconstituir cap component. | Detecció a partir de mostres de femta, en un únic protocol d'amplificació i en 2 tubs o menys de reacció, de més de 20 patògens intestinals incloent virus, bacteris i paràsits.
|  |  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  |  | Intervals | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
AH06 | 999103964 | A- Patògens gastroenteritis aguda: AdV 40/41, Astrovirus, NoV GI, NoV GII, Rotavirus, Sapovirus, Ascaris spp, Cyclospora cayetanensis, Campylobacter spp, Entamoeba hystolitica, Giardia lamblia, Clostridioides difficile toxines A y B, Escherichia coli 0157, ECEP, ECEH, (ECEI)/Shigella spp, Escherichia coli ECEA, ECET, Pleisiomonas shigelloides, Salmonella spp, genes stx1/sxt2, Vibrio spp, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica , Cryptosporidium spp, det PCR, inclou extracció
| 999103966 | A- Micobacteries atípiques: identificació i detecció de resistències a macròlis i aminoglicòsids, determinació per PCR, reactiu
| 999103973 | A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), resistències a fàrmacs de 1a línia, determinació per PCR, reactiu
| 999104036 | A- Àcids nucleics de mostres clíniques i cultius, extracció automatitzada, determinació per PCR, reactiu
| 999104039 | A- Mycobacterium tuberculosis (MTB), extracció ADN, detecció per PCR, reactiu
| 999104040 | A- Gen C677T de Metilentetrahidrofolato reductasa(MTHFR), estudi polimorfisme, determinació per PCR, reactiu
| 999104041 | A- Aspergillus spp. (A. fumigatus, A. flavus, A. niger), determinació per PCR, reactiu
Note on F10: >= 95 % tècniques, 10 punts Entre > 90 % a < 95 %, 5 punts = 90% 0 punts
Note on F26: >= 95 % tècniques, 10 punts Entre > 90 % a < 95 %, 5 punts = 90% 0 punts
Note on J26: 8 plataformes, 5 punts Entre 7 a 4 plataformes , 2,5 punts Menys de 4 plataformes, 0 punts
Note on F34: >= 95 % tècniques, 10 punts Entre > 90 % a < 95 %, 5 punts = 90% 0 punts

## Partida 3
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
| Partida | Sistema compacte automatitzat d'alt rendiment per a detecció d’agents ITS i virus respiratoris.
3
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Disponibilitat d’assajos confirmatoris de manera reflexa i automàtica per a les dianes de cribratge de les ITS (C. trachomatis, N. gonorrheae) en una mateixa plataforma. | Validació aprovada per a mostres recollides mitjançant automostra en el cribratge de les ITS. | Compatible amb tubs de recollida de mostra amb tampó de lisi amb tap perforable. | Emissió de residus líquids sense intervenció de l’usuari, amb evacuació directe des de l’equip automatitzat de diagnòstic molecular cap al desaigüe general.
|  |  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
AH01 | 999103979 | A- Trichomonas vaginalis, detecció per amplificació d’àcids nucleics, reactiu
| 999103980 | A-Mycoplasma genitalium (MG), detecció per amplificació d’àcids nucleics, reactiu
| 999104042 | A- Grip A/B, Virus sincital respiratori (RSV) i Coronavirus (SARS-CoV-2), determinació per PCR, reactiu
| 999104165 | A- Chlamydia trachomatis(CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), detecció d'àcids nucleics, reactiu
| 999104185 | A- Equip de recollida i transport de mostres clíniques
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Possibilitat de realitzar el major nombre de tècniques de lot. | Capacitat per a processar al menys 600 mostres al dia. | Disponibilitat de reactius lliures de guanidina
|  |  |  | 15 punts | 15 punts | 10 punts
|  |  |  | Intervals | Intervals | SÍ/NO
AH02 | 999103979 | A- Trichomonas vaginalis, detecció per amplificació d’àcids nucleics, reactiu
| 999103981 | A- Virus respiratoris: Parainfluenzae (I,II,III,IV), determinació per PCR, reactiu
| 999104042 | A- Grip A/B, Virus sincital respiratori (RSV) i Coronavirus (SARS-CoV-2), determinació per PCR, reactiu
| 999104165 | A- Chlamydia trachomatis(CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), detecció d'àcids nucleics, reactiu
| 999104182 | A- Virus respiratoris: Adenovirus, Rhinovirus, Metapneurovirus, determinació per PCR, reactiu
| 999104185 | A- Equip de recollida i transport de mostres clíniques
Note on F21: >= 95 % tècniques, 15 punts Entre > 90 % a < 95 %, 7 punts <= 90% 0 punts
Note on G21: >= 600 mostres, 15 punts Entre 599 a 500 mostres, 7,5 punts <= 499 mostres, 0 punts

## Partida 4
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
| Partida | Solució global automatitzada per a l’extracció, amplificació i detecció d’àcids nucleics.
4
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Possibilitat de realitzar el major nombre de tècniques de lot. | Sistema automatitzat sense necessitat de manteniment diari. | Estabilitat dels reactius a bord del sistema superior o igual a 90 dies. | Capacitat de carregar més de 100 mostres a la vegada.
|  |  |  | 15 punts | 10 punts | 5 punts | 10 punts
|  |  |  | Intervals | SÍ/NO | Intervals | Intervals
AH01 | 999103989 | A- ARN viral, detecció i quantificació, determinació per PCR, reactiu
| 999104046 | A- Virus Hepatitis B, detecció quantitativa ADN, determinació per PCR, reactiu
| 999104047 | A- Virus Hepatitis C, detecció quantitativa ARN, determinació per PCR, reactiu
| 999104048 | A- Virus Inmunodeficiencia Humana (VIH), detecció quantitativa ARN, determinació per PCR, reactiu
| 999104049 | A- Virus Hepatitis C, genotipat ARN, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu
| 999104052 | A- Virus Hepatitis E, detecció qualitativa ARN, determinació per PCR, reactiu
| 999104058 | A- Solució extracció i amplificació d'ADN de material genètic víric, determinació per PCR, reactiu
| 999104059 | A- Solució extracció i amplificació d'ARN de material genètic víric, determinació per PCR, reactiu
| 999104060 | A- Gen DPYD variacions (DPYD 2A, DPYD 13, DPYD D949V, DPYD IVS10), determinació per PCR, reactiu
| 999104061 | A- Solució extracció i purificació ADN i àcids nucleics virals, determinació per PCR, reactiu
| 999104095 | A- AlfA- 1-Antitripsina, determinació per PCR, reactiu
| 999104096 | A- Hemocromatosis (HFE), determinació per PCR, reactiu
| 999104105 | A- Virus verola del mico (MonkeyPox), determinació per PCR, reactiu
| 999104672 | A- Virus Orthopox, detecció i tipifiació per PCR, reactiu
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Sistema amb capacitat de processar tub primari de mostres clíniques diferents segons prova sol·licitada (càrregues virals, infeccioses, HPV …). | Sistema amb càrrega aleatòria i flux continu de mostres, reactius i consumibles. | Sistema automatitzat sense necessitat de manteniment diari. | Estabilitat dels reactius a bord del sistema superior o igual a 90 dies. | Els reactius i controls tenen traçabilitat mitjançant sistema RFID. | El reactiu per la detecció de la càrrega viral de VIH té com a dianes la regió del gen gag i la regió LTR del VIH-1 que no són dianes terapèutiques ni són zones afectades per les mutacions més freqüents.
|  |  |  | 10 punts | 5 punts | 5 punts | 5 punts | 10 punts | 5 punts
|  |  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | Intervals | SÍ/NO | SÍ/NO
AH04 | 999104046 | A- Virus Hepatitis B, detecció quantitativa ADN, determinació per PCR, reactiu
| 999104047 | A- Virus Hepatitis C, detecció quantitativa ARN, determinació per PCR, reactiu
| 999104048 | A- Virus Inmunodeficiencia Humana (VIH), detecció quantitativa ARN, determinació per PCR, reactiu
| 999104050 | A- Virus Papiloma humà, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Sistema amb capacitat de processar tub primari de mostres clíniques diferents segons prova sol·licitada (càrregues virals, infeccioses, HPV …) | Sistema automatitzat sense necessitat de manteniment diari. | Estabilitat dels reactius a bord del sistema superior o igual a 90 dies. | Capacitat de carregar més de 100 mostres a la vegada.
|  |  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | Intervals | Intervals
AH05 | 999103985 | A- Trichomonas vaginalis (TV) , Mycoplasma genitalium (MG) detecció ADN, determinació per PCR, reactiu
| 999104046 | A- Virus Hepatitis B, detecció quantitativa ADN, determinació per PCR, reactiu
| 999104047 | A- Virus Hepatitis C, detecció quantitativa ARN, determinació per PCR, reactiu
| 999104048 | A- Virus Inmunodeficiencia Humana (VIH), detecció quantitativa ARN, determinació per PCR, reactiu
| 999104050 | A- Virus Papiloma humà, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu
| 999104051 | A- SARS-CoV-2, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu
| 999104059 | A- Solució extracció i amplificació d'ARN de material genètic víric, determinació per PCR, reactiu
| 999104060 | A- Gen DPYD variacions (DPYD 2A, DPYD 13, DPYD D949V, DPYD IVS10), determinació per PCR, reactiu
| 999104105 | A- Virus verola del mico (MonkeyPox), determinació per PCR, reactiu
| 999104187 | A- Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), detecció ADN, determinació per PCR, reactiu
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Capacitat de realitzar PCR de tots els virus respiratoris i bacteris respiratoris atípics inclosos en el pla de necessitats. | La plataforma ha de permetre detectar el gènere Coronavirus (regions conservades de totes les espècies de coronavirus) i Chlamydia psittaci. | Plataforma sense necessitat de manteniment diari i amb capacitat per a 100 mostres a la vegada, i priorització de mostres urgents. | Estabilitat dels reactius a bord del sistema per a les càrregues virals de VIH, VHB i VHC d’un mínim de 3 setmanes. | Plataforma de càrregues virals amb capacitat de processar mostres de sang seca per a VIH i VHC.
|  |  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
AH06 | 999103990 | A- Virus Influenza A H5, determinació per PCR, reactiu
| 999103991 | A- Virus Influenza A H7, determinació per PCR, reactiu
| 999103992 | A- Virus Influenza A H9, determinació per PCR, reactiu
| 999104046 | A- Virus Hepatitis B, detecció quantitativa ADN, determinació per PCR, reactiu
| 999104047 | A- Virus Hepatitis C, detecció quantitativa ARN, determinació per PCR, reactiu
| 999104048 | A- Virus Inmunodeficiencia Humana (VIH), detecció quantitativa ARN, determinació per PCR, reactiu
| 999104050 | A- Virus Papiloma humà, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu
| 999104060 | A- Gen DPYD variacions (DPYD 2A, DPYD 13, DPYD D949V, DPYD IVS10), determinació per PCR, reactiu
| 999104061 | A- Solució extracció i purificació ADN i àcids nucleics virals, determinació per PCR, reactiu
| 999104062 | A- Coronavirus Orf1a, determinació per PCR, reactiu
| 999104063 | A- Astrovirus, determinació per PCR, reactiu
| 999104064 | A- Rotavirus A, determinació per PCR, reactiu
| 999104065 | A- Sapovirus, determinació per PCR, reactiu
| 999104066 | A- Virus Parainfluenza 2, determinació per PCR, reactiu
| 999104067 | A- Virus Parainfluenza 3, determinació per PCR, reactiu
| 999104068 | A- Virus Parainfluenza 4, determinació per PCR, reactiu
| 999104069 | A- Virus Parainfluenza 1, determinació per PCR, reactiu
| 999104071 | A- Rhinovirus, determinació per PCR, reactiu
| 999104072 | A- Parechovirus, determinació per PCR, reactiu
| 999104073 | A- Metapneumovirus, determinació per PCR, reactiu
| 999104074 | A- Enterovirus huma (HEV), determinació per PCR, reactiu
| 999104075 | A- Coronavirus OC43, determinació per PCR, reactiu
| 999104076 | A- Coronavirus NL63, determinació per PCR, reactiu
| 999104077 | A- Coronavirus 229E, determinació per PCR, reactiu
| 999104078 | A- Bocavirus (HBOV), determinació per PCR, reactiu
| 999104079 | A- AdV, determinació i quantificació per PCR, reactiu
| 999104081 | A- Chlamydia pneumoniae, determinació per PCR, reactiu
| 999104082 | A- Chlamydophila psittaci, determinació per PCR, reactiu
| 999104083 | A- Legionella spp, determinació per PCR, reactiu
| 999104084 | A- Mycoplasma pneumoniae, determinació per PCR, reactiu
| 999104085 | A- Pneumocystis jirovecii, determinació per PCR, reactiu
| 999104086 | A- Coronavirus, determinació per PCR, reactiu
| 999104087 | A- Parainfluenza (PIV 1-4), virus, determinació per PCR, reactiu
| 999104088 | A- RSV, determinació per PCR, reactiu
| 999104089 | A- Virus Influenza A (IAV) serotip, determinació per PCR, reactiu
| 999104090 | A- Virus Influenza B (IBV) serotip, determinació per PCR, reactiu
| 999104091 | A- Norovirus GG1, determinació per PCR, reactiu
| 999104092 | A- Virus Dengue, determinació per PCR, reactiu
| 999104093 | A- Virus Zika, determinació per PCR, reactiu
| 999104094 | A- Virus Chikungunya, determinació per PCR, reactiu
| 999104097 | A- Norovirus GG2, determinació per PCR, reactiu
| 999104098 | A- Virus Influenza A H1 (H1N1), determinació per PCR, reactiu
| 999104099 | A- Virus Influenza A H3 (H3N2), determinació per PCR, reactiu
| 999104100 | A- Coronavirus (MERS-CoV), determinació per PCR, reactiu
| 999104101 | A- Coronavirus HKU1, determinació per PCR, reactiu
| 999104102 | A- Coronavirus (Wuhan CoV E-gene), determinació per PCR, reactiu
| 999104104 | A- Virus Orthopox, determinació per PCR, reactiu
| 999104105 | A- Virus verola del mico (MonkeyPox), determinació per PCR, reactiu
| 999104107 | A- Streptococcus agalactiae (SGB), determinació per PCR, reactiu
| 999104108 | A- Adenovirus 40, 41, determinació per PCR, reactiu
| 999104596 | A- Virus Influenza C, determinació per PCR, reactiu
| 999104597 | A- Picornavirus ,determinació per PCR, reactiu
| 999104651 | A- Virus de la Inmunodeficiencia Humana Tipo 1 (HIV-1), Virus de la Inmunodeficiencia Humana Tipo 2 (HIV-2),Virus de la Hepatitis C (VHC),Virus de la Hepatitis B (VHB), detecció ANR, determinació per PCR, reactiu
| 999104660 | A- Leptospira, determinació qualitativa, determinació per PCR, reactiu
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Comptarà amb un sistema de control intern durant tot el procés i control automatitzat tub a tub per evitar contaminacions per material amplificat o d'altres mostres. | Sistema automatitzat sense necessitat de manteniment diari. | Estabilitat dels reactius a bord del sistema superior o igual a 90 dies. | Capacitat de carregar més de 100 mostres a la vegada.
|  |  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | Intervals | Intervals
AH07 | 999103985 | A- Trichomonas vaginalis (TV) , Mycoplasma genitalium (MG) detecció ADN, determinació per PCR, reactiu
| 999104050 | A- Virus Papiloma humà, detecció ADN, determinació per PCR, reactiu
| 999104051 | A- SARS-CoV-2, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu
| 999104187 | A- Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), detecció ADN, determinació per PCR, reactiu
Note on F10: >= 95 % tècniques, 15 punts Entre > 90 % a < 95 %, 8 punts = 90% 0 punts
Note on H10: >= a 90 dies, 5 punts Entre 89 i 60 dies, 2 punts Entre 59 i 30 dies, 1 punts < a 30 dies, 0 punts
Note on I10: >= 100 mostres, 10 punts Entre 99 a 90 mostres, 5 punts <= 89 mostres, 0 punts
Note on I30: >= a 90 dies, 5 punts Entre 89 i 60 dies, 2 punts Entre 59 i 30 dies, 1 punts < a 30 dies, 0 punts
Note on H40: >= a 90 dies, 10 punts Entre 89 i 60 dies, 5 punts Entre 59 i 30 dies, 2,5 punts < a 30 dies, 0 punts
Note on I40: >= 100 mostres, 10 punts Entre 99 a 90 mostres, 5 punts <= 89 mostres, 0 punts
Note on H115: >= a 90 dies, 10 punts Entre 89 i 60 dies, 5 punts Entre 59 i 30 dies, 2,5 punts < a 30 dies, 0 punts
Note on I115: >= 100 mostres, 10 punts Entre 99 a 90 mostres, 5 punts <= 89 mostres, 0 punts

## Partida 5
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
| Partida | Solució global modular per a l’extracció, amplificació i detecció de material genètic.
5
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Per a les càrregues virals d’herpes virus, adenovirus i poliomavirus en sang total, el sistema permet combinar fins a 4 assajos diferents en una mateixa sèrie analítica, utilitzant la mateixa extracció de fins a 91 mostres. | Per als sistemes de diagnòstic d’ITS, control intern endogen en les mostres de frotis. | Reactiu per a la detecció de resistències a Neisseria gonorrhoeae i Mycoplasma genitalium, en un mateix tub detecta simultàniament el microorganisme i les resistències. | Les dianes d'enterovirus i rinovirus es detecten de forma individualitzada en les mostres respiratòries. | Els sistemes automàtics d’extracció d’àcids nucleics permeten la recuperació automatitzada de l’eluit per a altres proves i/o DNAteca. | En les plataformes per a l’extracció automatitzada d’àcids nucleics de mostres respiratòries, genitals, extragenitals, plasma, sang total i altres líquids biològics, de fins a 94 mostres, hi ha la possibilitat de combinar fins a quatre assajos de PCR amb la mateixa extracció.
|  |  |  | 10 punts | 5 punts | 5 punts | 10 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
AH01 | 999103994 | A- Neissseria gonorrhoeae (NG), resist azitromicina(A2059G, C2611T) i ciprofloxacino(S91F), determinació per PCR, reactiu
| 999103995 | A- Acanthamoeba spp, determinació per PCR, reactiu
| 999103996 | A- Virus West-Nile, determinació per PCR, reactiu
| 999104002 | A- Campylobacter spp, C. difficile toxin A/B, E. coli O157, Salmonella spp, Shigella spp/EIEC, stx1/2, Y. enterocolitica, determinació per PCR, reactiu
| 999104004 | A- Vaginosis bacteriana, determinació per PCR, reactiu
| 999104006 | A- Virus Orthopox, determinació per PCR, reactiu
| 999104007 | A- Mycoplasma genitalium (MG), resistència a moxifloxacino, determinació per PCR, reactiu
| 999104008 | A- Coronavirus (MERS-CoV), determinació per PCR, reactiu
| 999104009 | A- Virus rubèola, virus xarampió, determinació per PCR, reactiu
| 999104110 | A- Trypanosoma cruzi, determinació per PCR, reactiu
| 999104112 | A- Panell respiratori (P1A+P2+P3), determinació per PCR, reactiu
| 999104113 | A- Virus Zika, determinació per PCR, reactiu
| 999104117 | A- Escherichia coli (EHEC, EPEC, ETEC, EAEC, EIEC-Shigel·la spp), O157, determinació per PCR, reactiu
| 999104118 | A- G. lamblia, E. histolytica, Cryptosporidium spp, B. hominis, D. fragilis, C. cayetanensis, determinació per PCR, reactiu
| 999104120 | A- Plasmodium spp, determinació per PCR, reactiu
| 999104121 | A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Mycoplasma hominis (MH), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas vaginalis (TV), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP), determinació per PCR, reactiu
| 999104122 | A- Citomegalovirus (CMV), Limfogranuloma veneri (LGV), Treponema palidum (TP), Virus herpes simplex 1 (HSV1), Virus herpes simplex 2 (HVS2), Virus varicel·la zòster (VVZ), determinació per PCR, reactiu
| 999104123 | A- Aeromas spp, Campylobacter spp, C. difficile toxB, C. difficile 027 hipervirulent, Salmonella spp, Vibrio spp, Y.enterocolítica, mostres femta, determinació per PCR, reactiu
| 999104128 | A- Adenovirus humà (AdV), determinació per PCR, reactiu
| 999104129 | A- Virus BK, determinació per PCR, reactiu
| 999104130 | A- Citomegalovirus (CMV), determinació per PCR, reactiu
| 999104131 | A- Virus Epstein Barr (EBV), determinació per PCR, reactiu
| 999104132 | A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), determinació per PCR, reactiu
| 999104134 | A- Agents vírics d'infecció gastrointestinal, determinació per PCR, reactiu
| 999104135 | A- Adenovirus humà (AdV), Enterovirus humà (HEV), Parechovirus humà (HPeV), Parvovirus B19 (B19V), Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu
| 999104136 | A- Carbapenemases, beta-lactamases CTX-M i resistència glicopèptids (VanA/B), determinació per PCR, reactiu
| 999104137 | A- Mycoplasma genitalium (MG) i resistència a azitromicina (mutacions gen 23S rARN (A2058G, A2058C, A2058T, A2059G, A2059C i A2059T), determinació per PCR, reactiu
| 999104138 | A- Virus Chikungunya, determinació per PCR, reactiu
| 999104139 | A- Virus Dengue, determinació per PCR, reactiu
| 999104140 | A- Coronavirus (SARS-CoV-2), virus influenza A (IAV), virus influenza B (IBV), Virus respiratori sincitial (RSV), determinació per PCR, reactiu
| 999104142 | A- Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae i Streptococcus pneumoniae, determinació per PCR, reactiu
| 999104144 | A- Virus herpes simplex tipus 1 (HSV1), Virus herpes simplex tipus 2 (HSV2), Virus varicel·la zòster (VVZ), determinació per PCR, reactiu
| 999104145 | A- Escherichia coli K1 (EC K1), Haemophilus influenzae (HI), Listeria monocytogenes (LM), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus agalactiae (SGB), Streptococcus pheumoniae (SP), determinació PCR, reactiu
| 999104146 | A- Virus Influenza A, virus Influenza A- H1pdm09, virus Influenza A- H3, virus Influenza B, Virus Respiratori sincitial A i B, determinació per PCR, reactiu
| 999104147 | A- Virus Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, Adenovirus, Enterovirus humà (HEV) i Metapneumovirus, determinació per PCR, reactiu
| 999104148 | A- Bocavirus 1/2/3/4, Coronavirus 229E, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43 i Rhinovirus, determinació per PCR, reactiu
| 999104150 | A- Mutacions de la cadena alfaglobina, determinació per PCR, reactiu
| 999104152 | A- Extracció d'ADN en mostres parafinades, determinació per PCR, reactiu
| 999104600 | A- Leptospira, detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu
| 999104625 | A- Virus Dengue, tipatge, determinació per PCR, reactiu
| 999104626 | A- Virus de la grip aviar (H5/H7/H9)(HPAI), determinació per PCR, reactiu
| 999104627 | A- Virus papil·loma humà, detecció i tipatge alt risc oncològic, determinació per PCR, reactiu
| 999104628 | A- N. meningitidis serogroup A/B/C, determinació per PCR, reactiu
| 999104629 | A- N. meningitidis serogroup W135/X/Y, determinació per PCR, reactiu
| 999104642 | A- Plasmodium falcip, malari, vivax, ovale, determinació per PCR, reactiu
| 999104643 | A- Legionella spp confirmació per PCR, reactiu
| 999104658 | A- Virus Monkeypox, genotipat clade (I i II), detecció qualitativa, determinació per PCR, reactiu
| 999104661 | A- Legionella pneumophila, confirmació, determinació per PCR, reactiu
| 999104662 | A- Àcids nucleics mostres clíniques, extracció automatitzada per a mostres respiratòries, genitals i altres extragenitals, determinació per PCR, reactiu
| 999104663 | A- Àcids nucleics de mostres de sang, extracció automatitzada, determinació per PCR, reactiu
| 999104664 | A- Extracció d'ADN en mostres de sang total i preparació de reacció de PCR, reactiu
| 999104665 | A- Extracció ADN/ARN viral en serum, plasma i liquids esterils, preparació de reacció de PCR, reactiu
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Sistema capaç de detectar els serogrups patogènics de Yersinia enterocolitica. | Detecció a partir de mostres de femta, en un únic protocol d'amplificació i en 4 tubs o menys de reacció, de més de 20 patògens intestinals incloent virus, bacteris i paràsits. | Possibilitat de realitzar el major nombre de tècniques de lot. | Validat amb extraccions realitzades per diferents plataformes.
|  |  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | Intervals | SÍ/NO
AH02 | 999103995 | A- Acanthamoeba spp, determinació per PCR, reactiu
| 999104002 | A- Campylobacter spp, C. difficile toxin A/B, E. coli O157, Salmonella spp, Shigella spp/EIEC, stx1/2, Y. enterocolitica, determinació per PCR, reactiu
| 999104111 | A- Citomegalovirus(CMV), Virus Epstein Barr(EBV), Virus herpes simplex 1(HSV1), Virus herpes simplex 2 (HSV2), Virus herpes humà 6(HHV6), Virus herpes humà 7(HHV7), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, reactiu
| 999104112 | A- Panell respiratori (P1A+P2+P3), determinació per PCR, reactiu
| 999104113 | A- Virus Zika, determinació per PCR, reactiu
| 999104121 | A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Mycoplasma hominis (MH), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas vaginalis (TV), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP), determinació per PCR, reactiu
| 999104122 | A- Citomegalovirus (CMV), Limfogranuloma veneri (LGV), Treponema palidum (TP), Virus herpes simplex 1 (HSV1), Virus herpes simplex 2 (HVS2), Virus varicel·la zòster (VVZ), determinació per PCR, reactiu
| 999104135 | A- Adenovirus humà (AdV), Enterovirus humà (HEV), Parechovirus humà (HPeV), Parvovirus B19 (B19V), Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu
| 999104140 | A- Coronavirus (SARS-CoV-2), virus influenza A (IAV), virus influenza B (IBV), Virus respiratori sincitial (RSV), determinació per PCR, reactiu
| 999104142 | A- Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae i Streptococcus pneumoniae, determinació per PCR, reactiu
| 999104145 | A- Escherichia coli K1 (EC K1), Haemophilus influenzae (HI), Listeria monocytogenes (LM), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus agalactiae (SGB), Streptococcus pheumoniae (SP), determinació PCR, reactiu
| 999104152 | A- Extracció d'ADN en mostres parafinades, determinació per PCR, reactiu
| 999104154 | A- Extracció àcids nucleics viral, determinació per PCR, reactiu
| 999104642 | A- Plasmodium falcip, malari, vivax, ovale, determinació per PCR, reactiu
| 999104656 | A- Patògens causants de gastroenteritis aguda: virus, bacteris i protozous, determinació per PCR, reactiu
| 999104665 | A- Extracció ADN/ARN viral en serum, plasma i liquids esterils, preparació de reacció de PCR, reactiu
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Sistema capaç de detectar en una mateixa reacció de PCR 20 micobactèries atípiques. | Per als sistemes de diagnòstic d’ITS, control intern endogen en les mostres de frotis. | Les dianes d'enterovirus i rinovirus es detecten de forma individualitzada en les mostres respiratòries. | Possibilitat de realitzar el major nombre de tècniques de lot. | Validat amb extraccions realitzades per diferents plataformes.
|  |  |  | 10 punts | 5 punts | 10 punts | 10 punts | 5 punts
|  |  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | Intervals | SÍ/NO
AH03 | 999104112 | A- Panell respiratori (P1A+P2+P3), determinació per PCR, reactiu
| 999104119 | A- Mycobacterium tuberculosis (MTB) i resistència als antibiòtics, determinació per PCR, reactiu
| 999104121 | A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Mycoplasma hominis (MH), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas vaginalis (TV), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP), determinació per PCR, reactiu
| 999104122 | A- Citomegalovirus (CMV), Limfogranuloma veneri (LGV), Treponema palidum (TP), Virus herpes simplex 1 (HSV1), Virus herpes simplex 2 (HVS2), Virus varicel·la zòster (VVZ), determinació per PCR, reactiu
| 999104150 | A- Mutacions de la cadena alfaglobina, determinació per PCR, reactiu
| 999104153 | A- Extracció àcids nucleics, determinació per PCR, reactiu
| 999104184 | A- Extracció i purificació ARN, reactius i consumibles
| 999104667 | A-Hemocromatosi 282,determinació per PCR, reactiu
| 999104668 | A-Hemocromatosi 63,determinació per PCR, reactiu
| 999104669 | A-Factor II, determinació per PCR, reactiu
| 999104670 | A-Factor V, determinació per PCR, reactiu
| 999104671 | A-APO E (genotipat), determinació per PCR, reactiu
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Sistema capaç de detectar en una mateixa reacció de PCR 20 micobactèries atípiques | Sistema capaç de detectar i identificar els serogrups patogènics de Yersinia enterocolitica. | Detecció a partir de mostres de femta, en un únic protocol d'amplificació i en 4 tubs o menys de reacció, de més de 20 patògens intestinals incloent virus, bacteris i paràsits. | Possibilitat de realitzar el major nombre de tècniques de lot. | Validat amb extraccions realitzades per diferents plataformes.
|  |  |  | 10 punts | 10 punts | 5 punts | 10 punts | 5 punts
|  |  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | Intervals | SÍ/NO
AH04 | 999103997 | A- Helmints, determinació per PCR, reactiu
| 999104010 | A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichonomas vaginalis (TV), determinació PCR, reactiu
| 999104111 | A- Citomegalovirus(CMV), Virus Epstein Barr(EBV), Virus herpes simplex 1(HSV1), Virus herpes simplex 2 (HSV2), Virus herpes humà 6(HHV6), Virus herpes humà 7(HHV7), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, reactiu
| 999104112 | A- Panell respiratori (P1A+P2+P3), determinació per PCR, reactiu
| 999104117 | A- Escherichia coli (EHEC, EPEC, ETEC, EAEC, EIEC-Shigel·la spp), O157, determinació per PCR, reactiu
| 999104120 | A- Plasmodium spp, determinació per PCR, reactiu
| 999104121 | A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Mycoplasma hominis (MH), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas vaginalis (TV), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP), determinació per PCR, reactiu
| 999104122 | A- Citomegalovirus (CMV), Limfogranuloma veneri (LGV), Treponema palidum (TP), Virus herpes simplex 1 (HSV1), Virus herpes simplex 2 (HVS2), Virus varicel·la zòster (VVZ), determinació per PCR, reactiu
| 999104137 | A- Mycoplasma genitalium (MG) i resistència a azitromicina (mutacions gen 23S rARN (A2058G, A2058C, A2058T, A2059G, A2059C i A2059T), determinació per PCR, reactiu
| 999104140 | A- Coronavirus (SARS-CoV-2), virus influenza A (IAV), virus influenza B (IBV), Virus respiratori sincitial (RSV), determinació per PCR, reactiu
| 999104145 | A- Escherichia coli K1 (EC K1), Haemophilus influenzae (HI), Listeria monocytogenes (LM), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus agalactiae (SGB), Streptococcus pheumoniae (SP), determinació PCR, reactiu
| 999104154 | A- Extracció àcids nucleics viral, determinació per PCR, reactiu
| 999104642 | A- Plasmodium falcip, malari, vivax, ovale, determinació per PCR, reactiu
| 999104656 | A- Patògens causants de gastroenteritis aguda: virus, bacteris i protozous, determinació per PCR, reactiu
| 999104665 | A- Extracció ADN/ARN viral en serum, plasma i liquids esterils, preparació de reacció de PCR, reactiu
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Sistema capaç de detectar en una mateixa reacció de PCR 20 micobactèries atípiques. | Per als sistemes de diagnòstic d’ITS, control intern endogen en les mostres de frotis. | Les dianes d'enterovirus i rinovirus es detecten de forma individualitzada en les mostres respiratòries | Detecció a partir de mostres de femta, en un únic protocol d'amplificació i en 4 tubs o menys de reacció, de més de 20 patògens intestinals incloent virus, bacteris i paràsits. | Possibilitat de realitzar el major nombre de tècniques de lot. | Validat amb extraccions realitzades per diferents plataformes.
|  |  |  | 10 punts | 5 punts | 5 punts | 5 punts | 10 punts | 5 punts
|  |  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | Intervals | SÍ/NO
AH05 | 999104112 | A- Panell respiratori (P1A+P2+P3), determinació per PCR, reactiu
| 999104121 | A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Mycoplasma hominis (MH), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas vaginalis (TV), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP), determinació per PCR, reactiu
| 999104122 | A- Citomegalovirus (CMV), Limfogranuloma veneri (LGV), Treponema palidum (TP), Virus herpes simplex 1 (HSV1), Virus herpes simplex 2 (HVS2), Virus varicel·la zòster (VVZ), determinació per PCR, reactiu
| 999104125 | A- Mycobacterium tuberculosis (MTB)/Mycobacterium no tuberculosos (NTM) detecció ADN, determinació per PCR, reactiu
| 999104142 | A- Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae i Streptococcus pneumoniae, determinació per PCR, reactiu
| 999104153 | A- Extracció àcids nucleics, determinació per PCR, reactiu
| 999104158 | A- Coronavirus (SARS-CoV-2), determinació per PCR, reactiu
| 999104627 | A- Virus papil·loma humà, detecció i tipatge alt risc oncològic, determinació per PCR, reactiu
| 999104642 | A- Plasmodium falcip, malari, vivax, ovale, determinació per PCR, reactiu
| 999104656 | A- Patògens causants de gastroenteritis aguda: virus, bacteris i protozous, determinació per PCR, reactiu
| 999104659 | A- Aspergillus, A. fumigatus, A. terreus i A. espècies i les seves mutacions resistents a fàrmacs, determinació per PCR, reactiu
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Detecció d’agents d’ITS amb un procès completament automatizat a partir de tub primari (l'equip ha de realitzar extracció, amplificació i detecció sense intervenció de l'usuari). | Detecció quantitativa de patògens causants de vaginosi bacteriana. | El sistema ha de ser capaç de detectar els patògens causants d'infeccions de transmissió sexual incloent U.urealyticum i M.hominis, i la resistència de M.genitalium a azitromicina i a moxifloxacino. | Reactius per a l'identificació de les espècies de Plasmodium spp per PCR.
|  |  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
AH06 | 999103995 | A- Acanthamoeba spp, determinació per PCR, reactiu
| 999103997 | A- Helmints, determinació per PCR, reactiu
| 999104004 | A- Vaginosis bacteriana, determinació per PCR, reactiu
| 999104007 | A- Mycoplasma genitalium (MG), resistència a moxifloxacino, determinació per PCR, reactiu
| 999104111 | A- Citomegalovirus(CMV), Virus Epstein Barr(EBV), Virus herpes simplex 1(HSV1), Virus herpes simplex 2 (HSV2), Virus herpes humà 6(HHV6), Virus herpes humà 7(HHV7), Virus varicel·la zòster (VZV), determinació per PCR, reactiu
| 999104112 | A- Panell respiratori (P1A+P2+P3), determinació per PCR, reactiu
| 999104114 | A- Virus influenza A (IAV), IAV-H1, IAV-H1pdm09, IAV-H3, virus influenza B (IBV), virus respiratori sincitial A (RSV A), virus respiratori sinticial B (RSV B), determinació per PCR, reactiu
| 999104117 | A- Escherichia coli (EHEC, EPEC, ETEC, EAEC, EIEC-Shigel·la spp), O157, determinació per PCR, reactiu
| 999104118 | A- G. lamblia, E. histolytica, Cryptosporidium spp, B. hominis, D. fragilis, C. cayetanensis, determinació per PCR, reactiu
| 999104120 | A- Plasmodium spp, determinació per PCR, reactiu
| 999104121 | A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Mycoplasma hominis (MH), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas vaginalis (TV), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP), determinació per PCR, reactiu
| 999104122 | A- Citomegalovirus (CMV), Limfogranuloma veneri (LGV), Treponema palidum (TP), Virus herpes simplex 1 (HSV1), Virus herpes simplex 2 (HVS2), Virus varicel·la zòster (VVZ), determinació per PCR, reactiu
| 999104123 | A- Aeromas spp, Campylobacter spp, C. difficile toxB, C. difficile 027 hipervirulent, Salmonella spp, Vibrio spp, Y.enterocolítica, mostres femta, determinació per PCR, reactiu
| 999104125 | A- Mycobacterium tuberculosis (MTB)/Mycobacterium no tuberculosos (NTM) detecció ADN, determinació per PCR, reactiu
| 999104137 | A- Mycoplasma genitalium (MG) i resistència a azitromicina (mutacions gen 23S rARN (A2058G, A2058C, A2058T, A2059G, A2059C i A2059T), determinació per PCR, reactiu
| 999104143 | A- Adenovirus humà (AdV), Enterovirus humà (HEV), Parechovirus humà (HPeV), Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu
| 999104147 | A- Virus Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, Adenovirus, Enterovirus humà (HEV) i Metapneumovirus, determinació per PCR, reactiu
| 999104148 | A- Bocavirus 1/2/3/4, Coronavirus 229E, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43 i Rhinovirus, determinació per PCR, reactiu
| 999104150 | A- Mutacions de la cadena alfaglobina, determinació per PCR, reactiu
| 999104151 | A- Mutacions de la cadena betaglobina, determinació per PCR, reactiu
| 999104153 | A- Extracció àcids nucleics, determinació per PCR, reactiu
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Per als sistemes de diagnòstic d’ITS, control intern endogen en les mostres de frotis. | Les dianes d'enterovirus i rinovirus es detecten de forma individualitzada en les mostres respiratòries. | Possibilitat de realitzar el major nombre de tècniques de lot. | Validat amb extraccions realitzades per diferents plataformes.
|  |  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | Intervals | SÍ/NO
AH07 | 999104112 | A- Panell respiratori (P1A+P2+P3), determinació per PCR, reactiu
| 999104121 | A- Chlamydia trachomatis (CT), Mycoplasma genitalium (MG), Mycoplasma hominis (MH), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas vaginalis (TV), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP), determinació per PCR, reactiu
| 999104154 | A- Extracció àcids nucleics viral, determinació per PCR, reactiu
| 999104158 | A- Coronavirus (SARS-CoV-2), determinació per PCR, reactiu
Note on H68: >= 95 % tècniques, 10 punts Entre > 90 % a < 95 %, 5 punts = 90% 0 punts
Note on I90: >= 95 % tècniques, 10 punts Entre 94 % a > 90 %, 5 punts = 90% 0 punts
Note on I108: >= 95 % tècniques, 10 punts Entre > 90 % a < 95 %, 5 punts = 90% 0 punts
Note on J129: >= 95 % tècniques, 10 punts Entre > 90 % a < 95 %, 5 punts = 90% 0 punts
Note on H173: >= 95 % tècniques, 10 punts Entre > 90 % a < 95 %, 5 punts = 90% 0 punts

## Partida 6
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
| Partida | Solució global modular per a l’extracció, amplificació i detecció d’agents d’infecció gastrointestinal.
6
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Sistema capaç de detectar els 16 patògens descrits a les característiques tècniques obligatòries en una única reacció de PCR en un únic tub. | Temps d'extracció i preparació d'una sola placa de PCR amb 96 pacients en menys de 2 hores de forma automàtica i en un mateix equip. | Reactius de PCR liofilitzats en tubs individuals i llestos per al seu ús. | Sense requeriment de controls positius addicionals.
|  |  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
AH03 | 999104166 | A- Agents d'infecció gastrointestinal (virus, bactèries i paràsits), compatible amb analitzador d'analisis mulplexat d'alt rendiment, reactiu

## Partida 7
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
| Partida | Sistema de detecció molecular de múltiples agents patògens i mutacions genètiques.
7
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Sistema amb capacitat de realitzar un mínim de 2 protocols d'amplificació independents amb una capacitat mínima de 16 mostres per protocol. | Sistema que no requereixi manteniment ni la necessitat de passar calibradors per part de l’usuari. | Assaig amb reactius llestos per a fer servir, sense necessitat de reconstituir cap component i amb possibilitat de control intern d'extracció. | Sistema amb visualització directa de corbes de reacció i valor de cicle llindar (Ct) i amb possibilitat de transmetre’l al sistema informàtic del laboratori (SIL). | Reactius han d’incloure un control del procés d'extracció i d'amplificació.
|  |  |  | 8 punts | 7 punts | 8 punts | 10 punts | 7 punts
|  |  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
AH01 | 999103433 | A- Carbapenemases, AmpC plasmídiques i β-lactamases BLEE, determinació per PCR, reactiu
| 999103443 | A- Bartonella henselae, Bartonella quintana, determinació per PCR, reactiu
| 999103452 | A- Borrelia burgdorferi, determinació per PCR, reactiu
| 999103501 | A- Coxiella burnetii, determinació per PCR, reactiu
| 999103538 | A- Kingella kingae, determinació per PCR, reactiu
| 999103628 | A- Staphylococcus aureus: mecA gene, toxina leucocidina de Panton-Valentine (PVL), determinació per PCR, reactiu
| 999103635 | A- Tropheryma whipplei, determinació per PCR, reactiu
| 999103645 | A- Virus Coriomeningitis Limfocitària, determinació per PCR, reactiu
| 999103705 | A- Virus Toscana, determinació per PCR, reactiu
| 999103709 | A- Virus xarampió, determinació per PCR, reactiu
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Sistema amb capacitat de realitzar un mínim de 2 protocols d'amplificació independents amb una capacitat mínima de 16 mostres per protocol. | Sistema que no requereixi manteniment ni la necessitat de passar calibradors per part de l’usuari. | Assaig amb reactius llestos per a fer servir, sense necessitat de reconstituir cap component i amb possibilitat de control intern d'extracció. | Sistema amb visualització directa de corbes de reacció i valor de cicle llindar (Ct) i amb possibilitat de transmetre’l al sistema informàtic del laboratori (SIL). | Sistema capaç de detectar el virus de la coriomeningitis limfocitària, virus toscana, Coxiella burnetii, i els enzims CTX-M1, CTX-M2 i CTX-M9.
|  |  |  | 10 punts | 5 punts | 10 punts | 5 punts | 10 punts
|  |  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
AH02 | 999103433 | A- Carbapenemases, AmpC plasmídiques i β-lactamases BLEE, determinació per PCR, reactiu
| 999103443 | A- Bartonella henselae, Bartonella quintana, determinació per PCR, reactiu
| 999103452 | A- Borrelia burgdorferi, determinació per PCR, reactiu
| 999103501 | A- Coxiella burnetii, determinació per PCR, reactiu
| 999103588 | A- Plasmodium spp, determinació per PCR, reactiu
| 999103628 | A- Staphylococcus aureus: mecA gene, toxina leucocidina de Panton-Valentine (PVL), determinació per PCR, reactiu
| 999103635 | A- Tropheryma whipplei, determinació per PCR, reactiu
| 999103636 | A- Trypanosoma cruzi, determinació per PCR, reactiu
| 999103645 | A- Virus Coriomeningitis Limfocitària, determinació per PCR, reactiu
| 999103702 | A- Virus parotiditis (MuV), determinació per PCR, reactiu
| 999103705 | A- Virus Toscana, determinació per PCR, reactiu
| 999103709 | A- Virus xarampió, determinació per PCR, reactiu
| 999103736 | A- Leishmania spp, determinació per PCR, reactiu
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Sistema amb capacitat de realitzar un mínim de 2 protocols d'amplificació independents amb una capacitat mínima de 16 mostres per protocol. | Sistema que no requereixi manteniment ni la necessitat de passar calibradors per part de l’usuari. | Assaig amb reactius llestos per a fer servir, sense necessitat de reconstituir cap component i amb possibilitat de control intern d'extracció. | Sistema amb visualització directa de corbes de reacció i valor de cicle llindar (Ct) i amb possibilitat de transmetre’l al sistema informàtic del laboratori (SIL). | Sistema capaç de detectar Kingella kingae i Monkeypox.
|  |  |  | 10 punts | 5 punts | 10 punts | 5 punts | 10 punts
|  |  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
AH03 | 999103416 | A- Adenovirus humà (AdV), corba de calibració
| 999103418 | A- Adenovirus humà (AdV), determinació per PCR, reactiu
| 999103475 | A- Citomegalovirus (CMV), Virus Epstein Barr (EBV), determinació per PCR, reactiu
| 999103511 | A- Erythrovirus (Parvovirus) B19, corba de calibració
| 999103512 | A- Erythrovirus (Parvovirus) B19, determinació per PCR, reactiu
| 999103513 | A- Escherichia coli (EC), Listèria monocytogenes (LM), Streptococcus agalactiae (SGB), determinació per PCR, reactiu
| 999103538 | A- Kingella kingae, determinació per PCR, reactiu
| 999103588 | A- Plasmodium spp, determinació per PCR, reactiu
| 999103636 | A- Trypanosoma cruzi, determinació per PCR, reactiu
| 999103664 | A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), Corba de calibració
| 999103666 | A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), Virus herpes humà tipus 7 (HHV7), Virus herpes humà tipus 8 (HHV8), determinació per PCR, reactiu
| 999103671 | A- Virus herpes simplex tipus 1 (HSV1), Virus herpes simplex tipus 2 (HSV2), Virus varicel·la zòster (VVZ), determinació per PCR
| 999103736 | A- Leishmania spp, determinació per PCR, reactiu
| 999103747 | A- Enterovirus humà (HEV), Paraechovirus humà (HPeV), Virus Parotiditis (MuV), detecció per tècniques de biologia molecular
| 999104657 | A- Virus verola del mico (MonkeyPox), detecció per tècniques de biologia molecular
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Sistema amb capacitat de realitzar un mínim de 2 protocols d'amplificació independents amb una capacitat mínima de 16 mostres per protocol. | Sistema que no requereixi manteniment ni la necessitat de passar calibradors per part de l’usuari. | Assaig amb reactius llestos per a fer servir, sense necessitat de reconstituir cap component i amb possibilitat de control intern d'extracció. | Sistema amb visualització directa de corbes de reacció i valor de cicle llindar (Ct) i amb possibilitat de transmetre’l al sistema informàtic del laboratori (SIL). | Sistema capaç de detectar E. coli, L. monocytogenes, S. agalactiae, Kingella kingae.
|  |  |  | 10 punts | 5 punts | 10 punts | 5 punts | 10 punts
|  |  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
AH05 | 999103452 | A- Borrelia burgdorferi, determinació per PCR, reactiu
| 999103513 | A- Escherichia coli (EC), Listèria monocytogenes (LM), Streptococcus agalactiae (SGB), determinació per PCR, reactiu
| 999103538 | A- Kingella kingae, determinació per PCR, reactiu
| 999103547 | A- Listeria monocytogenes (LM), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus pneumoniae (SP), determinació per PCR
| 999103635 | A- Tropheryma whipplei, determinació per PCR, reactiu
| 999103666 | A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), Virus herpes humà tipus 7 (HHV7), Virus herpes humà tipus 8 (HHV8), determinació per PCR, reactiu
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Sistema amb capacitat de realitzar un mínim de 2 protocols d'amplificació independents amb una capacitat mínima de 16 mostres per protocol. | Sistema que no requereixi manteniment ni la necessitat de passar calibradors per part de l’usuari. | Assaig amb reactius llestos per a fer servir, sense necessitat de reconstituir cap component i amb possibilitat de control intern d'extracció. | Sistema amb visualització directa de corbes de reacció i valor de cicle llindar (Ct) i amb possibilitat de transmetre’l al sistema informàtic del laboratori (SIL). | Sistema capaç de detectar el virus de la coriomeningitis limfocitària, virus toscana, Coxiella burnetii, virus West Nile, Kingella kingae i els enzims CTX-M1, CTX-M2 i CTX-M9.
|  |  |  | 10 punts | 5 punts | 10 punts | 5 punts | 10 punts
|  |  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
AH06 | 999103433 | A- Carbapenemases, AmpC plasmídiques i β-lactamases BLEE, determinació per PCR, reactiu
| 999103443 | A- Bartonella henselae, Bartonella quintana, determinació per PCR, reactiu
| 999103452 | A- Borrelia burgdorferi, determinació per PCR, reactiu
| 999103501 | A- Coxiella burnetii, determinació per PCR, reactiu
| 999103512 | A- Erythrovirus (Parvovirus) B19, determinació per PCR, reactiu
| 999103513 | A- Escherichia coli (EC), Listèria monocytogenes (LM), Streptococcus agalactiae (SGB), determinació per PCR, reactiu
| 999103538 | A- Kingella kingae, determinació per PCR, reactiu
| 999103543 | A- Legionella pneumophila confirmació per PCR, reactiu
| 999103547 | A- Listeria monocytogenes (LM), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus pneumoniae (SP), determinació per PCR, reactiu
| 999103635 | A- Tropheryma whipplei, determinació per PCR, reactiu
| 999103645 | A- Virus Coriomeningitis Limfocitària, determinació per PCR, reactiu
| 999103666 | A- Virus herpes humà tipus 6 (HHV6), Virus herpes humà tipus 7 (HHV7), Virus herpes humà tipus 8 (HHV8), determinació per PCR, reactiu
| 999103671 | A- Virus herpes simplex tipus 1 (HSV1), Virus herpes simplex tipus 2 (HSV2), Virus varicel·la zòster (VVZ), determinació per PCR, reactiu
| 999103705 | A- Virus Toscana, determinació per PCR, reactiu
| 999103709 | A- Virus xarampió, determinació per PCR, reactiu
| 999103735 | A- Bordetella holmesii, Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, determinació per PCR, reactiu
| 999103736 | A- Leishmania spp, determinació per PCR, reactiu
| 999103737 | A- Virus West-Nile, determinació per PCR, reactiu
| 999103745 | A- Toxoplasma gondii, detecció per tècniques de biologia molecular
| 999103746 | A- Virus JC, detecció per tècniques de biologia molecular
| 999103747 | A- Enterovirus humà (HEV), Paraechovirus humà (HPeV), Virus Parotiditis (MuV), detecció per tècniques de biologia molecular
| 999104599 | A- Aspergillus fumigatus, detecció per tècniques de biologia molecular

## Partida 8
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
| Partida | Sistema de detecció molecular i quantificació d'agents vírics.
8
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Sistema amb visualització directa de corbes de reacció i valor de cicle llindar (Ct) i possibilitat de transmetre’l al sistema informàtic del laboratori (SIL). | Validat per l’ús amb eluits obtinguts per diferents plataformes d'extracció automatitzada. | Format predispensat per a una major comoditat de l’usuari.
|  |  |  | 15 punts | 15 punts | 10 punts
|  |  |  | Intervals | SÍ/NO | SÍ/NO
AH01 | 999104631 | A- Virus Hepatitis D, detecció quantitativa ADN per PCR, reactiu
Note on F10: Visualització i transmisió, 15 punts Visualització sense transmisió, 7 punts Ni visualització ni transmisió, 0 punts

## Partida 9
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
| Partida | Sistema de detecció molecular i detecció de resistències d’agents d’infecció fúngica invasora.
9
Criteris objectius
| CODI AGRUPADOR | Descripció | Presenta Oferta | Compatibilitat del protocol de PCR entre dues o més tècniques. | Visualització directa de les corbes d’amplificació i dels valors de Ct. | Validat amb extraccions realitzades per diferents plataformes. | Tècnica amb control d’extracció i d’amplificació inclosos.
|  |  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | Intervals
AH01 | 999103961 | A- Fongs llevatiformes i filamentosos, determinació per PCR, reactiu
| 999103965 | A- Mucormicets, determinació i identificació per PCR, determinació per PCR, reactiu
| 999103967 | A- Aspergillus, detecció de resistències a azols per PCR, determinació per PCR, reactiu
| 999103971 | A- Candida spp, determinació per PCR, reactiu
| 999104159 | A- Aspergillus spp, determinació per PCR, reactiu
| 999104632 | A- Mucormicets, detecció pangéneres per PCR, reactiu
| 999104633 | A- Dermatofits, detecció de resistències a terbinafina per PCR, reactiu
Note on I10: Ambdós inclosos, 10 punts Un dels dos, 5 punts No inclou, 0 punts