**ANNEX 4**

**DESGLOSSAMENT CRITERIS D’ADJUDICACIÓ**

**A‐ VALORACIÓ ECONÒMICA (SOBRE 3):**

**La puntuació econòmica màxima serà de 49 punts.**

La puntuació màxima d’aquest criteri de 49 punts els rebrà l’oferta més econòmica sempre que compleixi amb els requisits mínims indicats en el Plec de condicions tècniques. Les ofertes restants obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:

1 —

𝑂𝑣 — 𝑂𝑚

𝐼𝐿

𝑃𝑣 = × 𝑃

Sent:

P: Punts criteri econòmic

IL: Import de licitació

Ov: Import de l’oferta econòmica a valorar Om: Import de la millor oferta presentada Pv: Punts atorgats a l’oferta

OAB: Preu per sota del qual l’oferta es considera anormalment baixa.

Es considerarà una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, als efectes de l’article 149.4 de la LCSP, quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són preu estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les següents variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) sigui inferior a la mitjana aritmètica (\*) de les ofertes econòmiques presentades en un percentatge superior al 20%:

1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en els criteris d’adjudicació que no són preu.
2. La desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions en els criteris d’adjudicació que no són preu.
3. El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes en valor absolut, és a

La puntuació màxima de la valoració tècnica automàtica serà de 26 punts. Aquelles ofertes que no aconsegueixin el 50% de la puntuació màxima en els “Criteris de valoració tècnica automàtica” quedaran exclosos de continuar en el procediment de licitació.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CRITERIS DE VALORACIÓ TECNICA AUTOMÀTICA** | **VALORS** | **PUNTUACIÓ** |
| **B1** | Agulla/papallona sense presentar  arestes en el metall | * Sí= 3 punts * No= 0 punts | **3** |
| **B2** | Els diferents components del sistema estèril (palometa, agulla, tub, sistema luer i portatubs) han de venir connectats i preparats pel seu ús, sense requerir cap manipulació. Les connexions entre els diferents elements només es desmuntaran de manera activa i hauran d’assegurar i mantenir el buit. | * Sí= 3 punts * No= 0 punts | **3** |
| **B3** | L’adaptador dels tubs i la tubuladura ha de permetre visualitzar el retorn venós. | * Sí= 4 punts * No= 0 punts | **4** |
| **B4** | Envoltori de plàstic individual, estèril, serigrafiat, de fàcil visualització i amb les dades obligades per la legislació vigent. Sistema d’obertura per esquinçament amb senyalitzat que faciliti l’obertura i no presenti resistència a l’obrir. | * Sí= 6 punts * No= 0 punts | **6** |
| **B5** | Estar en possessió o haver cursat la licitació del Reglament Medical Device Regulation (MDR) conegut com el Reglament (UE) 2017/745 | * Sí= 10 punts * No= 0 punts | **10** |
| **TOTAL PUNTUACIÓ** | | | **26** |

La puntuació màxima de la valoració d’aspectes en matèria de responsabilitat social corporativa serà d’1 punt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CRITERIS DE VALORACIÓ D’APECTES EN MATERIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA PER PROVEÏDORS** |  | **PUNTUACIÓ** |
| **1 – ÀMBIT SOSTENIBILITAT, EMPRENTA DE CARBONI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA** | | | |
| **EMPRENTA DE CARBONI I EFICÈNCIA ENERGÈTICA** | | | |
| **RECICLATGE DE PLÀSTIC I REITRADA DE RESIDUS** | | | |
| **RSC1** | El licitador certifica que l’empaquetatge del material subministrat és de material reciclat.  El licitador haurà de presentar un pla d’execució i acció que detalli les mesures adoptades per garantir l’ús  d’empaquetatge sostenible, incloent | Si = 0,50 punts No = 0 punts | **0,50** |
|  | la procedència dels materials, la gestió de residus d’embalatge i les pràctiques per minimitzar l’ús de  materials d’un sol ús. |  |  |
| **2‐ ÀMBIT SOCIAL, INTEGRACIÓ SOCIAL I DRETS LABORALS** | | | |
| **RSC2** | El licitador certifica que el percentatge de contractació definitiva de la plantilla que executarà el contracte ha de superar el 50%.  El licitador haurà de presentar declaració responsable signada que indiqui el percentatge de treballadors amb contracte definitiu vinculats a l’execució del contracte | Si = 0,50 punts No = 0 punts | **0,50** |
| **TOTAL PUNTUACIÓ** | | | **1** |