## T-PRES
Preus unitaris de base per adequació d'habitatges
procedents del dret de tanteig i retracte
BASE DE DADES BEDEC 2024_06
|  |  |  | MANTENIMENT I ADEQUACIÓ D'HABITATGES | MANTENIMENT I ADEQUACIÓ D'HABITATGES | MANTENIMENT I ADEQUACIÓ D'HABITATGES | MANTENIMENT I ADEQUACIÓ D'HABITATGES
PRESSUPOST
|  |  |  | BAIXADA PEIXATERIES 23, 3-1 | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
|  | Capítol | 01 | BUIDAT I NETEJA DE L'HABITATGE
'01.01 | 5 | L100RR03 | U | NETEJA GENERAL DE L'HABITATGE (INCLOENT PAVIMENTS, FINESTRES, SANITARIS, AIXETERIA, FUSTERIA, ETC.) POSTERIOR A L'ACABAMENT DELS TREBALLS REALITZATS PER DEIXAR-LO EN CONDICIONS OPTIMES DE RECEPCIÓ, INCLOENT ACCESORIS I MATERIAL NECESSARI. | 133.74 | 1 | 0
'01.01 | 12 | K2RA85A0 | M3 | DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) | 53.75 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
|  | Capítol | 02 | ARRENCADA I DESMUNTATGE
'01.02 | 1 | K21JRR02 | U | ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ ELECTRICA EXISTENT, INCLÒS CAIXES, ARMARI, MECANISMES, LÍNIES, ACCESSORIS I ALTRES ELEMENTS. ES CONSIDERA PER UNITAT D'HABITATGE DE FINS A 100 M2 DE SUPERFÍCIE ÚTIL SERVIDA PER LA INSTAL·LACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR | 343.86 | 0.5 | 0
'01.02 | 2 | K21KRR01 | U | ARRENCADA PUNTUAL DE TUBS I ACCESSORIS D'INSTAL·LACIÓ DE GAS SUPERFICIAL, INCLOU TREURE BOMBONA, TUB DE GOMA, ARRENCAR TRAM CURT DE TUB I POSAR TAP) AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR | 86.12 | 1 | 0
'01.02 | 3 | K21J1011 | U | ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA AMB TUBS, ACCESSORIS I AIXETES PER A CADA UNITAT DE 100 M2 DE SUPERFÍCIE SERVIDA PER LA INSTAL·LACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR | 274.11 | 0.5 | 0
'01.02 | 21 | K21JG111 | U | ARRENCADA D'AIGÜERA, SUPORT, AIXETES, SIFÓ, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR | 15.64 | 1 | 0
'01.02 | 22 | K21JH111 | U | ARRENCADA DE SAFAREIG, SUPORT, AIXETES, SIFÓ, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR | 15.64 | 1 | 0
'01.02 | 25 | K21ARR05 | U | DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE FULLA DE PORTA, D'UNA FULLA BATENT, DE FUSTA O METÀL·LICA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR | 8.61 | 2 | 0
'01.02 | 26 | K21A3D1A | U | DESMUNTATGE DE FULLA, BASTIMENT I ACCESSORIS DE FINESTRÓ , DE FINS A 3 M2, AMB RECUPERACIÓ DE FERRAMENTES I FIXACIONS A PARAMENTS, AMB MITJANS MANUALS, APLEC DE MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ O RESTAURACIÓ I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR | 35.11 | 1 | 0
'01.02 | 40 | K2183501 | M2 | ARRENCADA D'ENRAJOLAT EN PARAMENT VERTICAL, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR | 13.81 | 33 | 0
'01.02 | 44 | K2195D24 | M2 | ARRENCADA DE RECRESCUT DEL PAVIMENT DE MORTER DE CIMENT, DE FINS A 5 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR | 14.54 | 8 | 0
'01.02 | 46 | K2197821 | M | ARRENCADA DE SÒCOL CERÀMIC O DE PEDRA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR | 1.45 | 9.8 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
|  | Capítol | 03 | REVESTIMENTS
'01.03 | 7 | K8251338 | M2 | ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE CERÀMICA SIMILAR A L'EXISTENT, DE 16 A 25 PECES/M2 COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 E (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) | 30.04 | 40 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
|  | Capítol | 04 | PAVIMENTS
'01.04 | 6 | K9DB1133 | M2 | PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT, GRUP AI/AIIA (UNE-EN 14411), DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, PREU MITJÀ, DE 16 A 25 PECES/M2, COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888) | 45.02 | 10 | 0
'01.04 | 12 | K9U321A1 | M | SÒCOL DE RAJOLA CERÀMICA ESMALTADA MAT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888) | 8.11 | 12 | 0
'01.04 | 16 | K9Z51010 | M | TAPAJUNTS DE PAVIMENT, AMB PERFIL SIMPLE DE PVC | 7.47 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
|  | Capítol | 05 | FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR
|  | Titol 3 | 0A | FUSTERIA INTERIOR
'01.05.0A | 5 | KAQDD286 | U | FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX, 80 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM ALÇÀRIA , PER A PINTAR, DE CARES LLISES I ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA, COL·LOCADA | 129.85 | 2 | 0
'01.05.0A | 12 | KAZ13196 | M | TAPAJUNTS DE FUSTA PER A PINTAR DE SECCIÓ RECTANGULAR LLISA DE 9 MM DE GRUIX I DE 60 MM D'AMPLÀRIA | 3.09 | 19.2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
|  | Capítol | 05 | FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR
|  | Titol 3 | 0B | FUSTERIA EXTERIOR
'01.05.0B | 1 | KAVBRM06 | U | REPÀS GENERAL DE PERSIANES DE L'HABITATGE, INCLOENT EL MUNTATGE, DESMUNTATGE DE PERSIANES, REPÀS DE CINTES, CANVI DE LAMEL·LES I/O TOPALLS, S'INCLOU PETIT MATERIAL. | 109.26 | 1 | 0
'01.05.0B | 32 | 1A1ECR04 | M2 | TANCAMENT EXTERIOR PRACTICABLE, AMB BALCONERA D'ALUMINI LACAT DE DUES FULLES CORREDISSES AMB PERFILS DE PREU ALT I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 7A C3 SEGONS NORMES, BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER GALVANITZAT, VIDRE AÏLLANT DE 2 LLUNES INCOLORES I CAMBRA D'AIRE 6/12/4, I PERSIANA ENROTLLABLE D'ALUMINI LACAT AMB COMANDAMENT AMB CINTA I GUIES | 326.21 | 1.7 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
'01.06 | 2 | 4G00RR02 | U | XARXA ELÈCTRICA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR D'UN HABITATGE FINS A 75 M2 DE SUPERFICIE ÚTIL AMB ELECTRIFICACIÓ FINS A 6,9KW, 5 CIRCUITS (AMB DESDOBLAMENT DE C4) PER MUNTATGE SUPERFICIAL AMB TUB I AMB UN MÀXIM D'ELEMENTS: C1 15 PUNTS DE LLUM, C2 18 ENDOLLS GENERALS I FRIGORIFIC, C3 1 ENDOLL DE CUINA I FORN, C4 3 ENDOLLS PER RENTADORA, RENTAVAIXELLES I TERMO/CALDERA, C5 5 ENDOLLS CUINA I BANY. MECANISMES GAMMA MITJANA DE COLOR BLANC. EL NOMBRE DE MECANISMES DEFINITIU SERÀ L'INDICAT SEGONS LES CONSIDERACIONS DEL TÈCNIC DE L'AGENCIA. CALDRÀ APORTAR PLÀNOL AMB ELS ELEMENTS INSTAL·LATS. | 2879.58 | 0.5 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
|  | Capítol | 08 | LAMPISTERIA, SANITARIS, AIXETES I ACCESS
|  | Titol 3 | 0A | LAMPISTERIA
'01.08.0A | 5 | 4J41RR05 | U | INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CUINA AMB DOTACIÓ PER AIGÜERA PER LA XARXA D'AIGUA FREDA I CALENTA. NO INCLOU AIGÜERA I XARXA DE DESGUASSOS. LA XARXA DE FONTANERIA INTERIOR ESTARÀ ENCASTADA AMB TUBS DE COURE PROTEGITS AMB TUBS CORRUGATS, INCLOSES LES CLAUS DE PAS DE CADASQUN DELS APARELLS I DELS SANITARIS I LES CLAUS GENERALS DE TALL DEL LOCAL HUMIT. ELS MUNTANT VERTICALS I HORITZONTALS ES FIXARAN AMB BRIDES A LES BASES DE SUPORT. TOTA L'INSTAL·LACIÓ HA DE COMPLIR LA NORMATIVA VIGENT. TOTALMENT ACABAT I PROVAT. | 289.5 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
|  | Capítol | 08 | LAMPISTERIA, SANITARIS, AIXETES I ACCESS
|  | Titol 3 | 0C | AIXETES I ACCESORIS
'01.08.0C | 5 | KJ2861CA | U | AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A AIGÜERA, MUNTADA SUPERFICIALMENT, MURAL, DE LLAUTÓ CROMAT PREU MITJÀ, AMB BROC GIRATORI DE FOSA, AMB DUES ENTRADES DE 1/2´´ | 103.69 | 1 | 0
'01.08.0C | 8 | KJ29CR01 | U | AIXETA SENZILLA PER A RENTADORA, MURAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB AIXETA I SORTIDA EXTERIOR ROSCADA DE 3/4´´, INCORPORADES, AMB ENTRADA DE 1/2´´. TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA. | 35.87 | 1 | 0
'01.08.0C | 19 | LJ38D7DG | U | SIFÓ REGISTRABLE PER A AIGÜERA DE DUES PIQUES, DE PVC, DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC, SUBSTITUINT UN ELEMENT EXISTENT D'IGUALS CARACTERÍSTIQUES | 47.51 | 1 | 0
'01.08.0C | 24 | KJ24RR01 | U | TAP DE COURE FAMELLA PER TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ D'AIGUA TOTALMENT COL·LOCAT. | 14.33 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
|  | Capítol | 09 | PINTURA
'01.09 | 7 | K898J2A0 | M2 | PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT | 5.18 | 12 | 0
'01.09 | 8 | K898K2A0 | M2 | PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT | 6.04 | 20 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
|  | Capítol | 10 | MOBLES DE CUINA I ELCTRODOMÈSTICS
|  | Titol 3 | 0A | MOBLES DE CUINA
'01.10.0A | 7 | EQ7117BG | U | MÒDUL ESTÀNDARD PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 700X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB PORTA D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET | 117.6 | 2 | 0
'01.10.0A | 10 | EQ7128BG | U | MÒDUL D'AIGÜERA PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 800X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB PORTA D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET | 126.79 | 1 | 0
'01.10.0A | 11 | EQ7136A0 | U | MÒDUL DE FORN PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 600X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, SENSE FRONTAL , PREU ECONÒMIC, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET | 71.78 | 1 | 0
'01.10.0A | 13 | EQ71057G | U | MÒDUL ESTÀNDARD PER A MOBLE DE CUINA ALT, DE 500X330 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, AMB TIRADORS, FERRATGES I REGLETA, COL·LOCAT FIXAT A LA PARET | 89.75 | 1 | 0
'01.10.0A | 14 | EQ71167G | U | MÒDUL D'EIXUGAPLATS PER A MOBLE DE CUINA ALT, DE 600X330 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, AMB TIRADORS, FERRATGES I REGLETA, COL·LOCAT FIXAT A LA PARET | 106.73 | 1 | 0
'01.10.0A | 16 | EQ71266G | U | MÒDUL SOBRE CAMPANA PER A MOBLE DE CUINA ALT, DE 600X330 MM I 600 MM D'ALÇÀRIA, D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, AMB TIRADORS, FERRATGES I REGLETA, COL·LOCAT FIXAT A LA PARET | 92.04 | 1 | 0
'01.10.0A | 17 | EQ71067G | U | MÒDUL ESTÀNDARD PER A MOBLE DE CUINA ALT, DE 600X330 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, AMB TIRADORS, FERRATGES I REGLETA, COL·LOCAT FIXAT A LA PARET | 94.06 | 1 | 0
'01.10.0A | 18 | EQ71EQ01 | M | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REGLETA (COPETE) COM A REMAT DE L'ENCIMERA DE GRANET O DE FUSTA. | 7.72 | 5.5 | 0
'01.10.0A | 19 | EQ71RM02 | ML | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAULELL DE MATERIAL LAMINAT DE FUSTA DE FINS A 2,00 M DE LLARG EN COLOR SIMILAR A L'ESXISTENT, INCLOU PART PROPORCIONAL DE MATERIAL DE REMATS I AJUDES, COMPLETAMENT ACABAT. | 21.85 | 5.5 | 0
'01.10.0A | 20 | EQ71RM01 | ML | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SÓCOL PER A MOBLES DE CUINA DE MATERIAL AGLOMERAT ACABAT MELAMINA DE 10 CM D'ALÇÀRIA, FIXAT AMB CLIPS A POTES DE MOBLE EXISTENT | 15.16 | 5 | 0
'01.10.0A | 21 | EQ71RM03 | U | FORMACIÓ DE FORAT SOBRE TAULELL DE FUSTA, DE FORMA CIRCULAR U OVAL PER A ENCASTAR AIGÜERA, CUINA O SIMILAR | 25.54 | 2 | 0
'01.10.0A | 22 | K7J5RR01 | U | SEGELLAT DE CUINA COMPOSTA PER PLACA DE COCCIÓ, AIGÜERA I TAULELL AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA NETEJA I BUIDAT DEL MATERIAL EXISTENT ALS JUNTS | 30.47 | 1 | 0
'01.10.0A | 24 | KAQDRR11 | U | SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SAFATA DE 60 CM PER ESCORREPLATS/GOTS D'ACER INOXIDABLE. | 39.85 | 1 | 0
'01.10.0A | 27 | K865RS02 | U | LATERAL EN MOBLES DE CUINA BAIXOS AMB TAULER AGLOMERAT DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES D'ALTA DENSITAT, ACABAT AMB MELAMINA A LES 2 CARES, DE 19 MM DE GRUIX TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL. | 27.98 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
|  | Capítol | 10 | MOBLES DE CUINA I ELCTRODOMÈSTICS
|  | Titol 3 | 0B | ELECTRODOMÈSTICS
'01.10.0B | 8 | EQ81RM02 | U | PLACA VITROCERÀMICA ELÈCTRICA AMB QUATRE ZONES DE COCCIÓ, TOTALMENT INSTAL·LADA | 356.39 | 1 | 0
'01.10.0B | 10 | EQ81RM05 | U | FORN ELÈCTRIC, CONVENCIONAL PER ENCASTAR A MOBLE DE 60 CMS, TOTALMENT INSTAL·LAT | 274.47 | 1 | 0
'01.10.0B | 15 | EQ880002 | U | CAMPANA EXTRACTORA D'ACER INOXIDABLE, DE 90 X 90 CM, EQUIPADA AMB DOS MOTORS, INTERRUPTOR PARADA/MARXA, COMMUTADOR DE TRES VELOCITATS, FILTRES METÀL·LICS DE TRES PECES, DUES LÀMPADES DE 40 W, XEMENEIA TELESCÒPICA | 337.02 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
RESUM PER CAPÍTOLS
|  | 1 | BUIDAT I NETEJA DE L'HABITATGE |  |  | 0
|  | 2 | ARRENCADA I DESMUNTATGE |  |  | 0
|  | 3 | REVESTIMENTS |  |  | 0
|  | 4 | PAVIMENT |  |  | 0
|  | 5 | FUSTERIA EXTERIOR I INTERIOR |  |  | 0
|  | 6 | INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA |  |  | 0
|  | 8 | LAMPISTERIA, SANITARIS, AIXETES I ACCES |  |  | 0
|  | 9 | PINTURA |  |  | 0
|  | 10 | MOBLES DE CUINA I ELECTRODOMÈSTICS |  |  | 0
|  |  | TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL |  |  | 0
|  |  | 19% DESPESES GENERALS I BENEFINI INDUSTRIAL |  |  | 0
|  |  | BASE IMPOSABLE |  |  | 0
|  |  | IVA 21% |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0