## Hoja1
Codi | Descripció | Unitats | Preu unitari (€) | Total (€)
1 | Quadre elèctric de maniobra ascensors hidràulics
| Subministrament i instal·lació d’un nou quadre per a la maniobra d’un ascensor oleodinàmic, amb preferència de maniobra del camarot, relé de protecció en cas de fuga a terra d’algun circuit de maniobra o seguretat. Retardador per evitar interferències de maniobra en el camarot responent a una trucada. Maniobra preliminar amb l’objectiu de bloquejar les portes de les parades en l’arrencada. Quadre desenvolupat amb microprocessador i plaques de circuits electrònics, amb una memòria amb registre d’incidències i control de la instal·lació del buit, com ara: sèries, polsadors, seguretats, finals de carrera, canvis de velocitat, operadors de portes, reobertures, panys, etc, amb les següents característiques mínimes: - Mòdul electrònic endollable - Contactors 25/18A - Portes automàtiques: Monofàsiques o Variador Fuji - Llums: fletxes de direcció, ocupat, porta oberta, registre i posicional binari - Armari metàl·lic amb protecció IP-55 - Llum de nivell de pis a la porta de l’armari. Quadre protegit sota armari mecànic - Caixa de fossa amb stop, presa de corrent i selector de llum del buit - Canaleta de PVC i accessoris de fixació i connexió - Distàncies: Entre plantes 3m / Del motor al quadre 3m / Dels diferencials a maniobra 5m - Instal·lació completa del buit (cable de 1 x 0,75mm) proveït de connectors als extrems - Caixa d’inspecció i emergència completa, totalment cablejada - Cordó pla amb connectors per a comunicació cabina–quadre de maniobra - Instal·lació per a pesacàrregues i telefonia LIFT - Mànega numerada per a botonera de cabina - Commutador de llum del buit. ** Inclou tota la instal·lació elèctrica necessària a realitzar, cambra de màquina, cambril, fosa, connexió dels dos quadres a la central de detecció de incendis perquè els aparells baixin a la planta 0 en cas de incendi i posta en marxa del sistema. La partida inclou la retirada dels quadres i accessoris existents i trasllat a abocador autoritzat. ** | 3 |  | 0
2 | Substitució de botoneres de cabina interiors i exteriors
2.1 | Subministrament i col·locació d'una botonera de comandaments per a la cabina de l'ascensor, amb la nomenclatura de cada pis adaptada a la senyalització de la parada corresponent. Botonera proveïda dun polsador lluminós per pis, un polsador d´alarma, un polsador per obrir la porta i un indicador digital de posició tipus display (indicador de pis i sentit de funcionament), muntat i connectat elèctricament tot el conjunt en plaques metàl·liques. El sistema complirà amb les mesures d'accessibilitat amb la númeració en codi Brallei, en relleu i contrasts cromàtic, sistema acústic de identificació d’obertura i tancament de porta i de planta de parada. La lucoció serà en llengua catalana La botonera proposada cobrirà com a mínim les prestacions (dimensions) de les existents. La partida inclou la retirada de les botonores existents i trasllat a abocador autoritzat. | 3 |  | 0
2.2 | Subministrament i col·locació de noves botoneres de comandament exteriors de l'ascensor, adaptades a les portes d'accés corresponents als pisos. Botoneres proveïdes d'un polsador de trucada i un pilot lluminós (tipus display) i sistema acústic de senyalització que indiquin ambdós en quina planta està l’ascensor i el sentit de desplaçament, muntats i connectats elèctricament tot el conjunt en plaques de metall. La lucoció serà en llengua catalana. Les botoneres seran totalment accessibles, incloent caràcters amb Braille, en relleu i contrast cromàtic i cobrirà com a mínim les prestacions (dimensions) de les existents. La partida inclou la retirada de les botonores existents i trasllat a abocador autoritzat. | 8 |  | 0
3 | Bandes de infrarojos
| Subministrament i instal·lació a la cabina de l’aparell d’un dispositiu de protecció de portes, constituït per una banda de raigs infraroigs que impedeix l’accionament de les portes mentre existeixi algun obstacle en el seu recorregut. El detector produeix una cortina de raigs entrecreuats que protegeixen el pas de la porta | 2 |  | 0
4 | Dispositius de control de pes
| Subministrament i col·locació d’un dispositiu de control de càrrega a la cabina de tipus electrònic, format per sensors per al control del pes que registren un senyal analògic proporcional a la càrrega. El dispositiu permet conèixer a la maniobra l’estat de sobrecàrrega. En cas de detectar-se una sobrecàrrega respecte a la càrrega útil, la maniobra impedeix l’arrencada de l’ascensor, activant-se els corresponents senyals acústics i lluminosos a la cabina. | 3 |  | 0
5 | Passamans rodons laterals
| Subministrament i col·locació de passamans rodons en acer inoxidable al lateral dret de la cabina, per facilitar l’accés a la mateixa | 3 |  | 0
6 | Miralls de cabina
| Subministrament i col·locació de mig mirall a la paret del fons de la cabina per a cadascun dels ascensors per facilitar l’accessibilitat. S’instal·laran sobre base d’inox | 3 |  | 0
7 | Partida en matèria de prevenció de riscos laborals.
| Partida de mitjans de protecció individuals i col·lectius | 1 |  | 0
Resum
1 | Quadre elèctric de maniobra ascensors hidràulics |  |  | 0
2.1 | Substitució de botoneres cabina interior |  |  | 0
2.2 | Substitució de botoneres cabina exterior |  |  | 0
3 | Bandes de infrarojos |  |  | 0
4 | Dispositius de control de pes |  |  | 0
5 | Passamans rodons laterals |  |  | 0
6 | Miralls de cabina |  |  | 0
7 | Partida en matèria de prevenció de riscos laborals. |  |  | 0
| TOTAL |  |  | 0
| IVA 21% |  |  | 0
| TOTAL PREU MÀXIM DE LICITACIÓ |  |  | 0