## Lot 2
LOT 2
RESIDÈNCIA LA POBLA DE SEGUR | [5 empty] | OFERTA EMPRESA LICITADORA
ACTUACIÓ | Periodicitat del servei (any) | Import/element (€) | nº elements | Total servei | TOTAL ANUAL | Preu oferta | Nº Elements | Total Servei
Manteniment preventiu | [8 empty] | * S'han de complimentar els preus unitaris de les caselles en groc. El preu que s'ha de posar a l'annex 2 en format word, és el sumatori dels diferents preus. Està fet el sumatori a sota del quadre.
Ext. ABC-6Kg Retimbrat | 1 vegada cada 5 anys | 35 | 30 | 210 | 210 |  | 30 | 0
Ext. CO2-5Kg Retimbrat | 1 vegada cada 5 anys | 35 | 3 | 21 | 21 |  | 3 | 0
Ext. CO2-2Kg Retimbrat | 1 vegada cada 5 anys | 35 | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 0
Ext. Automàtic 6Kg Retimbrat | 1 vegada cada 5 anys | 35 | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 0
Ext. ABC-6Kg Revisió | 1 | 9.1 | 30 | 273 | 273 |  | 30 | 0
Ext. ABC-5Kg Revisió | 1 | 9.1 | 3 | 27.3 | 27.3 |  | 3 | 0
Ext. CO2-2Kg Revisió | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 | 9.1 |  | 1 | 0
Ext. Automàtic 6Kg Retimbrat | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 | 9.1 |  | 1 | 0
Centraleta analògica, CA 17200 | 1 | 150 | 1 | 150 | 150 |  | 1 | 0
Sirenes interiors 24 V | 1 | 2.91 | 6 | 17.46 | 17.46 |  | 6 | 0
Campana extició automàtica | 1 | 115 | 1 | 115 | 115 |  | 1 | 0
Señal Fotoluminiscente | 1 | 1.25 | 51 | 63.75 | 63.75 |  | 51 | 0
Detector analògic | 1 | 2.3 | 228 | 524.4 | 524.4 |  | 228 | 0
Polsadors manuals | 1 | 2.91 | 8 | 23.28 | 23.28 |  | 8 | 0
Mànega BIE-25 | 1 | 30 | 4 | 120 | 120 |  | 4 | 0
Bateries 12C 7A | 1 | 2.91 | 1 | 2.91 | 2.91 |  | 1 | 0
Porta RF MAPRFA-001 | 1 | 15 | 13 | 195 | 195 |  | 13 | 0
Revisiò trimetral | 4 vegades any (1 x trimetre) | 605 | 1 | 605 | 605 |  | 1 | 0
Manteniment correctiu |  |  |  |  | 2380.3 |  | Total oferta M. Preventiu | 0
Hores operari |  | 45 | 30 | 1350 | 1350 |  | 30 | 0
Material manteniment correctiu |  | 20% Preventiu | 2380.3 | 476.06 | 476.06 |  |  | 476.06
TOTAL |  |  |  |  | 1826.06 |  | Total oferta m. Correctiu | 476.06
|  |  | TOTAL LA POBLA DE SEGUR |  | 4206.36 |  | Total oferta | 476.06
RESIDÈNCIA ÀGER | [5 empty] | OFERTA EMPRESA LICITADORA
ACTUACIÓ | Periodicitat del servei (any) | Import/element (€) | nº elements | Total servei | TOTAL ANUAL | Preu oferta | Nº elements | Total Servei
Manteniment preventiu
Ext. ABC-6Kg Retimbrat | 1 vegada cada 5 anys | 35 | 8 | 56 | 56 |  | 8 | 0
Ext. ABC-9Kg Retimbrat | 1 vegada cada 5 anys | 35 | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 0
Ext. CO2-5Kg Retimbrat | 1 vegada cada 5 anys | 35 | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 0
Ext. Automàtic de 9-12Kg Retimbrat | 1 vegada cada 5 anys | 35 | 1 | 7 | 7 |  | 1 | 0
Ext. ABC-6Kg Revisió | 1 | 9.1 | 8 | 72.8 | 72.8 |  | 8 | 0
Ext. ABC-9Kg Revisió | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 | 9.1 |  | 1 | 0
Ext. CO2-5Kg Revisió | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 | 9.1 |  | 1 | 0
Ext. Automàtic de 9-12Kg Revisió | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 | 9.1 |  | 1 | 0
Centraleta | 1 | 150 | 1 | 150 | 150 |  | 1 | 0
Detector analògic | 1 | 2.3 | 32 | 73.6 | 73.6 |  | 32 | 0
Revisió trimetral | 4 vegades any (1 x trimetre) | 171.43 | 1 | 171.43 | 171.43 |  | 1 | 0
Manteniment correctiu |  |  |  |  | 572.13 |  |  | 0
Hores operari |  | 45 | 10 | 450 | 450 |  | 10 | 0
Material manteniment correctiu |  | 20% Preventiu | 572.13 | 114.426 | 114.426 |  | 114.426 | 114.426
TOTAL |  |  |  |  | 564.426 | Total oferta M. Correctiu |  | 114.426
|  |  | TOTAL ÀGER |  | 1136.556 |  | Total oferta | 114.426
Total LOT 1 Residències províncies de Lleida |  |  |  |  | 5342.916 | Total oferta LOT 1 |  | 590.486