## Full 1
Obra: | SUBSTITUCIÓ CALDERES GLP
Pressupost | [10 empty] | % C.I. | 3
Codi | Tipus | U | Resum | [6 empty] | Quantitat | Preu (€) | Import (€)
2025_02 AEROTERMIA LOT1 | Capítol |  | SUBSTITUCIÓ CALDERES GLP | [7 empty] | 0 | 0
I01 | Capítol |  | DESMUNTATGES I EXCAVACIONS | [7 empty] | 0 | 0
DS01 | Partida | ud | Desmuntatge de calderes, sortides de fums, canonades i equips segons planimetria | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Desmuntatge i enretirada de canonades i equips segons planiemtria, inclou trasllat i depòsit en abocador
mo008 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 20 | 0 | 0
mo107 | Mà d'obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 20 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | DS01 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
P845-B0Y1 | Partida | m2 | Desmuntatge cel-ras | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Desmuntatge de cel-ras existent i acopi del mateix per posterior muntatge
A01-FEPH | Mà d'obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.15 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | P845-B0Y1 | [6 empty] | 140 | 0 | 0
P2146-DJ3V | Partida | m2 | Demol.pavim. form. g fins a 15cm,ampl.fins a 0,6m,compressor + càrrega cam. mec. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 50 | 0.4 |  | 0 | 0
A0E-000A | Mà d'obra | h | Manobre especialista | [6 empty] | 0.42 | 0 | 0
C111-0056 | Maquinària | h | Compressor+dos martells pneumàtics | [6 empty] | 0.127 | 0 | 0
C13C-00LP | Maquinària | h | Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t | [6 empty] | 0.048 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | P2146-DJ3V | [6 empty] | 20 | 0 | 0
P221D-DZ32 | Partida | m3 | Excav. rasa instal.,hfins a 1m,terreny compact.(SPT 20-50),minicarregadora+retro.,comb.,+terres deix.vora | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 35 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0
C133-00EQ | Maquinària | h | Minicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a 5.9t,+acces.retroexcavador a=40-60cm | [6 empty] | 0.218 | 0 | 0
|  |  | P221D-DZ32 | [6 empty] | 7 | 0 | 0
P2R6-4I41 | Partida | m3 | Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,20t,rec.fins a 2km | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 35 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
C138-00KQ | Maquinària | h | Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t | [6 empty] | 0.007 | 0 | 0
C154-003K | Maquinària | h | Camió transp.20 t | [6 empty] | 0.036 | 0 | 0
|  |  | P2R6-4I41 | [6 empty] | 5.6 | 0 | 0
P2RA-EU32 | Partida | m3 | Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
B2RA-28TO | Material | t | Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04 | [6 empty] | 0.17 | 0 | 0
|  |  | P2RA-EU32 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
P2255-DPGI | Partida | m3 | Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.adeq.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant de combustible,90%PM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 35 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
A0E-000A | Mà d'obra | h | Manobre especialista | [6 empty] | 0.45 | 0 | 0
C13A-00FQ | Maquinària | h | Safata vibrant combustible,plac.60cm | [6 empty] | 0.45 | 0 | 0
C13C-00LP | Maquinària | h | Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t | [6 empty] | 0.121 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | P2255-DPGI | [6 empty] | 5.6 | 0 | 0
|  |  | I01 | [7 empty] | 0 | 0
I02 | Capítol |  | ELECTRICITAT | [7 empty] | 0 | 0
I02.01 | Capítol |  | QUADRES I PROTECCIONS | [7 empty] | 0 | 0
BT01 | Partida | Ud | Armari en tanca de totxana de 1,8m d'alçada per 1,2 m d'ample per comtador elèctric | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Armari en tanca de totxana de 1,8m d'alçada per 1,2 m d'ample per comtador elèctric. Inclou: Repicatge paret. Arrebossat interior i exterrior. Porta metàlica per comptador elèctric amb marc i pany JIS. Senyalització elèctrica.
PG1D-H9VR | Partida | u | CPM TMF10, 80-160A (55-111 kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.ID,col.superf. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
BG1B-H64M | Material | u | CPM TMF10, 80-160A (55-111 kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.ID | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG1D-H9VR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PG1B-DGXW | Partida | u | Caixa p/quadre distrib.,metàl.+porta,duesx22mòduls,munt.superf. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.025 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.025 | 0 | 0
BG19-0C04 | Material | u | Caixa p/quadre distrib.,metàl.+porta,dues fil.x22mòduls,p/munt.superf. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
BGW2-093L | Material | u | P.p.accessoris caixa p/quadre distrib. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG1B-DGXW | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PG4H-AJQZ | Partida | u | Protectorp/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),20kA,,4 mòd.DIN,col. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.3 | 0 | 0
BG4F-2ITQ | Material | u | Protector p/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),I<=20kA,4mòd.DIN,p/muntar carril DIN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
BGWD-0AS8 | Material | u | P.p.accessoris p/protect.sobretens. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG4H-AJQZ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PG47-ELUU | Partida | u | Interruptor auto.magnet.,I=100A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/10kA,6mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.33 | 0 | 0
BG49-18E5 | Material | u | Interruptor auto.magnet.,I=100A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/10kA,6mòd.DIN p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
BGWD-0AS2 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG47-ELUU | [6 empty] | 2 | 0 | 0
PG47-EOHX | Partida | u | Interruptor auto.magnet.,I=50A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.33 | 0 | 0
BG49-18Z4 | Material | u | Interruptor auto.magnet.,I=50A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
BGWD-0AS2 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG47-EOHX | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PG47-EM8T | Partida | u | Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.23 | 0 | 0
BG49-18S4 | Material | u | Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
BGWD-0AS2 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG47-EM8T | [6 empty] | 3 | 0 | 0
PG47-EOHT | Partida | u | Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.23 | 0 | 0
BG49-18L2 | Material | u | Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
BGWD-0AS2 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG47-EOHT | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PG47-EOH1 | Partida | u | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
BG49-189M | Material | u | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
BGWD-0AS2 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG47-EOH1 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
PG4B-DX3I | Partida | u | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.5 | 0 | 0
BG4L-09XP | Material | u | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
BGWD-0AS3 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.difer. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG4B-DX3I | [6 empty] | 3 | 0 | 0
PG4B-DX3E | Partida | u | Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.35 | 0 | 0
BG4L-09YH | Material | u | Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
BGWD-0AS3 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.difer. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG4B-DX3E | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PG44-BINQ | Partida | u | Contactor, 230V,16A,2NA,circuit potència 230V,fix.pres. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.31 | 0 | 0
BG44-2R9X | Material | u | Contactor, 230V,16A,2NA,circuit potència 230V | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG44-BINQ | [6 empty] | 3 | 0 | 0
|  |  | I02.01 | [7 empty] | 0 | 0
I02.02 | Capítol |  | TUBS I CONDUCTORS | [7 empty] | 0 | 0
PG2P-6SZ6 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.037 | 0 | 0
BG2P-1KUW | Material | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | [6 empty] | 1.02 | 0 | 0
BGWC-09N4 | Material | u | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG2P-6SZ6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PG2N-EUK7 | Partida | m | Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 75 |  |  |  | 0
[5 empty] | 45 |  |  |  | 0 | 0
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.02 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.016 | 0 | 0
BG2Q-1KSU | Material | m | Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V | [6 empty] | 1.02 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG2N-EUK7 | [6 empty] | 120 | 0 | 0
PG2P-6SZ0 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=40mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.049 | 0 | 0
BG2P-1KUG | Material | m | Tub rígid PVC,DN=40mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | [6 empty] | 1.02 | 0 | 0
BGWC-09N4 | Material | u | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG2P-6SZ0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PG2N-EUKJ | Partida | m | Tub flexible corrugat PVC,DN=50mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SQCL | 70 |  |  |  | 0 | 0
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.02 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.016 | 0 | 0
BG2Q-1KSO | Material | m | Tub flexible corrugat PVC,DN=50mm,1J,320N,2000V | [6 empty] | 1.02 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG2N-EUKJ | [6 empty] | 70 | 0 | 0
PG2N-EUJE | Partida | m | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.02 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.033 | 0 | 0
BG2Q-1KTE | Material | m | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada | [6 empty] | 1.02 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG2N-EUJE | [6 empty] | 50 | 0 | 0
PG33-E755 | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.tub | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.015 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.015 | 0 | 0
BG33-G2VP | Material | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2 | [6 empty] | 1.02 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG33-E755 | [6 empty] | 45 | 0 | 0
PG33-E756 | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.015 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.015 | 0 | 0
BG33-G2VO | Material | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | [6 empty] | 1.02 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG33-E756 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PG33-E76H | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.tub | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | CLIMA | 3 | 25 |  |  | 0 | 0
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.015 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.015 | 0 | 0
BG33-G2WX | Material | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2 | [6 empty] | 1.02 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG33-E76H | [6 empty] | 75 | 0 | 0
PG33-E76J | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.04 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.04 | 0 | 0
BG33-G2X0 | Material | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2 | [6 empty] | 1.02 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG33-E76J | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PG33-E75T | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x35mm2,col.tub | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | DI | 50 |  |  |  | 0 | 0
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.065 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.065 | 0 | 0
BG33-G2VK | Material | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x35mm2 | [6 empty] | 1.02 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG33-E75T | [6 empty] | 50 | 0 | 0
PG33-E76M | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2,col.tub | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SQCL | 70 |  |  |  | 0 | 0
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.065 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.065 | 0 | 0
BG33-G2WR | Material | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2 | [6 empty] | 1.02 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG33-E76M | [6 empty] | 70 | 0 | 0
PG33-E6DD | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x50mm2,col.tub | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
A01-FEPD | Mà d'obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.065 | 0 | 0
A0F-000E | Mà d'obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.065 | 0 | 0
BG33-G2VH | Material | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x50mm2 | [6 empty] | 1.02 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PG33-E6DD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | I02.02 | [7 empty] | 0 | 0
I02.03 | Capítol |  | VARIS | [7 empty] | 0 | 0
LGBT | Partida | UD | Legalització de la instal·lació de baixa tensió | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Legalització de la ampliació de la instal·lació receptora en baixa tensió, registre RITSIC, inspecció EIC ampliació i instal·lació existent, taxes i memòria tècnica simplificada de la instal·lació existent i registre de la mateixa.
P845-B0Y1b | Partida | m2 | Muntatge cel-ras | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Muntatge de cel-ras acopiat
A01-FEPH | Mà d'obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | P845-B0Y1b | [6 empty] | 140 | 0 | 0
|  |  | I02.03 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | I02 | [7 empty] | 0 | 0
I03 | Capítol |  | CLIMATITZACIÓ | [7 empty] | 0 | 0
PEF0-6QR0 | Partida | u | AEROTERMIA MONOBLOC KOSNER AQUARIS MD HT PRO 35T R-290 KOSNER | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Bomba de calor aerotérmica monobloque aire/agua marca KOSNER modelo AQUARIS MD HT PRO 35T R-290 con tecnología FULL INVERTER en sus componentes para instalación en el exterior. Potencia frigorífica nominal 35 kW con agua salida/entrada 18/23°C y 32 kW con agua salida/entrada 7/12°C y potencia calorífica nominal 35 kW con agua salida/entrada 35/30°C y 35 kW con agua salida/entrada 45/40°C. Clasificación energética A+++/A++ , SEER 6,43 y SCOP 6,08. Grupo hidrónico con intercambiador de placas, interruptor de flujo, válvula de seguridad, purgador manual de aire, vaso de expansión de 8 litros y bomba recirculadora INVERTER de agua de alta eficiencia. Circuito frigorífico con compresor DC INVERTER tipo TWIN ROTATIVO, válvula de 4 vías, válvula de expansión electrónica, filtro deshidratador, presostato de alta y baja presión y transductor de baja presión de gas. Ventilador axial DC INVERTER. Con mando remoto incorporado que incorpora función WIFI Y MEDICION ENERGÉTICA. Conexiones hidráulicas 1 1/4". Refrigerante R-290 con una carga de 2,9 kg. Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) 1384x1816x523 mm y peso bruto de 285 kg y peso neto de 260 kg. Presión sonora a 1 metro de 62,8 dB(A). Alimentación trifásica 400V/3f+N+T. col.locada. Inclou connexió de tots els el·lements de camp i control, inclòs conductor i tub. Inlcou silemblocs de soportació i bancada.
A01-FEPC | Mà d'obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 10 | 0 | 0
A0F-000C | Mà d'obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 10 | 0 | 0
5500005102 | Material |  | AEROTERMIA MONOBLOC KOSNER AQUARIS MD HT PRO 35T R-290 KOSNER | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 2.5 | 0 | 0
|  |  | PEF0-6QR0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
PJ63-H9FC | Partida | u | RFX SEPARADOR LODOS LATON EXDIRT D 2 MEF 110C 10B IG2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
SRFX SEPARADOR LODOS LATON EXDIRT D 2 MEF 110C 10B IG2r, muntat entre tubs i amb totes les connexions fetes
A01-FEPH | Mà d'obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A0F-000R | Mà d'obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 1 | 0 | 0
0332010055 | Material |  | RFX SEPARADOR LODOS LATON EXDIRT D 2 MEF 110C 10B IG2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PJ63-H9FC | [6 empty] | 3 | 0 | 0
PJ63-H9FCb | Partida | u | FX SEPARADOR MICROBURBUJAS LATON EXVOID A 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
eparador de aire y microburbujas de la firma Reflex, modelo Exvoid A 2". Fabricado en latón, para instalación horizontal. Caudal máximo 7,5 m3/h. PN 10bar. Temperatura máxima 110ºC., muntat entre tubs i amb totes les connexions fetes
A01-FEPH | Mà d'obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A0F-000R | Mà d'obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 1 | 0 | 0
0332010020 | Material |  | RFX SEPARADOR MICROBURBUJAS LATON EXVOID A 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PJ63-H9FCb | [6 empty] | 3 | 0 | 0
PJ63-H9FCbb | Partida | u | FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 2 0-100ºC 16BAR TULLER | [6 empty] | 0 | 0 | 0
filtro de malla en Y para circuitos de agua de 2" con doble malla inox con 0,8mm de grado de filtración. Presión máxima de trabajo 16Bar y temperatura máxima 100ºC. Peso 1,328kg, muntat entre tubs i amb totes les connexions fetes
A01-FEPH | Mà d'obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A0F-000R | Mà d'obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 1 | 0 | 0
2054200007 | Material |  | FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 2 0-100ºC 16BAR TULLER | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PJ63-H9FCbb | [6 empty] | 3 | 0 | 0
PJ63-H9FCbbb | Partida | u | UNION FLEXIBLE GALVANIZADA PARA TUBO HIERRO 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
UNION FLEXIBLE GALVANIZADA PARA TUBO HIERRO 2
A01-FEPH | Mà d'obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.15 | 0 | 0
A0F-000R | Mà d'obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.15 | 0 | 0
1204007271 | Material |  | UNION FLEXIBLE GALVANIZADA PARA TUBO HIERRO 2 SALTOKI | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PJ63-H9FCbbb | [6 empty] | 6 | 0 | 0
PEVB-6PHD | Partida | u | Sonda temperatura canonada beina,munt.+connectada T1/T5/TW2/TBT-1/TBT-2/T-SOLAR | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada T1/T5/TW2/TBT-1/TBT-2/T-SOLAR
A01-FEPH | Mà d'obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.6 | 0 | 0
A0F-000R | Mà d'obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.6 | 0 | 0
5500090935 | Material |  | SONDA T1/T5/TW2/TBT-1/T-SOLAR AQUARIS MD/PRO/PRO MAX/HT PRO KOSNER | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PEVB-6PHD | [6 empty] | 2 | 0 | 0
PJA0-629S | Partida | u | Dipòsit inèrcia ,GH ACUMULADOR 444 DPI/DI/BC 750 AQ GREENHEISS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Acumulador Inercia Greenheiss modelo DPI/DI/BC de 750 litros de capacidad fabricado en acero inoxidable AISI 444 para sistemas de climatización con generación energética mediante aerotermia, con aislamiento rígido en poliuretano expandido de 80 mm. de espesor libre de CFC y HCFC, y acabado externo en Lámina de PVC flexible para instalación interior. Presión máxima de trabajo acumulador 6 bar. Rango de temperatura de trabajo: -5ºC / +95 ºC. Montaje en vertical sobre el suelo. Diámetro exterior: 875mm. Altura: 2.250mm. Peso en Vacío: 225 kg.
A01-FEPE | Mà d'obra | h | Ajudant lampista | [6 empty] | 2 | 0 | 0
A0F-000N | Mà d'obra | h | Oficial 1a lampista | [6 empty] | 2 | 0 | 0
2310351159 | Material |  | GH ACUMULADOR 444 DPI/DI/BC 750 AQ GREENHEISS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 2.5 | 0 | 0
|  |  | PJA0-629S | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PEUC-51AT | Partida | u | Purgador automàt.aire,llautó,EXVOID T 1/2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Purgador automàtic d'aire, EXVOID T 1/2 de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2" de diàmetre, roscat
A01-FEPC | Mà d'obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.075 | 0 | 0
A0F-000C | Mà d'obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.3 | 0 | 0
0332010000_11 | Material |  | RFX PURGADOR AUTOMATICO EXVOID T 1/2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PEUC-51AT | [6 empty] | 2 | 0 | 0
PN38-EC5O | Partida | u | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2,PN=10bar,superf. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
A01-FEPH | Mà d'obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.165 | 0 | 0
A0F-000R | Mà d'obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.165 | 0 | 0
BN38-0XBT | Material | u | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2",preu altPN=10bar | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PN38-EC5O | [6 empty] | 2 | 0 | 0
PN38-H3NT | Partida | u | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4,PN=16bar,superf. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
A01-FEPH | Mà d'obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.165 | 0 | 0
A0F-000R | Mà d'obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.165 | 0 | 0
BN38-H3NU | Material | u | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4",preu altPN=16bar | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PN38-H3NT | [6 empty] | 2 | 0 | 0
PN38-HJN6 | Partida | u | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2,PN=20bar,superf. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
A01-FEPH | Mà d'obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.3 | 0 | 0
A0F-000R | Mà d'obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.3 | 0 | 0
BN38-H4C4 | Material | u | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2",preu altPN=20bar | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PN38-HJN6 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
PN38-EC7U | Partida | u | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2"1/2,PN=16bar,superf. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2"1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
A01-FEPH | Mà d'obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.33 | 0 | 0
A0F-000R | Mà d'obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.33 | 0 | 0
BN38-0XC6 | Material | u | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2"1/2",preu altPN=16bar | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PN38-EC7U | [6 empty] | 4 | 0 | 0
PNF3-8G36 | Partida | u | Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1",P=3bar,temp=120°C,munt.superf. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella d'1", tarada a 3 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment
A01-FEPH | Mà d'obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
A0F-000R | Mà d'obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
BNF2-214A | Material | u | Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1",P=3bar,temp=120°C | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PNF3-8G36 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PNF3-8G31 | Partida | u | Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1",P=6bar,temp=120°C,munt.superf. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella d'1", tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment
A01-FEPH | Mà d'obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
A0F-000R | Mà d'obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
BNF2-2145 | Material | u | Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1",P=6bar,temp=120°C | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PNF3-8G31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PEU9-10QL8 | Partida | u | Manòmetre de 0 a 10bar,esfera 100mm,connex.1/2"G,inst. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2" G, instal·lat
A01-FEPH | Mà d'obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
A0F-000R | Mà d'obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
BEU9-0SR1 | Material | u | Manòmetre de 0 a 10bar,esfera 100mm,connex.1/2"G | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PEU9-10QL8 | [6 empty] | 7 | 0 | 0
PN71-ED4W | Partida | u | Vàlv.reduct.rosca,DN=3/4",PN=25bar,difer.entre 19 i 24bar,llautó,preu mitjà,superf. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment
A01-FEPH | Mà d'obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.18 | 0 | 0
A0F-000R | Mà d'obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.18 | 0 | 0
BN71-0X56 | Material | u | Vàlvula reduc.pres.+rosca,DN=3/4",PN=25bar,difer.entre 19 i 24bar,llautó,preu mitjà | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PN71-ED4W | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PEUE-6YPP | Partida | u | Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<= 120°C,col.roscat | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat
A0F-000R | Mà d'obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0
BEUE-1CJ6 | Material | u | Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<= 120°C | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PEUE-6YPP | [6 empty] | 8 | 0 | 0
PEU6-6SU0 | Partida | u | Dipòsit exp.80l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,connex.D=1",col.roscat | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1", col·locat roscat
A01-FEPC | Mà d'obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0
A0F-000C | Mà d'obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0
0330002140 | Material |  | VASO EXPANSION CALEF WAFT 10BAR 80L 1 CMR-P WAFT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PEU6-6SU0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PEU6-6SU2 | Partida | u | Dipòsit exp.ACS WAFT 10BAR 250L 11/4 AMR-P WAFT | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Dipòsit d'expansió de ACS WAFT 10BAR 250L 11/4 AMR-P WAFT, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1", col·locat roscat
A01-FEPC | Mà d'obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.5 | 0 | 0
A0F-000C | Mà d'obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.5 | 0 | 0
0330004160 | Material |  | VASO EXPANSION ACS WAFT 10BAR 250L 11/4 AMR-P WAFT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PEU6-6SU2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PJA0-62AW | Partida | u | Acumulador ACS 3000l, 316 DPI/A 3000 AQ GREENHEISS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Acumulador ACS Greenheiss modelo DPI/A de 3.000 litros de capacidad fabricado en acero inoxidable AISI 316L, con aislamiento flexible desmontable en lana mineral de 80 mm. de espesor libre de CFC y HCFC, y acabado externo en Lámina de PVC para instalación interior. Presión máxima de trabajo: 8 bar. Dispone de boca de registro DN400. Temperatura máxima de trabajo: 95 ºC. Protección catódica mediante ánodo de magnesio incorporada. Montaje en vertical sobre el suelo. Diámetro exterior: 1.420mm. Altura: 2.650mm. Peso en Vacío: 622 kg.
A01-FEPE | Mà d'obra | h | Ajudant lampista | [6 empty] | 7 | 0 | 0
A0F-000N | Mà d'obra | h | Oficial 1a lampista | [6 empty] | 7 | 0 | 0
2310360065 | Material |  | GH ACUMULADOR 316 DPI/A 3000 AQ GREENHEISS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 2.5 | 0 | 0
|  |  | PJA0-62AW | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PGD3-H9WV | Partida | u | ANODO ELECTRONICO PERMANENTE BLUE BEAM 400MM 300-1000L | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Sistema de Protección Catódica a corriente impresa que dispone de un electrodo de Titanio activado de diam. 3mm. (Conexión Rosca 1/2"M), y sistema electrónico de control con una tecnologia innovadora. Incluye cable de alimentación eléctrica (1 m.), y cable de 2 metros para el electrodo de titanio. dispone de 2 LED-s de control para verificar el correcto funcionamiento del sistema. Longitud: 400mm. Volumen recomendable: 300_1.000 L.
A01-FEPH | Mà d'obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
A0F-000R | Mà d'obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
2308000024 | Material |  | ANODO ELECTRONICO PERMANENTE BLUE BEAM 400MM 300-1000L | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PGD3-H9WV | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PGD3-H9WVb | Partida | u | ANODO ELECTRONICO PERMANENTE BLUE BEAM 700MM 2000-7000L | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Sistema de Protección Catódica a corriente impresa que dispone de dos electrodo de Titanio activado de diam. 3mm. (Conexión Rosca 1/2"M), y sistema electrónico de control con una tecnologia innovadora. Incluye cable de alimentación eléctrica (1 m.), y cable de 2 metros para los electrodos de titanio. dispone de 2 LED-s de control para verificar el correcto funcionamiento del sistema. Longitud: 700mm. Volumen recomendable: 2.000_7.000 L.
A01-FEPH | Mà d'obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
A0F-000R | Mà d'obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
2308000027 | Material |  | ANODO ELECTRONICO PERMANENTE BLUE BEAM 700MM 2000-7000L | [6 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | PGD3-H9WVb | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PJA5-B2MW | Partida | u | Bescanv.ACS-caldera,pot=105kW,cabal entr.=18 m3/h a 80°C,cabal ACS=18 m3/h a 10°C,junt elastom.,connex.1 1/4,col.amb aïlament | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Intercambiador de placas desmontables marca Waft modelo IP-3601. Constituido de 43 placas de intercambio de acero inox AISI 316L, con juntas de cierre de EPDM-PRX pegadas a las placas. Altura: 745 mm, Anchura: 310 mm, Profundidad: 630 mm. Conexiones Inox: 21/2. Presión de diseño: 10 bar. Temperatura de diseño: 140ºC. Peso: 119 kg. Incluido accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Inclou: Aislamiento térmico conformado para los intercambiadores desmontables de placas WAFT IP-3601 de hasta 51 placas, conformada de 2 piezas fabricadas en material aislante NP FR G2905 con cierre de velcro. Coeficiente de conductividad térmica: 0,038 W/m°K.
A01-FEPE | Mà d'obra | h | Ajudant lampista | [6 empty] | 0.525 | 0 | 0
A0F-000N | Mà d'obra | h | Oficial 1a lampista | [6 empty] | 0.525 | 0 | 0
0332505144 | Material |  | INTERCAMBIADOR WAFT IP-3601 43 PLACAS JUNTAS EPDM WAFT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
0332580204 | Material |  | AISLAMIENTO TERMICO INTERCAM. WAFT IP-3601 MOD. 9-51 PLACAS WAFT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PJA5-B2MW | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PNL3-CMDK | Partida | u | Bomb.circ.STRATOS MAXO-Z 40/0,5-12 250MM PN6/10 EMBRID DN40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Bomb.circ.STRATOS MAXO-Z 40/0,5-12 250MM PN6/10 EMBRID DN40
A01-FEPH | Mà d'obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 3 | 0 | 0
A0F-000R | Mà d'obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 3 | 0 | 0
0150705109 | Material |  | WIL BOMBA STRATOS MAXO-Z 40/0,5-12 250MM PN6/10 EMBRID DN40 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PNL3-CMDK | [6 empty] | 2 | 0 | 0
PEU9-10QL8b | Partida | u | WIL SENSOR DE TEMPERATURA PT 1000 A AMB BEINA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
WIL SENSOR DE TEMPERATURA PT 1000 A, instal·lat, inclou BEINA
A01-FEPH | Mà d'obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
A0F-000R | Mà d'obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
0159005301 | Material |  | WIL SENSOR DE TEMPERATURA PT 1000 AA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
0159005303 | Material |  | WIL VAINA DE INMERSION 100MM ROSCA G1/2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PEU9-10QL8b | [6 empty] | 2 | 0 | 0
PJ64-9FRQ | Partida | u | FILTRO AUTOLIMPIABLE 3/4 MANUAL 6,4M3/H KLINWASS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Filtro autolimpiable KLINWASS ACQUA BREVETTY con uso residencial o industrial, para aguas con gran sedimentación. Incluye malla inox AISI-304 y cepillos con iones plata. Grado filtración 50 micras. Temperatura del agua hasta 30 ºC. Cumple con la normativa UNE-EN-13443-1
A01-FEPE | Mà d'obra | h | Ajudant lampista | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0
A0F-000N | Mà d'obra | h | Oficial 1a lampista | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0
2150000080 | Material |  | FILTRO AUTOLIMPIABLE 3/4 MANUAL 6,4M3/H KLINWASS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PJ64-9FRQ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PJ64-9FRQb | Partida | u | DESCONECTOR HIDRAULICO CA295-3/4A CONEXION ROSCADA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
DESCONECTOR HIDRAULICO CA295-3/4A CONEXION ROSCADA
A01-FEPE | Mà d'obra | h | Ajudant lampista | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0
A0F-000N | Mà d'obra | h | Oficial 1a lampista | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
0513040035 | Material |  | DESCONECTOR HIDRAULICO CA295-3/4A CONEXION ROSCADA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | PJ64-9FRQb | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PJM41-NAHT | Partida | u | Comptador aigua p/veloc.,raig múltiple,DN20,unions roscades 1",transm.magnètica,cabal Q3 4m3/h,rati Q3/Q1 >=80 horitzontal,T50,cos llautó,connect.bat./ramal | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN20, amb unions roscades d'1" segons ISO 228-1, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 4 m3/h, rati Q3/Q1 >=80 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal
A01-FEPE | Mà d'obra | h | Ajudant lampista | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
A0F-000N | Mà d'obra | h | Oficial 1a lampista | [6 empty] | 0.2 | 0 | 0
BJM31-N5P9 | Material | u | Comptador aigua per velocitat,raig múltiple,DN20,unions roscades 1",transm.magnètica,cabal Q3 4m3/h,rati Q3/Q1 >=80 horitzontal,T50,cos llautó,p/connect.a bat.o ramal | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | PJM41-NAHT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ICS010 | Partida | m | Canonada de distribució d'aigua, per a calefacció. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 110 mm de diàmetre exterior i 15,4 mm de gruix, col·locat superficialment en el exterior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camis aïllant de llana de vidre protegida per emulsió asfàltica recoberta amb pintura protectora per a aïllament de color gris. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt37tpj404i | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), SDR7,4, sèrie 3,2, de 110 mm de diàmetre exterior. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt37tpj014ie | Material | m | Tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 110 mm de diàmetre exterior i 15,4 mm de gruix, segons UNE-EN ISO 15874-2, amb el preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt17coe080ic | Material | m | Camisa aïllant cilíndrica modelada de llana de vidre, oberta longitudinalment per la generatriu, de 114 mm de diàmetre interior i 50,0 mm de gruix. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt17coe120 | Material | kg | Emulsió asfàltica per a protecció de camises aïllants de llana de vidre, tipus ED segons UNE 104231. | [6 empty] | 1.008 | 0 | 0
mt27pcg010c | Material | kg | Pintura protectora de polietilè clorosulfonat, de color gris, per a aïllament en exteriors. | [6 empty] | 0.084 | 0 | 0
mo004 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.22 | 0 | 0
mo103 | Mà d'obra | h | Ajudant calefactor. | [6 empty] | 0.22 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ICS010 | [6 empty] | 16 | 0 | 0
ICS010b | Partida | m | Canonada de distribució d'aigua, per a calefacció. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 110 mm de diàmetre exterior i 15,4 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt37tpj404i | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), SDR7,4, sèrie 3,2, de 110 mm de diàmetre exterior. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt37tpj014ie | Material | m | Tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 110 mm de diàmetre exterior i 15,4 mm de gruix, segons UNE-EN ISO 15874-2, amb el preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt17coe050ne | Material | m | Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 114 mm de diàmetre interior i 36,0 mm de gruix (equivalent a 40,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt17coe110 | Material | l | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. | [6 empty] | 0.175 | 0 | 0
mo004 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.159 | 0 | 0
mo103 | Mà d'obra | h | Ajudant calefactor. | [6 empty] | 0.159 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ICS010b | [6 empty] | 16 | 0 | 0
ICS010c | Partida | m | Canonada de distribució d'aigua, per a calefacció. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 75 mm de diàmetre exterior i 10,6 mm de gruix, col·locat superficialment en el exterior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camis aïllant de llana de vidre protegida per emulsió asfàltica recoberta amb pintura protectora per a aïllament de color gris. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt37tpj404g | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), SDR7,4, sèrie 3,2, de 75 mm de diàmetre exterior. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt37tpj014ge | Material | m | Tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 75 mm de diàmetre exterior i 10,6 mm de gruix, segons UNE-EN ISO 15874-2, amb el preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt17coe080gb | Material | m | Camisa aïllant cilíndrica modelada de llana de vidre, oberta longitudinalment per la generatriu, de 76 mm de diàmetre interior i 40,0 mm de gruix. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt17coe120 | Material | kg | Emulsió asfàltica per a protecció de camises aïllants de llana de vidre, tipus ED segons UNE 104231. | [6 empty] | 0.735 | 0 | 0
mt27pcg010c | Material | kg | Pintura protectora de polietilè clorosulfonat, de color gris, per a aïllament en exteriors. | [6 empty] | 0.061 | 0 | 0
mo004 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.211 | 0 | 0
mo103 | Mà d'obra | h | Ajudant calefactor. | [6 empty] | 0.211 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ICS010c | [6 empty] | 6 | 0 | 0
ICS010d | Partida | m | Canonada de distribució d'aigua, per a calefacció. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 75 mm de diàmetre exterior i 10,6 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt37tpj404g | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), SDR7,4, sèrie 3,2, de 75 mm de diàmetre exterior. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt37tpj014ge | Material | m | Tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 75 mm de diàmetre exterior i 10,6 mm de gruix, segons UNE-EN ISO 15874-2, amb el preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt17coe050kd | Material | m | Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 77 mm de diàmetre interior i 27,0 mm de gruix (equivalent a 30,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt17coe110 | Material | l | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. | [6 empty] | 0.137 | 0 | 0
mo004 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.153 | 0 | 0
mo103 | Mà d'obra | h | Ajudant calefactor. | [6 empty] | 0.153 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ICS010d | [6 empty] | 25 | 0 | 0
LGCLb | Partida | UD | Posada en marxa | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Posada en marxa i configuració equips
LGCL | Partida | UD | Legalització de la instal·lació de climatització | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Legalització dels equips de climatització instal·lats, inclou documentació ITE, registre RITSIC i taxes i memòria tècnica simplificada de la instal·lació i registre de la instal·lació existent.
|  |  | I03 | [7 empty] | 0 | 0
I04 | Capítol |  | VARIS | [7 empty] | 0 | 0
AJRP | Partida | Ud | Ajudes paleteria | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Ajudes paleteria, inclou regates, traspàs de forjats, tapat de regates, trapassos, enguixat i pintat
AJRPb | Partida | Ud | Imprevistos a justificar | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Partida a ma alçada d'imprevistos a justificar
GSPA3 | Partida | ud | Inertització | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Partida a ma alçafa inertització dipòsit propà existent i enretirada instal·lació
|  |  | I04 | [7 empty] | 0 | 0
I05 | Capítol |  | FERMS I PAVIMENTS | [7 empty] | 0 | 0
P9G6-4XON | Partida | m2 | Paviment form. formigó HA-30/P / 10 / I + E,>= 300kg/m3 ciment,g=15cm,remol.mec.,malla electros. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 50 | 0.4 |  | 0 | 0
A0D-0007 | Mà d'obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.22 | 0 | 0
A0F-000T | Mà d'obra | h | Oficial 1a paleta | [6 empty] | 0.15 | 0 | 0
B06E-12FM | Material | m3 | Formigó HA-30/P / 10 / I + E,>= 300kg/m3 ciment | [6 empty] | 0.158 | 0 | 0
B0B8-107Q | Material | m2 | Malla electr.acer corr.ME 10x10cm,D:3-3mm,6x2,2m B500T | [6 empty] | 1.2 | 0 | 0
C20L-00DO | Maquinària | h | Remolinador mecànic | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
A%AUX001 |  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
|  |  | P9G6-4XON | [6 empty] | 20 | 0 | 0
|  |  | I05 | [7 empty] | 0 | 0
I06 | Capítol |  | ASSAJOS | [7 empty] | 0 | 0
P035-01UZ | Partida | u | Assaig de compactació proctor modificat. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Assaig de compactació proctor modificat.
BV1G-011S | Material | u | Assaig de compactació proctor modificat. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | P035-01UZ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | I06 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | 2025_02 AEROTERMIA LOT1 | [7 empty] | 0 | 0