## PREUS_L2
QUADRE DE PREUS UNITARIS LOT 2
Codi | Descripció | unitat | Preu Oferta | Preu licitació
MBRL2001 | Tècnic en grau mig o superior d'enginyeria elèctrica, com a base per la valoració de treballs de reparacions no previstes en el quadre de preus . | h |  | 120
MBRL2002 | Oficial 1a elèctric o mecànic. Aquest preu s'utilitzarà com a base per la valoració de treballs de reparacions no previstes en el quadre de preus . | h |  | 75
MBRL2003 | Quilometratge. Aquest preu s'utilitzarà com a base per la valoració de treballs de reparacions no previstes en el quadre de preus . | km |  | 0.6
MBRL2004 | Camió ploma amb capacitat de càrrega fins a 10 tn i abast hidràulic fins a 16'5m. | h |  | 120
REPL2001 | Desmuntatge de motor de gàbia d'esquirol(segons apartat 4.5.1.1.1 Plec Tècnic). | u |  | 1200
REPL2002 | Desmuntatge de motor de rotor bobinat amb muntatge horitzontal (segons apartat 4.5.1.1.1 Plec Tècnic). | u |  | 1400
REPL2003 | Desmuntatge de motor de rotor bobinat amb muntatge vertical (segons apartat 4.5.1.1.1 Plec Tècnic). | u |  | 1600
REPL2004 | Muntatge en bancada i posada en servei motor de gàbia d'esquirol (segons apartat 4.5.1.1.2 Plec Tècnic). | u |  | 2100
REPL2005 | Muntatge en bancada i posada en servei motor horitzontal de rotor bobinat (segons apartat 4.5.1.1.2 Plec Tècnic). | u |  | 2500
REPL2006 | Muntatge en bancada i posada en servei motor vertical de rotor bobinat (segons apartat 4.5.1.1.2 Plec Tècnic). | u |  | 3000
REPL2007 | Treballs de reparació bàsica motor de gàbia d'esquirol de P<1610 kW(segons apartat 4.5.2.1.3 Plec Tècnic). | u |  | 4000
REPL2008 | Treballs de reparació bàsica motor de gàbia d'esquirol de P>1610 kW (segons apartat 4.5.2.1.3 Plec Tècnic). | u |  | 4300
REPL2009 | Treballs de reparació bàsica motor de rotor bobinat (segons apartat 4.5.2.1.3 Plec Tècnic). | u |  | 7300
REPL2010 | Treballs substitució rodament en motor de gàbia d'esquirol de P<1610 kW(segons apartat 4.5.1.2.1 Plec Tècnic). | u |  | 1800
REPL2011 | Treballs de substitució rodament de motor de gàbia d'esquirol de P>1610 kW (segons apartat 4.5.1.2.1 Plec Tècnic). | u |  | 2700
REPL2012 | Treballs de substitució rodament en motor de rotor bobinat (segons apartat 4.5.1.2.1 Plec Tècnic). | u |  | 4100
REPL2013 | Realitzar rectificació allotjament rodaments, amb encasquillat per obtenir una tolerància H6 (segons apartat 4.5.1.2.2 Plec Tècnic). | u |  | 1200
REPL2014 | Reparació de barres trencades en Rotor de motor de gàbia d'esquirol < 1610 kW (segons apartat 4.5.1.2.3 Plec Tècnic). | u |  | 4200
REPL2015 | Reparació de barres trencades en Rotor de motor de gàbia d'esquirol > 1610 kW (segons apartat 4.5.1.2.3 Plec Tècnic). | u |  | 4700
REPL2016 | Reparació cunyes del estator de motor de gàbia d'esquirol, Inclou les tasques d'identificació de cunyes trencades, fabricació i instal·lació cunyes, realització de la impregnació i curat del estator en forn i tractament antiflash. Fins el 50% del total de cunyes (segons apartat 4.5.1.2.4 Plec Tècnic). | u |  | 7600
REPL2017 | Increment de preu per la substitució d'un 10% més cunyes estator (segons apartat 4.5.1.2.4 Plec Tècnic). | u |  | 300
REPL2018 | Reparació de les borneres del caps de bobina del estator motor V<11kV, desmuntatge dels caps de bobina, aportar material aïllant, instal·lació de noves bornes en els caps de bobina. (segons apartat 4.5.1.2.5 Plec Tècnic). | u |  | 1500
MATL2001 | Escombretes de carbó tipus GC651 per col·lector rotor per motor INDAR EB C250 40x20x42mm, per comanda mínima de 24 unitats, segons plànol escombretes EBC250 (segons Annex 1 Plec Tècnic) | u |  | 108
MATL2002 | Escombretes de carbó tipus GC651 per col·lector rotor per motor Siemens EB Abrera Masquefa 50x25x50mm, per comanda mínima de 24 unitats, segons plànol escombretes EB Abrera Masquefa (segons Annex 2 Plec Tècnic) | u |  | 125
MATL2003 | Acceleròmetre Hansford Sensor referència HS420X0205406 o equivalent. Valor de mesurat 0-20mm/sg en RMS, corrent de sortida 4-20mA DC proporcional la velocitat, freqüència de resposta 10Hz a 1kHz +- 5%(segons ISO20816), sensor intern Piezoelèctric (PZT), cos d'Acer inoxidable, IP67, temperatura de funcionament -25 a 90ºC, amb rosca de muntatge M6 mascle , amb connector elèctric M12, temps d'estabilització 2sg. | u |  | 500
MATL2004 | Acceleròmetre Hansford Sensor referència HS420X0205408 o equivalent. Valor de mesurat 0-20mm/sg en RMS, corrent de sortida 4-20mA DC proporcional la velocitat, freqüència de resposta 10Hz a 1kHz +- 5%(segons ISO20816), sensor intern Piezoelèctric (PZT), cos d'Acer inoxidable, IP67, temperatura de funcionament -25 a 90ºC, amb rosca de muntatge M8 mascle , amb connector elèctric M12, temps d'estabilització 2sg. | u |  | 500
MATL2005 | Cable de senyal per acceleròmetres amb connector M12 i 35 metres de longitud, o equivalent | u |  | 190
PCRNP01 | Partida alçada a justificar per treballs correctius addicionals . (No es pot modificar) | u | 20000 | 20000

## AMID_L2
Capítol nº1 Treballs de reparació
Capítol nº1.1 Tasques de Muntatge i Desmuntatge |  |  | Amidament anuals estimats
Codi | Descripció | Total | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
REPL2001 | Desmuntatge de motor de gàbia d'esquirol(segons apartat 4.5.1.1.1 Plec Tècnic). | 10 | 1 | 3 | 2 | 4
REPL2002 | Desmuntatge de motor de rotor bobinat amb muntatge horitzontal (segons apartat 4.5.1.1.1 Plec Tècnic). | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
REPL2003 | Desmuntatge de motor de rotor bobinat amb muntatge vertical (segons apartat 4.5.1.1.1 Plec Tècnic). | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
REPL2004 | Muntatge en bancada i posada en servei motor de gàbia d'esquirol (segons apartat 4.5.1.1.2 Plec Tècnic). | 10 | 1 | 3 | 2 | 4
REPL2005 | Muntatge en bancada i posada en servei motor horitzontal de rotor bobinat (segons apartat 4.5.1.1.2 Plec Tècnic). | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
REPL2006 | Muntatge en bancada i posada en servei motor vertical de rotor bobinat (segons apartat 4.5.1.1.2 Plec Tècnic). | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Capítol nº1.2 Reparació Bàsica. |  |  | Amidament anuals estimats
Codi | Descripció | Total | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
REPL2007 | Treballs de reparació bàsica motor de gàbia d'esquirol de P<1610 kW(segons apartat 4.5.2.1.3 Plec Tècnic). | 5 | 0 | 1 | 2 | 2
REPL2008 | Treballs de reparació bàsica motor de gàbia d'esquirol de P>1610 kW (segons apartat 4.5.2.1.3 Plec Tècnic). | 5 | 1 | 2 | 0 | 2
REPL2009 | Treballs de reparació bàsica motor de rotor bobinat (segons apartat 4.5.2.1.3 Plec Tècnic). | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
Capítol nº1.3 Treballs complementaris de reparació. |  |  | Amidament anuals estimats
Codi | Descripció | Total | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
REPL2010 | Treballs substitució rodament en motor de gàbia d'esquirol de P<1610 kW(segons apartat 4.5.1.2.1 Plec Tècnic). | 5 | 0 | 1 | 2 | 2
REPL2011 | Treballs de substitució rodament de motor de gàbia d'esquirol de P>1610 kW (segons apartat 4.5.1.2.1 Plec Tècnic). | 6 | 1 | 2 | 1 | 2
REPL2012 | Treballs de substitució rodament en motor de rotor bobinat (segons apartat 4.5.1.2.1 Plec Tècnic). | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
REPL2013 | Realitzar rectificació allotjament rodaments, amb encasquillat per obtenir una tolerància H6 (segons apartat 4.5.1.2.2 Plec Tècnic). | 5 | 1 | 2 | 2 | 0
REPL2014 | Reparació de barres trencades en Rotor de motor de gàbia d'esquirol < 1610 kW (segons apartat 4.5.1.2.3 Plec Tècnic). | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
REPL2015 | Reparació de barres trencades en Rotor de motor de gàbia d'esquirol > 1610 kW (segons apartat 4.5.1.2.3 Plec Tècnic). | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
REPL2016 | Reparació cunyes del estator de motor de gàbia d'esquirol, Inclou les tasques d'identificació de cunyes trencades, fabricació i instal·lació cunyes, realització de la impregnació i curat del estator en forn i tractament antiflash. Fins el 50% del total de cunyes (segons apartat 4.5.1.2.4 Plec Tècnic). | 4 | 1 | 0 | 1 | 2
REPL2017 | Increment de preu per la substitució d'un 10% més cunyes estator (segons apartat 4.5.1.2.4 Plec Tècnic). | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
REPL2018 | Reparació de les borneres del caps de bobina del estator motor V<11kV, desmuntatge dels caps de bobina, aportar material aïllant, instal·lació de noves bornes en els caps de bobina. (segons apartat 4.5.1.2.5 Plec Tècnic). | 5 | 1 | 2 | 1 | 1
MATL2001 | Escombretes de carbó tipus GC651 per col·lector rotor per motor INDAR EB C250 40x20x42mm, per comanda mínima de 24 unitats, segons plànol escombretes EBC250 (segons Annex 1 Plec Tècnic) | 24 | 24 | 0 | 0 | 0
MATL2002 | Escombretes de carbó tipus GC651 per col·lector rotor per motor Siemens EB Abrera Masquefa 50x25x50mm, per comanda mínima de 24 unitats, segons plànol escombretes EB Abrera Masquefa (segons Annex 2 Plec Tècnic) | 48 | 0 | 24 | 24 | 0
MATL2003 | Acceleròmetre Hansford Sensor referència HS420X0205406 o equivalent. Valor de mesurat 0-20mm/sg en RMS, corrent de sortida 4-20mA DC proporcional la velocitat, freqüència de resposta 10Hz a 1kHz +- 5%(segons ISO20816), sensor intern Piezoelèctric (PZT), cos d'Acer inoxidable, IP67, temperatura de funcionament -25 a 90ºC, amb rosca de muntatge M6 mascle , amb connector elèctric M12, temps d'estabilització 2sg. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
MATL2004 | Acceleròmetre Hansford Sensor referència HS420X0205408 o equivalent. Valor de mesurat 0-20mm/sg en RMS, corrent de sortida 4-20mA DC proporcional la velocitat, freqüència de resposta 10Hz a 1kHz +- 5%(segons ISO20816), sensor intern Piezoelèctric (PZT), cos d'Acer inoxidable, IP67, temperatura de funcionament -25 a 90ºC, amb rosca de muntatge M8 mascle , amb connector elèctric M12, temps d'estabilització 2sg. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
MATL2005 | Cable de senyal per acceleròmetres amb connector M12 i 35 metres de longitud, o equivalent | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Capitol nº2:Partida Alçada |  |  | Amidament anuals estimats
Codi | Descripció | Total | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
PCRNP01 | Partida alçada a justificar per treballs correctius addicionals . (No es pot modificar) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1

## PRESSUPOST_L2
Capítol nº1 Treballs de reparació
Capítol nº1.1 Tasques de Muntatge i Desmuntatge |  |  | Pressupost anual
Codi | Descripció | Total | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
REPL2001 | Desmuntatge de motor de gàbia d'esquirol(segons apartat 4.5.1.1.1 Plec Tècnic). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPL2002 | Desmuntatge de motor de rotor bobinat amb muntatge horitzontal (segons apartat 4.5.1.1.1 Plec Tècnic). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPL2003 | Desmuntatge de motor de rotor bobinat amb muntatge vertical (segons apartat 4.5.1.1.1 Plec Tècnic). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPL2004 | Muntatge en bancada i posada en servei motor de gàbia d'esquirol (segons apartat 4.5.1.1.2 Plec Tècnic). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPL2005 | Muntatge en bancada i posada en servei motor horitzontal de rotor bobinat (segons apartat 4.5.1.1.2 Plec Tècnic). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPL2006 | Muntatge en bancada i posada en servei motor vertical de rotor bobinat (segons apartat 4.5.1.1.2 Plec Tècnic). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capítol nº1.2 Reparació Bàsica. |  |  | Pressupost anual
Codi | Descripció | Total | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
REPL2007 | Treballs de reparació bàsica motor de gàbia d'esquirol de P<1610 kW(segons apartat 4.5.2.1.3 Plec Tècnic). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPL2008 | Treballs de reparació bàsica motor de gàbia d'esquirol de P>1610 kW (segons apartat 4.5.2.1.3 Plec Tècnic). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPL2009 | Treballs de reparació bàsica motor de rotor bobinat (segons apartat 4.5.2.1.3 Plec Tècnic). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capítol nº1.3 Treballs complementaris de reparació. |  |  | Pressupost anual
Codi | Descripció | Total | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
REPL2010 | Treballs substitució rodament en motor de gàbia d'esquirol de P<1610 kW(segons apartat 4.5.1.2.1 Plec Tècnic). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPL2011 | Treballs de substitució rodament de motor de gàbia d'esquirol de P>1610 kW (segons apartat 4.5.1.2.1 Plec Tècnic). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPL2012 | Treballs de substitució rodament en motor de rotor bobinat (segons apartat 4.5.1.2.1 Plec Tècnic). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPL2013 | Realitzar rectificació allotjament rodaments, amb encasquillat per obtenir una tolerància H6 (segons apartat 4.5.1.2.2 Plec Tècnic). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPL2014 | Reparació de barres trencades en Rotor de motor de gàbia d'esquirol < 1610 kW (segons apartat 4.5.1.2.3 Plec Tècnic). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPL2015 | Reparació de barres trencades en Rotor de motor de gàbia d'esquirol > 1610 kW (segons apartat 4.5.1.2.3 Plec Tècnic). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPL2016 | Reparació cunyes del estator de motor de gàbia d'esquirol, Inclou les tasques d'identificació de cunyes trencades, fabricació i instal·lació cunyes, realització de la impregnació i curat del estator en forn i tractament antiflash. Fins el 50% del total de cunyes (segons apartat 4.5.1.2.4 Plec Tècnic). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPL2017 | Increment de preu per la substitució d'un 10% més cunyes estator (segons apartat 4.5.1.2.4 Plec Tècnic). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPL2018 | Reparació de les borneres del caps de bobina del estator motor V<11kV, desmuntatge dels caps de bobina, aportar material aïllant, instal·lació de noves bornes en els caps de bobina. (segons apartat 4.5.1.2.5 Plec Tècnic). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATL2001 | Escombretes de carbó tipus GC651 per col·lector rotor per motor INDAR EB C250 40x20x42mm, per comanda mínima de 24 unitats, segons plànol escombretes EBC250 (segons Annex 1 Plec Tècnic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATL2002 | Escombretes de carbó tipus GC651 per col·lector rotor per motor Siemens EB Abrera Masquefa 50x25x50mm, per comanda mínima de 24 unitats, segons plànol escombretes EB Abrera Masquefa (segons Annex 2 Plec Tècnic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATL2003 | Acceleròmetre Hansford Sensor referència HS420X0205406 o equivalent. Valor de mesurat 0-20mm/sg en RMS, corrent de sortida 4-20mA DC proporcional la velocitat, freqüència de resposta 10Hz a 1kHz +- 5%(segons ISO20816), sensor intern Piezoelèctric (PZT), cos d'Acer inoxidable, IP67, temperatura de funcionament -25 a 90ºC, amb rosca de muntatge M6 mascle , amb connector elèctric M12, temps d'estabilització 2sg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATL2004 | Acceleròmetre Hansford Sensor referència HS420X0205408 o equivalent. Valor de mesurat 0-20mm/sg en RMS, corrent de sortida 4-20mA DC proporcional la velocitat, freqüència de resposta 10Hz a 1kHz +- 5%(segons ISO20816), sensor intern Piezoelèctric (PZT), cos d'Acer inoxidable, IP67, temperatura de funcionament -25 a 90ºC, amb rosca de muntatge M8 mascle , amb connector elèctric M12, temps d'estabilització 2sg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATL2005 | Cable de senyal per acceleròmetres amb connector M12 i 35 metres de longitud, o equivalent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capitol nº2: Partida Alçada |  |  | Pressupost anual
Codi | Descripció | Total | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
PCRNP01 | Partida alçada a justificar per treballs correctius addicionals . (No es pot modificar) | 80000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000

## RESUM_L2
Capítol | Descripció | TOTAL | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Capítol nº1 | Treballs de reparació
Capítol nº1.1 | Tasques de Muntatge i Desmuntatge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capítol nº1.2 | Reparació Bàsica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capítol nº1.3 | Treballs complementaris de reparació. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capitol nº2 | Partida Alçada | 80000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| TOTALS (IVA EXCLOS) | 80000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000