## Sheet1
PCI - EXTINTORES DE INCENDIOS
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Núm. | Ubicación | N° Placa | Fabricante | Modelo | Clase | Eficacia | F. Fabricación | Caducidad | ¿Está Caducado? | Ult. P Presión ( Ultima Prueba de Presion ) | ¿Requiere Retimbrado? | Idioma de las instrucciones de uso | Capacidad | Unidad medida | ¿Peso correcto? | Peso | T-La presión según manómetro (excluido C02 y presión adosada) es correcta. | Presión | Carga Botellin Peso | No Revisado | T-No ha sido descargado total o parcialmente. | T-Es adecuado conforme al riesgo a proteger. | ¿Está Desaparecido? | ¿Se deja depósito? | Armario extintor, estado | Cristal correcto | Medida cristal (si procede) | Adhesivo | T-¿Es visible? | T-Es accesible | T-Está el extintor en su lugar asignado y no presenta muestras aparentes de daños | T-Está correctamente señalizado, siendo la señal visible desde todos los ángulos y debidamente fijada. | T-El anclaje y soporte son correctos | T-Está instalado de tal forma que la altura de la maneta al suelo este comprendida entre 0,8 y 1,2 según RD 513/2017 o sea menor de 1.70 m según RD 1942/93 | T-El aspecto externo está libre de corrosión, golpes o abolladuras | T-En caso de que haya sido abierto, dispone del sistema indicativo de la apertura | T-Dispone y no está roto el precinto o los tapones indicadores de uso. | T-Dispone de la etiqueta de revisión en correcto estado, visible y legible | T-Se ha cumplimentado la etiqueta de mantenimiento | T-Si es de más de 3 kg, tiene manguera | T-Los componentes (boquillas, válvula, manguera, maneta?) están en buen estado. | T-Inspección visual de la válvula: ¿están en buen estado? | A-Comprobación del estado del agente ¿Está exento de anomalías aparentes? | T-Dispone de marcado CE como equipo a presión | A-¿Está retimbrado conforme al REP? (En presión adosada) | A-¿Está retimbrado el botellín conforme al REP? (En presión adosada) | Observaciones
Sin accesibilidad, no revisado | 46370 (28/10/2025) | 1 | BAR PISCINA | 74522 | FOC 9 |  | CO2 | 89B | 11/2012 | 2032 | Inactivo | 11/2018 | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14´50 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si |  | Si |  |  | Correcto | Correcto |  | Si | No Aplica | No Aplica | FALTA PRECINTO EN PASADORBAR CERRADA HASTA EL DIA 10 NO TIENEN LLAVES
Revisión | 46370 (28/10/2025) | 2 | WC MINUSVALIDOS | 1206918 | FOC9 |  | CO2 | 89B | 05/2004 | 2024 | Activo | 02/2019 | Inactivo | Castellano | 5 | kg | No | 12´10 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Incorrecto | Correcto | Activo | No | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | EXTINTOR USADO
Revisión | 31372 (15/06/2023) | 3 | SALA BOMBAS CUADRO ELECTRICO NUEVA | 200900 | Elitex |  | CO2 | 89B | 01/2022 | 2042 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14 | No Aplica |  |  | Activo | Inactivo | Activo | Si | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo |  | Correcto | Correcto | Correcto | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto |  |  |  |  | Extintor desaparecido
Revisión | 46370 (28/10/2025) | 4 | SALA BOMBAS NUEVA | 765537 | Extintores Zenith |  | ABC | 27A183BC | 01/2022 | 2042 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 6 | kg | No Aplica | 9 | No Aplica | 18 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Incorrecto | Correcto | Incorrecto | Activo | No | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 46370 (28/10/2025) | 5 | SALA DE BOMBAS NUEVA | 788141 | ZENITH |  | CO2 | 89B | 01/2022 | 2042 | Inactivo |  | Inactivo | No Aplica | 10 | kg | No Aplica | 35 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Sin accesibilidad, no revisado | 46370 (28/10/2025) | 6 | INFERMERIA | 5054571 | FAEX | PL-6ABC BASIC | ABC | 27A183BC | 01/2017 | 2037 | Inactivo | 06/2022 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 14 | No Aplica | Activo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | INACCESIBLE
PCI - SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Nº Identificación | Ubicación / Zona | Tipo Señal indicadora de | Numero de Serie | Fabricante/Marca | Modelo | Fecha de Fabricación | Fecha Instalacion | Fecha de Caducidad | La señal tienen indicación UNE - 23035-2 | Clase-Tipo Placa | Idioma de la Señalización | Dimensiones placa (AltoxAncho cm) | Numero de Lote | ¿Suficientemente iluminada para garantizar su funcionamiento? | Estado general de la señal | A-¿Su señalización es adecuada? | A-Comprobación visual de la existencia de la señal | A-Comprobación visual de la correcta ubicación de la señal | A-Comprobación de modificaciones y/o reformas en el edificio que afecten a la señalización de los sistemas de PCI | A-Verificar el estado de los elementos de sujección (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos …) | Notas adicionales | Observaciones
Revisión | 46370 (28/10/2025) | 1 | BAR PISCINA | Extintor |  |  |  | 01/2022 | [9 empty] | No hay señal | [5 empty] | NO SE A PODIDO REVISAR
Revisión | 46370 (28/10/2025) | 2 | WC MINUSVALIDOS | Extintor |  | ARTSER |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase A | Català | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 46370 (28/10/2025) | 4 | SALA BOMBAS NUEVA | Extintor |  | IMPLASER |  | 05/2022 |  | 01/05/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | L.2206802 | Si | Correcto | Si | Correcto | Incorrecto | Correcto | Incorrecto
Revisión | 46370 (28/10/2025) | 5 | SALA DE BOMBAS NUEVA | Extintor | [13 empty] | No hay señal
Revisión | 46370 (28/10/2025) | 6 | INFERMERIA | Extintor |  | NMZ |  | 03/2015 |  | 01/03/2025 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm |  | Si | Correcto | No | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |  | NO TIENE NUMERO DE LOTE