## Annex 2 PCAP-Oferta econ
EMPRESA LICITADORA:
Oferta en concepte del preu corresponent al pressupost de licitació
| Núm. | UT | Descripció de la partida | Amidament | Preu UNITARI MÀXIM | PREU UNITARI OFERT | IMPORT
Capítol 1. Pla Inversió 2.025
| 1.1 | ut | Localització d'averia a cables 25kV, 11kV o 6kV mitjançant equip de laboratori homologat. Inclos festiu o horari nocturn | 10 | 1475 |  | 0
| 1.2 | ut | Obres d'execució d'empiulaments per a cable de 11kV i/o 6kV. Inclos material pels empiulaments, cable en el cas necessari i petit material auxiliar. S'inclou treballs en festiu i horari nocturn | 10 | 1800 |  | 0
| 1.3 | ut | Obres d'execució d'empiulaments per a cable de 25kV. Inclos material pels empiulaments, cable en el cas necessari i petit material auxiliar. S'inclou treballs en festiu i horari nocturn | 10 | 2120 |  | 0
| 1.4 | ut | Obres de substitució de transformador de serveis auxiliars, estacions i/o tracció a les instal.lacions de FGC. Inclos recollida del nou transformador a les depèndencies de FGC, desconnexionat del transformador antic i connexionat del nou, així com les proves pertinents i transport del antic al lloc indicat per FGC o a avocador homolgat. | 15 | 2680 |  | 0
| 1.5 | ut | Obres de substitució i muntatge de filtres bossa qualitat G-A model SFB o similar equivalent mides 593x593x600 mm i/ o mides 490x490x450 mm (**) | 0 | 69.84 |  | 0
| 1.6 | ut | Obres de substitució i muntatge de filtres bossa qualitat G-4 model SFB o similar equivalent mides 290x593x600 mm (**) | 0 | 39.12 |  | 0
| 1.7 | ut | Obres de substitució i muntatge de filtres de superfície trencada classe G4 de doble mallat i manta ondulada, amb marc i mallat galvanitzat de mides 390x240x35mm, a la subestació mòbil de COR de Rubi (**) | 0 | 81.68 |  | 0
| 1.8 | ut | Obres d'instal·lació de corretges B-71 B1849LD per ventiladors de Subcentral. Inclos el subministrament de corretges i petit material i mitjans d' elevació. | 5 | 205.47 |  | 0
| 1.9 | ut | Obres d'instal·lació i subministrament d'accionament hidràulic tipus FGC o de prestacions similars equivalents, amb tots els elements i timonera necessaris per a la motorització del seccionador, amb grau de protecció IP54 segons CEI 144, amb enclavaments interns i externs, de xapa galvanitzada i acabat en pintura de polièster aplicada electroestàticament, amb vuit contactes per a senyalització de maniobra, adaptat als consums i voltatge adients al punt d’instal·lació, 8 contactes auxiliars na i 8 contactes auxiliars NC, incloent la troquelació del pany electromecànic i l'accionament manual tal i com s'indiquen a les prescripcions d'FGC. Totalment instal·lat i en funcionament. Totalment executat en horari nocturn i reduït i acord amb les prescripcions FGC. | 6 | 4187 |  | 0
| 1.10 | ut | Obres d'dequació dels semàfors de catenària als fossats dels tallers, segons les seves indicacions, per tal de garantir la visibilitat dels mateixos per part dels maquinistes totalment muntat i comprovat.Inclós el subministrament i instal·lació de Tubs,cable ,caixes de conexions,soports,ancoratges,i petit material, així com acabament de pintura en color igual o similar al actual, inclososMaterials auxiliars,ancoratges,petit material de montatge,rètols, mitjans d'elevació i tots els equips i els elements necessaris per assolir els treballs i modificacions previstes. Desconexio,desmuntatge i trasllat a magatzems o abocadors legalitzats de tots el elements que quedin fora de servei. | 2 | 423 |  | 0
| 1.11 | ut | Obres d'dequació dels mecanisme de condenació per P.P.T. del sistema de seguretat de tallers, amb xapa d´acer inoxidable de 3mm de grossor, format per dos panys mecànics, respectant les codificacions dels actuals panys, i un accionador elèctric, totalment muntat i comprovat suports,ancoratges en acer inoxidable, inclòs el subministrament de tot el material necessari, i la seva instal·lació per a la correcte posada en servei. | 2 | 1326 |  | 0
| 1.12 | ut | Subministrament de selector de mando de dos posicions, mando metal.lic amb clau unificada i retorn per equipament dels quadres de maniobres de seccionadors de catenaria de Taller. Inclos transport dels elements al lloc indicat per FGC. | 20 | 40 |  | 0
| 1.13 | ut | Subministrament de balisa cilíndrica de 70 mm de diàmetre, protecció ip65, visibilitat 360º, de tipus modular, amb tres mòduls lumínics, un de verd, un de ambre i un de vermell, un mòdul de connexió i un mòdul acústic, tipus kombisign 71 o similar equivalent | 20 | 305 |  | 0
| 1.14 | ut | Subministrament de balisa cilíndrica de 70 mm de diàmetre, protecció ip65, visibilitat 360º, de tipus modular, amb dos mòduls lumínics, un de verd i un de vermell, un mòdul de connexió i un mòdul acústic, tipus kombisign 71 o similar equivalent. | 20 | 220 |  | 0
| 1.15 | ut | Subministrament de semàfor amb dos mòduls lumínics, un de verd i un de vermell | 10 | 250 |  | 0
| 1.16 | ut | Subministrament de polsador d'emergència, de superfície, tipus ´´seta´´, amb rearme per gir, amb una intensitat nominal de 3A a 240 V ac i de 0,55A a 125 V cc, grau de protecció IP69, un contacte normalment obert i un de normalment tancat, del tipus xalk178e de la marca Schneider o similar equivalent. | 20 | 75.2 |  | 0
| 1.17 | ut | Subministrament i reposició de Lunas dels Semafors TACSE TA PC -D2000 Vermella i Verd, dels tallers operatius de manteniment. Inclou el subministrament de tot el material necessari així com la seva instal·lació, per a la se correcta posada en servei. | 28 | 117.14 |  | 0
| 1.18 | ut | Subministrament i renovació de cap de Seta 40mm més bloq de contactes nc + nc, de les instal·lacions de seguretat de les vies dels taller de manteniment. Inclou el subministrament de tot el material necessari així com la seva instal·lació, per a la se correcta posada en servei. | 10 | 21.09 |  | 0
| 1.19 | ut | Subministrament i renovació de corretges B-71 B1849LD per ventiladors de Subcentral. Inclos petit material i mitjans d' elevació necessaris per a la seva correcte posada en servei. | 5 | 205.47 |  | 0
| 1.20 | ut | Subministrament d'indicador lumínic giroscòpic | 20 | 91.2 |  | 0
| 1.21 | ut | Partida Alçada a Justificar Altres actuacions diverses (*) | 1 | 25720 | 25720 | 25720
Capítol 2. Pla Inversió 2.026
| 2.1 | ut | Localització d'averia a cables 25kV, 11kV o 6kV mitjançant equip de laboratori homologat. Inclos festiu o horari nocturn | 10 | 1475 |  | 0
| 2.2 | ut | Obres d'execució d'empiulaments per a cable de 11kV i/o 6kV. Inclos material pels empiulaments, cable en el cas necessari i petit material auxiliar. S'inclou treballs en festiu i horari nocturn | 10 | 1800 |  | 0
| 2.3 | ut | Obres d'execució d'empiulaments per a cable de 25kV. Inclos material pels empiulaments, cable en el cas necessari i petit material auxiliar. S'inclou treballs en festiu i horari nocturn | 10 | 2120 |  | 0
| 2.4 | ut | Obres de substitució de transformador de serveis auxiliars, estacions i/o tracció a les instal.lacions de FGC. Inclos recollida del nou transformador a les depèndencies de FGC, desconnexionat del transformador antic i connexionat del nou, així com les proves pertinents i transport del antic al lloc indicat per FGC o a avocador homolgat. | 15 | 2680 |  | 0
| 2.5 | ut | Obres de substitució i muntatge de filtres bossa qualitat G-A model SFB o similar equivalent mides 593x593x600 mm i/ o mides 490x490x450 mm | 250 | 69.84 |  | 0
| 2.6 | ut | Obres de substitució i muntatge de filtres bossa qualitat G-4 model SFB o similar equivalent mides 290x593x600 mm | 21 | 39.12 |  | 0
| 2.7 | ut | Obres de substitució i muntatge de filtres de superfície trencada classe G4 de doble mallat i manta ondulada, amb marc i mallat galvanitzat de mides 390x240x35mm, a la subestació mòbil de COR de Rubi | 10 | 81.68 |  | 0
| 2.8 | ut | Obres de subministrament i instal·lació de corretges B-71 B1849LD per ventiladors de Subcentral. Inclos petit material i mitjans d' elevació . | 5 | 205.47 |  | 0
| 2.9 | ut | Obres de d'instal·lació amb subministrament inclòs d'accionament hidràulic tipus FGC o de prestacions similars equivalents, amb tots els elements i timonera necessaris per a la motorització del seccionador, amb grau de protecció IP54 segons CEI 144, amb enclavaments interns i externs, de xapa galvanitzada i acabat en pintura de polièster aplicada electroestàticament, amb vuit contactes per a senyalització de maniobra, adaptat als consums i voltatge adients al punt d’instal·lació, 8 contactes auxiliars na i 8 contactes auxiliars NC, incloent la troquelació del pany electromecànic i l'accionament manual tal i com s'indiquen a les prescripcions d'FGC. Totalment instal·lat i en funcionament. Totalment executat en horari nocturn i reduït i acord amb les prescripcions FGC. | 6 | 4187 |  | 0
| 2.10 | ut | Obres d'adequació dels mecanisme de condenació per P.P.T. del sistema de seguretat de tallers, amb xapa d´acer inoxidable de 3mm de grossor, format per dos panys mecànics, respectant les codificacions dels actuals panys, i un accionador elèctric, totalment muntat i comprovat suports,ancoratges en acer inoxidable, inclòs el subministrament de tot el material necessari, i la seva instal·lació per a la correcte posada en servei. | 2 | 1326 |  | 0
| 2.11 | ut | Obres d'adequació dels semàfors de catenària als fossats dels tallers, segons les seves indicacions, per tal de garantir la visibilitat dels mateixos per part dels maquinistes totalment muntat i comprovat.Inclós el subministrament i instal·lació de Tubs,cable ,caixes de conexions,soports,ancoratges,i petit material, així com acabament de pintura en color igual o similar al actual, inclososMaterials auxiliars,ancoratges,petit material de montatge,rètols, mitjans d'elevació i tots els equips i els elements necessaris per assolir els treballs i modificacions previstes. Desconexio,desmuntatge i trasllat a magatzems o abocadors legalitzats de tots el elements que quedin fora de servei. | 2 | 423 |  | 0
| 2.12 | ut | Obres de subministrament i reposició de Lunas dels Semafors TACSE TA PC -D2000 Vermella i Verd, dels tallers operatius de manteniment. Inclou el subministrament de tot el material necessari així com la seva instal·lació, per a la se correcta posada en servei. | 28 | 117.14 |  | 0
| 2.13 | ut | Subministrament de selector de mando de dos posicions, mando metal.lic amb clau unificada i retorn per equipament dels quadres de maniobres de seccionadors de catenaria de Taller. Inclos transport dels elements al lloc indicat per FGC. | 20 | 40 |  | 0
| 2.14 | ut | Subministrament de balisa cilíndrica de 70 mm de diàmetre, protecció ip65, visibilitat 360º, de tipus modular, amb tres mòduls lumínics, un de verd, un de ambre i un de vermell, un mòdul de connexió i un mòdul acústic, tipus kombisign 71 o similar equivalent | 20 | 305 |  | 0
| 2.15 | ut | Subministrament de balisa cilíndrica de 70 mm de diàmetre, protecció ip65, visibilitat 360º, de tipus modular, amb dos mòduls lumínics, un de verd i un de vermell, un mòdul de connexió i un mòdul acústic, tipus kombisign 71 o similar equivalent. | 20 | 220 |  | 0
| 2.16 | ut | Subministrament de semàfor amb dos mòduls lumínics, un de verd i un de vermell | 10 | 250 |  | 0
| 2.17 | ut | Subministrament de polsador d'emergència, de superfície, tipus ´´seta´´, amb rearme per gir, amb una intensitat nominal de 3A a 240 V ac i de 0,55A a 125 V cc, grau de protecció IP69, un contacte normalment obert i un de normalment tancat, del tipus xalk178e de la marca Schneider o similar equivalent. | 20 | 75.2 |  | 0
| 2.18 | ut | Subministrament i renovació de cap de Seta 40mm més bloq de contactes nc + nc, de les instal·lacions de seguretat de les vies dels taller de manteniment. Inclou el subministrament de tot el material necessari així com la seva instal·lació, per a la se correcta posada en servei. | 10 | 21.09 |  | 0
| 2.19 | ut | Subministrament i renovació de corretges B-71 B1849LD per ventiladors de Subcentral. Inclos petit material i mitjans d' elevació necessaris per a la seva correcte posada en servei. | 5 | 205.47 |  | 0
| 2.20 | ut | Subministrament d'indicador lumínic giroscòpic | 20 | 91.2 |  | 0
| 2.21 | ut | Partida Alçada a Justificar Altres actuacions diverses (*) | 1 | 25720 | 25720 | 25720
| PEM | [5 empty] | 51440
| 13% Despeses Generals | [5 empty] | 6687.2
| 6% Benefici Industrial | [5 empty] | 3086.4
| PEC | [5 empty] | 61213.6
| 21% IVA | [5 empty] | 12854.86
| TOTAL AMB IVA | [5 empty] | 74068.46
(*) La PAAJ Altres actuacions diverses no admet baixa, i per tant cal ofertar-la en PEC, segons preu indicat a aquest plec. En cas contrari l’oferta quedarà desqualificada, a excepció de que, l’oferta global no es modifiqui, un cop realitzada la homogeneïtzació.
(**) Aquestes partides s'han mantingut intencionadament en el pressupost. Per a aquesta licitació, el seu amidament és 0.
CONTR/2025/280
Obres de primera intervenció per a la resolució d’incidències a les instal·lacions de subestacions elèctriques i mitja tensió de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya