## Sheet1
|  | Preus de referència |  |  | Envasat |  |  |  |  | OFERTA
CODI TMB | CPV | Preu en euros | Quantitat base | Unitat Comanda | Quantitat | Unitat Envasat | Descripció | Previsió consum 2 anys | PBL 2 anys en euros | Preu | Quantitat base | Unitat Comanda | Import total
261 | 44410000 | 48.3875 | 1 | UN | 1 | UN | SEIENT CELULIT MAGNUM PER A INODOR | 110 | 5322.625 |  | 1 | UN | 0
1195 | 44410000 | 3.625 | 1 | UN | 1 | UN | AIXETA DE REG DE MITJA BOLA 1/2" C/ESPIGA PER A MÀNEGA | 299 | 1083.875 |  | 1 | UN | 0
1196 | 44410000 | 12.375 | 1 | UN | 1 | UN | AIXETA FLOTADOR AMB BOIA DE PLASTIC COMPACTE I GOMES. 3/8" P=10 MM PER A WATERS I DIPOSITS (CISTERNA ALTA, ENTRADA AIGUA LATERAL) VALVULA UNIVERSAL D'ALIMENTACIO GEBERIT MODEL IMPULS 380 (MUNTATGE LATERAL) REFERENCIA 281.000.00.1, PRHIE FOR ALL O MODEL SIMILAR. | 156 | 1930.5 |  | 1 | UN | 0
1458 | 42130000 | 26.25 | 1 | UN | 1 | UN | VÀLVULES DE DESCÀRREGA A VOLUNTAT PER A TANC BAIX WC ROCA ROCA A822502200 | 100 | 2625 |  | 1 | UN | 0
1698 | 44000000 | 4.525 | 1 | UN | 1 | UN | SIFÓ DE GOMA OBERT DE 35 MM | 19 | 85.975 |  | 1 | UN | 0
3193 | 44160000 | 6.6 | 1 | M | 6 | TUB | TUB DE FERRO SOLDAT 1/2". GALVANITZAT | 36 | 237.6 |  | 1 | M | 0
3195 | 44160000 | 11.525 | 1 | M | 6 | TUB | TUB DE FERRO SOLDAT (01000) 1" GALVANITZAT | 36 | 414.9 |  | 1 | M | 0
3335 | 42130000 | 2.6 | 1 | UN | 1 | UN | CLAU DE PAS DE 3/8" (MITJA BOLA) FEMELLA-FEMELLA | 103 | 267.8 |  | 1 | UN | 0
3337 | 42130000 | 4.7125 | 1 | UN | 1 | UN | CLAU DE PAS DE 3/4" (MITJA BOLA) | 86 | 405.275 |  | 1 | UN | 0
3338 | 42130000 | 6.4375 | 1 | UN | 1 | UN | CLAU DE PAS DE 1" (MITJA BOLA) | 39 | 251.0625 |  | 1 | UN | 0
5277 | 44000000 | 3.1625 | 1 | UN | 1 | UN | PASTA DECAPANT ESTANY PER A SOLDAR METALS DE COURE (ENVAS DE 50G A 100G) | 29 | 91.7125 |  | 1 | UN | 0
5288 | 44000000 | 29.25 | 1 | UN | 1 | UN | AIXETA DE LLAUTÓ 1/2" CROMAT AMB INDICADOR D'AIGUA ESCALFADA, MARCA TRES ESE-23 (PER A ENCASTAR) REF. 123520C | 20 | 585 |  | 1 | UN | 0
5333 | 44000000 | 33.325 | 1 | UN | 1 | UN | AIXETA LLAUTO TIPUS FRONTAL AIGUA FREDA 1/2", 130 MM LLARG I CROMAT TRES 02352001F | 10 | 333.25 |  | 1 | UN | 0
7748 | 39220000 | 293.75 | 1 | UN | 1 | UN | TERMO ELECTRIC VITRIFICAT VERTICAL DE 50L 220V APARICI RXI50 ELS LLIURAMENTS SERAN SERVITS EN PALETS DE 1000x1200 AMB ALÇADA MÀXIMA DE 1000 MM (6 TERMOS PER PALET) | 30 | 8812.5 |  | 1 | UN | 0
9665 | 44320000 | 1.325 | 1 | UN | 1 | UN | RACORD LLAUTÓ NIQUELAT JUDODIX PG. 9 (REF. 330904 DE INTERFLEX) | 50 | 66.25 |  | 1 | UN | 0
15831 | 44410000 | 20 | 1 | UN | 1 | UN | AIXETA DE LLAUTÓ TIPO LAVABO AIGUA CALENTA 1/2". CROMATS AMB GOMES MARCA TRES ESE-23 REF. 123100C | 34 | 680 |  | 1 | UN | 0
106664 | 42130000 | 8.8625 | 1 | UN | 1 | UN | CLAU DE PAS 1 1/4" MITJA BOLA 20 PN PER A AIGUA CALEFACCIÓ (S-7000) PEGASO 6.038 | 15 | 132.9375 |  | 1 | UN | 0
114621 | 44160000 | 292.2 | 20 | UN | 1 | UN | UNIO DOBLE RECTA PER A TUB DE DIAMETRE EXTERIOR DE 15 MM SEGONS DIN 2353. BELL ZS15-10/L15 DICSA ZDL15 VOSS 0112202007 LEGRIS 8306L1500 | 20 | 5844 |  | 20 | UN | 0
205659 | 44160000 | 0.475 | 1 | UN | 1 | UN | TE NIRON 20 MM NIRON REF. NT20 | 15 | 7.125 |  | 1 | UN | 0
205660 | 44160000 | 0.325 | 1 | UN | 1 | UN | MANEGUET NIRON 20 MM NUPI NIRON 03NMAN20 | 55 | 17.875 |  | 1 | UN | 0
205661 | 44160000 | 7.025 | 1 | UN | 1 | UN | RACORD AMB JOC NIRON 20 MM x 3/4 NIRON REF. NBD2034 | 15 | 105.375 |  | 1 | UN | 0
205684 | 44160000 | 6.475 | 1 | UN | 1 | UN | TUB NIRON 20 mm (BARRES DE 4 m) NIRON REF. TNIRR20 | 10 | 64.75 |  | 1 | UN | 0
205685 | 44160000 | 0.3875 | 1 | UN | 1 | UN | COLZE NIRON 90º 20 mm NIRON NG20 | 55 | 21.3125 |  | 1 | UN | 0
205686 | 44160000 | 4.4625 | 1 | UN | 1 | UN | COLZE NIRON 90º ROSCA MASCLE 20MM x 1/2 NIRON NGM2012 | 30 | 133.875 |  | 1 | UN | 0
205692 | 44160000 | 6.7375 | 1 | UN | 1 | UN | COLZE NIRON 90º RACORD AMB JOC 20MM x 3/4 NIRON REF. NBC2034 | 30 | 202.125 |  | 1 | UN | 0
206272 | 31320000 | 6.1875 | 10 | M | 100 | ROL | CABLE APANTALLAT 2x0,5mm2 CABLEMAT / CERVI *02 Cervitronic-YCY 2x0,50mm2-01 *ETP.5014/OF.8792 Colors parells: 1-Blanc-Marró ROTLLOS DE 100 M | 100 | 618.75 |  | 10 | M | 0
208449 | 44410000 | 41.25 | 1 | UN | 1 | UN | AIXETA MONOCOMANDAMENT AIGUA FREDA I CALENTA DE LLAUTO CROMAT AMB TUB FLEXIBLE DE 3/8". HA DE COMPLIR CERTIFICACIÓ AENOR N TRES 21510303 | 82 | 3382.5 |  | 1 | UN | 0
211645 | 44000000 | 7 | 1 | M | 50 | ROL | TUB DE COURE DE 12.14 MM RECUIT | 50 | 350 |  | 1 | M | 0
214910 | 34630000 | 9.0875 | 1 | M | 1 | M | CANONADA FLEXIBLE POLIAMIDA 6 NEGRA CAF X.78.00171.05 ADAPTAFLEX PRCS34 | 20 | 181.75 |  | 1 | M | 0
214996 | 34630000 | 41.5125 | 1 | UN | 1 | UN | RACORD A 45º M25X1,5 CAF X.78.00180.34 ADAPTAFLEX AT28/M25/S45/BL | 20 | 830.25 |  | 1 | UN | 0
215218 | 44110000 | 11.9125 | 1 | UN | 1 | UN | ESTORA GOMA 300x300x8 SIE SALVADOR ESCODA AV01201 | 460 | 5479.75 |  | 1 | UN | 0
218078 | 44410000 | 3.2375 | 1 | UN | 1 | UN | CONJUNT FIXACIO FRONTISSA SEIENT MAGNUM | 225 | 728.4375 |  | 1 | UN | 0
218200 | 44160000 | 24.425 | 1 | UN | 1 | UN | RACORD CONTRAINCENDIS TIPUS BARCELONA ALUMINI MANEGA 70MM 2"1/2 ROSCAT MASCLE | 35 | 854.875 |  | 1 | UN | 0
218241 | 44160000 | 2.1625 | 1 | UN | 1 | UN | MANEGUET ROSCA MASCLE PVC PRESIO 2"1/2 75MM PN10 | 10 | 21.625 |  | 1 | UN | 0
219557 | 44110000 | 416.4 | 1 | ROL | 1 | ROL | AÏLLANT TERMIC PLANXA 4Mx1M ESPESSOR 25MM DE HT/ARMAFLEX KNORR 505386 HT/ARMAFLEX HT-25-99/E | 22 | 9160.8 |  | 1 | ROL | 0
225013 | 42130000 | 2.325 | 1 | UN | 1 | UN | CLAU ESQUADRA 1/2"M 3/8"M ARCO NOV76MAC | 229 | 532.425 |  | 1 | UN | 0
225014 | 44000000 | 9.7875 | 1 | UN | 1 | UN | CLAU PAS BOLA 1/2"H 1/2"H GENEBRE 302904 | 76 | 743.85 |  | 1 | UN | 0
[12 empty] | *Import | 0
Preu màxim de referència 52.607,71€
Traslladar l'import global a l'annex A
La cel·la CONSUM TOTAL 2 anys, correspon a una previsió.