## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ (hidden)
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
|  |  | TITOL DE L'EXPEDIENT: |  | DADES EXPEDIENT
NÚMERO D'EXPEDIENT:
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [5 empty] | DADES DEL SIGNANT
EMPRESA | [5 empty] | NOM I COGNOMS |  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL | [5 empty] | CÀRREC |  | ORDINARI (dies laborables) | URGENT (Hores) | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
SIGNATURA I SEGELL
OFERTA BASE (Marcar amb X) |  |  | SI | NO | VARIANT Nº
DATA
|  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
|  | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ ARTICLE | REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECIFICS | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE (***) | UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
S'han de fer constar TOTES les referències que el proveidor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari es pot remitir a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.
PRESENTACIÓ OBLIGATORIA D'AQUEST ANNEX AL SOBRE DE L'OFERTA TÈCNICA (CRITERIS JUDICI DE VALOR), EN PAPER I FITXER EXCEL NO PROTEGIT I EN AQUEST FORMAT.

## descripcions
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  |  | Subministrament de Fungible per a Medicina Maternofetal
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  |  | 2025/158
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:
| EMPRESA | [6 empty] | DATA
| MAIL | [6 empty] | MAIL comandes
| PERSONA DE CONTACTE (COMERCIAL) |  |  | TELÈFON |  | DIRECCIÓ MAIL CONTACTE (No comandes) |  | TELÈFON comandes
FAX COMANDES
| IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT | [5 empty] | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
UNT ADJUD. | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | QUANTITAT | UNITAT DE MESURA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***) | FORMAT DE PRESENTACIÓ | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**) | FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**) | ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***) | UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**) | NOM DEL FABRICANT | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANT
| 1 | 1 a 2 | LOT 1 | LOT 1 - SET IDENTIFICACIÓ MARE-NOUNAT
| 1 | 1 | 185425 | Set d'identificació mare-nadó: - 1 braçalet adult amb tancament de seguretat inviolable, polipropilè irrompible. - 1 braçalet infantil amb tancament de seguretat inviolable, polipropilè irrompible. - 1 pinça umbilical estèril, polipropilè, resistent a antisèptics. - 2 etiquetes adhesives partograma, vinil. Tots els components amb el mateix color i codificació.Tots els components amb igual codificació. | 9000 | KIT
| 1 | 2 | 185423 | Set d'identificació mare-2 nadons: - 1 braçalet adult amb tancament de seguretat inviolable, polipropilè irrompible. - 2 braçalets infantils amb tancament de seguretat inviolable, polipropilè irrompible. - 2 pinces umbilicals estèrils, polipropilè, resistents a antisèptics. - 4 etiquetes adhesives partograma, vinil. Tots els components amb el mateix color, i la codificació del braçalet adult ha de portar la codificació del braçalet i pinza de cada nadó.Tots els components amb igual codificació. | 300 | KIT
| 2 | 3 al 8 | LOT 2 | LOT 2 - CÀNULES KARMAN
| 2 | 3 | 185258 | Cànula tipus Karman d'aspiració per raspat, tub de PE i acoblament per a l'aspirador, flexible, punta roma, diàmetre 6mm, llargària 220-240mm. Compatible amb aspirador quirúrgic F-40 de Pazzini. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Opció de color diferencial per a facilitar la seva col.locació. Lliure de silicona. | 300 | UND
| 2 | 4 | 185259 | Cànula tipus Karman d'aspiració per raspat, tub de PE i acoblament per a l'aspirador, flexible, punta roma, diàmetre 7mm, llargària 220-240mm. Compatible amb aspirador quirúrgic F-40 de Pazzini. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Opció de color diferencial per a facilitar la seva col.locació. Lliure de silicona. | 60 | UND
| 2 | 5 | 185260 | Cànula tipus Karman d'aspiració per raspat, tub de PE i acoblament per a l'aspirador, flexible, punta roma, diàmetre 8mm, llargària 220-240mm. Compatible amb aspirador quirúrgic F-40 de Pazzini. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Opció de color diferencial per a facilitar la seva col.locació. Lliure de silicona. | 600 | UND
| 2 | 6 | 185261 | Cànula tipus Karman d'aspiració per raspat, tub de PE i acoblament per a l'aspirador, flexible, punta roma, diàmetre 9mm, llargària 220-240mm. Compatible amb aspirador quirúrgic F-40 de Pazzini. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Opció de color diferencial per a facilitar la seva col.locació. Lliure de silicona. | 150 | UND
| 2 | 7 | 185255 | Cànula tipus Karman d'aspiració per raspat, tub de PE i acoblament per a l'aspirador, flexible, punta roma, diàmetre 10mm, llargària 220-240mm. Compatible amb aspirador quirúrgic F-40 de Pazzini. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Opció de color diferencial per a facilitar la seva col.locació. Lliure de silicona. | 600 | UND
| 2 | 8 | 218106 | Cànula tipus Karman d'aspiració per raspat, tub de PE i acoblament per a l'aspirador, flexible, punta roma, diàmetre 12mm, llargària 220-240mm. Compatible amb aspirador quirúrgic F-40 de Pazzini. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Opció de color diferencial per a facilitar la seva col.locació. Lliure de silicona. | 90 | UND
| 3 | 9 | 207590 | Catèter doble baló per maduració de coll uterí, de silicona, calibre 18Fr, llargària aprox. 40cm, amb estilet ajustable. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 540 | UND
| 4 | 10 | 185328 | Catèter baló postpart, de silicona, calibre 24Fr, llargària entre 50-60cm i xeringa de 60cml. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 27 | UND
| 5 | 11 | 219414 | Catèter intrauterí de drenatge fetal, calibre 18G, llargària aprox. 220mm, forma de malla amb àmplies obertures, radiopac en tots dos extrems, punta esmolada. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 24 | UND
| 6 | 12 | 185265 | Catèter de pressió intrauterina i amnioinfusió, de PU, transductor distal, guia introductora amb perfils arrodonits atraumàtics, inserció aprox fins a 45cm. Compatible amb cardiotocógrafos Philips AVALON FM30-FM20-FM40. Estèril. Un sol ús. | 30 | UND
| 7 | 13 | 185266 | Cinturó abdominal amb fixació per a transductors, tipus botó, ample mínim 5cm, llarg mínim 110cm. Compatible con cardiotocógrafos Philips AVALON FM30-FM20-FM40. Reutilitzable. Sense làtex. | 4500 | UND
| 8 | 14 | 180630 | Funda per baló terapeùtic prepart, amb goma ajustable, interior impermeable i exterior hidrofílic i absorbent. Adaptable a balons de mida entre 55-85cm. Un sol ús. Sense làtex. | 3000 | UND
| 9 | 15 | 185297 | Connector en "Y" per a irrigació, luer mascle giratori, cos amb 2 lúmens; un recte i un altre corb, tapa per controlar la vàlvula, luer extraïble amb extrem proximal femella. Estèril. Sense làtex. | 90 | UND
| 10 | 16 | 185329 | Dilatador cervical higroscòpic, diàmetre 4mm expandible fins a 10-12,5mm després de 4 a 6 hores. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 75 | UND
| 11 | 17 al 20 | LOT 11 | LOT 11 - INTRODUCTORS DE CATÈTERS
| 11 | 17 | 185301 | Introductor de catèters, amb guia de 0,038". Calibre 8Fr, llargària aprox de la vaina 13cm, llargària aprox del dilatador 20cm. Compatible amb fetoscopi Storz models 11506AA i 11508AA. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 6 | UND
| 11 | 18 | 185302 | Introductor de catèters, amb guia de 0,038". Calibre 9Fr, llargària aprox. de la vaina 13cm, llargària aprox. del dilatador 20cm. Compatible amb fetoscopi Storz models 11506AA i 11508AA. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 6 | UND
| 11 | 19 | 185299 | Introductor de catèters, amb guia de 0,038". Calibre 10Fr, llargària aprox. de la vaina 13cm, llargària aprox. del dilatador 20cm. Compatible amb fetoscopi Storz models 11506AA i 11508AA. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 75 | UND
| 11 | 20 | 185300 | Introductor de catèters, amb guia de 0,038". Calibre 12Fr, llargària aprox. de la vaina 13cm, llargària aprox. del dilatador 20cm. Compatible amb fetoscopi Storz models 11506AA i 11508AA. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 6 | UND
| 12 | 21 | 185331 | Llanceta per amniorresis, de polipropilè, punt de trencament arrodonit. Llargària mínima 25m. Estèril. | 4620 | UND
| 13 | 22 | 224372 | Ventosa obstètrica en forma de campana, de silicona i esponja polimèrica, sistema aspirador incorporat. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 150 | UND
| 14 | 23 | 224171 | Taponament uterí hemostàtic, llargària aprox. 3m x 7,6cm d'amplada, plegat en Z. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 30 | UND
| 15 | 24 al 25 | LOT 15 | LOT 15 - BOSSES TÈRMIQUES
| 15 | 24 | 185428 | Bossa tèrmica per a prematurs amb caputxa, doble capa de polietilè, obertura central, tancament hermètic. Talla petita aprox. 30cm x 38cm. Per a nadons de menys d'1 quilo. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Per col·locar el nadó immediatament després de néixer sense assecar-se | 180 | UND
| 15 | 25 | 185427 | Bossa tèrmica per a prematurs amb caputxa, doble capa de polietilè, obertura central, tancament hermètic. Talla mitjana aprox. 38cm x 44cm. Per a nadons entre 1 i 2,5 quilos. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Per col·locar el nadó immediatament després de néixer sense assecar-se | 210 | UND
| 16 | 26 | 188283 | Circuit de ventilació neonatal no invasiva. Compatible amb respirador FABIAN ACUTRONIC + nCPAP evolution. Estèril. Sense làtex. | 600 | UND
| 17 | 27 | 181679 | Test d'embaràs per a la detecció ràpida qualitativa de gonadotropina coriònica humana (hCG) en orina. | 20325 | UND
| 18 | 28 | 181680 | Test per a la detecció ràpida de IGFBP-1 (proteïna factor creixement tipus insulina 1) per immunocromatografia en secrecions vaginals. | 1800 | UND
| 19 | 29 | 216953 | Test per a la detecció ràpida de PAMG-1 (proteïna alfa-microglobulina-1 placentaria) per immunocromatografia en secrecions vaginals. | 75 | UND
| 20 | 30 | 216081 | Kit test qualitatiu per a l'estimació de maduresa cervical, detecció IGFBP-1 fosforilada, compost per: hisop estèril de polièster per a la presa de mostra, tub de solució i tira immunocromatogràfica amb dessecant. | 60 | KIT
| 21 | 31 | 185422 | Dispositiu per a la impressió d'empremtes plantars/palmars del nounat i digital de la mare. Compost de: 3 parts per a 2 empremtes plantar/palmar i 1 empremta dactilar. Alta precisió. Un sol ús. Sense làtex. Ha d'evitar taques a la pell | 5550 | UND
Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP
*Trobareu les instruccions a la pestanya "Instruccions complimentació"

## Instruccions complementació
Exemple complementació
|  | UML | FORMAT DE PRESENTACIÓ | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**) | FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**) | ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***) | UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)
|  | TIRA | CAIXA | 15X3=45 tires | EMBALATGE | 4x45=180 tires | BOSSA | 3 tires
ARTICLE | PRESENTADES EN BOSSES DE 3 TIRES en caixes de 15 bosses, i en una caixa major (embalatge) de 4 caixes petites. La unitat mínima de comanda és l'embalatge (3 tires x 15 bosses x 4 caixes = 180 tires (UML))
Indicacions
Presentació obligatoria d'aquest annex en format EXCEL.
** S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN PRESENTACIÓ" el nombre d´unitats que conté la presentació ofertada. S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA" el nombre d´unitats que conté la presentació de la comanda. S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR" el nombre d´unitats que conté la presentació en cas que tingui un format menor dins de la mateixa. Les UNITATS UML EN PRESENTACIÓ, EN PRESENTACIÓ DE COMANDA i EN ALTRE FORMAT MENOR han d'estar sempre en base a la UML. ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS y UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR Només es necessari omplir si n'hi ha. Els formats de presentació han de complir els requeriments tècnics d´unitats mínimes/màximes/aproximades de presentació requerides a la licitació si n'hi ha.
*** S'han de fer constar TOTES les referències que el proveïdor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari, es pot remetre a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article peró igualment serà obligatori relacionar-les a la casella corresponent d'aquest document.
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o té dubtes de com omplir-la, contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions. Si els dubtes fan referència a les condicions de la licitació o els requeriments tècnics dels articles licitats, o amb la plataforma E-LICITA,o tenen qualsevol altre dubte sobre l'expedient, contacti a l'email sc@clinic.cat o amb el telèfon 932275460, per sol·licitar aclariments.
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
En el cas que existeixin componentes (mateixos articles amb diferents color, talles, etc...) en la licitació s'han d'omplir els camps dels articles, no la linea que agrupa a tota la gamma de components.