## ANNEX OFERTA
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 3 PCAP D'OFERTA ECONÒMICA
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  | Subministrament de Fungible per a Medicina Maternofetal
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  | 2025/158
| DURACIÓ EN MESOS : |  | 36
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:
| EMPRESA: | [8 empty] | TELÈFON
MAIL | MAIL | [8 empty] | DATA
UND ADJ | LOT | ARTICLE | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | CODI HCB | UNITAT DE MESURA LICITADA (***) | QUANTITAT | BASE IMPOSABLE MÀXIMA DE LICITACIÓ UNITÀRIA(**) (***) | TIPUS IVA | BASE IMPOSABLE MÁXIMA DE LICITACIÓ TOTAL (**) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE LICITADOR | BASE IMPOSABLE UNITARIA OFERTADA 2 DECIMALS (***) | % IVA OFERTAT | BASE IMPOSABLE TOTAL OFERTADA | IMPORT TOTAL amb descompte (IVA INCLOS)
| 1 | 1 a 2 | LOT 1 - SET IDENTIFICACIÓ MARE-NOUNAT | LOT 1 |  |  |  |  | 19005 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 1 | Set d'identificació mare-nadó: - 1 braçalet adult amb tancament de seguretat inviolable, polipropilè irrompible. - 1 braçalet infantil amb tancament de seguretat inviolable, polipropilè irrompible. - 1 pinça umbilical estèril, polipropilè, resistent a antisèptics. - 2 etiquetes adhesives partograma, vinil. Tots els components amb el mateix color i codificació.Tots els components amb igual codificació. | 185425 | KIT | 9000 | 1,99 | 21% | 17910 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 2 | Set d'identificació mare-2 nadons: - 1 braçalet adult amb tancament de seguretat inviolable, polipropilè irrompible. - 2 braçalets infantils amb tancament de seguretat inviolable, polipropilè irrompible. - 2 pinces umbilicals estèrils, polipropilè, resistents a antisèptics. - 4 etiquetes adhesives partograma, vinil. Tots els components amb el mateix color, i la codificació del braçalet adult ha de portar la codificació del braçalet i pinza de cada nadó.Tots els components amb igual codificació. | 185423 | KIT | 300 | 3,65 | 21% | 1095 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 3 al 8 | LOT 2 - CÀNULES KARMAN | LOT 2 |  |  |  |  | 4230 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 3 | Cànula tipus Karman d'aspiració per raspat, tub de PE i acoblament per a l'aspirador, flexible, punta roma, diàmetre 6mm, llargària 220-240mm. Compatible amb aspirador quirúrgic F-40 de Pazzini. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Opció de color diferencial per a facilitar la seva col.locació. Lliure de silicona. | 185258 | UND | 300 | 2,35 | 21% | 705 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 4 | Cànula tipus Karman d'aspiració per raspat, tub de PE i acoblament per a l'aspirador, flexible, punta roma, diàmetre 7mm, llargària 220-240mm. Compatible amb aspirador quirúrgic F-40 de Pazzini. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Opció de color diferencial per a facilitar la seva col.locació. Lliure de silicona. | 185259 | UND | 60 | 2,35 | 21% | 141 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 5 | Cànula tipus Karman d'aspiració per raspat, tub de PE i acoblament per a l'aspirador, flexible, punta roma, diàmetre 8mm, llargària 220-240mm. Compatible amb aspirador quirúrgic F-40 de Pazzini. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Opció de color diferencial per a facilitar la seva col.locació. Lliure de silicona. | 185260 | UND | 600 | 2,35 | 21% | 1410 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 6 | Cànula tipus Karman d'aspiració per raspat, tub de PE i acoblament per a l'aspirador, flexible, punta roma, diàmetre 9mm, llargària 220-240mm. Compatible amb aspirador quirúrgic F-40 de Pazzini. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Opció de color diferencial per a facilitar la seva col.locació. Lliure de silicona. | 185261 | UND | 150 | 2,35 | 21% | 352.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 7 | Cànula tipus Karman d'aspiració per raspat, tub de PE i acoblament per a l'aspirador, flexible, punta roma, diàmetre 10mm, llargària 220-240mm. Compatible amb aspirador quirúrgic F-40 de Pazzini. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Opció de color diferencial per a facilitar la seva col.locació. Lliure de silicona. | 185255 | UND | 600 | 2,35 | 21% | 1410 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 8 | Cànula tipus Karman d'aspiració per raspat, tub de PE i acoblament per a l'aspirador, flexible, punta roma, diàmetre 12mm, llargària 220-240mm. Compatible amb aspirador quirúrgic F-40 de Pazzini. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Opció de color diferencial per a facilitar la seva col.locació. Lliure de silicona. | 218106 | UND | 90 | 2,35 | 21% | 211.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 9 | Catèter doble baló per maduració de coll uterí, de silicona, calibre 18Fr, llargària aprox. 40cm, amb estilet ajustable. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 207590 | UND | 540 | 55,00 | 21% | 29700 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 10 | Catèter baló postpart, de silicona, calibre 24Fr, llargària entre 50-60cm i xeringa de 60cml. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 185328 | UND | 27 | 390,00 | 21% | 10530 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | 11 | Catèter intrauterí de drenatge fetal, calibre 18G, llargària aprox. 220mm, forma de malla amb àmplies obertures, radiopac en tots dos extrems, punta esmolada. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 219414 | UND | 24 | 1950,00 | 21% | 46800 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 12 | Catèter de pressió intrauterina i amnioinfusió, de PU, transductor distal, guia introductora amb perfils arrodonits atraumàtics, inserció aprox fins a 45cm. Compatible amb cardiotocógrafos Philips AVALON FM30-FM20-FM40. Estèril. Un sol ús. | 185265 | UND | 30 | 27,40 | 21% | 822 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 13 | Cinturó abdominal amb fixació per a transductors, tipus botó, ample mínim 5cm, llarg mínim 110cm. Compatible con cardiotocógrafos Philips AVALON FM30-FM20-FM40. Reutilitzable. Sense làtex. | 185266 | UND | 4500 | 1,80 | 21% | 8100 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8 | 14 | Funda per baló terapeùtic prepart, amb goma ajustable, interior impermeable i exterior hidrofílic i absorbent. Adaptable a balons de mida entre 55-85cm. Un sol ús. Sense làtex. | 180630 | UND | 3000 | 3,59 | 21% | 10770 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | 15 | Connector en "Y" per a irrigació, luer mascle giratori, cos amb 2 lúmens; un recte i un altre corb, tapa per controlar la vàlvula, luer extraïble amb extrem proximal femella. Estèril. Sense làtex. | 185297 | UND | 90 | 8,00 | 21% | 720 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 16 | Dilatador cervical higroscòpic, diàmetre 4mm expandible fins a 10-12,5mm després de 4 a 6 hores. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 185329 | UND | 75 | 19,85 | 21% | 1488.75 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 17 al 20 | LOT 11 - INTRODUCTORS DE CATÈTERS | LOT 11 |  |  |  |  | 4716 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 17 | Introductor de catèters, amb guia de 0,038". Calibre 8Fr, llargària aprox de la vaina 13cm, llargària aprox del dilatador 20cm. Compatible amb fetoscopi Storz models 11506AA i 11508AA. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 185301 | UND | 6 | 42,00 | 21% | 252 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 18 | Introductor de catèters, amb guia de 0,038". Calibre 9Fr, llargària aprox. de la vaina 13cm, llargària aprox. del dilatador 20cm. Compatible amb fetoscopi Storz models 11506AA i 11508AA. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 185302 | UND | 6 | 42,00 | 21% | 252 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 19 | Introductor de catèters, amb guia de 0,038". Calibre 10Fr, llargària aprox. de la vaina 13cm, llargària aprox. del dilatador 20cm. Compatible amb fetoscopi Storz models 11506AA i 11508AA. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 185299 | UND | 75 | 52,00 | 21% | 3900 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 20 | Introductor de catèters, amb guia de 0,038". Calibre 12Fr, llargària aprox. de la vaina 13cm, llargària aprox. del dilatador 20cm. Compatible amb fetoscopi Storz models 11506AA i 11508AA. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 185300 | UND | 6 | 52,00 | 21% | 312 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | 21 | Llanceta per amniorresis, de polipropilè, punt de trencament arrodonit. Llargària mínima 25m. Estèril. | 185331 | UND | 4620 | 0,25 | 21% | 1155 |  |  |  |  | 0 | 0
| 13 | 22 | Ventosa obstètrica en forma de campana, de silicona i esponja polimèrica, sistema aspirador incorporat. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 224372 | UND | 150 | 44,00 | 21% | 6600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 | 23 | Taponament uterí hemostàtic, llargària aprox. 3m x 7,6cm d'amplada, plegat en Z. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 224171 | UND | 30 | 150,00 | 10% | 4500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 | 24 al 25 | LOT 15 - BOSSES TÈRMIQUES | LOT 15 |  |  |  |  | 2776.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 | 24 | Bossa tèrmica per a prematurs amb caputxa, doble capa de polietilè, obertura central, tancament hermètic. Talla petita aprox. 30cm x 38cm. Per a nadons de menys d'1 quilo. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Per col·locar el nadó immediatament després de néixer sense assecar-se | 185428 | UND | 180 | 7,12 | 21% | 1281.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 | 25 | Bossa tèrmica per a prematurs amb caputxa, doble capa de polietilè, obertura central, tancament hermètic. Talla mitjana aprox. 38cm x 44cm. Per a nadons entre 1 i 2,5 quilos. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Per col·locar el nadó immediatament després de néixer sense assecar-se | 185427 | UND | 210 | 7,12 | 21% | 1495.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 26 | Circuit de ventilació neonatal no invasiva. Compatible amb respirador FABIAN ACUTRONIC + nCPAP evolution. Estèril. Sense làtex. | 188283 | UND | 600 | 15,00 | 21% | 9000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 17 | 27 | Test d'embaràs per a la detecció ràpida qualitativa de gonadotropina coriònica humana (hCG) en orina. | 181679 | UND | 20325 | 0,33 | 21% | 6707.25 |  |  |  |  | 0 | 0
| 18 | 28 | Test per a la detecció ràpida de IGFBP-1 (proteïna factor creixement tipus insulina 1) per immunocromatografia en secrecions vaginals. | 181680 | UND | 1800 | 12,00 | 21% | 21600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19 | 29 | Test per a la detecció ràpida de PAMG-1 (proteïna alfa-microglobulina-1 placentaria) per immunocromatografia en secrecions vaginals. | 216953 | UND | 75 | 10,50 | 21% | 787.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 20 | 30 | Kit test qualitatiu per a l'estimació de maduresa cervical, detecció IGFBP-1 fosforilada, compost per: hisop estèril de polièster per a la presa de mostra, tub de solució i tira immunocromatogràfica amb dessecant. | 216081 | KIT | 60 | 23,00 | 21% | 1380 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | 31 | Dispositiu per a la impressió d'empremtes plantars/palmars del nounat i digital de la mare. Compost de: 3 parts per a 2 empremtes plantar/palmar i 1 empremta dactilar. Alta precisió. Un sol ús. Sense làtex. Ha d'evitar taques a la pell | 185422 | UND | 5550 | 2,28 | 21% | 12654 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL EXPEDIENT/OFERTAT | [6 empty] | 204042.3 |  |  |  |  | 0 | 0
La base imposable unitaria en unitat licitació ofertada, s'ofertaran amb un nombre màxim de 2 decimals fixes. El tipus d'iva licitat és indicatiu, el licitador ofertarà el tipus d'iva que correspongui legalment al seu article.
Presentació obligatoria d'aquest annex en format EXCEL.
Si troba problemes relacionats amb la plataforma E-LICITA o amb temes d'especificacions tècniques, contcati amb l' email sc@clinic.cat o amb el telèfon 932275460, per sol·licitar aclariments.
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o troba errors als càlculs automàtics o té dubtes per omplir-la contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions.
(**) Quedaran excloses automàticament de la licitació les empreses amb proposicions econòmiques les quals superin el pressupost total de licitació de cada lot, d'acord amb l'establert a l'apartat 1.C. del Quadre de Caracteristiques.
(***) L´oferta econòmica ha de presentar-se obligatòriament en la unitat de mesura licitada, independentment de les unitats en la presentació ofertada pel licitador.
En cas de discrepàncies amb els càlculs de preus unitaris i imports totals s'agafarà com a vàlid el preu unitari.
Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP