## Lot 1
Llista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)
CS/CC00/1101456721/26/AMUP
Subministrament agregat de materials i equipaments per al programa de detecció precoç del càncer de coll uterí a Catalunya.
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
|  | Lot | 1
Dispositius d’automostra cervico-vaginal, reactius per a la detecció molecular de genotips d’alt risc del Virus del Papil·loma Humà (VPH) i els equipaments necessaris, tant preanalítics, per a la preparació de les automostres, com analítics, per a la detecció molecular del VPH.
|  |  |  | Compliment del criteri (SI / NO) | Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
2.3 Requisits tècnics obligatoris |  | S’ha d’assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.
Els reactius o el material consumit per averia i/o mal funcionament dels reactius o equips seran reemplaçats sense càrrec per l’adjudicatari.
Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2.).
Certificació segons la norma UNE-EN-ISO 9001 de Gestió de la Qualitat o bé UNE-EN-ISO 13485 de Gestió de Qualitat per a Productes Sanitaris.
Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d’equips durant la vigència del contracte.
Suport a la implementació de l’acreditació ISO 15189 de Qualitat i Competència en Laboratoris Clínics, en cas que el laboratori vulgui acreditar alguna de les proves incloses en el pla de necessitats. Inclou la compra de material de referencia, controls de qualitat i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori, a més de garantir el compliment de la qualitat dels resultats al llarg de la durada del present expedient.
2.3.1.1.Dispositius per a l'automostra |  | Autoritzat pel seu ús com a automostra cervico-vaginal a Espanya per l’organisme competent. Aportar documentació acreditativa.
Complir la Directiva Europea relativa a productes destinats a diagnòstic "in vitro" (IVD) i disposar del Marcatge CE.
Validat per al seu ús en el cribratge del càncer de coll uterí per la detecció de VPH (que la recollida de cèl·lules sigui suficient com per fer la detecció de VPH, mínim d’inhibidors...) en les plataformes preanalítiques i analítiques ofertades. Aportar documentació acreditativa.
Dispositiu en medi sec.
Condicions de transport i emmagatzematge previ a la recollida de la mostra: caducitat mínima de 24 mesos i emmagatzematge i transport a temperatura ambient (com a mínim en rang de 4-25ºC).
Estabilitat de la mostra un cop recollida durant com a mínim de 4 setmanes a temperatura ambient (com a mínim en rang de 4-30ºC).
Etiquetatge de la mostra (es refereix al tub que conté l’escovilló amb la mostra ja presa): aportar etiquetes segons el rang definit pel programa de cribratge tant en nombre com format i rang de numeració.
Que s’inclogui tot el material necessari per a la recollida i conservació de la mostra fins a l’arribada al laboratori: escovilló, tub de transport de la mostra i etiqueta i bossa de plàstic pel transport de la mostra. La mida de la bossa ha de permetre posar-hi tot aquest material, més les instruccions per a la recollida de l’automostra i els tríptics d’informació del Programa de detecció precoç de càncer de coll uterí a Catalunya.
Impressió de les Instruccions per a la recollida de la automostra i de tríptics d’informació, ambdues corresponents al programa de cribratge i facilitades pel Programa de detecció precoç de càncer de coll uterí a Catalunya. Es tractaria de dos documents (un per tríptic [Annex G] i un altre per les instruccions [Annex F]) impresos a doble cara i en color, en paper de 120 a 135 grams.
2.3.1.2.Reactius per a la detecció de genotips d’alt risc del VPH |  | Validació clínica de la tecnologia de detecció del VPH per al seu ús com a prova primària en el cribratge del càncer de coll uterí, segons criteris internacionals (guies de Meijer i projecte Valgent o equivalents). Aportar documentació.
Validació clínica tant de les mostres recollides en citologies en medi líquid (SurePath i ThinPrep) com de l’automostra, per detectar com a mínim el 90 % dels casos de CIN2+ en població de cribratge. Aportar documentació.
Ha d’incloure NOMÉS el rang de detecció de tipus de VPH d’alt risc oncogènic, classificats per l’Agència Internacional per a la Recerca de Càncer (IARC) definits en el següent llistat següent: VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 i, de manera opcional, el VPH 66. Es sol·licita, com a mínim, un genotipat limitat, és a dir, obtenir els resultats de VPH 16 de manera individual, VPH 18 individualment i la resta de genotips informats individualment o bé agrupats. Referència: AEPCC Guía de cribado del cáncer de cuello del útero, 2025
Complir la Directiva Europea relativa a productes destinats a diagnòstic "in vitro" (IVD) i disposar del Marcatge CE.
El reactiu ha d'estar validat per processar mostres de citologia líquida i automostres recollides i enviades al laboratori en medi sec.
Els reactius oferts inclouran la detecció d’un control intern endogen (β-globina o similar) per tal de garantir la correcta recollida de la mostra, tant per part de l’usuari com del professional.
La tècnica de detecció del VPH ampliat ha d’estar basada en una metodologia de PCR en temps real.
S’ha d’aportar el medi de resuspensió per a l’automostra, que estigui validat en la fitxa tècnica per a la realització de la detecció del VPH.
Subministrar els reactius amb una caducitat mínima d’un any.
El proveïdor es compromet a subministrar, sense cost, els reactius que s’hagin malmès per errors tècnics en el funcionament de la plataforma.