## Condiciones Bàsiques Equipament
CONDICIONS BÀSIQUES PER TOTS ELS EQUIPAMENTS (2.3.1 PPT)
CS/CC00/1101456721/26/AMUP
Subministrament agregat de materials i equipaments per al programa de detecció precoç del càncer de coll uterí a Catalunya.
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
| Lot | 1
Dispositius d’automostra cervico-vaginal, reactius per a la detecció molecular de genotips d’alt risc del Virus del Papil·loma Humà (VPH) i els equipaments necessaris, tant preanalítics, per a la preparació de les automostres, com analítics, per a la detecció molecular del VPH.
2.3.1.3 Relació de condicions bàsiques dels equipaments per a la detecció de genotips d'alt risc del VPH
| Número | Condició bàsica | Compliment del criteri (SI / NO) | Presentar informació al sobre 2 (indicar document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
| 1 | La solució tecnològica a implementar ha de poder treballar tant amb mostres de citologia líquida recollides per professionals com en mostra recollida per automostra.
| 2 | Una única plataforma preanalítica ha de garantir l’automatització completa de tot el procés, tant de l’automostra com de la mostra de citologia líquida, sense intervenció dels tècnics de laboratori ni manipulació de les mostres per part del usuari: re-etiquetatge de la mostra, si és necessari pel processament; destaponat, resuspensió en el cas de l’automostra, taponat, agitació i preparació de la mostra per la realització de la part analítica.
| 3 | Una única plataforma analítica ha de garantir l’automatització completa de tot el procés: extracció d’àcids nucleics, preparació de la PCR, amplificació, detecció i anàlisi de resultats. Inicialment, s'hauran d'instal·lar un mínim de tres plataformes preanalítiques i analítiques, segons consta al pla de necessitats. Durant la vigència del contracte, es preveu la implementació de l’automostra de forma progressiva a tot Catalunya. Quan aquesta finalitzi, podrà ser necessari disposar d’una quarta plataforma analítica per tal de que un dels laboratoris disposi d'una plataforma de contingència que pugui donar servei a tots els laboratoris.
| 4 | La connexió amb el SIL ha de permetre adequar els resultats que envia l’analitzador als resultats que, segons algoritme clínic, es vulguin informar en el informe.
| 5 | Els equips de preanalítica han de poder llegir diferents tipus d’etiquetes, com a mínim codi de barres i codi BIDI.
| 6 | El programari de les plataformes: • Ha de garantir la traçabilitat tant de les automostres com de les mostres de citologia líquida, així com de tots els procediments realitzats, que s’han de poder consultar de manera retrospectiva. • Ha de registrar els lots de reactius i controls per sèrie analítica i garantir-ne la traçabilitat. • Ha d’alertar dels errors preanalítics i analítics. • Ha de registrar els manteniments.
| 7 | El proveïdor es compromet a subministrar i instal·lar qualsevol equipament que sigui necessari per adequar els equips, per exemple: una placa per suportar-ne el pes.
| 8 | S’ha de garantir que no hi hagi contaminació creuada entre les mostres en tot el procés preanalític i analític. Aportar documentació.
| 9 | Pel que fa a l'automatització dels equips i, en definitiva, dels procediments de preanàlisi i d'anàlisi, els sistemes oferts hauran de permetre garantir la seguretat del pacient i del professional, una productivitat adequada, així com l’eliminació de tasques i processos que no aportin valor en un context d’eficiència.
| 10 | L’arquitectura i la distribució dels equipaments i sistemes hauran de facilitar al màxim les condicions de treball del personal, tant en l’aspecte funcional com en l’operatiu, garantint la millor distribució espacial possible i respectant la normativa vigent en matèria de riscos laborals, especialment la relacionada amb el soroll i l'ergonomia.
| 11 | El licitador haurà d'incloure en els equips oferts el màxim nivell tecnològic del què disposi, amb les característiques tècniques precises i necessàries per assolir el màxim nivell d'automatització possible.
| 12 | Subministrament de l’equipament informàtic que acompanyi els equips analítics necessaris per a cada laboratori.
| 13 | La solució ha d’assegurar la realització i l’emmagatzematge de les còpies de seguretat, així com la recuperació dels resultats analítics.