## OFERTA
Model d'oferta econòmica detall | Dades del Licitador
Centre | Empresa |  | NIF
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Núm. Expedient | Domicili
CSE/AH03/1101459923/26/PO
| Telèfon |  | Adreça electrònica
Capítol 1 REQUALIFICACIONS PERIÒDIQUES
DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI MÀXIM | AMIDAMENT | IMPORT TOTAL MÀXIM | PREU UNITARI OFERT | IMPORT TOTAL OFERT
Validació Quiròfan | 233.3205 | 30 | 6999.62
Recualificació del funcionament (Operational Qualification - OQ) del quiròfan, mitjançant la realització de les actuacions tècniques necessàries per verificar el correcte comportament del sistema de tractament i filtració d’aire (HVAC), d'acord amb els protocols establerts. Les proves es realitzen en mode operacional, amb el quiròfan equipat i operatiu, segons les condicions reals d'ús, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). L'actuació ha de garantir el compliment dels requisits ambientals i tècnics establerts per la normativa d'aplicació, segons la classificació ISO corresponent a la sala objecte de validació. Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, documentació associada i evidències de la conformitat amb els protocols establerts.
Validació Coronaries | 289.0965 | 3 | 867.29
Recualificació del funcionament (Operational Qualification - OQ) de les sales Coronàries, mitjançant la realització de les actuacions tècniques necessàries per verificar el correcte comportament del sistema de tractament i filtració d’aire (HVAC), d'acord amb els protocols establerts. Les proves es duen a terme en mode operacional, amb les sales equipades i en funcionament, sota condicions reals d’ús, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). L’actuació ha de garantir el compliment dels requisits ambientals i tècnics establerts per la normativa aplicable, segons la classificació ISO corresponent a cada sala objecte de validació. Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, la documentació associada i les evidències de conformitat amb els protocols establert
Validació Farmacia | 148.722 | 12 | 1784.66
Recualificació del funcionament (Operational Qualification - OQ) de les sales de farmàcia, mitjançant la realització de les actuacions tècniques necessàries per verificar el correcte comportament del sistema de tractament i filtració d’aire (HVAC), d'acord amb els protocols establerts. Les proves es duen a terme en mode operacional, amb l’àrea equipada i en funcionament, sota condicions reals d’ús, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). L’actuació ha de garantir el compliment dels requisits ambientals i tècnics establerts per la normativa aplicable, segons la classificació ISO assignada a l’espai objecte de validació. Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, la documentació associada i les evidències de conformitat amb els protocols establerts.
Validació Hospitalització Nounats | 259.8645 | 4 | 1039.46
Recualificació del funcionament (Operational Qualification - OQ) de les sales de nounats mitjançant la realització de les actuacions tècniques necessàries per verificar el correcte comportament del sistema de tractament i filtració d’aire (HVAC), d'acord amb els protocols establerts. Condicions d’execució: Les proves es duen a terme en condicions de funcionament, amb l’àrea equipada i en ús, segons les condicions habituals d’activitat assistencial, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). L’actuació ha de garantir el compliment dels requisits ambientals i tècnics establerts per la normativa aplicable, segons la classificació ISO assignada a l’espai objecte de validació. Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, la documentació associada i les evidències de conformitat amb els protocols establerts.
Validació Radiologia intervencionista | 224.847 | 3 | 674.54
Recualificació del funcionament (Operational Qualification - OQ) de les sales de radiologia intervencionista mitjançant la realització de les actuacions tècniques necessàries per verificar el correcte comportament del sistema de tractament i filtració d’aire (HVAC), d'acord amb els protocols establerts. Les proves es duen a terme en mode operacional, amb l’àrea equipada i en funcionament, sota condicions reals d’ús, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). L’actuació ha de garantir el compliment dels requisits ambientals i tècnics establerts per la normativa aplicable, segons la classificació ISO assignada a l’espai objecte de validació. Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, la documentació associada i les evidències de conformitat amb els protocols establerts.
Validació UCI 2 | 88.9665 | 22 | 1957.26
Recualificació del funcionament (Operational Qualification - OQ) mitjançant la realització de les actuacions tècniques necessàries per verificar el correcte comportament del sistema de tractament i filtració d’aire (HVAC), d'acord amb els protocols establerts. Condicions d’execució: Les proves es duen a terme en condicions de funcionament, amb l’àrea equipada i en ús, segons les condicions habituals d’activitat assistencial, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). L’actuació ha de garantir el compliment dels requisits ambientals i tècnics establerts per la normativa aplicable, segons la classificació ISO assignada a l’espai objecte de validació. Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, la documentació associada i les evidències de conformitat amb els protocols establerts.
Validació Radiofarmàcia | 157.5 | 3 | 472.5
Recualificació del funcionament (Operational Qualification - OQ) de les sales de radiofarmacia mitjançant la realització de les actuacions tècniques necessàries per verificar el correcte comportament del sistema de tractament i filtració d’aire (HVAC), d'acord amb els protocols establerts. Les proves es duen a terme en mode operacional, amb l’àrea equipada i en funcionament, sota condicions reals d’ús, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). L’actuació ha de garantir el compliment dels requisits ambientals i tècnics establerts per la normativa aplicable, segons la classificació ISO assignada a l’espai objecte de validació. Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, la documentació associada i les evidències de conformitat amb els protocols establerts.
Validació REA | 262.5 | 12 | 3150
Recualificació del funcionament (Operational Qualification - OQ) de les sales de la REA mitjançant la realització de les actuacions tècniques necessàries per verificar el correcte comportament del sistema de tractament i filtració d’aire (HVAC), d'acord amb els protocols establerts. Les proves es duen a terme en mode operacional, amb l’àrea equipada i en funcionament, sota condicions reals d’ús, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). L’actuació ha de garantir el compliment dels requisits ambientals i tècnics establerts per la normativa aplicable, segons la classificació ISO assignada a l’espai objecte de validació. Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, la documentació associada i les evidències de conformitat amb els protocols establerts.
Validació RECU | 367.5 | 1 | 367.5
Recualificació del funcionament (Operational Qualification - OQ) del servei dels boxs de la REA mitjançant la realització de les actuacions tècniques necessàries per verificar el correcte comportament del sistema de tractament i filtració d’aire (HVAC), d'acord amb els protocols establerts. Les proves es duen a terme en mode operacional, amb l’àrea equipada i en funcionament, sota condicions reals d’ús, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). L’actuació ha de garantir el compliment dels requisits ambientals i tècnics establerts per la normativa aplicable, segons la classificació ISO assignada a l’espai objecte de validació. Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, la documentació associada i les evidències de conformitat amb els protocols establerts.
Validació ENDOSCÒPIES | 224.847 | 12 | 2698.16
Recualificació del funcionament (Operational Qualification - OQ) de les sales d'endoscòpies mitjançant la realització de les actuacions tècniques necessàries per verificar el correcte comportament del sistema de tractament i filtració d’aire (HVAC), d'acord amb els protocols establerts. Les proves es duen a terme en mode operacional, amb l’àrea equipada i en funcionament, sota condicions reals d’ús, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). L’actuació ha de garantir el compliment dels requisits ambientals i tècnics establerts per la normativa aplicable, segons la classificació ISO assignada a l’espai objecte de validació. Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, la documentació associada i les evidències de conformitat amb els protocols establerts.
Validació UCI 3 | 99.4665 | 8 | 795.73
Recualificació del funcionament (Operational Qualification - OQ) mitjançant la realització de les actuacions tècniques necessàries per verificar el correcte comportament del sistema de tractament i filtració d’aire (HVAC), d'acord amb els protocols establerts. Condicions d’execució: Les proves es duen a terme en condicions de funcionament, amb l’àrea equipada i en ús, segons les condicions habituals d’activitat assistencial, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). L’actuació ha de garantir el compliment dels requisits ambientals i tècnics establerts per la normativa aplicable, segons la classificació ISO assignada a l’espai objecte de validació. Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, la documentació associada i les evidències de conformitat amb els protocols establerts.
Total Capítol 1 |  |  | 20806.73
Capítol 2 QUALIFICACIONS ADDICIONALS A DEMANDA
DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI MÀXIM | AMIDAMENT | IMPORT TOTAL MÀXIM | PREU UNITARI OFERT | IMPORT TOTAL OFERT
Qualificació integral | 262.5 | 20 | 5250
Realització de totes les proves establertes en el protocol corresponent a la sala objecte d’intervenció, incloent verificacions ambientals, tèrmiques, pressions diferencials, integritat de filtres i altres paràmetres normatius, amb redacció d’informe complet.
Prova d’integritat de filtres HEPA | 105 | 10 | 1050
Execució de la prova específica per a determinar l’estanquitat i eficàcia de filtració dels filtres HEPA instal·lats, segons la normativa vigent (ex. ISO 14644-3). Inclou tant la preparació, com la prova en si i l’emissió de l’informe.
Mesura de pressions diferencials | 52.5 | 10 | 525
Verificació puntual o reiterada de les pressions entre sales o zones amb diferents classificacions, amb l’objectiu de garantir la correcta direcció del flux d’aire i evitar contaminacions creuades.
Mesura de temperatura i humitat relativa | 52.5 | 10 | 525
Lectura i registre de condicions termo-higromètriques en sala, per tal de confirmar el compliment dels valors establerts en el disseny i normativa de referència.
Informe tècnic addicional | 105 | 10 | 1050
Redacció d’informe específic addicional per a qualsevol de les actuacions contractades sota la bossa de serveis, amb validesa documental i traçabilitat conforme al sistema de qualitat del centre.
Total Capítol 2 |  |  | 8400
Capítol 3 CONTROL MICROBIOLÒGIC PERIÒDIC
DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI MÀXIM | AMIDAMENT | IMPORT TOTAL MÀXIM | PREU UNITARI OFERT | IMPORT TOTAL OFERT
Control microbiològic Quiròfan | 50 | 308 | 15400
Recollida de mostres ambientals mitjançant sistema SAS (Surface Air System) al quiròfan, tenint en compte el nombre de punts a mostrejar per cada quiròfan. Les proves es realitzen en mode operacional, amb el quiròfan equipat i operatiu, segons les condicions reals d'ús, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, documentació associada i evidències de la conformitat amb els protocols establerts.
Control microbiològic Coronaries | 50 | 12 | 600
Recollida de mostres ambientals mitjançant sistema SAS (Surface Air System) a les sales d'hemodinàmia i d'electrofisiologia, tenint en compte el nombre de punts a mostrejar per cada sala. Les proves es realitzen en mode operacional, amb la sala equipada i operativa, segons les condicions reals d'ús, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, documentació associada i evidències de la conformitat amb els protocols establerts.
Control microbiològic Farmàcia | - | - | -
Recollida de mostres ambientals mitjançant sistema SAS (Surface Air System) a les sales i cabines de farmàcia. A part tambè es recolliran mostres ambientals mitjançant plaques de sedimentació ( 4 hores)i anàlisi de superfícies amb placa rodac tant a les sales com a les cabines. Anàlisis de guants del tècnic que està treballant a cabines de parenterals i cabines de citostàtics. Les proves es realitzen en mode operacional, amb les sales equipades i operatives, segons les condicions reals d'ús, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, documentació associada i evidències de la conformitat amb els protocols establerts.
- Mostra ambiental | 50 | 36 | 1800
- Mostra sedimentació | 50 | 72 | 3600
- Mostra guants dels tècnics | 50 | 12 | 600
- Mostra contacte (altres) | 38 | 72 | 2736
Control microbiològic Hospitalització Nounats | 50 | 16 | 800
Recollida de mostres ambientals mitjançant sistema SAS (Surface Air System) als boxos de nounats i a les sales de semicrítics i crítics del servei de nounats, tenint en compte el nombre de punts a mostrejar per cada sala. Les proves es realitzen en mode operacional, amb la sala equipada i operativa, segons les condicions reals d'ús, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, documentació associada i evidències de la conformitat amb els protocols establerts.
Control microbiològic Radiologia intervencionista | 50 | 12 | 600
Recollida de mostres ambientals mitjançant sistema SAS (Surface Air System) a les sales d'angioradiologia intervencionista, tenint en compte el nombre de punts a mostrejar per cada sala. Les proves es realitzen en mode operacional, amb la sala equipada i operativa, segons les condicions reals d'ús, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, documentació associada i evidències de la conformitat amb els protocols establerts.
Control microbiològic UCI | 50 | 22 | 1100
Recollida de mostres ambientals mitjançant sistema SAS (Surface Air System) als boxos del servei de medicina intensiva. Les proves es realitzen en mode operacional, amb el box equipat i operatiu, segons les condicions reals d'ús, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, documentació associada i evidències de la conformitat amb els protocols establerts.
Control microbiològic Radiofarmàcia | - | - | -
Recollida de mostres ambientals mitjançant sistema SAS (Surface Air System) a les sales i cabines de farmàcia. A part tambè es recolliran mostres ambientals mitjançant plaques de sedimentació ( 4 hores)i anàlisi de superfícies amb placa rodac tant a les sales com a les cabines. Anàlisis de guants del tècnic que està treballant a cabines de parenterals i cabines de citostàtics. Les proves es realitzen en mode operacional, amb les sales equipades i operatives, segons les condicions reals d'ús, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, documentació associada i evidències de la conformitat amb els protocols establerts.
- Mostra ambiental | 50 | 28 | 1400
- Mostra sedimentació | 50 | 84 | 4200
- Mostra guants dels tècnics | 50 | 60 | 3000
- Mostra contacte (altres) | 38 | 84 | 3192
Control microbiològic REA | 50 | 144 | 7200
Recollida de mostres ambientals mitjançant sistema SAS (Surface Air System) de les sales de la REA. Les proves es realitzen en mode operacional, amb el box equipat i operatiu, segons les condicions reals d'ús, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, documentació associada i evidències de la conformitat amb els protocols establerts.
Control microbiològic RECU | 50 | 12 | 600
Recollida de mostres ambientals mitjançant sistema SAS (Surface Air System) de la Unitat de Reanimació Post Anestèsica, tenint en compte el nombre de punts de mostreig establert. Les proves es realitzen en mode operacional, amb el box equipat i operatiu, segons les condicions reals d'ús, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, documentació associada i evidències de la conformitat amb els protocols establerts.
Control microbiològic ENDOSCÒPIES | 50 | 12 | 600
Recollida de mostres ambientals mitjançant sistema SAS (Surface Air System) de les sales d'endoscopies i broncoscòpies. Les proves es realitzen en mode operacional, amb la sala equipoda i operativa, segons les condicions reals d'ús, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, documentació associada i evidències de la conformitat amb els protocols establerts.
Control microbiològic UCI 3 | 50 | 8 | 400
Recollida de mostres ambientals mitjançant sistema SAS (Surface Air System) de les sales de la REA. Les proves es realitzen en mode operacional, amb el box equipat i operatiu, segons les condicions reals d'ús, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, documentació associada i evidències de la conformitat amb els protocols establerts.
Total Capítol 3 |  |  | 47828
Capítol 4 CONTROL MICROBIOLÒGIC A DEMANDA
DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI MÀXIM | AMIDAMENT | IMPORT TOTAL MÀXIM | PREU UNITARI OFERT | IMPORT TOTAL OFERT
Controls microbiològics a demanda | - | - | -
Recollida de mostres ambientals mitjançant sistema SAS (Surface Air System), a demanda, per requeriments de l'hospital per confirmació, verificació, obertura de nous espais, sospita de contaminació, etc. Les proves es realitzen en mode operacional, amb el box equipat i operatiu, segons les condicions reals d'ús, i seguint la normativa vigent (UNE-EN ISO 14644, Annex 1 GMP EU, etc.). Es lliurarà un informe tècnic amb els resultats obtinguts, documentació associada i evidències de la conformitat amb els protocols establerts.
- Mostra ambiental | 50 | 78 | 3900
- Mostra sedimentació | 50 | 2 | 100
- Mostra guants dels tècnics | 50 | 0 | 0
- Mostra contacte (altres) | 38 | 0 | 0
Total Capítol 4 |  |  | 4000
RESUM
Capítol |  |  | IMPORT TOTAL MÀXIM |  | IMPORT TOTAL OFERT
Capítol 1 - Requalificacions periòdiques |  |  | 20806.73
Capítol 2 - Qualificacions addicionals a demanda |  |  | 8400
Capítol 3 - Control microbiològic periòdic |  |  | 47828
Capítol 4 - Control microbiològic addicional a demanda |  |  | 4000
Import màxim licitació (sense IVA): |  |  | 81034.73
Signatura empresa