## Lab Exp 95-25
Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. Ref. Exp.: 95/2025/SMSQV/CO
Servei de laboratori per a la realització dels anàlisis de la qualitat de l’aigua de consum humà de la xarxa d’abastament gestionada per l’empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua, pels exercici 2026 i 2027
(dos anys + una pròrroga de dos anys)
| Tipus d'Analítica | Paràmetre analitzat | Lloc presa mostra | Cost unitari analítica a LICITACIÓ | Unitats anuals d'analítiques | Cost anual analítica a LICITACIÓ | Cost unitari paràmetres d'ENTRADA | Cost unitari analítica a ENTRADA | Cost unitari analítica d'OFERTA | Unitats anuals d'analítiques | Cost anual analítica OFERTA
1 | Control de Rutina | Color | Xarxa | 23.3184 | 104 | 2425.1136 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0
|  | Olor | Aixeta usuari |  |  |  | 0
|  | Sabor |  |  |  |  | 0
|  | Terbolesa |  |  |  |  | 0
|  | pH |  |  |  |  | 0
|  | Clor Lliure residual |  |  |  |  | 0
2 | Anàlisi de Control | Escherichia coli | Dipòsit | 86.8974 | 43 | 3736.5899 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0
|  | Enterococ intestinal | Xarxa |  |  |  | 0
|  | Coliformes |  |  |  |  | 0
|  | Recompte colònies 22º |  |  |  |  | 0
|  | Color |  |  |  |  | 0
|  | Olor |  |  |  |  | 0
|  | Sabor |  |  |  |  | 0
|  | pH |  |  |  |  | 0
|  | Conductivitat |  |  |  |  | 0
|  | Terbolesa |  |  |  |  | 0
|  | Clor Lliure residual |  |  |  |  | 0
3 | Complert | Escherichia coli | Dipòsit | 1244.3211 | 11 | 13687.5323 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
|  | Enterococ intestinal | Xarxa |  |  |  | 0
|  | Clostridium perfringens (incloses les espores) |  |  |  |  | 0
|  | Acrilamida |  |  |  |  | 0
|  | Antimoni |  |  |  |  | 0
|  | Arsènic |  |  |  |  | 0
|  | Benzè |  |  |  |  | 0
|  | Benzo(a)pirè |  |  |  |  | 0
|  | Bis fenol A |  |  |  |  | 0
|  | Bor |  |  |  |  | 0
|  | Bromat |  |  |  |  | 0
|  | Cadmi |  |  |  |  | 0
|  | Cianur total |  |  |  |  | 0
|  | Clorur de Vinil |  |  |  |  | 0
|  | Coure |  |  |  |  | 0
|  | Crom total |  |  |  |  | 0
|  | 1,2-Dicloroetano |  |  |  |  | 0
|  | Epiclorhidrina |  |  |  |  | 0
|  | Fluorur |  |  |  |  | 0
|  | Mercuri |  |  |  |  | 0
|  | Níquel |  |  |  |  | 0
|  | Nitrat |  |  |  |  | 0
|  | Nitrits |  |  |  |  | 0
|  | Plom |  |  |  |  | 0
|  | Seleni |  |  |  |  | 0
|  | Urani |  |  |  |  | 0
|  | Σ20 PFAS |  |  |  |  | 0
|  | Σn Plaguicides |  |  |  |  | 0
|  | Σ4 Hidrocarburs Policíclics Aromàtics |  |  |  |  | 0
|  | Σ2 Tricloroetè + Tetracloroetè |  |  |  |  | 0
|  | Σ5 Àcids Halo acètics |  |  |  |  | 0
|  | Σ4 Trihalometans |  |  |  |  | 0
|  | Bactèries coliformes |  |  |  |  | 0
|  | Recompte colònies 22º |  |  |  |  | 0
|  | Colífags somàtics |  |  |  |  | 0
|  | Color |  |  |  |  | 0
|  | Olor |  |  |  |  | 0
|  | Sabor |  |  |  |  | 0
|  | pH |  |  |  |  | 0
|  | Alumini |  |  |  |  | 0
|  | Amoni |  |  |  |  | 0
|  | Clorur |  |  |  |  | 0
|  | Conductivitat |  |  |  |  | 0
|  | Ferro |  |  |  |  | 0
|  | Manganès |  |  |  |  | 0
|  | Índex de Langelier |  |  |  |  | 0
|  | Sodi |  |  |  |  | 0
|  | Sulfat |  |  |  |  | 0
|  | Terbolesa |  |  |  |  | 0
|  | Clorat |  |  |  |  | 0
|  | Clorit |  |  |  |  | 0
|  | Clor combinat residual |  |  |  |  | 0
|  | Clor lliure residual |  |  |  |  | 0
|  | Carboni Orgànic Total |  |  |  |  | 0
|  | Microcistina LR |  |  |  |  | 0
4 | Radioactivitat | Activitat Alfa Total | Dipòsit | 226.1325 | 1 | 226.1325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Activitat Beta resto |  |  |  |  | 0
|  | Dosi indicativa |  |  |  |  | 0
5 | Operacional | Terbolesa |  | 30.8448 | 115 | 3547.152 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0
|  | pH |  |  |  |  | 0
|  | Clor Lliure residual |  |  |  |  | 0
|  | Clostridium perfringens (incloses les espores) |  |  |  |  | 0
6 | Caracterització | Duresa | Xarxa | 66.08 | 5 | 330.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | Calci |  |  |  |  | 0
|  | Magnesi |  |  |  |  | 0
|  | Potassi |  |  |  |  | 0
7 | Control aixeta | Escherichia coli | Edifici | 265.6528 | 28 | 7438.2784 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
|  | Recompte colònies 22º |  |  |  |  | 0
|  | Color |  |  |  |  | 0
|  | Terbolesa |  |  |  |  | 0
|  | pH |  |  |  |  | 0
|  | Conductivitat |  |  |  |  | 0
|  | Clor lliure residual |  |  |  |  | 0
|  | Plom |  |  |  |  | 0
|  | Coure |  |  |  |  | 0
|  | Crom total |  |  |  |  | 0
|  | Níquel |  |  |  |  | 0
|  | Ferro |  |  |  |  | 0
|  | Clorur de vinil |  |  |  |  | 0
|  | Bis fenol A |  |  |  |  | 0
|  | Legionella spp |  |  |  |  | 0
8 | Llista Observació | 17β-Estradiol | Xarxa | 268.84 | 8 | 2150.72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | Nonilfenol |  |  |  |  | 0
|  | Azitromicina |  |  |  |  | 0
|  | Diclofenaco |  |  |  |  | 0
9 | Cost unitari Informe trimestral i entrada dades SINAC. | Costos de redacció de l'informe trimestral resum de les dades les analítiques i costos d'introducció de les dades al SINAC, incloent qualsevol altre cost associat . |  | 168 | 4 | 672 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
10 | Cost unitari per jornada de recollida mostres | Costos de desplaçament, incloent cost del vehicle, carburants o càrrega elèctrica, assegurances, etc., així com els cost del personal dedicat i qualsevol altre cost associat . |  | 68.9696 | 104 | 7172.8384 |  | 0 | 0 | 104 | 0
[5 empty] | Base | 41386.7571 |  |  |  | Base OFERTA | 0
[5 empty] | IVA 21% | 8691.219 |  |  |  | IVA 21% | 0
[5 empty] | Total | 50077.9761 |  |  |  | Total OFERTA | 0
|  | Millors acreditacions, certificacions i homologacions |  |  | SI / NO
| a) | Disposar de les Certificacions següents:
o Certificació ISO 14001:2015. Gestió Ambiental
o Certificació ISO 50001:2015. Gestió energètica
o Certificació ISO 45001:2018. Gestió de la seguretat i salut laboral
| b) | Disposar d’homologacions o inscripcions:
o Habilitacions de l’oficina d’acreditació d’Entitats Col·laboradores de la Generalitat de Catalunya
Emplenar únicament les caselles de color groc !!!!!