## LOT 1
EXP.: 2025-194 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit
1 | Equip de PCR digital
3 | L’equip ha d’operar amb la tecnologia microfluídica per garantir la màxima reproducibilitat dels controls de qualitat.
4 | L'equip ha de tenir tots els seus components integrats en un únic mòdul en el que es realitzi la partició de la mostra, l'amplificació i la obtenció de resultats, per optimitzar els temps de protocol i l’espai present en el laboratori.
7 | El sistema ha de permetre realitzar assajos per detectar número de còpies per genoma (VCN), lentivirus competents per la replicació (RCLs), anàlisi de mutacions i anàlisis d'expressió gènica.
7 | La compartimentació ha de ser com a mínim de 20.000 micro-reaccions per poder fer un càlcul estadístic fiable.
3 | Ha de poder analitzar el 90% del volum de la mostra per tal de tenir el menor volum mort possible per tal que es pugui analitzar el màxim volum de mostra i que no es perdin dianes presents en quantitats molt petites.
4 | La carrera de PCR fins a l'obtenció de resultats ha de ser com a màxim de 90 minuts, per garantir la integritat de les mostres.
7 | El sistema òptic ha de constar de cinc canals, essent quatre d'ells de detecció , essencial aquest aspecte per tal d’ utilitzar el canal restant com control de qualitat intern de la reacció de PCR.
7 | Ha de disposar d'un sistema que eviti la contaminació entre pouets essencial per tal d’assegurar la veracitat dels resultats obtinguts.
7 | El software ha de permetre visualitzar les particions rebutjades en el mapa del propi array , essencial com control de qualitat de la reacció.
3 | Ha de complir amb els requisits de 21 CFR Part 11, incloent gestió segura de dades.
4 | Validació del sistema informàtic (CSV, computer system validation), clau per complir les normatives documentals del GMP.
3 | IQ/OQ.
4 | Marcatge CE.
7
3
7
7