## ANS Internet i dades
Annex V - Acords de Nivell de Servei Lot 1 - Serveis d'accés a Internet, xarxa privada i cloud
El licitador haurà d'insertar les dades de la seva proposta a les caselles identificades en blau
PARÀMETRE | TIPUS DE SERVEI / DESCRIPCIÓ | TIPUS | UNITAT DE MESURA | ANSs I PENALITATS REQUERIDES |  | ANSs I PENALITATS PROPOSADES
|  |  |  | ANS requerit | Penalitzacions | ANS proposat | Penalitzacions
Atenció i resposta a consultes
Temps màxim de resposta comercial (peticions normals) | Tots els serveis | ANS | Dia | 10 dies naturals | 0,4% de la facturació global mensual del Lot per cada dia addicional
Temps màxim de resposta comercial (peticions urgents) (*) | Tots els serveis | ANS | Dia | 5 dies naturals | 0,4% de la facturació global mensual del Lot per cada dia addicional
Peticions de provisions i administració
Temps màxim de provisió de serveis que impliquen instal·lació d'infraestructures de xarxa | (Serveis de dades/Internet sobre FO/RE): Accessos de dades Ethernet | ANS | Dia | 91 dies naturals | 10% quota mensual del nou servei afectat per cada dia addicional (***)
| (Serveis de dades/Internet sobre CU/mòbil): Accessos de dades xDSL/3G/4G/FTTH/HFC | ANS | Dia | 49 dies naturals | 10% quota mensual del nou servei afectat per cada dia addicional (***)
Modificacions dels serveis (modificacions a realitzar de forma remota i sense implicacions de desplegament) | Accés a Internet | ANS | Dia | 4 dies naturals | 10% quota mensual del nou servei afectat per cada dia addicional (***)
Reconfiguracions en cas d'emergència (reconfiguracions a realitzar de forma remota i sense implicacions de desplegament) | Accés a Internet | ANS | Hora | 7h naturals | 10% quota mensual del servei afectat per cada hora addicional (***)
Número màxim d'interrupcions del servei | Accés a Internet | Objectiu | Interrupció | 2 per any | -
Temps màxim de suspensió o baixa del servei | Accés a Internet | ANS | Hora | 5 dies naturals | 10% quota mensual del nou servei afectat per cada dia addicional (***)
Temps màxim per gestionar PRL i documentació Achilles | Tots els serveis | ANS | Dia | 60 dies naturals | 10% quota mensual del nou servei afectat per cada dia addicional (***)
Disponibilitat
% Disponibilitat individual dels serveis (a nivell de centre) | Seus amb accés principal i back up Ethernet | ANS | % | Igual o superior al 99,9% | 10% de la quota mensual del servei afectat per cada 0,1% inferior a l'objectiu (***)
| Seus amb accés principal Ethernet i back up 3G/4G, xDSL, FTTH/HFC | ANS | % | Igual o superior al 99,7% | 10% de la quota mensual del servei afectat per cada 0,1% inferior a l'objectiu (***)
| Seus amb accés únic Ethernet | ANS | % | Igual o superior al 99,5% | 10% de la quota mensual del servei afectat per cada 0,1% inferior a l'objectiu (***)
| Seus amb accé principal xDSL, FTTH/HFC i back up 3G/4G, xDSL | ANS | % | Igual o superior al 99,5% | 10% de la quota mensual del servei afectat per cada 0,1% inferior a l'objectiu (***)
| Seus amb accés únic xDSL, FTTH/HFC | ANS | % | Igual o superior al 99% | 10% de la quota mensual del servei afectat per cada 0,1% inferior a l'objectiu (***)
% Disponibilitat individual del servei d'accés a Internet | Internet centralitzat | ANS | % | Igual o superior al 99,9% | 10% de la quota mensual del servei afectat per cada 0,1% inferior a l'objectiu (***)
Avaries
Temps de resposta a incidències | Accés a Internet | Objectiu | Minut | 30 min | -
Temps de resolució d'avaries MOLT GREUS (**) | Accés a Internet centralitzat / Accesos de dades (centres criticitat alta) | ANS | Hora | 4h naturals | 20% quota mensual del servei afectat per cada hora addicional (***)
Temps de resolució d'avaries GREUS (**) | Accés a Internet centralitzat / Accesos de dades (centres criticitat alta) | ANS | Hora | 8h naturals | 10% quota mensual del servei afectat per cada hora addicional (***)
Qualitat
Retard d'anada i tornada (Round Trip Delay - RTD) - Internet (En base a la mitja mensual. Indicar procediment de mesura) | Accés Internet - Àmbit estatal | Objectiu | 5 ms | < 60 ms
| Accés Internet - Àmbit europeu | Objectiu | 5 ms | < 150 ms
| Accés Internet - Àmbit EEUU | Objectiu | 5 ms | < 230 ms
Jitter (J) (En base a la mitja mensual. Indicar procediment de mesura) | Dades i caudal veu | Objectiu | ms | <= 5 ms FIBRA, <=15 ms VPN
Taxa de pèrdua de paquets (TPP) (En base a la mitja mensual. Indicar procediment de mesura) | Accés a Internet | Objectiu | % | < 1%
Facturació
Errors en facturació periòdica | Serveis de Dades i Accés a Internet | ANS | % | 0% | 0,4% de la facturació global mensual per cada 1% de desviació (apart correcció error)
Presentació d'informes
Entrega d'informes d'operació i incidències | Accés a Internet | ANS | Dia | Abans del dia 25 de cada mes | 0,3% de la facturació global mensual del Lot per cada dia addicional
Entrega de informes de ANSs | Accés a Internet | ANS | Dia | Abans del dia 25 de cada mes | 0,3% de la facturació global mensual del Lot per cada dia addicional
Termini d'entrega de informes puntuals de incidències | Accés a Internet | ANS | Dia | Abans de 7 dias naturals posteriors al tancament de la incidència | 0,3% de la facturació global mensual del Lot per cada dia addicional
Actualització de l'inventari | Accés a Internet | ANS | Dia | Abans del dia 25 de cada mes | 0,3% de la facturació global mensual del Lot per cada dia addicional
KPI
Altes i baixes del període | - | Informatiu | - | Mensual | -
Disponibilitat del servei | - | Informatiu | - | Mensual | -
Temps de resposta a incidències | - | Informatiu | - | Mensual | -
Número de'ncidències per tipus | - | Informatiu | - | Mensual | -
Temps de resolució d'ncidències per tipus | - | Informatiu | - | Mensual | -
(*) TMB es reserva el dret de solicitar un 10% de peticions comercials amb caràcter urgent.
(**) Un cop resolta l'avaria, s'haurà de notificar al contacte assignat per TMB la seva resolució i tancament. No es considerarà tancada cap incidència sense validació via correu electrònic o per escrit per part de TMB.
(***) La quota mensual del servei afectat es correspon amb el coste mensual del servei en concepte de quotes fixes.
NOTA 1: En cas de duplicitat de penalització per l'incompliment d'un ANS, s'aplicarà la penalització superior.
NOTA 2: Les penalitzacions es calcularan de forma linial des del primer moment d'incompliment dels ANS requerits, encara que no s'hagi complert una unitat de mesura.
NOTA 3: Els temps d'indisponibilitat que impliquin penalització per temps de resolució d'averies no computaran pel càlcul dels temps de Disponibilitat.
NOTA 4: Les penalitzacions apliquen durant el període d'explotació, és a dir, un cop transcorreguts els períodes màxims d'implantació de cada lot.