ANNEX III. MODEL DE PROPOSICIÓ DE CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Número d’expedient: PACC2024000081

A INSERIR EN EL SOBRE C

| Nom i cognoms / Denominació social | CIF/DNI/NIE/Passaport |  |
| --- | --- | --- |
| Nom i cognoms de la persona representant | DNI/NIE/Passaport |  |
| Domicili a efectes de notificacions |  |  |
| Codi postal, població i província |  |  |
| Correu electrònic | Telèfon/Fax | Telèfon mòbil |

Assabentat/da de l’anunci de licitació publicat en el Perfil de contractant i de les condicions i requisits exigits en la licitació, sol·licita participar-hi per ser del seu interès i reunir els requisits de capacitat i solvència exigits. A aquest efecte fa constar que coneix el Plec de Clàusules Administratives i el projecte tècnic, el contingut dels quals accepta plenament; que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administració, no trobant-se comprès en cap de les circumstàncies que, segons la legislació vigent, exclouen de la contractació administrativa, i es compromet en nom propi o de l’empresa que representa a executar la totalitat del contracte en les següents condicions:

A1. Oferta econòmica

Els licitadors han de tenir present que l’oferta econòmica es formula en base a costos d’inversió i costos de despesa recurrent. Les taules d’aquest criteri recullen els imports associats als costos d’inversió.

- Obra Civil

| Obra | 01 | Amidaments | Amidament | Preu unitari sense IVA | Import TOTAL (sense IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capítol | 01 | Obra Civil |  |  |  |
| P221C-DYZJ | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora | 14,000 |  |  |
| P21Z0-001 | u | Perforació manual o mecànica en arquetes prefabricades, de fins a 20 cm, per a basament de pas de la canalització, per a tubs de 125 mm, 40 mm i 20 mm incloent-hi la reparació i els acabats de la superfície, col·locació de taps als conductes, i protecció dels cables que hi hagi a l'arqueta durant l'obra. El conjunt de treballs s'executarà segons les prescripcions tècniques. | 76,000 |  |  |
| P21Z0-52UU | u | Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercanviable, entre 100 i 400 mm de diàmetre | 4,000 |  |  |
| P221E-AWDR | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora | 14,000 |  |  |
| P221K-TG43 | m3 | Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres | 76,000 |  |  |
| P2255-DPGO | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM | 28,000 |  |  |
| P9E1-JMMW | m2 | Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 70,000 |  |  |
| P2146-DJ28 | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 70,000 |  |  |
| P9G6-4XOJ | m2 | Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic | 70,000 |  |  |
| P9HA-6083 | m2 | Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment | 62,000 |  |  |
| P9M4-6T2Q | m2 | Paviment de mescla sintètica d'aplicació en fred amb granulats calcaris i emulsió a base de resines sintètiques | 310,000 |  |  |
| PBAM-HXU7 | u | Actuacions puntuals de mitja jornada en superfície <= 25 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrílica de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual | 3,000 |  |  |
| PD01 | m | Verificació de continuïtat, mandrilat i/o neteja de canalització existent, inclòs sanejament de trams obturats per qualsevol mitjà i si fos necessari, neteja de pericons. Segons prescripcions tècniques. Tot inclòs, completament acabat. | 2.878,000 |  |  |
| P2146-DJ20 | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 70,000 |  |  |
| PDG2-PZJL | m | Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 1.549,000 |  |  |
| PDK1-DXAL | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | 44,000 |  |  |
| PDK1-DXAP | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | 32,000 |  |  |
| PDK4-LP2L | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u | 32,000 |  |  |
| PDK4-MQPV | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u | 44,000 |  |  |
| PPIGR-0001 | m | Aplicació de pintura acrílica permanent, per a exterior, a base de resines acríliques, color groc, acabat setinat, textura llisa, per a marca viària longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, en calçada. | 30,000 |  |  |
| PG33-E43Q | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), apantallat, construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 3.910,000 |  |  |
| PHR1-8FW9 | u | Fanal amb braç mural d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) acabat arenat,1200 mm de llargària total, amb llumenera amb làmpada de LEDs de 90 W, col·locat amb fixacions mecàniques | 5,000 |  |  |
| PGF0-DJ6H | u | Columna d'acer de 10 m d'alçària, de 3,3 kN d'esforç en punta, de forma tubular, per a 3 cables i muntat amb dau de formigó | 35,000 |  |  |
| PG4B-DWY2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 43,000 |  |  |
| P214W-FEMH | m | Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 310,000 |  |  |
| P2146-DJ2R | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 62,000 |  |  |
| PDG1-ZB99 | m | Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 1 unitat de conducte de PEHD tritub de 40 mm de, 3 mm de gruix i PN 10, situada en paviment, reblert amb formigó reciclat no estructural fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 2.421,000 |  |  |
| PPFB-LS9U | u | Armari exterior d'alumini, pintat, de 550x1050x300 mm, de 2mm de gruix, IP54, amb reixetes de ventilació i aïllant tèrmic i entrada de cables inferior, col·locat. Inclou 2 safates i un carril DIN. | 43,000 |  |  |
| PG47-EMEH | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 43,000 |  |  |
| PGC3-B5XT | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 400 VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0.6, sobrecàrrega admissible del 110% durant 5 minuts i del 120% durant 100 ms, comunicació remota mitjançant port USB, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 2 preses de corrent del tipus schuko amb protecció, format torre, col·locat | 43,000 |  |  |

- Fibra òptica

| Subministrament | 01 | Amidaments | Amidament | Preu unitari sense IVA | Import TOTAL (sense IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capítol | 02 | Fibra òptica |  |  |  |
| PP4D-H92Q | u | Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament | 118,000 |  |  |
| PP4D-H92U | u | Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions de 48 en el mateix punt, com a màxim, amb preparació de fibra, fusió, mesura de pèrdues i maniguets de protecció | 112,000 |  |  |
| PP75-66YI | u | Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directe, per a 4 connectors LC dúplex, fixada en carril DIN, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19´´, fixada mecànicament | 43,000 |  |  |
| PP4D-H92S | u | Sagnat d'un cable de fibra òptica de 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament | 49,000 |  |  |
| PP7A-H9LO | u | Commutador industrial (switch) gestionable, de 8 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+/PoE++) IEEE 802.3af, 802.3at i 802.3bt,temperatura ambient de funcionament -40 a 75 °C, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat | 43,000 |  |  |
| PP45-6673 | m | Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 4 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna monotub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de kevlar, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat | 655,000 |  |  |
| PP45-6676 | m | Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 6 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna monotub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de kevlar, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat | 239,000 |  |  |
| PP45-668O | m | Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 2 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna monotub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de polietilè, armadura metàl·lica de protecció anti-rosegadors, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat | 3.680,000 |  |  |
| PP7M-HCRB | u | Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fusió o empiulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada | 6,000 |  |  |
| PP11 | u | Transceptor 1Gbps, 1000BASE-LX, monomode, 10 km | 43,000 |  |  |
| PP10 | u | Transceptor 10Gbps, 10GBASE-LR SFP+, sense DDM, 10km | 2,000 |  |  |

- Elements de videovigilància

| Subministrament | 01 | Amidaments | Amidament | Preu unitari sense IVA | Import TOTAL (sense IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capítol | 03 | Elements de videovigilància |  |  |  |
| PP44-663Z | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 2 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 1.676,000 |  |  |
| PP4B-CTKO | u | Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6a per a cable de parells, connectat al cable | 172,000 |  |  |
| PVD00001 | u | Subministrament, instal·lació i configuració de càmera 6.0C-H5A-BO1 o equivalent amb 2 sensors amb 6 megapixels cadascun, 4.9-8MM. Inclou accessoris de muntatge i protecció | 6,000 |  |  |
| PVD00002 | u | Subministrament, instal·lació i configuració de càmera 24C-H5A-3MH o equivalent amb 3 sensors de 8 megapixels cadascun, 3.3-5.7MM. Inclou accessoris de muntatge i protecció | 14,000 |  |  |
| PVD00003 | u | Subministrament, instal·lació i configuració de càmera 20C-H5A-4MH o equivalent amb 4 sensors de 5 megapixels cadascun, 3.3-5.7MM. Inclou accessoris de muntatge i protecció | 12,000 |  |  |
| PVD00004 | u | Subministrament, instal·lació i configuració de càmera 20C-H5A-4MH o equivalent amb 4 sensors de 5 megapixels cadascun, 3.3-5.7MM, amb funcionalitat IR. Inclou accessoris de muntatge i protecció | 2,000 |  |  |
| PVD00005 | u | Subministrament, instal·lació i configuració d'equip gravador AINVR-PRM-PLUS-64TB-EU o equivalent, incloent 100 llicències de canal per càmera i llicenciament necessari per VMS. | 1,000 |  |  |
| PVD00006 | u | Subministrament, instal·lació i configuració de workstation per a la gestió i operació en remot del VMS. Disposant de Microsoft Windows 11, processador AMD Ryzen 7 PRO 7840HS, RAM 16 GB DDR5 - 5600 MHzm, emmagatzematge 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe, pantalla de 14´´. WUXGA (1920 x 1200), targeta gràfica integrada i inclou carregador compatible amb el portàtil. Inclou subministrament de: - Teclat especial per a tasques de gestió i configuració. - Ratolí. | 2,000 |  |  |
| PVD00009 | u | Subministrament, instal·lació i configuració de càmera H5A Dual head o equivalent amb 2 sensors de 5 megapixels cadascun, 3.35-7.0MM. Inclou accessoris de muntatge i protecció. | 9,000 |  |  |

- Serveis de Manteniment

| Serveis | 01 | Amidaments | Amidament | Preu unitari mensual sense IVA | Import TOTAL (sense IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capítol | 04 | Serveis de manteniment (3 anys) |  |  |  |
| PZ000002 | u | Serveis de manteniment, suport, garantia i llicenciament dels equips i sistemes requerits. Import unitari mensual. | 36 |  |  |

- Gestió mediambiental i de residus

| Gestió mediambiental i Seguretat i Salut | 01 | Amidaments | Amidament | Preu unitari sense IVA | Import TOTAL (sense IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capítol | 05 | Gestió mediambiental i de residus |  |  |  |
| PGM01 | u | Gestió mediambiental i de residus | 1,000 |  |  |

- Seguretat i Salut – Protecció individual

| Gestió mediambiental i Seguretat i Salut | 01 | Amidaments | Amidament | Preu unitari sense IVA | Import TOTAL (sense IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capítol | 06 | Seguretat i Salut |  |  |  |
| Títol 3 | 01 | Protecció individual |  |  |  |
| P1477-65LG | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 4,000 |  |  |
| P147L-EQDA | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | 4,000 |  |  |
| P147N-EPX1 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | 4,000 |  |  |
| P147P-EPWV | u | Protector auditiu tipus orellera acoblable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458 | 4,000 |  |  |
| P147Z-FITH | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 4,000 |  |  |
| P1480-FK75 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 4,000 |  |  |
| P1474-65MP | u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques | 4,000 |  |  |

- Seguretat i Salut – Protecció col·lectiva

| Gestió mediambiental i Seguretat i Salut | 01 | Amidaments | Amidament | Preu unitari sense IVA | Import TOTAL (€sense IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capítol | 06 | Seguretat i Salut |  |  |  |
| Títol 3 | 02 | Protecció col·lectiva |  |  |  |
| PBB8-65KD | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 4,000 |  |  |
| PBBD-65KK | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 4,000 |  |  |
| PBBD-65KL | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 4,000 |  |  |
| PBC4-56GY | m | Cinta d'abalisament reflectant d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs | 200,000 |  |  |
| PBCD-56H6 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs | 50,000 |  |  |

| Element | Import mensual Serveis TOTAL (€ sense IVA) | Import TOTAL (€ sense IVA) |
| --- | --- | --- |
| Obra Civil (A) | No aplica |  |
| Subministraments (B + C) | No aplica |  |
| Serveis (D x 36) |  |  |
| Gestió mediambiental i Seguretat i Salut (E + F + G) | No aplica |  |
| TOTAL (sense IVA) | No aplica |  |

A2. Preu d’ampliació

El preu d’ampliació servirà de base per determinar el preu de les eventuals modificacions del contracte.

| Element d'ampliació | Pes (Pi) | Preu unitari (€/unitat sense IVA) |
| --- | --- | --- |
| Bossa d'hores de 10 hores | 2,00% |  |
| Bossa d'hores de 50 hores | 6,00% |  |
| Càmera multisensor de 4 lents òptiques (inclou llicenciament) | 7,00% |  |
| Càmera multisensor de 3 lents òptiques (inclou llicenciament) | 6,00% |  |
| Càmera multisensor de 2 lents òptiques (inclou llicenciament) | 5,00% |  |
| Càmera tipus Bullet (inclou llicenciament) | 4,00% |  |
| Mòdul IR per càmera | 3,00% |  |
| Transceptor SFP 1 Gbps connector dúplex fibra monomode | 2,50% |  |
| Transceptor SFP+ 10 Gbps connector dúplex fibra monomode | 3,50% |  |
| Transceptor SFP 1 Gbps connector dúplex fibra multimode | 2,50% |  |
| Transceptor SFP+ 10 Gbps connector dúplex fibra multimode | 3,50% |  |
| Fuetó fibra OM4 0,5 metres connector LC-LC dúplex | 1,00% |  |
| Fuetó fibra OM4 1 metre connector LC-LC dúplex | 1,50% |  |
| Fuetó fibra OM4 2 metres connector LC-LC dúplex | 2,00% |  |
| Fuetó fibra OS2 0,5 metres connector LC-LC dúplex | 1,00% |  |
| Fuetó fibra OS2 1 metre connector LC-LC dúplex | 1,50% |  |
| Fuetó fibra OS2 2 metres connector LC-LC dúplex | 2,00% |  |
| Fuetó coure CAT6A amb connector RJ-45 als extrems de 5 metres | 1,00% |  |
| Fuetó coure CAT6A amb connector RJ-45 als extrems de 10 metres | 1,50% |  |
| Fuetó coure CAT6A amb connector RJ-45 als extrems de 15 metres | 2,00% |  |
| Switch de 8 ports RJ-45 10/100/1000T + 1 port SFP 1/10 Gbps (definit al PPT) | 6,00% |  |
| Caixa d’empiulaments de capacitat fins a 32 fusions (definida a PPT) | 4,00% |  |
| Armari d'intempèrie | 6,00% |  |
| Bàcul (definit al PPT) | 4,00% |  |
| Unitat de fusió de fibra òptica incloent proves i certificacions | 3,00% |  |
| Repartidor / Panell de fibra òptica | 3,00% |  |
| Carril DIN | 1,00% |  |
| Metre lineal de cable de 2 fibres òptiques monomode (definida al PPT) | 2,00% |  |
| Metre lineal de cable de 4 fibres òptiques monomode (definida al PPT) | 2,50% |  |
| Metre lineal de cable de 6 fibres òptiques monomode (definida al PPT) | 3,00% |  |
| Metre lineal de cable elèctric (definit al PPT) | 3,00% |  |
| Cassette diferencial | 2,00% |  |
| Cassette magnetotèrmic | 2,00% |  |
| TOTAL | 100% |  |

A3. Millora del temps d’atenció telefònica a l’Ajuntament

| Franja horària estesa | Marcar amb una X (*) |
| --- | --- |
| De les 17h fins les 18h, de dilluns a divendres (2 punts) |  |
| De les 17h fins les 19h, de dilluns a divendres (4 punts) |  |
| De les 17h fins les 20h, o més, de dilluns a divendres (8 punts) |  |

(*) Només es pot marcar amb una creu “X” una de les tres opcions.

A4. Temps d’assistència davant d’una urgència

| Punt (adreça licitador) | Marcar amb una X (*) |
| --- | --- |
| Temps d’assistència > 3 h i < 4 h |  |
| Temps d’assistència > 2 h i ≤ 3 h |  |
| Temps d’assistència ≤ 2 h |  |

(*) Només es pot marcar amb una creu “X” una de les tres opcions.

A5. Augment de la bossa d’hores

| Millora | Increment d'hores anuals proposades (addicional a les 30 hores anuals inicialment requerides) |
| --- | --- |
| Augment de les hores requerides a la bossa d’hores. (màxim 30 hores addicionals) |  |

L’augment màxim possible que es pot indicar és 30 hores. En cas que una oferta indiqui un augment superior a 30 hores es considerarà que ofereix 30 hores pel càlcul d’aquest criteri.

Signatura del/de la declarant