## QP unitaris
SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ D’ATL (2025-347)
Quadre de preus 1:
Codi | Descripció | Unitat | Preu licitació (€) | Preu d'oferta (€)
PC001 | Actualització de l’inventari dels equips objecte del contracte, segons indicacions descrites a la clàusula 5 del PPT. | Ut. | 2000
PC002 | Informe descriptiu i fotogràfic de l’estat de totes les instal·lacions objecte del contracte, segons indicacions descrites a la clàusula 5 del PPT. | Ut. | 2000
PC003 | Pla de manteniment preventiu i d’inspeccions periòdiques reglamentàries, segons indicacions descrites a la clàusula 5 del PPT. | Ut. | 1000
PC004 | Informe final del servei executat, segons indicacions descrites a la clàusula 5 del PPT. | Ut. | 2000
PC005.1 | Inspecció periòdica d'eficiència energèrica d'una instal·lació, segons indicacions descrites a la clàusula 5 del PPT. IPE del RITE. | Ut. | 400
PC005.2 | Inspecció periòdica d'instal·lació completa, segons indicacions descrites a la clàusula 5 del PPT. IPIC del RITE. | Ut. | 500
PC005.3 | Inspecció periòdica d'instal·lació frigorífica, segons indicacions descrites a la clàusula 5 del PPT. RSIF. | Ut. | 400
PC005.4 | Informe de conformitat realitzat per un Organisme de Control previ a la signatura de la Declaració de conformitat per part de ATL en el cas d'una legalització RITE o RSIF | Ut. | 350
PC005.5 | Informe de resposta a una no conformitat en una inspecció periòdica | Ut. | 180
PC005.6 | Memòria tècnica per la legalització d'una instal·lació tèrmica (RITE). Inclou plànols, documentació complementaria, registre i taxes. | Ut. | 800
PC005.7 | Projecte tècnic per la legalització d'una instal·lació tèrmica (RITE). Inclou plànols, documentació complementaria, registre i taxes. | Ut. | 2000
PC005.8 | Projecte tècnic Nivell 1 per la legalització d'una instal·lació frigorífica (RSIF). Inclou plànols, documentació complementaria i taxes. | Ut. | 1200
PC005.9 | Projecte tècnic Nivell 2 per la legalització d'una instal·lació frigorífica (RSIF). Inclou plànols, documentació complementaria i taxes. | Ut. | 1500
PC005.10 | Llibre de registre per una instal·lació frigorífica. Inclou planell i rètol de la unitat de producció instal·lats conforme IF-10 del RSIF. | Ut. | 500
PC005.11 | Gestió documental i registre del canvi de titular d'una instal·lació tèrmica o frigorífica | Ut. | 200
PC006 | Encarregat de manteniment preventiu i/o correctiu, per qualsevol horari i tipus de jornada. Inclou desplaçaments inicial i final, dietes i qualsevol altra despesa associada. | h | 40
PC007 | Oficial de manteniment preventiu i/o correctiu, per qualsevol horari i tipus de jornada. Inclou desplaçaments inicial i final, dietes i qualsevol altra despesa associada. | h | 32
PC008 | Vehicle industrial de manteniment preventiu i/o correctiu, per qualsevol horari i tipus de jornada. Inclou qualsevol despesa associada al seu ús. | mes | 600
PC009 | Subministrament de rotlle de manta filtrant tipus G3 amb 40 m2 de superfície | Ut. | 161
PC010 | Subministrament de filtre G4 485x455x96 | Ut. | 31.55
PC011 | Subministrament de filtre G4 515x455x96 | Ut. | 31.55
PC012 | Subministrament de filtre G4 652x446x96 | Ut. | 36.56
PC013 | Subministrament de filtre G4 850x395x96 | Ut. | 26.53
PC014 | Subministrament de filtre G4 615x495x48 | Ut. | 36.56
PC015 | Subministrament de filtre M5 287x592x48 | Ut. | 26.61
PC016 | Subministrament de filtre M5 592x592x48 | Ut. | 38.74
PC017 | Subministrament de filtre M6 240x240x25 | Ut. | 26.24
PC018 | Subministrament de filtre M6 240x340x25 | Ut. | 26.24
PC019 | Subministrament de filtre M6 450x340x23 | Ut. | 42.21
PC020 | Subministrament de filtre M6 365x450x25 | Ut. | 42.21
PC021 | Subministrament de filtre M6 287x287x48 | Ut. | 18.17
PC022 | Subministrament de filtre M6 300x250x48 | Ut. | 26.24
PC023 | Subministrament de filtre F7 446x495x48 | Ut. | 45.1
PC024 | Subministrament de filtre F7 287x592x292 | Ut. | 61.22
PC025 | Subministrament de filtre F7 592x592x292 | Ut. | 91.84
PC026 | Subministrament de filtre F8 240x240x25 | Ut. | 26.76
PC027 | Subministrament de filtre F8 240x340x25 | Ut. | 26.76
PC028 | Subministrament de filtre F8 450x340x23 | Ut. | 43.06
PC029 | Subministrament de filtre F8 365x450x25 | Ut. | 43.06
PC030 | Subministrament de filtre F8 287x287x48 | Ut. | 18.6
PC031 | Subministrament de filtre F8 300x250x48 | Ut. | 26.76
PC032 | Subministrament de filtre F9 287x592x292 | Ut. | 61.75
PC033 | Subministrament de filtre F9 592x592x292 | Ut. | 92.63
PC034 | Subministrament de filtre F9 446x495x48 | Ut. | 45.55
PC035 | Subministrament de corretja de transmissió SPZ 1060, SPZ 1087, SPZ 1112 o SPZ 1137 | Ut. | 19.72
PC036 | Subministrament de gas refrigerant R410A (inclou impostos sobre gas) | Kg | 108.31
PC037 | Subministrament de gas refrigerant R407C (inclou impostos sobre gas) | Kg | 103.61
PC038 | Subministrament de gas refrigerant RS70 (inclou impostos sobre gas) | Kg | 109.48
PC039 | Subministrament de gas refrigerant R32 (inclou impostos sobre gas) | Kg | 46.13
PC040 | Subministrament de gas refrigerant R454B (inclou impostos sobre gas) | Kg | 66.98
PC041 | Recuperació i destrucció de qualsevol gas refirgerant. Inclou posterior certificat de destrucció. | Kg | 27
PC042 | Partida alçada a justificar mitjançant els quadres de preus 1, 2, 3 i 4. EL PREU NO ES POT MODIFICAR | PA | 50000 | 50000

## Pressupost
SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ D’ATL (2025-347). PRESSUPOST.
CODI | DESCRIPCIÓ |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028
CAPÍTOL 1. TASQUES PRÈVIES I INICI DELS TREBALLS
|  | Preu | Amidament | Import | Amidament | Import | Amidament | Import
PC001 | Actualització de l’inventari dels equips objecte del contracte, segons indicacions descrites a la clàusula 5 del PPT. | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
PC002 | Informe descriptiu i fotogràfic de l’estat de totes les instal·lacions objecte del contracte, segons indicacions descrites a la clàusula 5 del PPT. | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
PC003 | Pla de manteniment preventiu i d’inspeccions periòdiques reglamentàries, segons indicacions descrites a la clàusula 5 del PPT. | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
| Total Capítol 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CAPÍTOL 2. MANTENIMENT PREVENTIU
|  | Preu | Amidament | Import | Amidament | Import | Amidament | Import
PC006 | Encarregat de manteniment preventiu i/o correctiu, per qualsevol horari i tipus de jornada. Inclou desplaçaments inicial i final, dietes i qualsevol altra despesa associada. | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 0
PC007 | Oficial de manteniment preventiu i/o correctiu, per qualsevol horari i tipus de jornada. Inclou desplaçaments inicial i final, dietes i qualsevol altra despesa associada. | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0
PC008 | Vehicle industrial de manteniment preventiu i/o correctiu, per qualsevol horari i tipus de jornada. Inclou qualsevol despesa associada al seu ús. | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0
PC009 | Subministrament de rotlle de manta filtrant tipus G3 amb 40 m2 de superfície | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
PC010 | Subministrament de filtre G4 485x455x96 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
PC011 | Subministrament de filtre G4 515x455x96 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
PC012 | Subministrament de filtre G4 652x446x96 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
PC013 | Subministrament de filtre G4 850x395x96 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0
PC014 | Subministrament de filtre G4 615x495x48 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
PC015 | Subministrament de filtre M5 287x592x48 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
PC016 | Subministrament de filtre M5 592x592x48 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
PC017 | Subministrament de filtre M6 240x240x25 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
PC018 | Subministrament de filtre M6 240x340x25 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0
PC019 | Subministrament de filtre M6 450x340x23 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0
PC020 | Subministrament de filtre M6 365x450x25 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0
PC021 | Subministrament de filtre M6 287x287x48 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
PC022 | Subministrament de filtre M6 300x250x48 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
PC023 | Subministrament de filtre F7 446x495x48 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
PC024 | Subministrament de filtre F7 287x592x292 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
PC025 | Subministrament de filtre F7 592x592x292 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
PC026 | Subministrament de filtre F8 240x240x25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
PC027 | Subministrament de filtre F8 240x340x25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
PC028 | Subministrament de filtre F8 450x340x23 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
PC029 | Subministrament de filtre F8 365x450x25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
PC030 | Subministrament de filtre F8 287x287x48 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
PC031 | Subministrament de filtre F8 300x250x48 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
PC032 | Subministrament de filtre F9 287x592x292 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
PC033 | Subministrament de filtre F9 592x592x292 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
PC034 | Subministrament de filtre F9 446x495x48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
PC035 | Subministrament de corretja de transmissió SPZ 1060, SPZ 1087, SPZ 1112 o SPZ 1137 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0
| Total Capítol 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CAPÍTOL 3. MANTENIMENT CORRECTIU
|  | Preu | Amidament | Import | Amidament | Import | Amidament | Import
PC042 | Partida alçada a justificar mitjançant els quadres de preus 1, 2, 3 i 4. EL PREU NO ES POT MODIFICAR | 50000 | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 1 | 50000
| Total Capítol 3 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000
CAPÍTOL 4. INSPECCIONS PERIÒDIQUES REGLAMENTÀRIES I ENGINYERIA
|  | Preu | Amidament | Import | Amidament | Import | Amidament | Import
PC005.1 | Inspecció periòdica d'eficiència energèrica d'una instal·lació, segons indicacions descrites a la clàusula 5 del PPT. IPE del RITE. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC005.2 | Inspecció periòdica d'instal·lació completa, segons indicacions descrites a la clàusula 5 del PPT. IPIC del RITE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PC005.3 | Inspecció periòdica d'instal·lació frigorífica, segons indicacions descrites a la clàusula 5 del PPT. RSIF. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PC005.4 | Informe de conformitat realitzat per un Organisme de Control previ a la signatura de la Declaració de conformitat per part de ATL en el cas d'una legalització RITE o RSIF | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
PC005.5 | Informe de resposta a una no conformitat en una inspecció periòdica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PC005.6 | Memòria tècnica per la legalització d'una instal·lació tèrmica (RITE). Inclou plànols, documentació complementaria, registre i taxes. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC005.7 | Projecte tècnic per la legalització d'una instal·lació tèrmica (RITE). Inclou plànols, documentació complementaria, registre i taxes. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
PC005.8 | Projecte tècnic Nivell 1 per la legalització d'una instal·lació frigorífica (RSIF). Inclou plànols, documentació complementaria i taxes. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
PC005.9 | Projecte tècnic Nivell 2 per la legalització d'una instal·lació frigorífica (RSIF). Inclou plànols, documentació complementaria i taxes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PC005.10 | Llibre de registre per una instal·lació frigorífica. Inclou planell i rètol de la unitat de producció instal·lats conforme IF-10 del RSIF. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
PC005.11 | Gestió documental i registre del canvi de titular d'una instal·lació tèrmica o frigorífica | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Total Capítol 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CAPÍTOL 5. INFORME FINAL DEL SERVEI
|  | Preu | Amidament | Import | Amidament | Import | Amidament | Import
PC004 | Informe final del servei executat, segons indicacions descrites a la clàusula 5 del PPT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Total Capítol 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| IMPORTS ANUALS TOTALS |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000
| TOTAL Pressupost d'Execució per Contractista (IVA exclòs) | 150000
| TOTAL Pressupost d'Execució per Contractista (IVA inclòs) | 181500
RESUM PRESSUPOST
| Descripció | Import total (€)
| Cap 1. Tasques prèvies i inici dels treballs | 0
| Cap 2. Manteniment preventiu | 0
| Cap 3. Manteniment correctiu | 150000
| Cap 4. Inspeccions periòdiques reglamentàries | 0
| Cap 5. Informe final de servei | 0
| TOTAL Pressupost licitació | 150000
| 21% IVA | 31500
| TOTAL Pressupost licitació (IVA inclòs) | 181500

## IMPORTS AMB IVA (hidden)
Descripció | Any 2026 |  | Any 2027 | Any 2028 | Total
Tasques prèvies i inici dels treballs | 5000 | 6050 | 0 | 0 | 5000
Manteniment preventiu | 205466.33 | 248614.2593 | 205466.33 | 205466.33 | 616398.99
Manteniment correctiu | 50000 | 60500 | 50000 | 50000 | 150000
Inspeccions reglamentàries | 4150 | 5021.5 | 4250 | 3430 | 11830
Informe final de servei | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000
TOTAL (IVA exclòs) | 264616.33 |  | 259716.33 | 260896.33 | 785228.99