## 2024-650_oferta_objectius
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA D'UN SISTEMA DE LÀSER YAG-SLT AMB LLUM DE FENEDURA, PER AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA, DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA DE LLEIDA (GESTIONAT PER L'EMPRESA PÚBLICA GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS)
Expedient GSS-2026-214
Criteris tècnics sotmesos a valoració automàtica i oferta econòmica
(Apartat 2.1 a 2.3 dels Criteris d'Adjudicació)
Millores valorables amb criteris objectius (apartat 2.1 dels criteris) Fins a 23 punts |  |  |  | Puntuació | SI / NO | Referències a documentació annexa per verificar la prestació | Pàgina
2.1.1. Precisió del punt d’impacte •El sistema disposa d’un raig guia coaxial amb el Nd:Yag, amb sistema d’enfocament de 4 punts commutable a 2 punts i emissió a 670 nm.: 6 punts. •El sistema NO disposa d’un raig guia coaxial amb el Nd:Yag, amb sistema d’enfocament de 4 punts commutable a 2 punts i emissió a 670 nm.: 0 punts |  |  |  | 6
2.1.2. Avaluació del sistema d’enfocament • L’equip disposa d’un sistema de desenfocament anterior-posterior entre raigs guia i terapèutic motoritzat: 7 punts. • L’equip NO disposa d’un sistema de desenfocament anterior-posterior entre raigs guia i terapèutic motoritzat: 0 punts. |  |  |  | 7
2.1.3 Micromanipulador servoelèctric Es valorarà amb 5 punts que el joystick tingui un micromanipulador servoelèctric. • El joystick disposa de micromanipulador servoelèctric: (5 punts). • El joystick NO disposa de micromanipulador servoelèctric: (0 punts) |  |  |  | 5
2.1.4 Modificació dels paràmetres del làser a través del joystick (5 punts) Es valorarà amb 5 punts que els valors dels paràmetres del làser es puguin modificar amb la mà que subjecta el joystick. Aquests paràmetres modificats s’han de poder veure a través dels oculars. • Els valors dels paràmetres del làser es poden modificar amb la mà que subjecta el joystick. (Aquests paràmetres modificats s’han de poder veure a través dels oculars): 5 punts. • Els valors dels paràmetres del làser NO es poden modificar amb la mà que subjecta el joystick: 0 punts. |  |  |  | 5
23
Valoració econòmica: Fins a 45 punts (apartat 2.3 criteris adjudicació)
Pressupost base de licitació | Import sense IVA | Import amb IVA | Tipus impositiu IVA Import IVA
| 0 | 0 | 21%
0
Menor cost del contracte demanteniment: Fins a 2 punts (apartat 2.2 dels criteris)
Percentatge respecte a l’import total amb IVA de l’oferta econòmica (el percentatge ofert no podrà superar el 8%) |  |  | 0%
Import anual amb IVA |  |  | 0
Licitador |  |  |  |  | Cal presentar aquesta oferta en format de full de càlcul. D'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars, "a travès de l'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document "resum" de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat reconegut, amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen."
NIF
Nom i cognoms Representant 1
DNI Representant 1
Nom i cognoms Representant 2
DNI Representant 2
Lloc
Data
S'estableixen els requisits següents per a la presentació d'aquest document d'oferta: 1-presentar l'oferta en el format de full de càlcul facilitat 2-no alterar l'estructura del full de càlcul L'incompliment de qualsevol dels requisits anteriors comportarà l'exclusió de la licitació quan afecti a elements substancials i/o materials de l'oferta de manera que no permeti determinar el contingut material de l’oferta i/o valorar-la d'acord amb els criteris d'adjudicació.